## 22-ANDES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ANDES-ANTIOQUIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DEMOLICIÓN MESÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ENCHAPADO, INCLUYE MURO, MESON SUPERIOR E INFERIOR EN CONCRETO Y DESMONTE DE VENTANILLAS Y MUEBLES RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL . | m | 1.85
1.03 | RETIRO DIVSION SOBRE MESON | m2 | 6.5
1.04 | DEMOLICIÓN DE ANDEN | m2 | 4.48
1.05 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 4
1.06 | DEMOLICION DE MURO, INCLUYE ACABADOS E. = 0.10 - 0.25 | m2 | 3
1.07 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 24
1.08 | DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS | un | 1
1.09 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER TIPO, ENTRE ANCHO = 0.60 Y 1.00 M. | un | 2
1.1 | DESMONTE Y RETIRO DE MARCO DE CUALQUIER TIPO. | un | 2
1.11 | EXCAVACIÓN MANUAL ANCHO 60CM PROFUNDIDAD 1M | m3 | 3.42
1.12 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 4.49
1.13 | NIVELACIÓN MANUAL PISO 0,10 MTS DE ESPESOR | m2 | 3.72
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 POR 4 MM | m2 | 3.72
2.02 | MESON EN CONCRETO H=10 CM, ANCHO DE 0,60 MTS | m2 | 3.72
2.03 | SUMINISTRO DE POZUELO O LAVAPLATOS ACERO INOX. MESON INCRU. 40*60 CM INCLUYE GRIFERIA, DESAGÜE E INSTALACION | un | 1
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
3.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
3.03 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES. | un | 1
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 35
3.06 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 35
3.07 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 27
4 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
4.01 | MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M CAL.18, INCLUYE POSETA, GRIFERIA, DESAGÛES Y SALPICADERO. | m | 1
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS | un | 3
5 | PINTURA
5.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 729
5.02 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 50.81
5.03 | PINTURA PARA MARCOS EN MADERA, INCLUYE LIJADA, TAPA POROS, TINTILLA Y ACABADO EN LACA | m | 58.3
5.04 | PINTURA PARA PUERTA O VENTANA EN MADERA, INCLUYE LIJADA, TAPA POROS, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, INCLUYE AMBAS CARAS | m2 | 21.78
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 6
6.02 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 4
6.03 | PUNTO SANITARIO PVC 3" NUEVO, INCLUYE SIFON Y TUBERIA HASTA 3" METROS, DEBE QUEDAR CONECTADA A LA TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. | pto | 1
6.04 | PUNTO SANITARIO PVC 4" NUEVO, INCLUYE SIFON Y TUBERIA HASTA 3 METROS, DEBE QUEDAR CONECTADA A LA TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. | pto | 1
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 3 | m | 8
6.06 | INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" NUEVO, HASTA 3 METROS | pto | 3
6.07 | INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 3/4" NUEVO, TUBERIA HASTA 3 METROS | pto | 2
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 1/2" | m | 12
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" | un | 1
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 2
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 2
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 2
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON REFUERZO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 1
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 1
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1
6.16 | SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA. INCLUYE HASTA SALIDA A LA VIA | m | 20
6.17 | SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20 | un | 1
6.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIETILENO CÓNICO UNICAPA TIPO PAVCO O SIMILAR PARA AGUA POTABLE. DE 500 LITROS. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN (CONEXIÓN DE ENTRADA, CONEXIÓN DE SALIDAD, CONEXIÓN DE REBOSE Y FLOTADOR) | un | 1
7 | PISOS Y ENCHAPES
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 18.53
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 4.18
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO | m2 | 1
8 | CUBIERTA
8.01 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJAS DE BARRO FALTANTES QUE GARANTICEN UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO | m2 | 316.32
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, DE 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA | m2 | 280
8.03 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 7.77
8.04 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BAJANTES EXISTENTES INCLUYE SONDEO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE LA TUBERÍA SI ES NECESARIO, QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 40
9 | ESCALERAS Y RAMPAS
9.01 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO EN ACABADO CEPILLADO INCLUYE DILATACIONES A 1.2 MTS | m2 | 4.48
10 | SEÑALIZACIÓN
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 15
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
11 | OTROS
11.01 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO, INCLUYE SOPORTE CON SEÑALIZACION Y TRES CANECAS COLORES GRIS, VERDE Y AZUL DE 10LTS CADA UNA | un | 1
12 | ASEO
12.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 23-SEGOVIA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SEGOVIA-ANTIOQUIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
2 | PINTURA
2.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 761.33
2.02 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 150.47
2.03 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 40
3 | CUBIERTA
3.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 40
3.02 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJA ETERNIT CONVENCIONAL O TEJA TIPO BARROCA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, ARREGLO DE TRASLAPOS Y SUMINISTRO DE GANCHOS. | m2 | 130
3.03 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | m2 | 25
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.01 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 18
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 2
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON REFUERZO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 1
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 1
6 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
6.01 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS | un | 4
6.02 | MANTENIMIENTO DE LISTON MACHIMBRADO CIELO RASO, INCLUYE CAMBIO DE SECCIONES DETERIORADAS INMUNIZACION Y PINTURA SIMILAR O IDENTICA A LA EXISTENTE | m2 | 50
7 | ASEO
7.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 24-YARUMAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE YARUMAL-ANTIOQUIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DESMONTE Y RETIRO DE ALFOMBRA INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 25
1.03 | DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL | m2 | 15
1.04 | DEMOLICIÓN MESÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ENCHAPADO, INCLUYE MURO, MESON SUPERIOR E INFERIOR EN CONCRETO Y DESMONTE DE VENTANILLAS Y MUEBLES RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL . | m | 1
1.05 | RETIRO DIVSION SOBRE MESON | m2 | 1
1.06 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 4
1.07 | DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 30
1.08 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 24
1.09 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANA DE CUALQUIER TIPO, INCLUYE REJA EN DONDE EXISTA | m2 | 1
1.1 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER TIPO, ENTRE ANCHO = 0.60 Y 1.00 M. | un | 2
1.11 | DESMONTE Y RETIRO DE MARCO DE CUALQUIER TIPO. | un | 2
1.12 | DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO DE COCINA HASTA E=0,10 M; ANCHO ENTRE 0,50 Y 0,90 M,INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | m | 3
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | SUMINISTRO DE POZUELO O LAVAPLATOS ACERO INOX. MESON INCRU. 40*60 CM INCLUYE GRIFERIA, DESAGÜE E INSTALACION | un | 1
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
3.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
3.03 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 24
3.05 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 24
3.06 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 20
4 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
4.01 | MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M CAL.18, INCLUYE POSETA, GRIFERIA, DESAGÛES Y SALPICADERO. | m | 3
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" ANCLADA A PISO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y OBRAS CIVILES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO ANCLAJE | m | 8
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 1/2" TIPO BANCO, INCLUYE ANCLAJE A MURO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA EN ESMALTE. | m2 | 4
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS | un | 3
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2
4.07 | SUMINISTRO DE BRAZO HIDRAULICO PUERTAS DE 150kg | un | 1
5 | PINTURA
5.01 | PINTURA TIPO 2 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 464
5.02 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 40
5.03 | PINTURA PARA BARANDA EN MADERA, INCLUYE LIJADA, TAPA POROS, TINTILLA Y ACABADO EN LACA | m | 18
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 8
6.02 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 8
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 4
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 4
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 3
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON REFUERZO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 3
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 1
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1
6.09 | SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA. INCLUYE HASTA SALIDA A LA VIA | m | 40
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIETILENO CÓNICO UNICAPA TIPO PAVCO O SIMILAR PARA AGUA POTABLE. DE 500 LITROS. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN (CONEXIÓN DE ENTRADA, CONEXIÓN DE SALIDAD, CONEXIÓN DE REBOSE Y FLOTADOR) | un | 1
7 | PISOS Y ENCHAPES
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 25
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 5
7.03 | POYO COCINA ANCHO 0.55 Y ALTO 0.10CM | m | 3
8 | CUBIERTA
8.01 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJAS DE BARRO FALTANTES QUE GARANTICEN UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO | m2 | 106
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN POLICARBONATO PLANA DE 6 MM INCLUYE ANCLAJES, UNIONES REMATES CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | m2 | 30
8.03 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 8
8.04 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BAJANTES EXISTENTES INCLUYE SONDEO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE LA TUBERÍA SI ES NECESARIO, QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 16
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 0,5 MTS. | m | 30
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO BASE ENTRE 20 Y 30 CM Y ALTO ENTRE 25 Y 30 CM, INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD, ANCLAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | m | 30
9 | MUROS Y MAMPOSTERIA
9.01 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 290
10 | ESCALERAS Y RAMPAS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA PARA ESCALORES CON CENTRO LUMINISCENTE ESPESOR 48 MM | m | 32
11 | SEÑALIZACIÓN
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 20
11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
12 | OTROS
12.01 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO, INCLUYE SOPORTE CON SEÑALIZACION Y TRES CANECAS COLORES GRIS, VERDE Y AZUL DE 10LTS CADA UNA | un | 1
13 | ASEO
13.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 25-MELGAR
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MELGAR-TOLIMA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DESMONTE Y RETIRO MANTO EXISTENTE DE LA CUBIERTA PLACA EN CONCRETO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 135
1.03 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 43
1.04 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO ACRILICO, ETERNIT, ZINC, PLASTICA, POLICARBONATO, ETC, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 15
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 45
2.02 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 45
2.03 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 8
3 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 1/2" TIPO BANCO, INCLUYE ANCLAJE A MURO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA EN ESMALTE. | m2 | 4.7
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2
3.04 | SUMINISTRO DE BRAZO HIDRAULICO PUERTAS DE 150kg | un | 1
3.05 | MANTENIMIENTO DE CHAPA ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE GUARDAS. AJUSTE Y NIVELACION | un | 1
3.06 | MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE VISAGRAS, MANIJAS, NIVELACION | un | 1
4 | PINTURA
4.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 420
4.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 10
4.03 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 97
4.04 | APLICACION DE ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL, DESARROLLO HASTA 0,30M, INCLUYE PULIDA Y LIJADA | m | 1
4.05 | APLICACION DE ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA, INCLUYE PULIDA Y LIJADA | m2 | 6.5
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADORES DE LOS TANQUES DE LOS BAÑOS E INSTALACION DE LAS TAPAS EN PORCELANA | un | 4
5.02 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR, CHEQUES, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | un | 1
6 | PISOS Y ENCHAPES
6.01 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 135
7 | CUBIERTA
7.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON POLIUREA E=1.5 mm | m2 | 135
7.02 | MANTENIMIENTO CIELO RASO FIBRA MINERAL INCLUYE CAMBIO DE LAMINAS O ELEMENTOS DETERIORADOS POR HUMEDAD Y NIVELACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO | m2 | 25
7.03 | AJUSTE E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 0,5 MTS. | m | 20
8 | MUROS Y MAMPOSTERIA
8.01 | SELLADO DE GRIETAS EN ESCALERAS Y MUROS | m | 10
8.02 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 70
9 | ESCALERAS Y RAMPAS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA PARA ESCALORES CON CENTRO LUMINISCENTE ESPESOR 48 MM | m | 10
10 | ASEO
10.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 26-CHAPARRAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CHAPARRAL-TOLIMA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL | m2 | 32
1.03 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 8
1.04 | CORTE DE PISO CON MAQUINA | m | 6
1.05 | CORTE DE MESON DE ATENCION AL PUBLICO EXISTENTE, INCLUYE CAMBIAR EL NIVEL DE 1.10m A O.90 M DE ALTO, ANCHO 1,50M DEBE QUEDAR CORRECTAMENTE ANCLADO A MUROS COLINDANTES Y RESANADOS LOS MUROS LATERALES. | un | 1
1.06 | RETIRO DIVSION SOBRE MESON | m2 | 5.32
1.07 | DEMOLICIÓN MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO INCLUYE RESANE DEL MURO Y ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | m | 5.32
1.08 | DEMOLICIÓN DE SARDINELES | m | 2
1.09 | DEMOLICIÓN DE ANDEN | m2 | 2
1.1 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 10
1.11 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES MURO O CIELO RASO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 10
1.12 | DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 80
1.13 | DEMOLICION DE MURO, INCLUYE ACABADOS E. = 0.10 - 0.25 | m2 | 6
1.14 | DESMONTE Y RETIRO DE AIRES ACONDICIONADOS, INLCUYE TUBERÍA, ESTRUCTURAS DE SOPORTE, DESAGÛES Y CABLEADO ELÉCTRICO Y CONDENSADORA REFRIGERANTE Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA, HASTA 48.000 BTU. | un | 2
1.15 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 45
1.16 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER TIPO, ENTRE ANCHO = 0.60 Y 1.00 M. | un | 17
1.17 | REGATA SOBRE MUROS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA O HIDRAULICA Y RESANE CON MORTERO 1:4 CON ASCELARANTE | m | 15
1.18 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, DE AGUA NEGRA, EXISTENTE EN HG O PVC DE CUALQUIER DIAMETRO | m | 2
1.19 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, DE AGUA POTABLE, EXISTENTE EN HG O PVC DE CUALQUIER DIAMETRO | m | 2
1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL ANCHO 60CM PROFUNDIDAD 1M | m3 | 1
1.21 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 1
1.22 | NIVELACIÓN MANUAL PISO 0,10 MTS DE ESPESOR | m2 | 5
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | VIGA CINTA DE AMARRE Y DE ENLANCE O CORONACION O DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO SECCIÓN 12 X 20 CM | m | 18
2.02 | SARDINEL EN CONCRETO | m | 1
2.03 | ANDEN EN CONCRETO 10 CM 3000 PSI, ESCOBADO Y DILATADO | m2 | 2
2.04 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 POR 4 MM | m2 | 2
2.05 | ENCHAPE CERAMICA PARA MESON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE WIN EN ALUMINIO | m2 | 3
2.06 | SUMINISTRO DE POZUELO O LAVAPLATOS ACERO INOX. MESON INCRU. 40*60 CM INCLUYE GRIFERIA, DESAGÜE E INSTALACION | un | 1
2.07 | CAÑUELA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON PENDIENTE, EL ANCHO MÍNIMO LIBRE DE LA CAÑUELA SERÁ DE 0,20 M | m | 1
2.08 | VIGA CINTA DE AMARRE Y DE ENLANCE O CORONACION O DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO SECCIÓN 15 X 25 CM | m | 1
2.09 | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO ANCHO DE 15 A 25 CM Y LARGO DE 20 A 25 CM | m | 18
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
3.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
3.03 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 63
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 10
3.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 6
3.07 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 76
3.08 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 10
3.09 | SALIDA TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA ZONA HUMEDA) TIPO GFCI, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | un | 2
3.1 | SALIDA SWITCHE (A:3#12/S2), INCLUYE SW COLOR BLANCO, INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES EMT 1/2" O 3/4", CAJA HEXAGONAL, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES Y CANALETA, CUMPLIMIENTO DEL RETIE | un | 2
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE PARED, TOMA DOBLE, TUBO CONDUIT O EMT DE 3/4" O 1/2" CABLE 1F A: 12#12 +1N#12 + 1 TIERRA # 14, CAJA EMT, CUMPLIENDO LA NORMA RETIE | un | 1
4 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
4.01 | MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M CAL.18, INCLUYE POSETA, GRIFERIA, DESAGÛES Y SALPICADERO. | m | 2.5
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" ANCLADA A MURO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y OBRAS CIVILES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO ANCLAJE | m | 7.5
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS | un | 17
4.04 | CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTA EN MADERA | un | 5
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2.5
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2.5
4.07 | SUMINISTRO DE BRAZO HIDRAULICO PUERTAS DE 150kg | un | 1
4.08 | MANTENIMIENTO DE CHAPA ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE GUARDAS. AJUSTE Y NIVELACION | un | 1
4.09 | MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE VISAGRAS, MANIJAS, NIVELACION | un | 1
5 | PINTURA
5.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 1500
5.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 45
5.03 | ESTUCO PLASTICO PARA CIELO RASO | m2 | 10
5.04 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 450
5.05 | APLICACION DE ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL, DESARROLLO HASTA 0,30M, INCLUYE PULIDA Y LIJADA | m | 150
5.06 | APLICACION DE ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA, INCLUYE PULIDA Y LIJADA | m2 | 15
5.07 | PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL, DESARROLLO HASTA 0,30M | m | 150
5.08 | PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA O BARANDAS. | m2 | 15
5.09 | IGOL DENSO 2 MANOS | m2 | 30
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 3
6.02 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 2
6.03 | PUNTO SANITARIO PVC 3" NUEVO, INCLUYE SIFON Y TUBERIA HASTA 3" METROS, DEBE QUEDAR CONECTADA A LA TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. | pto | 1
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 3 | m | 3
6.05 | INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" NUEVO, HASTA 3 METROS | pto | 1
6.06 | INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1" NUEVO, TUBERIA HASTA 3 METROS | pto | 1
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 1/2" | m | 5
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" | un | 1
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 5
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 5
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO, INCLUYE GRIFERIA | un | 1
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 5
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON REFUERZO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 1
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 1
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE APOYO PLEGABLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1
6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1
6.17 | SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20 | un | 1
6.18 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR, CHEQUES, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | un | 2
6.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLAS PREFABRICADAS PARA DESAGUES EN CANAL, DE CONCRETO DE 8 X 12 X 21 CM. INCLUYE REFUERZO Y OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1
7 | PISOS Y ENCHAPES
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 80
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 5
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO | m2 | 1
7.04 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 1
7.05 | MORTERO 1:4 PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 1
8 | CUBIERTA
8.01 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | m2 | 15
8.02 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJA ETERNIT CONVENCIONAL O TEJA TIPO BARROCA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, ARREGLO DE TRASLAPOS Y SUMINISTRO DE GANCHOS. | m2 | 200
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PVC TRASLUCIDA ONDULADA AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | m2 | 1
8.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, DE 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA | m2 | 32
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE CIELORRASO EN LAMINA ACRILICA | m2 | 7.5
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO DE BAÑOS EN LAMINA ACRILICA INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO. | m2 | 2
8.07 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 35
8.08 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BAJANTES EXISTENTES INCLUYE SONDEO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE LA TUBERÍA SI ES NECESARIO, QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 24
8.09 | AJUSTE E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 0,5 MTS. | m | 5
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 0,5 MTS. | m | 30
9 | MUROS Y MAMPOSTERIA
9.01 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 4 O No. 5, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 | m2 | 10.4
9.02 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 30
9.03 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 100
10 | ESCALERAS Y RAMPAS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA PARA ESCALORES CON CENTRO LUMINISCENTE ESPESOR 48 MM | m | 16
10.02 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO EN ACABADO CEPILLADO INCLUYE DILATACIONES A 1.2 MTS | m2 | 1
11 | SEÑALIZACIÓN
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 1
11.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 10
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
12 | ASEO
12.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 27-NEIVA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE NEIVA-HUILA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 16
1.03 | DESMONTE Y RETIRO DE ALFOMBRA INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 16.47
1.04 | DEMOLICIÓN MESÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ENCHAPADO, INCLUYE MURO, MESON SUPERIOR E INFERIOR EN CONCRETO Y DESMONTE DE VENTANILLAS Y MUEBLES RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL . | m | 16
1.05 | RETIRO DIVSION SOBRE MESON | m2 | 16
1.06 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 9
1.07 | DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 180
1.08 | DEMOLICION DE MURO, INCLUYE ACABADOS E. = 0.10 - 0.25 | m2 | 5
1.09 | DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO DE LAS REJILLAS Y CERTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN. | m | 60
1.1 | RETIRO DE PELICULA POLARIZADA EXISTENTE | m2 | 180
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
2.02 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 63
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 15
2.05 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 45
2.06 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 40
2.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 18 MIL BTU YORK O SIMILAR | un | 1
2.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 24 MIL BTU YORK O SIMILAR | un | 1
2.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 36 MIL BTU YORK O SIMILAR | un | 5
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 60 MIL BTU YORK O SIMILAR | un | 3
3 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS | un | 10
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA COCINA O CAFETERIA, ACABADO EN FORMICA POR DOS CARAS, INCLUYE BISAGRAS, MANIJAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO, INCLUYE EL RETIRO DE LAS EXISTENTES. | m2 | 2
3.03 | CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTA EN MADERA | un | 1
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA POLARIZADA EN COLOR NEGRO MATE | m2 | 180
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES. | un | 1
4 | PINTURA
4.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 1200
4.02 | PINTURA TIPO 2 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 200
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" ANCLADA A MURO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y OBRAS CIVILES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO ANCLAJE | m | 8
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 17
5.02 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 9
5.03 | REUBICACION PUNTO SANITARIO, INCLUYENDO OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO | pto | 1
5.04 | PUNTO SANITARIO PVC 3" NUEVO, INCLUYE SIFON Y TUBERIA HASTA 3" METROS, DEBE QUEDAR CONECTADA A LA TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. | pto | 1
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 1/2" | m | 10
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" | un | 1
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 7
5.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 7
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 7
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON REFUERZO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 1
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 1
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1
6 | PISOS Y ENCHAPES
6.01 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 20
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 180
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DURO PISO TRAFICO 5 | m2 | 20
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO EXISTENTE A INSTALAR | m | 17.08
7 | MUROS Y MAMPOSTERIA
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA. ESPESOR 0,12 M, INCLUYE PANEL YESO, PERFILERIA VERTICAL Y HORIZONTAL, TORNILLERÍA, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, MASILLA ACRÍLICA | m2 | 34.5
8 | ESCALERAS Y RAMPAS
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA PARA ESCALORES CON CENTRO LUMINISCENTE ESPESOR 48 MM | m | 15
9 | SEÑALIZACIÓN
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 1
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 25
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
10 | ASEO
10.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 28-LA PLATA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA PLATA-HUILA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 58
1.03 | DEMOLICIÓN MESÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ENCHAPADO, INCLUYE MURO, MESON SUPERIOR E INFERIOR EN CONCRETO Y DESMONTE DE VENTANILLAS Y MUEBLES RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL . | m | 3.7
1.04 | RETIRO DIVSION SOBRE MESON | m2 | 3.7
1.05 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 6
1.06 | DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 44
1.07 | DEMOLICION DE MURO, INCLUYE ACABADOS E. = 0.10 - 0.25 | m2 | 24
1.08 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO ACRILICO, ETERNIT, ZINC, PLASTICA, POLICARBONATO, ETC, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 101
1.09 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANA DE CUALQUIER TIPO, INCLUYE REJA EN DONDE EXISTA | m2 | 6
1.1 | DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO DE COCINA HASTA E=0,10 M; ANCHO ENTRE 0,50 Y 0,90 M,INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | m | 2
1.11 | EXCAVACIÓN MANUAL ANCHO 60CM PROFUNDIDAD 1M | m3 | 9
1.12 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 12
1.13 | NIVELACIÓN MANUAL PISO 0,10 MTS DE ESPESOR | m2 | 15
1.14 | RETIRO DE PELICULA POLARIZADA EXISTENTE | m2 | 1
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3.000 PSI DE ESPESOR ENTRE 8 A 10 CM | m2 | 15
2.02 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 POR 4 MM | m2 | 15
2.03 | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO ANCHO DE 15 A 25 CM Y LARGO DE 20 A 25 CM | m | 30
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
3.02 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES. | un | 1
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 30
3.05 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 30
3.06 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 10
4 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
4.01 | MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M CAL.18, INCLUYE POSETA, GRIFERIA, DESAGÛES Y SALPICADERO. | m | 2
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 1/2" TIPO BANCO, INCLUYE ANCLAJE A MURO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA EN ESMALTE. | m2 | 6.66
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS | un | 1
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2
5 | PINTURA
5.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 252.5
5.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 71.5
5.03 | PINTURA TIPO 2 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 128.65
5.04 | PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL, DESARROLLO HASTA 0,30M | m | 100
5.05 | PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA O BARANDAS. | m2 | 30
5.06 | PINTURA PARA MARCOS EN MADERA, INCLUYE LIJADA, TAPA POROS, TINTILLA Y ACABADO EN LACA | m | 47.7
5.07 | PINTURA PARA PUERTA O VENTANA EN MADERA, INCLUYE LIJADA, TAPA POROS, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, INCLUYE AMBAS CARAS | m2 | 11.88
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 6
6.02 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 6
6.03 | PUNTO SANITARIO PVC 3" NUEVO, INCLUYE SIFON Y TUBERIA HASTA 3" METROS, DEBE QUEDAR CONECTADA A LA TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. | pto | 1
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 3 | m | 15
6.05 | INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" NUEVO, HASTA 3 METROS | pto | 2
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 1/2" | m | 20
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" | un | 1
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 1
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 3
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 3
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON REFUERZO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 1
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 1
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE APOYO PLEGABLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1
6.14 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 MTS LIBRES EN LA PARTE INTERNA, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADA Y ESMALTADO. | un | 1
6.15 | SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA. INCLUYE HASTA SALIDA A LA VIA | m | 9
6.16 | SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20 | un | 1
7 | PISOS Y ENCHAPES
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 70.25
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 12.62
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO | m2 | 4
7.04 | MORTERO 1:4 PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 12.62
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DURO PISO TRAFICO 5 | m2 | 64.83
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO EXISTENTE A INSTALAR | m | 50.1
8 | CUBIERTA
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN POLICARBONATO PLANA DE 6 MM INCLUYE ANCLAJES, UNIONES REMATES CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | m2 | 103
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN VINIL LAMINADO DE 0,6 X 0,6 MTS INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESAROS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN | m2 | 150
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO DE BAÑOS EN LAMINA ACRILICA INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO. | m2 | 6.25
8.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 23.25
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 0,5 MTS. | m | 23.8
8.06 | MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PARA VIGA CANAL, MORTERO 1:3, ANCHO ESTIMADO HASTA 90 CMTS | m | 23.25
8.07 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO BASE ENTRE 20 Y 30 CM Y ALTO ENTRE 25 Y 30 CM, INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD, ANCLAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | m | 1
9 | MUROS Y MAMPOSTERIA
9.01 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 4 O No. 5, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 | m2 | 12.5
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA. ESPESOR 0,12 M, INCLUYE PANEL YESO, PERFILERIA VERTICAL Y HORIZONTAL, TORNILLERÍA, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, MASILLA ACRÍLICA | m2 | 5
9.03 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 71.5
11 | SEÑALIZACIÓN
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 10
11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
12 | OTROS
12.01 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO, INCLUYE SOPORTE CON SEÑALIZACION Y TRES CANECAS COLORES GRIS, VERDE Y AZUL DE 10LTS CADA UNA | un | 1
13 | ASEO
13.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.