FORMULARIO No. 4

VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Medellín XX – XX - XXXX

Señores

MDN-DIGSA-DMMED

ASUNTO: PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA No. _______________

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la Invitación Publica  del presente proceso de Selección, adelantado por el MDN-DIGSA-DISAN-DMMED, por medio de la presente, oferto como precio total, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario No. 04 bajo las características técnicas establecidas para tales bienes en los presentes pliegos de condiciones, en los términos y conforme a las condiciones establecidas.

| ITEM | CODIGO CUPS | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones) | OFERTA ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A. | VALOR I.V.A. (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique) |
| 1 | 721510 - 721515 -721518 | CALDERAS | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERIA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUIMICO, REVISION Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD, CALIBRACION DE LLAMA REVISION Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISION Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR | SERVICIO | 1 | 1.785.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL | SERVICIO | 1 | 178.500 |  |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA | SERVICIO | 1 | 178.500 |  |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUEDARAS HAND HOLE | SERVICIO | 1 | 53.550 |  |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD | SERVICIO | 1 | 202.300 |  |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE FOTOCELDA | SERVICIO | 1 | 868.700 |  |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO DE REGULADORES | SERVICIO | 1 | 761.600 |  |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA. | SERVICIO | 1 | 166.600 |  |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO DE ELECTRODOS DE IGNICCION | SERVICIO | 1 | 285.600 |  |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION | SERVICIO | 1 | 1.166.200 |  |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO O VALVULA DE SEGURIDAD | SERVICIO | 1 | 833.000 |  |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERIA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES | SERVICIO | 1 | 53.550 |  |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/4” | SERVICIO | 1 | 107.100 |  |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 | 142.800 |  |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 | 154.700 |  |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1” | SERVICIO | 1 | 190.400 |  |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼” | SERVICIO | 1 | 202.300 |  |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2” | SERVICIO | 1 | 214.200 |  |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMOMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC | SERVICIO | 1 | 226.100 |  |  |  |
| Grupo N°1 CALDERAS Y TANQUE DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A. | VALOR I.V.A. (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique) |
| ITEM | CODIGO CUPS | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANTIDAD |  |  |  |  |
| 1 | 721510 - 721515 -721518 | TANQUE CALENTADOR VERTICAL | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINAMICA | SERVICIO | 1 | 773.500 |  |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR | SERVICIO | 1 | 166.600 |  |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 | 154.700 |  |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 | 190.400 |  |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE | SERVICIO | 1 | 202.300 |  |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS | SERVICIO | 1 | 987.700 |  |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3" | SERVICIO | 1 | 154.700 |  |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “ | SERVICIO | 1 | 166.600 |  |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA | SERVICIO | 1 | 202.300 |  |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA VALOR DE 1/2" | SERVICIO | 1 | 642.600 |  |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1" | SERVICIO | 1 | 511.700 |  |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR | SERVICIO | 1 | 987.700 |  |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO DE 01 VALVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI | SERVICIO | 1 | 833.000 |  |  |  |
| 14 |  | ELECTROBOMBA | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 321.300 |  |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 107.100 |  |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 59.500 |  |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 654.500 |  |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 | 142.800 |  |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 | 714.000 |  |  |  |
| 20 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 142.800 |  |  |  |
| 21 |  | TABLERO ELECTRICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 | 321.300 |  |  |  |
| 22 |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 23 |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO | SERVICIO | 1 | 113.050 |  |  |  |
| 24 |  |  | CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANALOGO | SERVICIO | 1 | 226.100 |  |  |  |
| GRUPO N°2 PLANTA ELECTRICA |  |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A. | VALOR I.V.A. (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique) |
| ITEM | CODIGO CUPS | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANTIDAD |  |  |  |  |
| 1 | 721510- 721515 - 721518 | PLANTA ELECTRICA MARCA IGSA POWER | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO | SERVICIO | 1 | 714.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARY FUEL FILTER CH10930 | SERVICIO | 1 | 345.100 |  |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931 | SERVICIO | 1 | 345.100 |  |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929 | SERVICIO | 1 | 345.100 |  |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE FILTRO PARA AIRE | SERVICIO | 1 | 1.130.500 |  |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580 | SERVICIO | 1 | 113.050 |  |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UN (1) GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA | SERVICIO | 1 | 166.600 |  |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE | SERVICIO | 1 | 4.403.000 |  |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO CARGADOR DE BATERIA | SERVICIO | 1 | 714.000 |  |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D | SERVICIO | 1 | 952.000 |  |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR | SERVICIO | 1 | 404.600 |  |  |  |
| GRUPO N°3 EQUIPOS LAVANDERIA |  |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A. | VALOR I.V.A. (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique) |
| ITEM | CODIGO CUPS | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANTIDAD |  |  |  |  |
| 1 |  | LAVADORA, MODELO: LFBS-110-01 | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELECTRICO GENERAL | SERVICIO | 1 | 535.500 |  |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE 03 CORREAS | SERVICIO | 1 | 345.100 |  |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TODOS LOS O-RING | SERVICIO | 1 | 321.300 |  |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO COSTO DEL PULMON NEUMATICO (BLOQUE DE ELECTROVALVULAS X 8) | SERVICIO | 1 | 1.428.000 |  |  |  |
| 5 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 | 1.071.000 |  |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 | 642.600 |  |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 | 142.800 |  |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 | 154.700 |  |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 | 511.700 |  |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO DE GATOS NEUMATICOS PARA DESCARGA | SERVICIO | 1 | 416.500 |  |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFASICO | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP. | SERVICIO | 1 | 107.100 |  |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA | SERVICIO | 1 | 345.100 |  |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA | SERVICIO | 1 | 1.606.500 |  |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | SERVICIO | 1 | 261.800 |  |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | 154.700 |  |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA LA JABONERA | SERVICIO | 1 | 416.500 |  |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1 | 416.500 |  |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PUERTA DE CARGA | SERVICIO | 1 | 416.500 |  |  |  |
| 20 |  | MOTOR DE 10 HP MARCA SIEMENES A 220 VOLTIOS | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 595.000 |  |  |  |
| 21 | 721510 - 721515 |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 380.800 |  |  |  |
| 22 | -721518 |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 23 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 1.606.500 |  |  |  |
| 24 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 142.800 |  |  |  |
| 25 |  |  | REPARACION TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 595.000 |  |  |  |
| 26 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 380.800 |  |  |  |
| 27 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 28 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 1.606.500 |  |  |  |
| 29 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 142.800 |  |  |  |
| 30 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL | SERVICIO | 1 | 476.000 |  |  |  |
| 31 |  | SECADORA FRONTAL, MARCA: GRUPO MC GEMLSA, MODELO: SVF-50, | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECANICO CON LA RELACION, MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES. | SERVICIO | 1 | 952.000 |  |  |  |
| 32 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 | 535.500 |  |  |  |
| 33 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR | SERVICIO | 1 | 226.100 |  |  |  |
| 34 |  |  | CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO | SERVICIO | 1 | 321.300 |  |  |  |
| 35 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE | SERVICIO | 1 | 416.500 |  |  |  |
| 36 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR | SERVICIO | 1 | 464.100 |  |  |  |
| 37 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 | 154.700 |  |  |  |
| 38 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 | 166.600 |  |  |  |
| 39 |  |  | CAMBIO DE TUBERIA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI | SERVICIO | 1 | 4.403.000 |  |  |  |
| 40 |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO TERMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS | SERVICIO | 1 | 3.808.000 |  |  |  |
| 41 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 | 511.700 |  |  |  |
| 42 |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 | 642.600 |  |  |  |
| GRUPO N°4 BOMBAS SUMERGIBLES |  |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A. | VALOR I.V.A. (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique) |
| ITEM | CODIGO CUPS | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANTIDAD |  |  |  |  |
|  |  | BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA, DESMONTE DE PARTES MOVILES Y FIJAS,CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA,VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR) | SERVICIO | 1 | 535.500 |  |  |  |
|  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 595.000 |  |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE | SERVICIO | 1 | 95.200 |  |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203 | SERVICIO | 1 | 178.500 |  |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8 MARCA PAC-SEAL | SERVICIO | 1 | 392.700 |  |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS | SERVICIO | 1 | 142.800 |  |  |  |
| 7 |  |  | APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA | SERVICIO | 1 | 249.900 |  |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 | 190.400 |  |  |  |
| 9 |  |  | ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8” | SERVICIO | 1 | 107.100 |  |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 | 83.300 |  |  |  |
| 11 |  |  | APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN | SERVICIO | 1 | 166.600 |  |  |  |
| 12 |  |  | INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL | SERVICIO | 1 | 833.000 |  |  |  |
| 13 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2” | SERVICIO | 1 | 511.700 |  |  |  |
| 14 |  |  | INSTALACIÓN DE ADAPTAR MACHO Y HEMBRA DE 2 “ | SERVICIO | 1 | 178.500 |  |  |  |
| 15 |  |  | INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2” | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 16 |  |  | PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL | SERVICIO | 1 | 107.100 |  |  |  |
|  |  |  | TABLERO DE CONTROL ELECTRICO: |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE UN(01) RELAY TÉRMICO MARCA CHINT DE 9 A 13 AMPERIOS | SERVICIO | 1 | 107.100 |  |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE UNA(01) MULETILLAS DE DOS (2) POSICIONES | SERVICIO | 1 | 83.300 |  |  |  |
| 20 |  |  | CAMBIO DE TACOS TRIPLES PASO DE CORRIENTE | SERVICIO | 1 | 166.600 |  |  |  |
| 21 |  |  | INSTALACIÓN DE CABLEADO Y TERMINALES | SERVICIO | 1 | 83.300 |  |  |  |
| 22 |  |  | INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED ENCENDIDO COLOR VERDE | SERVICIO | 1 | 47.600 |  |  |  |
| 23 |  |  | INSTALACIÓN DE BOMBILLOS LED VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO | SERVICIO | 1 | 47.600 |  |  |  |
| GRUPO N°5 ELECTROBOMBAS |  |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones) | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A. | VALOR I.V.A. (Cuando aplique) | PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique) |
|  |  | DESCRIPCION DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CODIGO CUPS |  | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANTIDAD |  |  |  |  |
| 1 | 721510 - 721515 -721518 | ELECTROBOMBA DE 15 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 952.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 261.800 |  |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 83.300 |  |  |  |
| 4 |  |  | REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 1.428.000 |  |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 | 285.600 |  |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 | 1.130.500 |  |  |  |
| 7 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE PRESOSTATO | SERVICIO | 1 | 154.700 |  |  |  |
|  |  |  | CAMBIO DE TUBERIA EN COBRE CODO DE 3” | SERVICIO | 1 | 113.050 |  |  |  |
| 9 |  | ELECTROBOMBA DE 7.5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 535.500 |  |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 | 178.500 |  |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 83.300 |  |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 952.000 |  |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 | 226.100 |  |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 | 1.130.500 |  |  |  |
| 15 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 23 |  | TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 | 416.500 |  |  |  |
| 24 |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 | 130.900 |  |  |  |
| 25 |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO | SERVICIO | 1 | 226.100 |  |  |  |

De conformidad a lo expuesto en el Decreto Ley 624 de 1989 en su artículo ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO Artículo modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina vigente: 90.21 “Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. Las impresoras braille, máquinas inteligentes de lectura para ciegos, software lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así como los bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, contenidos en esta partida arancelaria”

Precio de Referencia: Precio unitario, que este comité recomienda establecer como precio máximo de referencia, considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración.

NOTA 1: Tener en cuenta los precios de referencia de cada ítem o ítems que se encuentran en la tabla precios de referencia.

NOTA 2: La adjudicación se realiza por el total de los ITEM y la verificación se realizará por ítem, en ningún caso el valor de la oferta podrá superar el valor de referencia por ítem.

NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.

NOTA 4: La propuesta económica es un documento de carácter habilitante por lo cual se solicita adjuntar a la plataforma del SECOPII escaneada y debidamente firmada y en formato Excel, para mitigar el margen de error en la transcripción de datos al realizar el análisis de los precios ofertados para el informe de evaluación económica.

NOTA 5: Tributos: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.

NOTA 6: La oferta económica se anexa en el SECOPII en el formulario No. 4.

NOTA 7: Los precios ofertados se entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste.

Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

______________________

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Identificación

Razón social

FORMULARIO

DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA

PROCESO DE CONTRATACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. XXX-XXXXX-2023

CIUDAD________________ FECHA __________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida / terminada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA _____ CANCELACIÓN_____

DATOS ENTIDAD INFORMANTE:

Entidad_____________________________________ NIT_________________________

Beneficiario_________________________________ C.C. _________________________

Dirección ____________________________ Teléfono_____________ Fax____________

Departamento ___________________ Ciudad______________

Municipio_____________

Cuenta Corriente ______________________

Cuenta Ahorros   ______________________

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera __________________________ Código _____________

Sucursal _________________ Código ___________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax_______________

Número de la cuenta __________________________

NOTA: Adjuntar el original de la certificación bancaria, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO