FORMULARIO No. 4 
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Medellín XX – XX - XXXX

Señores
MDN-DIGSA-DMMED

ASUNTO: PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA No. _______________

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la Invitación Publica  del presente proceso de Selección, adelantado por el MDN-DIGSA-DISAN-DMMED, por medio de la presente, oferto como precio total, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario No. 04 bajo las características técnicas establecidas para tales bienes en los presentes pliegos de condiciones, en los términos y conforme a las condiciones establecidas.

	ITEM
	CODIGO CUPS
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANTIDAD
	PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones)
	OFERTA ECONOMICA

	
	
	
	
	
	
	
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A.
	VALOR I.V.A. (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique)

	1
	721510 - 721515 -721518
	CALDERAS
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERIA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUIMICO, REVISION Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD, CALIBRACION DE LLAMA REVISION Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISION Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR
	SERVICIO
	1
	1.785.000
	 
	 
	 

	2
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL
	SERVICIO
	1
	178.500
	 
	 
	 

	3
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA
	SERVICIO
	1
	178.500
	 
	 
	 

	4
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUEDARAS HAND HOLE
	SERVICIO
	1
	53.550
	 
	 
	 

	5
	
	
	CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD
	SERVICIO
	1
	202.300
	 
	 
	 

	6
	
	
	CAMBIO DE FOTOCELDA
	SERVICIO
	1
	868.700
	 
	 
	 

	7
	
	
	CAMBIO DE REGULADORES
	SERVICIO
	1
	761.600
	 
	 
	 

	8
	
	
	CAMBIO MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA.
	SERVICIO
	1
	166.600
	 
	 
	 

	9
	
	
	CAMBIO DE ELECTRODOS DE IGNICCION
	SERVICIO
	1
	285.600
	 
	 
	 

	10
	
	
	CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION
	SERVICIO
	1
	1.166.200
	 
	 
	 

	11
	
	
	CAMBIO O VALVULA DE SEGURIDAD
	SERVICIO
	1
	833.000
	 
	 
	 

	12
	
	
	CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERIA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES
	SERVICIO
	1
	53.550
	 
	 
	 

	13
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/4”
	SERVICIO
	1
	107.100
	 
	 
	 

	14
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	142.800
	 
	 
	 

	15
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	154.700
	 
	 
	 

	16
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1”
	SERVICIO
	1
	190.400
	 
	 
	 

	17
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼”
	SERVICIO
	1
	202.300
	 
	 
	 

	18
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2”
	SERVICIO
	1
	214.200
	 
	 
	 

	19
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC
	SERVICIO
	1
	226.100
	 
	 
	 

	Grupo N°1 CALDERAS Y TANQUE DE AGUA CALIENTE
	PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A.
	VALOR I.V.A. (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique)

	ITEM
	CODIGO CUPS
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANTIDAD
	
	
	
	

	1
	721510 - 721515 -721518
	TANQUE CALENTADOR VERTICAL
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINAMICA
	SERVICIO
	1
	773.500
	 
	 
	 

	2
	
	
	CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR
	SERVICIO
	1
	166.600
	 
	 
	 

	3
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE.
	SERVICIO
	1
	154.700
	 
	 
	 

	4
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE.
	SERVICIO
	1
	190.400
	 
	 
	 

	5
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE
	SERVICIO
	1
	202.300
	 
	 
	 

	6
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS
	SERVICIO
	1
	987.700
	 
	 
	 

	7
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3"
	SERVICIO
	1
	154.700
	 
	 
	 

	8
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “
	SERVICIO
	1
	166.600
	 
	 
	 

	9
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA
	SERVICIO
	1
	202.300
	 
	 
	 

	10
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA VALOR DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	642.600
	 
	 
	 

	11
	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1"
	SERVICIO
	1
	511.700
	 
	 
	 

	12
	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR
	SERVICIO
	1
	987.700
	 
	 
	 

	13
	
	
	CAMBIO DE 01 VALVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI
	SERVICIO
	1
	833.000
	 
	 
	 

	14
	
	ELECTROBOMBA
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	321.300
	 
	 
	 

	15
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	107.100
	 
	 
	 

	16
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	59.500
	 
	 
	 

	17
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	654.500
	 
	 
	 

	18
	
	
	CAMBIO DE SELLO MECÁNICO
	SERVICIO
	1
	142.800
	 
	 
	 

	19
	
	
	CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE
	SERVICIO
	1
	714.000
	 
	 
	 

	20
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	142.800
	 
	 
	 

	21
	
	TABLERO ELECTRICO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
	SERVICIO
	1
	321.300
	 
	 
	 

	22
	
	
	CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	23
	
	
	CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO
	SERVICIO
	1
	113.050
	 
	 
	 

	24
	
	
	CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANALOGO
	SERVICIO
	1
	226.100
	 
	 
	 

	GRUPO N°2 PLANTA ELECTRICA
	PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A.
	VALOR I.V.A. (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique)

	ITEM
	CODIGO CUPS
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANTIDAD
	
	
	
	

	1
	721510- 721515 - 721518
	PLANTA ELECTRICA MARCA IGSA POWER
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO
	SERVICIO
	1
	714.000
	 
	 
	 

	2
	
	
	CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARY FUEL FILTER CH10930
	SERVICIO
	1
	345.100
	 
	 
	 

	3
	
	
	CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931
	SERVICIO
	1
	345.100
	 
	 
	 

	4
	
	
	CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929
	SERVICIO
	1
	345.100
	 
	 
	 

	5
	
	
	CAMBIO DE FILTRO PARA AIRE
	SERVICIO
	1
	1.130.500
	 
	 
	 

	6
	
	
	CAMBIO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580
	SERVICIO
	1
	113.050
	 
	 
	 

	7
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UN (1) GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA
	SERVICIO
	1
	166.600
	 
	 
	 

	8
	
	
	CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE
	SERVICIO
	1
	4.403.000
	 
	 
	 

	9
	
	
	CAMBIO CARGADOR DE BATERIA
	SERVICIO
	1
	714.000
	 
	 
	 

	10
	
	
	CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D
	SERVICIO
	1
	952.000
	 
	 
	 

	11
	
	
	CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR
	SERVICIO
	1
	404.600
	 
	 
	 

	GRUPO N°3  EQUIPOS LAVANDERIA
	PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A.
	VALOR I.V.A. (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique)

	ITEM
	CODIGO CUPS
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANTIDAD
	
	
	
	

	1
	 
	LAVADORA, MODELO: LFBS-110-01
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELECTRICO GENERAL
	SERVICIO
	1
	535.500
	 
	 
	 

	2
	 
	
	CAMBIO DE 03 CORREAS
	SERVICIO
	1
	345.100
	 
	 
	 

	3
	 
	
	CAMBIO DE TODOS LOS O-RING
	SERVICIO
	1
	321.300
	 
	 
	 

	4
	 
	
	CAMBIO COSTO DEL PULMON NEUMATICO (BLOQUE DE ELECTROVALVULAS X 8)
	SERVICIO
	1
	1.428.000
	 
	 
	 

	5
	 
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	1.071.000
	 
	 
	 

	6
	 
	
	CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR
	SERVICIO
	1
	642.600
	 
	 
	 

	7
	 
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	142.800
	 
	 
	 

	8
	 
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	154.700
	 
	 
	 

	9
	 
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	511.700
	 
	 
	 

	10
	 
	
	CAMBIO DE GATOS NEUMATICOS PARA DESCARGA
	SERVICIO
	1
	416.500
	 
	 
	 

	11
	 
	
	CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFASICO
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	12
	 
	
	CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP.
	SERVICIO
	1
	107.100
	 
	 
	 

	13
	 
	
	CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA
	SERVICIO
	1
	345.100
	 
	 
	 

	14
	 
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA
	SERVICIO
	1
	1.606.500
	 
	 
	 

	15
	 
	
	CAMBIO DE AMORTIGUADORES
	SERVICIO
	1
	261.800
	 
	 
	 

	16
	 
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
	SERVICIO
	1
	154.700
	 
	 
	 

	17
	 
	
	CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA LA JABONERA
	SERVICIO
	1
	416.500
	 
	 
	 

	18
	 
	
	CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS
	SERVICIO
	1
	416.500
	 
	 
	 

	19
	 
	
	CAMBIO DE GATO NEUMATICO PUERTA DE CARGA
	SERVICIO
	1
	416.500
	 
	 
	 

	20
	 
	MOTOR DE 10 HP MARCA SIEMENES A 220 VOLTIOS
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	595.000
	 
	 
	 

	21
	721510 - 721515
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	380.800
	 
	 
	 

	22
	-721518
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	23
	 
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	1.606.500
	 
	 
	 

	24
	 
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	142.800
	 
	 
	 

	25
	 
	 
	REPARACION TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	595.000
	 
	 
	 

	26
	 
	 
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	380.800
	 
	 
	 

	27
	 
	 
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	28
	 
	 
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	1.606.500
	 
	 
	 

	29
	 
	 
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	142.800
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL
	SERVICIO
	1
	476.000
	 
	 
	 

	31
	 
	SECADORA FRONTAL, MARCA: GRUPO MC GEMLSA, MODELO: SVF-50,
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECANICO CON LA RELACION, MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES.
	SERVICIO
	1
	952.000
	 
	 
	 

	32
	 
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
	SERVICIO
	1
	535.500
	 
	 
	 

	33
	 
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR
	SERVICIO
	1
	226.100
	 
	 
	 

	34
	 
	
	CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO
	SERVICIO
	1
	321.300
	 
	 
	 

	35
	 
	
	CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE
	SERVICIO
	1
	416.500
	 
	 
	 

	36
	 
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR
	SERVICIO
	1
	464.100
	 
	 
	 

	37
	 
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2”
	SERVICIO
	1
	154.700
	 
	 
	 

	38
	 
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4”
	SERVICIO
	1
	166.600
	 
	 
	 

	39
	 
	
	CAMBIO DE TUBERIA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI
	SERVICIO
	1
	4.403.000
	 
	 
	 

	40
	 
	
	CAMBIO DE AISLAMIENTO TERMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS
	SERVICIO
	1
	3.808.000
	 
	 
	 

	41
	 
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2"
	SERVICIO
	1
	511.700
	 
	 
	 

	42
	 
	
	CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR
	SERVICIO
	1
	642.600
	 
	 
	 

	GRUPO N°4 BOMBAS SUMERGIBLES
	PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A.
	VALOR I.V.A. (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique)

	ITEM
	CODIGO CUPS
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANTIDAD
	
	
	
	

	 
	 
	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA, DESMONTE DE PARTES MOVILES Y FIJAS,CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA,VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR)
	SERVICIO
	1
	535.500
	 
	 
	 

	 
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	595.000
	 
	 
	 

	3
	
	
	CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE
	SERVICIO
	1
	95.200
	 
	 
	 

	4
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203
	SERVICIO
	1
	178.500
	 
	 
	 

	5
	
	
	CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8 MARCA PAC-SEAL
	SERVICIO
	1
	392.700
	 
	 
	 

	6
	
	
	CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS
	SERVICIO
	1
	142.800
	 
	 
	 

	7
	
	
	APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA
	SERVICIO
	1
	249.900
	 
	 
	 

	8
	
	
	CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS
	SERVICIO
	1
	190.400
	 
	 
	 

	9
	
	
	ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8”
	SERVICIO
	1
	107.100
	 
	 
	 

	10
	
	
	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS
	SERVICIO
	1
	83.300
	 
	 
	 

	11
	
	
	APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN
	SERVICIO
	1
	166.600
	 
	 
	 

	12
	
	
	INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL
	SERVICIO
	1
	833.000
	 
	 
	 

	13
	
	
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2”
	SERVICIO
	1
	511.700
	 
	 
	 

	14
	
	
	INSTALACIÓN DE ADAPTAR MACHO Y HEMBRA DE 2 “
	SERVICIO
	1
	178.500
	 
	 
	 

	15
	
	
	INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2”
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	16
	
	
	PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL
	SERVICIO
	1
	107.100
	 
	 
	 

	 
	
	
	TABLERO DE CONTROL ELECTRICO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	
	
	CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	18
	
	
	CAMBIO DE UN(01) RELAY TÉRMICO MARCA CHINT DE 9 A 13 AMPERIOS
	SERVICIO
	1
	107.100
	 
	 
	 

	19
	
	
	CAMBIO DE UNA(01) MULETILLAS DE DOS (2) POSICIONES
	SERVICIO
	1
	83.300
	 
	 
	 

	20
	
	
	CAMBIO DE TACOS TRIPLES PASO DE CORRIENTE
	SERVICIO
	1
	166.600
	 
	 
	 

	21
	
	
	INSTALACIÓN DE CABLEADO Y TERMINALES
	SERVICIO
	1
	83.300
	 
	 
	 

	22
	
	
	INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED ENCENDIDO COLOR VERDE
	SERVICIO
	1
	47.600
	 
	 
	 

	23
	
	
	INSTALACIÓN DE BOMBILLOS LED VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO
	SERVICIO
	1
	47.600
	 
	 
	 

	GRUPO N°5 ELECTROBOMBAS
	PRECIO DE REFERENCIA (incluido impuestos tasas y contribuciones)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A.
	VALOR I.V.A. (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO I.V.A. (Cuando aplique)

	 
	 
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	 
	 
	 
	
	
	
	

	ITEM
	CODIGO CUPS
	
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANTIDAD
	
	
	
	

	1
	721510 - 721515 -721518
	ELECTROBOMBA DE 15 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	952.000
	 
	 
	 

	2
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	261.800
	 
	 
	 

	3
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	83.300
	 
	 
	 

	4
	
	
	REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	1.428.000
	 
	 
	 

	5
	
	
	CAMBIO DE SELLO MECÁNICO
	SERVICIO
	1
	285.600
	 
	 
	 

	6
	
	
	CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE
	SERVICIO
	1
	1.130.500
	 
	 
	 

	7
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	8
	
	
	CAMBIO DE PRESOSTATO
	SERVICIO
	1
	154.700
	 
	 
	 

	 
	
	
	CAMBIO DE TUBERIA EN COBRE CODO DE 3”
	SERVICIO
	1
	113.050
	 
	 
	 

	9
	
	ELECTROBOMBA DE 7.5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL.
	SERVICIO
	1
	535.500
	 
	 
	 

	10
	
	
	CAMBIO DE RODAMIENTOS
	SERVICIO
	1
	178.500
	 
	 
	 

	11
	
	
	CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	83.300
	 
	 
	 

	12
	
	
	CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR
	SERVICIO
	1
	952.000
	 
	 
	 

	13
	
	
	CAMBIO DE SELLO MECÁNICO
	SERVICIO
	1
	226.100
	 
	 
	 

	14
	
	
	CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE
	SERVICIO
	1
	1.130.500
	 
	 
	 

	15
	
	
	REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	23
	
	TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
	SERVICIO
	1
	416.500
	 
	 
	 

	24
	
	
	CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO
	SERVICIO
	1
	130.900
	 
	 
	 

	25
	
	
	CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO
	SERVICIO
	1
	226.100
	 
	 
	 



De conformidad a lo expuesto en el Decreto Ley 624 de 1989 en su artículo ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO Artículo modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina vigente: 90.21 “Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. Las impresoras braille, máquinas inteligentes de lectura para ciegos, software lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así como los bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, contenidos en esta partida arancelaria”

Precio de Referencia: Precio unitario, que este comité recomienda establecer como precio máximo de referencia, considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración.

NOTA 1: Tener en cuenta los precios de referencia de cada ítem o ítems que se encuentran en la tabla precios de referencia.
NOTA 2: La adjudicación se realiza por el total de los ITEM y la verificación se realizará por ítem, en ningún caso el valor de la oferta podrá superar el valor de referencia por ítem.
NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.
[bookmark: _Hlk98786765]NOTA 4: La propuesta económica es un documento de carácter habilitante por lo cual se solicita adjuntar a la plataforma del SECOPII escaneada y debidamente firmada y en formato Excel, para mitigar el margen de error en la transcripción de datos al realizar el análisis de los precios ofertados para el informe de evaluación económica. 
NOTA 5: Tributos: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.
NOTA 6: La oferta económica se anexa en el SECOPII en el formulario No. 4.
NOTA 7: Los precios ofertados se entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. 

Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

______________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
Razón social






















FORMULARIO
DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA

PROCESO DE CONTRATACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. XXX-XXXXX-2023


CIUDAD________________ FECHA __________________


Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida / terminada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.


APERTURA _____ CANCELACIÓN_____


DATOS ENTIDAD INFORMANTE:

Entidad_____________________________________ NIT_________________________

Beneficiario_________________________________ C.C. _________________________

Dirección ____________________________ Teléfono_____________ Fax____________ 

Departamento ___________________ Ciudad______________ 

Municipio_____________

Cuenta Corriente ______________________ 

Cuenta Ahorros   ______________________ 


DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera __________________________ Código _____________

Sucursal _________________ Código ___________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax_______________

Número de la cuenta __________________________

NOTA: Adjuntar el original de la certificación bancaria, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso.



NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO





