## COT LACMA
COTIZACIÓN MTTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO LACMA
EQUIPO | UNIDAD | INTECBIO |  |  | SERVINGTECH
|  | PRECIO | IVA | PRECIO TOTAL | PRECIO | IVA | PRECIO TOTAL
1. Agitador Magnetico HANNA ,PLACA: 28525 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 160000 | 30400 | 190400
2. Agitador Vortex ,PLACA: 2527 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 160000 | 30400 | 190400
3. Autoclave Tuttnauer ,PLACA: 13072 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 500000 | 95000 | 595000
4. Autoclave Tuttnauer ,PLACA: 31918 ,UBICACIÓN: LACMA CORRECTIVO: El equipo funciona a 230V y la Institución funciona a 220V por lo cual se requiere un autotransformador interno que incremente el voltaje del equipo para su correcto funcionamiento. | 1 | 1800000 | 342000 | 2142000 | 2500000 | 475000 | 2975000
5. Bactoincinerador # 1 ,PLACA: 10830 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
6. Bactoincinerador #2 ,PLACA: 13201 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
7. Balanza analitica Radwag ,PLACA: 35438 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 230000 | 43700 | 273700 | 230000 | 43700 | 273700
8. Balanza Electrónica de Precisión ,PLACA: 31594 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 180000 | 34200 | 214200
9. Balanza Electrónica de Precisión PRECISA ,PLACA: 39570 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 180000 | 34200 | 214200
10. Bomba de Vacío ,PLACA: 13083 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 160000 | 30400 | 190400
11. Cabina de Bioseguridad ,PLACA: 10807 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 1800000 | 342000 | 2142000 | 1800000 | 342000 | 2142000
12. Cabina extractora de gases ,PLACA: 119908 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 1800000 | 342000 | 2142000 | 1800000 | 342000 | 2142000
13. Centrifuga Refrigerada ,PLACA: 10303 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 160000 | 30400 | 190400
14. Refrigedor/Congelador ,PLACA: 13635 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 300000 | 57000 | 357000
15. Contador de Colonias digital ,PLACA: 2531 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 170000 | 32300 | 202300 | 170000 | 32300 | 202300
16. Homogenizador Biomerieux ,PLACA: 34840 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 162000 | 30780 | 192780 | 162000 | 30780 | 192780
17. Horno MEMMERT ,PLACA: 2535 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 182000 | 34580 | 216580 | 182000 | 34580 | 216580
18. Horno 3 ,PLACA: 2534 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 182000 | 34580 | 216580 | 182000 | 34580 | 216580
19. Horno Convencional ,PLACA: 13074 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 182000 | 34580 | 216580 | 182000 | 34580 | 216580
20. Incubadora Microprocesada # 2 ,PLACA: 5477 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
21. Incubadora Microprocesada # 4 ,PLACA: 13079 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
22. Incubadora Microprocesada # 5 ,PLACA: 13078 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
23. Incubadora Microprocesada # 6 ,PLACA: 35333 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
24. Lámpara Ultravioleta ,PLACA: 24018 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 210000 | 39900 | 249900 | 210000 | 39900 | 249900
25. Micropipeta P20 ,PLACA: 5481 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
26. Micropipeta P10 ,PLACA: 5488 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
27. Micropipeta NICHIPET PREMIUM ,PLACA: 25576 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
28. Micropipeta NICHIPET PREMIUM ,PLACA: 25577 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
29. Micropipeta HUAWEI 5 ml ,PLACA: 30087 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
30. Micropipeta TRANSFER S 5ml ,PLACA: 32415 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
31. Micropipeta BRAND 1000ul ,PLACA: 32409 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
32. Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml ,PLACA: 34847-3 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
33. Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml ,PLACA: 34848-3 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
34. Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml ,PLACA: 34849-3 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 140000 | 26600 | 166600
35. Dispensador Digital 5 - 50 ml ,PLACA: 32438 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
36. Microscopio Binocular ,PLACA: 34097 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 115000 | 21850 | 136850 | 115000 | 21850 | 136850
37. Mufla ,PLACA: 13069 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 160000 | 30400 | 190400
38. pH metro/Conductimetro ,PLACA: 30999 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 250000 | 47500 | 297500 | 250000 | 47500 | 297500
39. Plancha de Calentamiento HEIDOLPH ,PLACA: 39585 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 155000 | 29450 | 184450 | 155000 | 29450 | 184450
40. Plancha de Calentamiento HEIDOLPH ,PLACA: 39584 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 155000 | 29450 | 184450 | 155000 | 29450 | 184450
41. Plancha de Calentamiento VELP ,PLACA: 34864 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 155000 | 29450 | 184450 | 155000 | 29450 | 184450
42. Plancha de Calentamiento VELP ,PLACA: 34865 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 155000 | 29450 | 184450 | 155000 | 29450 | 184450
43. Refractometro ,PLACA: 10808 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 156000 | 29640 | 185640 | 156000 | 29640 | 185640
44. Refrigerador RISS ,PLACA: 33685 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 300000 | 57000 | 357000
45. Refrigerador 1 ,PLACA: 10805 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 300000 | 57000 | 357000
46. Refrigerador RISS AGUA ,PLACA: 18289 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 300000 | 57000 | 357000
47. Refrigerador RISS ALIMENTOS ,PLACA: 20861 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 300000 | 57000 | 357000
48. Refrigerador RISS AMBIENTALES ,PLACA: 20859 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 300000 | 57000 | 357000
49. Refrigerador RISS CEPAS ,PLACA: 20862 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 300000 | 57000 | 357000
50. Termocupla 2 ,PLACA: 28529 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 180000 | 34200 | 214200
51. Termohigrometro de Pared RISS ,PLACA: 13636 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
52. Termohigrometro HTC - 1 ,PLACA: LACMA0001 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
53. Termohigrometro HTC - 1 ,PLACA: 32183 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
54. Termohigrometro ,PLACA: TH 132 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
55. Termohigrometro VWR ,PLACA: 30993 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
56. Termometro Infrarrojo ,PLACA: 28641 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
57. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: LAC-02 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 180000 | 34200 | 214200
58. Termometro digital -50 a +200°C ,PLACA: 5058 -1 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
59. Termometro digital -50 a +200°C ,PLACA: 5058 -2 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
60. Termometro digital -50 a +300°C ,PLACA: 5058 -4 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
61. Termometro digital -50 a +300°C ,PLACA: 5058 -6 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
62. Termometro análogo 0 a +200°C ,PLACA: TT-200 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 64000 | 12160 | 76160 | 80000 | 15200 | 95200
63. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-1 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 180000 | 34200 | 214200
64. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-5 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 180000 | 34200 | 214200
65. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-7 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 180000 | 34200 | 214200
66. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-9 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 180000 | 34200 | 214200
67. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-11 ,UBICACIÓN: LACMA | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 180000 | 34200 | 214200
TOTAL | 67 | 16303000 | 3097570 | 19400570 | 17609000 | 3345710 | 20954710

## Hoja2
| EQUIPOS | ,PLACA: | ,UBICACIÓN:
1 | Agitador Magnetico HANNA | 28525 | LACMA | . | 1. Agitador Magnetico HANNA ,PLACA: 28525 ,UBICACIÓN: LACMA
2 | Agitador Vortex | 2527 | LACMA |  | 2. Agitador Vortex ,PLACA: 2527 ,UBICACIÓN: LACMA
3 | Autoclave Tuttnauer | 13072 | LACMA |  | 3. Autoclave Tuttnauer ,PLACA: 13072 ,UBICACIÓN: LACMA
4 | Autoclave Tuttnauer | 31918 | LACMA |  | 4. Autoclave Tuttnauer ,PLACA: 31918 ,UBICACIÓN: LACMA
5 | Bactoincinerador # 1 | 10830 | LACMA |  | 5. Bactoincinerador # 1 ,PLACA: 10830 ,UBICACIÓN: LACMA
6 | Bactoincinerador #2 | 13201 | LACMA |  | 6. Bactoincinerador #2 ,PLACA: 13201 ,UBICACIÓN: LACMA
7 | Balanza analitica Radwag | 35438 | LACMA |  | 7. Balanza analitica Radwag ,PLACA: 35438 ,UBICACIÓN: LACMA
8 | Balanza Electrónica de Precisión | 31594 | LACMA |  | 8. Balanza Electrónica de Precisión ,PLACA: 31594 ,UBICACIÓN: LACMA
9 | Balanza Electrónica de Precisión PRECISA | 39570 | LACMA |  | 9. Balanza Electrónica de Precisión PRECISA ,PLACA: 39570 ,UBICACIÓN: LACMA
10 | Bomba de Vacío | 13083 | LACMA |  | 10. Bomba de Vacío ,PLACA: 13083 ,UBICACIÓN: LACMA
11 | Cabina de Bioseguridad | 10807 | LACMA |  | 11. Cabina de Bioseguridad ,PLACA: 10807 ,UBICACIÓN: LACMA
12 | Cabina extractora de gases | 119908 | LACMA |  | 12. Cabina extractora de gases ,PLACA: 119908 ,UBICACIÓN: LACMA
13 | Centrifuga Refrigerada | 10303 | LACMA |  | 13. Centrifuga Refrigerada ,PLACA: 10303 ,UBICACIÓN: LACMA
14 | Refrigedor/Congelador | 13635 | LACMA |  | 14. Refrigedor/Congelador ,PLACA: 13635 ,UBICACIÓN: LACMA
15 | Contador de Colonias digital | 2531 | LACMA |  | 15. Contador de Colonias digital ,PLACA: 2531 ,UBICACIÓN: LACMA
16 | Homogenizador Biomerieux | 34840 | LACMA |  | 16. Homogenizador Biomerieux ,PLACA: 34840 ,UBICACIÓN: LACMA
17 | Horno MEMMERT | 2535 | LACMA |  | 17. Horno MEMMERT ,PLACA: 2535 ,UBICACIÓN: LACMA
18 | Horno 3 | 2534 | LACMA |  | 18. Horno 3 ,PLACA: 2534 ,UBICACIÓN: LACMA
19 | Horno Convencional | 13074 | LACMA |  | 19. Horno Convencional ,PLACA: 13074 ,UBICACIÓN: LACMA
20 | Incubadora Microprocesada # 2 | 5477 | LACMA |  | 20. Incubadora Microprocesada # 2 ,PLACA: 5477 ,UBICACIÓN: LACMA
21 | Incubadora Microprocesada # 4 | 13079 | LACMA |  | 21. Incubadora Microprocesada # 4 ,PLACA: 13079 ,UBICACIÓN: LACMA
22 | Incubadora Microprocesada # 5 | 13078 | LACMA |  | 22. Incubadora Microprocesada # 5 ,PLACA: 13078 ,UBICACIÓN: LACMA
23 | Incubadora Microprocesada # 6 | 35333 | LACMA |  | 23. Incubadora Microprocesada # 6 ,PLACA: 35333 ,UBICACIÓN: LACMA
24 | Lámpara Ultravioleta | 24018 | LACMA |  | 24. Lámpara Ultravioleta ,PLACA: 24018 ,UBICACIÓN: LACMA
25 | Micropipeta P20 | 5481 | LACMA |  | 25. Micropipeta P20 ,PLACA: 5481 ,UBICACIÓN: LACMA
26 | Micropipeta P10 | 5488 | LACMA |  | 26. Micropipeta P10 ,PLACA: 5488 ,UBICACIÓN: LACMA
27 | Micropipeta NICHIPET PREMIUM | 25576 | LACMA |  | 27. Micropipeta NICHIPET PREMIUM ,PLACA: 25576 ,UBICACIÓN: LACMA
28 | Micropipeta NICHIPET PREMIUM | 25577 | LACMA |  | 28. Micropipeta NICHIPET PREMIUM ,PLACA: 25577 ,UBICACIÓN: LACMA
29 | Micropipeta HUAWEI 5 ml | 30087 | LACMA |  | 29. Micropipeta HUAWEI 5 ml ,PLACA: 30087 ,UBICACIÓN: LACMA
30 | Micropipeta TRANSFER S 5ml | 32415 | LACMA |  | 30. Micropipeta TRANSFER S 5ml ,PLACA: 32415 ,UBICACIÓN: LACMA
31 | Micropipeta BRAND 1000ul | 32409 | LACMA |  | 31. Micropipeta BRAND 1000ul ,PLACA: 32409 ,UBICACIÓN: LACMA
32 | Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml | 34847-3 | LACMA |  | 32. Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml ,PLACA: 34847-3 ,UBICACIÓN: LACMA
33 | Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml | 34848-3 | LACMA |  | 33. Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml ,PLACA: 34848-3 ,UBICACIÓN: LACMA
34 | Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml | 34849-3 | LACMA |  | 34. Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml ,PLACA: 34849-3 ,UBICACIÓN: LACMA
35 | Dispensador Digital 5 - 50 ml | 32438 | LACMA |  | 35. Dispensador Digital 5 - 50 ml ,PLACA: 32438 ,UBICACIÓN: LACMA
36 | Microscopio Binocular | 34097 | LACMA |  | 36. Microscopio Binocular ,PLACA: 34097 ,UBICACIÓN: LACMA
37 | Mufla | 13069 | LACMA |  | 37. Mufla ,PLACA: 13069 ,UBICACIÓN: LACMA
38 | pH metro/Conductimetro | 30999 | LACMA |  | 38. pH metro/Conductimetro ,PLACA: 30999 ,UBICACIÓN: LACMA
39 | Plancha de Calentamiento HEIDOLPH | 39585 | LACMA |  | 39. Plancha de Calentamiento HEIDOLPH ,PLACA: 39585 ,UBICACIÓN: LACMA
40 | Plancha de Calentamiento HEIDOLPH | 39584 | LACMA |  | 40. Plancha de Calentamiento HEIDOLPH ,PLACA: 39584 ,UBICACIÓN: LACMA
41 | Plancha de Calentamiento VELP | 34864 | LACMA |  | 41. Plancha de Calentamiento VELP ,PLACA: 34864 ,UBICACIÓN: LACMA
42 | Plancha de Calentamiento VELP | 34865 | LACMA |  | 42. Plancha de Calentamiento VELP ,PLACA: 34865 ,UBICACIÓN: LACMA
43 | Refractometro | 10808 | LACMA |  | 43. Refractometro ,PLACA: 10808 ,UBICACIÓN: LACMA
44 | Refrigerador RISS | 33685 | LACMA |  | 44. Refrigerador RISS ,PLACA: 33685 ,UBICACIÓN: LACMA
45 | Refrigerador 1 | 10805 | LACMA |  | 45. Refrigerador 1 ,PLACA: 10805 ,UBICACIÓN: LACMA
46 | Refrigerador RISS AGUA | 18289 | LACMA |  | 46. Refrigerador RISS AGUA ,PLACA: 18289 ,UBICACIÓN: LACMA
47 | Refrigerador RISS ALIMENTOS | 20861 | LACMA |  | 47. Refrigerador RISS ALIMENTOS ,PLACA: 20861 ,UBICACIÓN: LACMA
48 | Refrigerador RISS AMBIENTALES | 20859 | LACMA |  | 48. Refrigerador RISS AMBIENTALES ,PLACA: 20859 ,UBICACIÓN: LACMA
49 | Refrigerador RISS CEPAS | 20862 | LACMA |  | 49. Refrigerador RISS CEPAS ,PLACA: 20862 ,UBICACIÓN: LACMA
50 | Termocupla 2 | 28529 | LACMA |  | 50. Termocupla 2 ,PLACA: 28529 ,UBICACIÓN: LACMA
51 | Termohigrometro de Pared RISS | 13636 | LACMA |  | 51. Termohigrometro de Pared RISS ,PLACA: 13636 ,UBICACIÓN: LACMA
52 | Termohigrometro HTC - 1 | LACMA0001 | LACMA |  | 52. Termohigrometro HTC - 1 ,PLACA: LACMA0001 ,UBICACIÓN: LACMA
53 | Termohigrometro HTC - 1 | 32183 | LACMA |  | 53. Termohigrometro HTC - 1 ,PLACA: 32183 ,UBICACIÓN: LACMA
54 | Termohigrometro | TH 132 | LACMA |  | 54. Termohigrometro ,PLACA: TH 132 ,UBICACIÓN: LACMA
55 | Termohigrometro VWR | 30993 | LACMA |  | 55. Termohigrometro VWR ,PLACA: 30993 ,UBICACIÓN: LACMA
56 | Termometro Infrarrojo | 28641 | LACMA |  | 56. Termometro Infrarrojo ,PLACA: 28641 ,UBICACIÓN: LACMA
57 | Termocupla digital -50 a 110°C | LAC-02 | LACMA |  | 57. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: LAC-02 ,UBICACIÓN: LACMA
58 | Termometro digital -50 a +200°C | 5058 -1 | LACMA |  | 58. Termometro digital -50 a +200°C ,PLACA: 5058 -1 ,UBICACIÓN: LACMA
59 | Termometro digital -50 a +200°C | 5058 -2 | LACMA |  | 59. Termometro digital -50 a +200°C ,PLACA: 5058 -2 ,UBICACIÓN: LACMA
60 | Termometro digital -50 a +300°C | 5058 -4 | LACMA |  | 60. Termometro digital -50 a +300°C ,PLACA: 5058 -4 ,UBICACIÓN: LACMA
61 | Termometro digital -50 a +300°C | 5058 -6 | LACMA |  | 61. Termometro digital -50 a +300°C ,PLACA: 5058 -6 ,UBICACIÓN: LACMA
62 | Termometro análogo 0 a +200°C | TT-200 | LACMA |  | 62. Termometro análogo 0 a +200°C ,PLACA: TT-200 ,UBICACIÓN: LACMA
63 | Termocupla digital -50 a 110°C | L 106-1 | LACMA |  | 63. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-1 ,UBICACIÓN: LACMA
64 | Termocupla digital -50 a 110°C | L 106-5 | LACMA |  | 64. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-5 ,UBICACIÓN: LACMA
65 | Termocupla digital -50 a 110°C | L 106-7 | LACMA |  | 65. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-7 ,UBICACIÓN: LACMA
66 | Termocupla digital -50 a 110°C | L 106-9 | LACMA |  | 66. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-9 ,UBICACIÓN: LACMA
67 | Termocupla digital -50 a 110°C | L 106-11 | LACMA |  | 67. Termocupla digital -50 a 110°C ,PLACA: L 106-11 ,UBICACIÓN: LACMA