## ESTUDIO DE MERCADO
PROYECTO | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN DE BAHÍA SOLANO (UBABS)
CIUDAD | BAHÍA SOLANO, CHOCÓ | TOPE PRESUPUESTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | VALOR PROMEDIO
| CUARTO DE RESIDUOS |  |  | AEPC CONSTRUCCIONES EDWIN PARADA CALVO |  | JESE PROYECTOS |  | DISEÑOS & ESPACIOS EPC
1 | PRELIMINARES |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | DESMONTE PUERTAS Y MARCO EXISTENTE (INCLUYE LIMPIEZA RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADO) | UND | 2 | 122000 | 244000 | 137950 | 275900 | 112000 | 224000 | 123983.3333 | 247966.6667
1.2 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA). | UND | 2 | 55000 | 110000 | 62078 | 124156 | 50400 | 100800 | 55826 | 111652
1.3 | LIMPIEZA Y RASQUETEO DE SUPERFICIE DE FACHADA. INCLUYE: RETIRO DE PINTURA Y ESTUCO, LAVADO CON EQUIPO A PRESIÓN DE IMPACTO CON AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO | M2 | 25 | 146500 | 3662500 | 165540 | 4138500 | 134400 | 3360000 | 148813.3333 | 3720333.3333
1.4 | DEMOLICIÓN CERÁMICA PISO Y PAREDES EN BALDOSA DE CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADO) | M2 | 20 | 55000 | 1100000 | 62078 | 1241560 | 50400 | 1008000 | 55826 | 1116520
1.5 | DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. RETIRO DE ESCOMBROS, RESIDUOS, DISPOSICIÓN FINAL Y LIMPIEZA DE OBRA. | M2 | 10 | 97500 | 975000 | 110360 | 1103600 | 89600 | 896000 | 99153.3333 | 991533.3333
1.6 | RELLENO EN BLOCK # 4 CON MORTERO 1:3 (INCLUYE: LINEALES, FILOS, JUNTAS, VANOS, ML.) Y APLICACIÓN DE PAÑETE MORTERO 1:4 CON ADITAMENTO IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA 1. | M2 | 1.1 | 116000 | 127600 | 131053 | 144158.3 | 106400 | 117040 | 117817.6667 | 129599.4333
1.7 | SONDEO DE SIFONES Y LIMPIEZA A PRESIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES. (INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS, MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA) | UND | 1 | 165000 | 165000 | 186233 | 186233 | 151200 | 151200 | 167477.6667 | 167477.6667
2 | ACABADOS
2.1 | INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA DE 0.80 CM X 2.10 M CON REJILLA DE VENTILACIÓN DE 30 CM X 30 CM (INCLUYE MARCO CON TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MATE A BASE DE ACEITE, DE EXCELENTE RECUBRIMIENTO PARA CARPINTERÍA METÁLICA, CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE CILINDRO) | UND | 2 | 122000 | 244000 | 137950 | 275900 | 112000 | 224000 | 123983.3333 | 247966.6667
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION | UND | 2 | 270000 | 540000 | 304870 | 609740 | 247250 | 494500 | 274040 | 548080
2.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE 110V, INCLUYE CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE: DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL | UND | 2 | 183000 | 366000 | 206926 | 413852 | 168000 | 336000 | 185975.3333 | 371950.6667
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 25 | 30520 | 763000 | 34488 | 862200 | 28000 | 700000 | 31002.6667 | 775066.6667
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA, 3 MANOS. INCLUYE METROS LINEALES, FILOS Y DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE ÍTEM. RETIRO DE ESCOMBROS, RESIDUOS, DISPOSICIÓN FINAL Y LIMPIEZA DE OBRA. | M2 | 25 | 43000 | 1075000 | 48283 | 1207075 | 39200 | 980000 | 43494.3333 | 1087358.3333
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 4" (INCLUYE RETIRO DE LAS EXISTENTES) | UND | 2 | 23000 | 46000 | 26211 | 52422 | 21280 | 42560 | 23497 | 46994
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PARED JAYA PLANA BLANCO CARA ÚNICA 25 X 35 - INCLUYE BOQUILLA ANTI HONGO | M2 | 20 | 91560 | 1831200 | 103463 | 2069260 | 84000 | 1680000 | 93007.6667 | 1860153.3333
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN TEJA EN UPVC TERMO ACÚSTICA ONDULADA DE 0.20 MM 0,80 X 3,48 M (INCLUYE ESTRUCTURA PARA LA COLOCACIÓN, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ITEM). | M2 | 10 | 350000 | 3500000 | 386261 | 3862610 | 313600 | 3136000 | 349953.6667 | 3499536.6667
2.9 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ACABADO COLOR BLANCO. INCLUYE: SOPORTE METÁLICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y DEMÁS, NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | ML | 3 | 147000 | 441000 | 166920 | 500760 | 135520 | 406560 | 149813.3333 | 449440
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC AMAZONAS PAVCO O MEJORES ESPECIFICACIONES, COLOR BLANCA, RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS RAYOS SOLARES CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 135MM X 159,8MM X 95MM, INCLUYE: TAPAS EXTERNAS, UNIÓN DE CANAL A BAJANTE QUE NO GOTEEN, SOPORTES DE CANALES, UNIÓN CANAL, SOPORTE DE CANAL CADA 90CMS, UNIÓN ESQUINA EXTERIOR-INTERIOR, AMARRES, LIMPIADOR, LUBRICANTE SILICONA PARA CANALES, SOLDADURA PVC, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 3.5 | 147000 | 514500 | 166920 | 584220 | 135520 | 474320 | 149813.3333 | 524346.6667
| SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 15704800 |  | 17652146.3 |  | 14330980 |  | 15895975.4333
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 15% | 2355720 |  | 2647821.945 |  | 2149647 |  | 2384396.315
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 157048 |  | 176521.463 |  | 143309.8 |  | 158959.7543
| UTILIDAD |  |  | 4% | 628192 |  | 706085.852 |  | 573239.2 |  | 635839.0173
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 119356.48 |  | 134156.3119 |  | 108915.448 |  | 120809.4133
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 18965116.48 |  | 21316731.8719 |  | 17306091.448 |  | 19195979.9333
PROYECTO | DISPENSARIO MEDICO NIVEL II DE BUENAVENTURA (DMBUN)
CIUDAD | BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA | TOPE PRESUPUESTAL |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | VALOR PROMEDIO
|  |  |  | AEPC CONSTRUCCIONES EDWIN PARADA CALVO |  | JESE PROYECTOS |  | DISEÑOS & ESPACIOS EPC
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CUARTO DE RESIDUOS
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE PUERTAS Y MARCO EXISTENTE (INCLUYE LIMPIEZA RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADO) | UND | 3 | 109000 | 327000 | 118810 | 356430 | 100000 | 300000 | 109270 | 327810
1.2 | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE CIELO RASO EXISTENTES (INCLUYE, DESMONTE DE LUMINARIAS, RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE SITIO) | M2 | 14 | 52320 | 732480 | 57029 | 798406 | 48000 | 672000 | 52449.6667 | 734295.3333
1.3 | LIMPIEZA Y RASQUETEO DE SUPERFICIE DE FACHADA. INCLUYE: RETIRO DE PINTURA Y ESTUCO, LAVADO CON EQUIPO A PRESIÓN DE IMPACTO CON AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO | M2 | 27 | 87200 | 2354400 | 95048 | 2566296 | 80000 | 2160000 | 87416 | 2360232
1.4 | LIMPIEZA Y LAVADO DE PAREDES Y PISO CERÁMICO. INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A PRESIÓN DE IMPACTO CON AGUA, APLICACIÓN DE COMPONENTES PARA DESMANCHAR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO | M2 | 50 | 92650 | 4632500 | 100989 | 5049450 | 85000 | 4250000 | 92879.6667 | 4643983.3333
1.5 | SONDEO DE SIFONES Y LIMPIEZA A PRESIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES. (INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS, MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA) | UND | 1 | 163500 | 163500 | 178215 | 178215 | 150000 | 150000 | 163905 | 163905
2 | ACABADOS
2.1 | INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA DE 0,97 CM X 2.10 M CON REJILLA DE VENTILACIÓN DE 30 CM X 30 CM (INCLUYE MARCO CON TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MATE A BASE DE ACEITE, DE EXCELENTE RECUBRIMIENTO PARA CARPINTERÍA METÁLICA, CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE CILINDRO) | UND | 3 | 109000 | 327000 | 118810 | 356430 | 100000 | 300000 | 109270 | 327810
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION | UND | 2 | 261600 | 523200 | 285144 | 570288 | 240000 | 480000 | 262248 | 524496
2.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE 110V, INCLUYE CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE: DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL | UND | 3 | 131890 | 395670 | 143760 | 431280 | 121000 | 363000 | 132216.6667 | 396650
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 25 | 30520 | 763000 | 33267 | 831675 | 28000 | 700000 | 30595.6667 | 764891.6667
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA COLOR ACORDE LA EXISTENTE EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA, 3 MANOS. INCLUYE METROS LINEALES, FILOS Y DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE ÍTEM. RETIRO DE ESCOMBROS, RESIDUOS, DISPOSICIÓN FINAL Y LIMPIEZA DE OBRA. | M2 | 27 | 38150 | 1030050 | 41584 | 1122768 | 35000 | 945000 | 38244.6667 | 1032606
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 4" (INCLUYE RETIRO DE LAS EXISTENTES) | UND | 3 | 18530 | 55590 | 20198 | 60594 | 17000 | 51000 | 18576 | 55728
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA FIBROCEMENTO. INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS, DILATACIONES Y PERFORACIONES DE TORNILLO CON SIKAFLEX, ACABADO CON ESTUCO Y PINTURA. TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1 | 182030 | 182030 | 198413 | 198413 | 167000 | 167000 | 182481 | 182481
| SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 11486420 |  | 12520245 |  | 10538000 |  | 11514888.3333
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 15% | 1722963 |  | 1878036.75 |  | 1580700 |  | 1727233.25
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 114864.2 |  | 125202.45 |  | 105380 |  | 115148.8833
| UTILIDAD |  |  | 4% | 459456.8 |  | 500809.8 |  | 421520 |  | 460595.5333
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 87296.792 |  | 95153.862 |  | 80088.8 |  | 87513.1513
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 13871000.792 |  | 15119447.862 |  | 12725688.8 |  | 13905379.1513
PROYECTO | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN DE BAHÍA MÁLAGA
CIUDAD | BAHÍA MÁLAGA, VALLE DEL CAUCA | TOPE PRESUPUESTAL |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | VALOR PROMEDIO
|  |  |  | AEPC CONSTRUCCIONES EDWIN PARADA CALVO |  | JESE PROYECTOS |  | DISEÑOS & ESPACIOS EPC
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CUARTO DE RESIDUOS
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE PUERTAS Y MARCO EXISTENTE (INCLUYE LIMPIEZA RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADO) | UND | 2 | 109000 | 218000 | 118810 | 237620 | 100000 | 200000 | 109270 | 218540
1.2 | SONDEO DE SIFONES Y LIMPIEZA A PRESIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES. (INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS, MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA) | UND | 1 | 163500 | 163500 | 178215 | 178215 | 150000 | 150000 | 163905 | 163905
1.3 | LIMPIEZA Y LAVADO DE PAREDES Y PISO CERÁMICO. INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A PRESIÓN DE IMPACTO CON AGUA, APLICACIÓN DE COMPONENTES PARA DESMANCHAR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO | M2 | 52 | 87200 | 4534400 | 95048 | 4942496 | 80000 | 4160000 | 87416 | 4545632
2 | ACABADOS
2.1 | INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA DE 0,97 CM X 2.10 M CON REJILLA DE VENTILACIÓN DE 30 CM X 30 CM (INCLUYE MARCO CON TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MATE A BASE DE ACEITE, DE EXCELENTE RECUBRIMIENTO PARA CARPINTERÍA METÁLICA, CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE CILINDRO) | UND | 2 | 109000 | 218000 | 118810 | 237620 | 100000 | 200000 | 109270 | 218540
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 4" (INCLUYE RETIRO DE LAS EXISTENTES) | UND | 2 | 18530 | 37060 | 20198 | 40396 | 17000 | 34000 | 18576 | 37152
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO. (INCLUYE: DESMONTE DE LA ANTERIOR, ACCESORIOS, TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACIÓN) | UND | 2 | 261600 | 523200 | 285144 | 570288 | 240000 | 480000 | 262248 | 524496
2.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE 110V, INCLUYE CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE: DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL | UND | 2 | 147150 | 294300 | 160394 | 320788 | 135000 | 270000 | 147514.6667 | 295029.3333
| SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 5988460 |  | 6527423 |  | 5494000 |  | 6003294.3333
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 15% | 898269 |  | 979113.45 |  | 824100 |  | 900494.15
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 59884.6 |  | 65274.23 |  | 54940 |  | 60032.9433
| UTILIDAD |  |  | 4% | 239538.4 |  | 261096.92 |  | 219760 |  | 240131.7733
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 45512.296 |  | 49608.4148 |  | 41754.4 |  | 45625.0369
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 7231664.296 |  | 7882516.0148 |  | 6634554.4 |  | 7249578.2369
PROYECTO | UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN DE TUMACO
CIUDAD | SAN ANDRES DE TUMACO, NARIÑO | TOPE PRESUPUESTAL
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | VALOR PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | AEPC CONSTRUCCIONES EDWIN PARADA CALVO |  | JESE PROYECTOS |  | DISEÑOS & ESPACIOS EPC
| MESON LABORATORIO | UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EMPOTRADO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE PUERTAS, ENTREPAÑO DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, RETIRO DE MESÓN EN ALUMINIO INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO. | ML | 3.4 | 181500 | 617100 | 168000 | 571200 | 150000 | 510000 | 166500 | 566100
2 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO E=0,07 MTS. DE ESPESOR CON REFUERZO EN ACERO DE 3/8", ANCHO 0,60 MTS. CON ACABADO EN GRANITO PULIDO CON GOTA. COLOR: FOR DEFINR CON ESPACIO PARA LAVAPLATOS DOBLE INCLUYE SALPICADERO EN GRANITO PULIDO ALTO =0, 1 MTS. | ML | 3.4 | 580500 | 1973700 | 537600 | 1827840 | 480000 | 1632000 | 532700 | 1811180
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE 80 X 43, INCLUYE SIFÓN EN P Y CANASTILLA. | UND | 1 | 689700 | 689700 | 638400 | 638400 | 570000 | 570000 | 632700 | 632700
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS BAJO MESÓN DE COCINA ALTURA 85-90 CM ANCHO 0.45 - 0.6 M EN AGLOMERADO LAMINADO EN 19MM DE GRUESO EN COLOR MARRÓN BRILLANTE. TERMINACIÓN CON LOS CUATRO CANTOS RECTOS Y CUBIERTOS CON PVC EN SU MISMO COLOR O COMBINADO, PUERTA TIPO CORREDIZA | UND | 8 | 226270 | 1810160 | 209440 | 1675520 | 187000 | 1496000 | 207570 | 1660560
5 | CONSTRUCCIÓN DE ENTREPAÑO EN CONCRETO E=0,05 MTS. DE ESPESOR CON REFUERZO EN ACERO DE 3/8", ANCHO 0,60 MTS. CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA , INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | ML | 3.4 | 701800 | 2386120 | 649600 | 2208640 | 580000 | 1972000 | 643800 | 2188920
6 | CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO E=0.10CM DE 21MPA INCLUYE FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, CURADO, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS. | M3 | 0.204 | 1887600 | 385070.4 | 1747200 | 356428.8 | 1560000 | 318240 | 1731600 | 353246.4
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA CERÁMICA | ML | 4 | 105270 | 421080 | 97440 | 389760 | 87000 | 348000 | 96570 | 386280
8 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO #4, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MATERIAL. | M2 | 4 | 94380 | 377520 | 87360 | 349440 | 78000 | 312000 | 86580 | 346320
9 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 8 | 54450 | 435600 | 50400 | 403200 | 45000 | 360000 | 49950 | 399600
10 | APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO PARA PARA INTERIORES INCLUYEN MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. | M2 | 8 | 33880 | 271040 | 31360 | 250880 | 28000 | 224000 | 31080 | 248640
11 | APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES INCLUYEN MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (ANCHO MENOR A 50 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. | Ml | 10.8 | 38720 | 418176 | 35840 | 387072 | 32000 | 345600 | 35520 | 383616
12 | PINTURA TIPO 1, TRES MANOS, INCLUYEN MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1 | 47190 | 47190 | 43680 | 43680 | 39000 | 39000 | 43290 | 43290
13 | PINTURA TIPO 1, TRES MANOS, INCLUYEN MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (ANCHO MENOR A 50 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. | Ml | 1 | 38720 | 38720 | 35840 | 35840 | 32000 | 32000 | 35520 | 35520
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 2", INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES Y CONEXIÓN A RED PRINCIPAL. | UN | 1 | 810700 | 810700 | 750400 | 750400 | 670000 | 670000 | 743700 | 743700
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES Y CONEXIÓN A RED PRINCIPAL. | UN | 1 | 544500 | 544500 | 504000 | 504000 | 450000 | 450000 | 499500 | 499500
MANTENIMIENTO CANALETAS
1 | DESMONTE DE CANALETAS Y BAJANTES EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE RETIRO DE LA UNIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL ACUERDO AUTORIDAD AMBIENTAL. | ML | 9 | 38720 | 348480 | 35840 | 322560 | 32000 | 288000 | 35520 | 319680
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA TIPO AMAZONA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ANCLAJES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | Ml | 31 | 78650 | 2438150 | 72800 | 2256800 | 65000 | 2015000 | 72150 | 2236650
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES TIPO AMAZONAS INCLUYE SOPORTES ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | Ml | 3 | 94380 | 283140 | 87360 | 262080 | 78000 | 234000 | 86580 | 259740
| SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 14296146.4 |  | 10834700.8 |  | 11815840 |  | 13115242.4
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 15% | 2144421.96 |  | 1625205.12 |  | 1772376 |  | 1967286.36
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 142961.464 |  | 108347.008 |  | 118158.4 |  | 131152.424
| UTILIDAD |  |  | 4% | 571845.856 |  | 433388.032 |  | 472633.6 |  | 524609.696
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 108650.7126 |  | 82343.7261 |  | 89800.384 |  | 99675.8422
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 17264026.3926 |  | 13083984.6861 |  | 14268808.384 |  | 15837966.7222
56188904.0438