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ANEXO No. 3

“ESPECIFICACIONES TÈCNICAS”

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], me comprometo a cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el proceso No.______________; cuyo objeto es: _____________________
El Contratista se compromete a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

	ITEM
	ITEM GOBER.
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	1.01
	1.01.36 
	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO
	M2
	36,23

	1.02
	1.16.05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES
	UND
	4,00

	1.03
	1.16.13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO
	UND
	1,00

	1.04
	1.11.04 
	ALISTADO PISO E= 4 CM
	M2
	36,23

	1.05
	A.P.U
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SANTANDER O SIMILAR  30x60 cm
	M2
	36,23

	1.06
	1.09.18 
	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
	M2
	42,47

	1.07
	1.09.05 
	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS
	M2
	25,44

	1.08
	1.18.09
	MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM
	M2
	50,74

	1.09
	1.10.14 
	SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO
	UND
	2,00

	1.10
	1.11.03 
	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3
	M2
	36,23

	1.11
	3.03.18 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES
	M3
	2,40

	1.12
	1.11.01 
	ALISTADO ENDURECIDO 4CM
	M2
	53,60

	1.13
	1.09.19 
	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA
	ML
	127,52

	1.14
	1.11.21 
	 PISO LISTON MADERA M.H. AMARILLO E= 8CM
	M2
	9,61


NOTA: Las cantidades consignadas en el cuadro anterior son aproximadas y por tanto el municipio podrá a su juicio evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto del contratado, disponer sobre la interpretación de contrato y la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de items no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme procedimientos previstos para la interpretación y modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, articulo 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.
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