## Adecuaciones Tolemaida
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Tolemaida
Referencia: Proceso de Contratación ______________No.__de 2023
Estimados señores:
[Nombre del representante legal de la persona jurídica o del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal del [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia
Firma:
Recibo notificaciones en la siguiente dirección en:
Persona de contacto [Nombre]
Dirección [Dirección de la compañía]
Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular
E-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía]
Nombre del Proponente o Representante Legal: [Insertar información]
NO. | ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1
1.01 | Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada. | m2 | 168 |  | 0
1.02 | Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala. | m2 | 170 |  | 0
1.03 | Demolición de piso cerámico existente. | m2 | 7 |  | 0
1.04 | Desmonte de lámparas LED instaladas | un | 45 |  | 0
1.05 | Demolición de mamposteria. Incluye cargue y retiro con disposición final certificada. | m2 | 5.52 |  | 0
1.06 | Retiro de cableado UTP y electrico | m | 120 |  | 0
1.07 | Desmonte de salidas de voz y datos | un | 35 |  | 0
1.08 | Desmonte de salidas normales y reguladas | un | 35 |  | 0
1.09 | Construcción de muro en bloque #4 | m2 | 28 |  | 0
1.1 | Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales | m2 | 60 |  | 0
1.11 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento | m2 | 4.14 |  | 0
1.12 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm. | m | 205 |  | 0
1.13 | Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento) | m2 | 60 |  | 0
1.14 | MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos. | m2 | 138 |  | 0
1.15 | Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; con una capa de pintura vinílica tipo 2 | m2 | 170 |  | 0
1.16 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 66 |  | 0
1.17 | Cortinas enrollables screen | m2 | 105.6 |  | 0
1.18 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m2 | 187 |  | 0
1.19 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | un | 25 |  | 0
1.2 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 19.8 |  | 0
1.21 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 88.32 |  | 0
1.22 | Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución, ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1 |  | 0
1.23 | Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm) | un | 3 |  | 0
1.24 | Tablero de 6 circuitos monofásico | un | 3 |  | 0
1.25 | Suministro e Instalación breaker X30A | un | 18 |  | 0
1.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60X60 CMS DE 45VA/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3200 LM, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación. | un | 68 |  | 0
1.27 | Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 150 |  | 0
1.28 | Adecuación eléctrica para la instalción de 18 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1 |  | 0
1.29 | Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | GL | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  | Administracion |  | XX% | #VALUE!
Firma del propoenente o Representante Legal |  | Imprevistos |  | XX% | #VALUE!
|  | Utilidad |  | XX% | #VALUE!
Nombre del Proponente o Representante Legal: [Insertar información] |  | IVA/Utilidad |  | 19% | #VALUE!
|  | GRAN TOTAL |  |  | #VALUE!