## LOTE 12 VLR AJUSTADO
LOTE | ÁREA | ÍTEM | CLASIF. CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANT. | VALOR PROMEDIO INCLUIDO IVA ESTMADO POR LA ENTIDAD | VALOR PROMEDIO INCLUIDO IVA OFERTADO | % DE MEJORA SUBASTA | VALOR MEJORA | VALOR AJUSTADO CON PORCENTAJE DE MEJORA
12 | ELECTRICIDAD | 1 | 60104900 | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG | Chaqueta exter en color amarillo | ROL | Rollo por 100 metros | 1 | 233024 | 233024 | 4.99% | 11627.8976 | 221396.1024
12 | ELECTRICIDAD | 2 | 60104900 | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG | Chaqueta exter en color negro | ROL | Rollo por 100 metros | 1 | 236653 | 236653 | 4.99% | 11808.9847 | 224844.0153
12 | ELECTRICIDAD | 3 | 31201500 | Cinta aislante | Cinta aislante eléctrica de vinilo, rollo de 19 mm X 20 metros de largo, color negro | UN | Unidad | 1 | 4465 | 4465 | 4.99% | 222.8035 | 4242.1965
12 | ELECTRICIDAD | 4 | 39121400 | Tomacorriente GFCI | Tomacorriente doble GFCI 120V, 20A | UN | Unidad | 1 | 42636 | 42636 | 4.99% | 2127.5364 | 40508.4636
12 | ELECTRICIDAD | 5 | 39121400 | Tomacorriente común | Tomacorriente doble, 120V, 15A, con polo a tierra. Incluye sus respectivas tapas. | UN | Unidad | 1 | 8564 | 8564 | 4.99% | 427.3436 | 8136.6564
12 | ELECTRICIDAD | 6 | 39122200 | Interruptor sencillo | Interruptor sencillo, 120V, 10 A | UN | Unidad | 1 | 7570 | 7570 | 4.99% | 377.743 | 7192.257
12 | ELECTRICIDAD | 7 | 39122200 | Interruptor triple | Interruptor triple, 250V, 16 A | UN | Unidad | 1 | 16350 | 16350 | 4.99% | 815.865 | 15534.135
12 | ELECTRICIDAD | 8 | 39122200 | Interruptor conmutable | Interruptor sencillo de tres vias (conmutable), 127-250V, 10A | UN | Unidad | 1 | 8003 | 8003 | 4.99% | 399.3497 | 7603.6503
12 | ELECTRICIDAD | 9 | 43191600 | Clavija | Clavija electrica 20 Amp, 120 Voltios, con polo a tierra | UN | Unidad | 1 | 5185 | 5185 | 4.99% | 258.7315 | 4926.2685
12 | ELECTRICIDAD | 10 | 39121600 | Interruptor termomagnético monopolar | Interruptor termomagnetico 1x15A, 600V, 10kA, Enchufable | UN | Unidad | 1 | 19589 | 19589 | 4.99% | 977.4911 | 18611.5089
12 | ELECTRICIDAD | 11 | 39121600 | Interruptor termomagnético monopolar | Interruptor termomagnetico 1x20A, 600V, 10kA, Enchufable | UN | Unidad | 1 | 21195 | 21195 | 4.99% | 1057.6305 | 20137.3695
12 | ELECTRICIDAD | 12 | 39131700 | Tubo PVC de 3/4" | Tubo PVC conduit rígido de 3/4 " de diámetro x 3 metros de longitud | UN | Unidad | 1 | 10613 | 10613 | 4.99% | 529.5887 | 10083.4113
12 | ELECTRICIDAD | 13 | 39121600 | Interruptor diferencial | Interruptor diferencial 230V 25 A (25ms, 20 mA). Para montaje en riel DIN | UN | Unidad | 1 | 459000 | 459000 | 4.99% | 22904.1 | 436095.9
12 | ELECTRICIDAD | 14 | 39121600 | Interruptor AFCI | Interruptor AFCI 15A, 220V, para montaje en riel DIN Certificación UL o equivalente | UN | Unidad | 1 | 408250 | 408250 | 4.99% | 20371.675 | 387878.325
12 | ELECTRICIDAD | 15 | 26121600 | CABLE desnudo de cobre | CABLE desnudo de cobre calibre # 2/0 AWG | M | Metros | 1 | 68485 | 68485 | 4.99% | 3417.4015 | 65067.5985
12 | ELECTRICIDAD | 16 | 26121500 | Cable multipolar | Cable multipolar (encauchetado) 5X12 AWG THWN | M | Metros | 1 | 34282 | 34282 | 4.99% | 1710.6718 | 32571.3282
12 | ELECTRICIDAD | 17 | 31102200 | Molde de grafito para soldadura exotérmica | Molde de grafito para soldadura exotérmica Cable a Cable en Cruz 2/0 AWG a 2/0 AWG Certificado UL E359848 | UN | Unidad | 1 | 340000 | 340000 | 4.99% | 16966 | 323034
12 | ELECTRICIDAD | 18 | 31102200 | Molde de grafito para soldadura exotérmica | Molde de grafito para soldadura exotérmica Varilla a Cable en T 5/8" a 2/0 AWG Certificado UL E359848 | UN | Unidad | 1 | 297755 | 297755 | 4.99% | 14857.9745 | 282897.0255
12 | ELECTRICIDAD | 19 | 31102200 | Molde de grafito para soldadura exotérmica | Molde de grafito para soldadura exotérmica Cable horizontal en T Varilla Vertical 5/8" a 2/0 AWG Certificado UL E359848 | UN | Unidad | 1 | 297755 | 297755 | 4.99% | 14857.9745 | 282897.0255
12 | ELECTRICIDAD | 20 | 31102200 | Molde de grafito para soldadura exotérmica | Molde de grafito para soldadura exotérmica Cable Termil a Extremo de Varilla 5/8" a 2/0 AWG Certificado UL E359848 | UN | Unidad | 1 | 297755 | 297755 | 4.99% | 14857.9745 | 282897.0255
12 | ELECTRICIDAD | 21 | 39121600 | Pólvora para soldadura exotérmica | Pólvora para soldadura exotérmica de 115g. Caja por 10 unidades. Incluye disco retenedor en aluminio | CX | Caja por 10 unidades | 1 | 336456 | 336456 | 4.99% | 16789.1544 | 319666.8456
12 | ELECTRICIDAD | 22 | 39121600 | Pólvora para soldadura exotérmica | Pólvora para soldadura exotérmica de 90g. Caja por 10 unidades. Incluye disco retenedor en aluminio | CX | Caja por 10 unidades | 1 | 280819 | 280819 | 4.99% | 14012.8681 | 266806.1319
12 | ELECTRICIDAD | 23 | 27112100 | Tenaza para soporte de molde de grafito |  | UN | Unidad | 1 | 317828 | 317828 | 4.99% | 15859.6172 | 301968.3828
12 | ELECTRICIDAD | 24 | 50211600 | Chispero | Pistola metálica con piedra de carbón, utilizado para iniciar la flama de la pólvora de ignición. | UN | Unidad | 1 | 60375 | 60375 | 4.99% | 3012.7125 | 57362.2875
12 | ELECTRICIDAD | 25 | 27111900 | Cepillo para limpieza | Cepillo de cerdas metálicas para limpiar los cables antes y después de realizar la soldadura exotérmica | UN | Unidad | 1 | 12740 | 12740 | 4.99% | 635.726 | 12104.274
12 | ELECTRICIDAD | 26 | 47131600 | Cepillo para limpieza | Cepillo de cerdas suaves para limpieza de Molde de grafito. | UN | Unidad | 1 | 12740 | 12740 | 4.99% | 635.726 | 12104.274
12 | ELECTRICIDAD | 27 | 30102400 | Electrodo de puesta a tierra | Electrodo de puesta a tierra de cobre tipo varilla, 5/8" x 2.4m %Cu mínimo 99,10% | UN | Unidad | 1 | 343562 | 343562 | 4.99% | 17143.7438 | 326418.2562
12 | ELECTRICIDAD | 28 | 39121400 | Conector para puesta a tierra | Conector tipo tornillo para Puesta a Tierra varilla 5/8" a cable # 8AWG a 1/0AWG Certificación CSA o UL 467 | UN | Unidad | 1 | 11484 | 11484 | 4.99% | 573.0516 | 10910.9484
12 | ELECTRICIDAD | 29 | 39112100 | Bombilla LED | Bombilla LED luz día de 9W, 100-240V, 50/60Hz, vida útil 15000h L70, Eficacia 89 lm/W | UN | Unidad | 1 | 6421 | 6421 | 4.99% | 320.4079 | 6100.5921
12 | ELECTRICIDAD | 30 | 39112100 | Panel LED | Panel LED luz día de 24, W, 100-240V, 50/60Hz, vida útil 25000h L70, Eficacia 67lm/W | UN | Unidad | 1 | 32553 | 32553 | 4.99% | 1624.3947 | 30928.6053
12 | ELECTRICIDAD | 31 | 39121500 | Sensor IR de presencia tipo techo | Sensor de presencia de sobre poner cielo/techo 360 grados, 120V/60Hz, carga máxima 1000W, IP-20 | UN | Unidad | 1 | 34455 | 34455 | 4.99% | 1719.3045 | 32735.6955
12 | ELECTRICIDAD | 32 | 44111800 | CURVA PVC | Curva Conduit 1/2" PVC tipo pesado Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 787 | 787 | 4.99% | 39.2713 | 747.7287
12 | ELECTRICIDAD | 33 | 44111800 | CURVA PVC | Curva Conduit 3/4" PVC Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 1186 | 1186 | 4.99% | 59.1814 | 1126.8186
12 | ELECTRICIDAD | 34 | 40183100 | Adaptador terminal | Adaptador termil conduit PVC de 1/2" | UN | Unidad | 1 | 332 | 332 | 4.99% | 16.5668 | 315.4332
12 | ELECTRICIDAD | 35 | 40183100 | Adaptador terminal | Adaptador termil conduit PVC de 3/4" | UN | Unidad | 1 | 404 | 404 | 4.99% | 20.1596 | 383.8404
12 | ELECTRICIDAD | 36 | 39101800 | Portalámpara plástico | Portalámpara en policarboto, tornillos en aluminio o hierro, lengüeta de latón, sin casquillo. Rosca E-27 Certificación RETIE- Certificación RETILAP | UN | Unidad | 1 | 3485 | 3485 | 4.99% | 173.9015 | 3311.0985
12 | ELECTRICIDAD | 37 | 39121300 | Caja rectangular plástica | Caja rectangular 2x4 fabricadas en polipropileno, para protección de empalmes y conexiones eléctricas Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 608 | 608 | 4.99% | 30.3392 | 577.6608
12 | ELECTRICIDAD | 38 | 39121300 | Caja octogonal plástica | Caja octogol en polipropileno o PVC Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 957 | 957 | 4.99% | 47.7543 | 909.2457
12 | ELECTRICIDAD | 39 | 39121300 | Caja cuadrada plástica | Caja cuadrada 4x4 en polipropileno o PVC Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 1042 | 1042 | 4.99% | 51.9958 | 990.0042
12 | ELECTRICIDAD | 40 | 31161500 | Tornillo autoperforante | Tornillo autoperforante para madera/ drywall de 1", cabeza pla, sistema de apriete estrella | PAC | Paquete por 100 unidades | 1 | 6664 | 6664 | 4.99% | 332.5336 | 6331.4664
12 | ELECTRICIDAD | 41 | 31161500 | Tornillo autoperforante | Tornillo autoperforante para madera/ drywall de 1/2", cabeza pla, sistema de apriete estrella | PAC | Paquete por 100 unidades | 1 | 8645 | 8645 | 4.99% | 431.3855 | 8213.6145
12 | ELECTRICIDAD | 42 | 31161500 | Tornillo goloso | Tornillo goloso galvanizado 8X1/2, sistema de apriete estrella | PAC | Paquete por 100 unidades | 1 | 10865 | 10865 | 4.99% | 542.1635 | 10322.8365
12 | ELECTRICIDAD | 43 | 31161500 | Tornillo hexagonal | Tornillo cabeza hexagol 1/8X1" con tuerca y arandela | UN | Unidad | 1 | 178 | 178 | 4.99% | 8.8822 | 169.1178
12 | ELECTRICIDAD | 44 | 31161500 | Tornillo hexagonal | Tornillo cabeza hexagol 3/16X1" con tuerca y arandela | UN | Unidad | 1 | 313 | 313 | 4.99% | 15.6187 | 297.3813
12 | ELECTRICIDAD | 45 | 31161500 | Tornillo hexagonal | Tornillo cabeza hexagol 1/8X2" con tuerca y arandela | UN | Unidad | 1 | 313 | 313 | 4.99% | 15.6187 | 297.3813
12 | ELECTRICIDAD | 46 | 31162100 | Chazo plástico | Chazo colapsible plástico de 1/4" | PAC | Paquete por 100 unidades | 1 | 27651 | 27651 | 4.99% | 1379.7849 | 26271.2151
12 | ELECTRICIDAD | 47 | 31162100 | Chazo metálico | Chazo expansivo metálico de 1/4" | PAC | Paquete por 100 unidades | 1 | 61672 | 61672 | 4.99% | 3077.4328 | 58594.5672
12 | ELECTRICIDAD | 48 | 31162100 | Chazo metálico | Chazo expansivo metálico de 5/16" | PAC | Paquete por 100 unidades | 1 | 108800 | 108800 | 4.99% | 5429.12 | 103370.88
12 | ELECTRICIDAD | 49 | 26101700 | Prensa estopa | Prensa estopa plástica IP-68, dimensión PG-9 | UN | Unidad | 1 | 1639 | 1639 | 4.99% | 81.7861 | 1557.2139
12 | ELECTRICIDAD | 50 | 26101700 | Prensa estopa | Prensa estopa plástica IP-68, dimensión PG-11 | UN | Unidad | 1 | 2899 | 2899 | 4.99% | 144.6601 | 2754.3399
12 | ELECTRICIDAD | 51 | 26101700 | Prensa estopa | Prensa estopa plástica IP-68, dimensión PG-13,5 | UN | Unidad | 1 | 3332 | 3332 | 4.99% | 166.2668 | 3165.7332
12 | ELECTRICIDAD | 52 | 31201500 | Amarre plástico | Correa de Nylon blanco (amarre) 100mm | PAC | Paquete por 100 unidades | 1 | 3043 | 3043 | 4.99% | 151.8457 | 2891.1543
12 | ELECTRICIDAD | 53 | 11101500 | Lija | Lija para metal grano 100 | UN | Pliego | 1 | 2058 | 2058 | 4.99% | 102.6942 | 1955.3058
12 | ELECTRICIDAD | 54 | 39131700 | Canaleta ranurada plástica | Caleta con paredes ranurados con tapa dimensión alto:40mm, ancho:25 mm, longitud: 3m Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 37363 | 37363 | 4.99% | 1864.4137 | 35498.5863
12 | ELECTRICIDAD | 55 | 39122200 | Conduleta en T | Conduleta de 3/4" para uso con tubería EMT O IMC en instalaciones eléctricas, fabricada en aluminio y acabado en pintura electróstatica Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 15598 | 15598 | 4.99% | 778.3402 | 14819.6598
12 | ELECTRICIDAD | 56 | 39122200 | Conduleta en C | Conduleta de 3/4" para uso con tubería EMT O IMC en instalaciones eléctricas, fabricada en aluminio y acabado en pintura electróstatica Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 15050 | 15050 | 4.99% | 750.995 | 14299.005
12 | ELECTRICIDAD | 57 | 39122200 | Conduleta en LL | Conduleta de 3/4" para uso con tubería EMT O IMC en instalaciones eléctricas, fabricada en aluminio y acabado en pintura electróstatica Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 15942 | 15942 | 4.99% | 795.5058 | 15146.4942
12 | ELECTRICIDAD | 58 | 39122200 | Conduleta en LR | Conduleta de 3/4" para uso con tubería EMT O IMC en instalaciones eléctricas, fabricada en aluminio y acabado en pintura electróstatica Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 17073 | 17073 | 4.99% | 851.9427 | 16221.0573
12 | ELECTRICIDAD | 59 | 39122200 | Conduleta en LB | Conduleta de 3/4" para uso con tubería EMT o IMC en instalaciones eléctricas, fabricada en aluminio y acabado en pintura electróstatica Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 15228 | 15228 | 4.99% | 759.8772 | 14468.1228
12 | ELECTRICIDAD | 60 | 39122200 | Conduleta en LB | Conduleta de 1" para uso con tubería EMT o IMC en instalaciones eléctricas, fabricada en aluminio y acabado en pintura electróstatica Certificación RETIE | UN | Unidad | 1 | 20817 | 20817 | 4.99% | 1038.7683 | 19778.2317