## FORMATO ESPECIFI TEC CAMARAS
Bogotá D.C., XXXXXXX de 2023
Señores
ESCUELA TECNOLOGÍCA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Ciudad
Asunto: Cumplimiento Especificaciones Técnicas
Yo, _______________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________________, en mi calidad de __________________, del proponente ___________________________, identificado con Nit: ___________________________, Me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de los bienes requeridos por la entidad, en el proceso SAMC-010-2023.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ÍTEM | ELEMENTO/DISPOSITIVO | CANTIDAD | UBICACIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CUMPLE SI/NO
1 | CÁMARAS TIPO DOMO IP 4000 HD BOSCH | 106 | ETITC - Sede Centro Cll 13 # 16-74 | Actividades a Realizar Cámaras IP 4000 - 5000 - 7000:
1. Limpieza General: Debidamente Realizada con limpia contactos electrónicos y productos que garanticen que el dispositivo esté libre de contaminantes ajenos al sistema. Tanto en su parte interna como externa y lubricacion (Polvo e Impurezas).
2. Ajuste Físico: Verificar que el ajuste y posicionamiento de las cámaras se encuentren de manera correcta.
2 | CÁMARAS TIPO DOMO IP 4000 HD BOSCH | 6 | Extensión UPK-Tintal | 3. Calibración: Verificar la calibración del lente de enfoque y el iris automático que estén ajustados correctamente.
3 | CÁMARAS TIPO DOMO IP 4000 HD BOSCH | 5 | Extensión UPK-Tintal | 4. Revisión: A nivel de cableado de alimentación eléctrica y de datos.
4 | CÁMARAS TIPO DOMO AUTO DOME IP 4000 Y 7000 HD BOSCH | 7 | ETITC - Sede Centro Cll 13 # 16-74 | 5. Revisión: A nivel de fuentes de alimentación eléctrica en DC y POE.
Actividades a realizar DIVAR BOSCH IP 6000 – 7000 y Gabinetes:
5 | CÁMARAS TIPO BALA 5000 HD BOSCH | 14 | ETITC - Sede Centro Cll 13 # 16-74 | 1. Limpieza General: Debidamente realizada con limpia contactos y productos que garanticen que los dispositivos queden libres de contaminantes ajenos al sistema. Tanto en su parte interna como externa (Polvo e Impurezas).
6 | CÁMARAS TIPO BALA 5000 HD BOSCH | 2 | Extensión UPK-Tintal | 2. Revisión: Estado de LUN's Sistema de almacenamiento.
7 | DVR (Digital Video Recorder) - SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO - DIVAR BOSCH IP 6000 Y 7000 | 2 | ETITC - Sede Centro Cll 13 # 16-74 | 3. Limpieza General: Rack de almacenamiento y rack de comunicaciones.
4. Actualización: A nivel documental donde se involucren IPs, Vlan, Ubicación de cámaras por sectores, tipos de cámara u dispositivo, número de cámara u dispositivo, ubicación en puerto de patch panel y switch del punto de red al cual pertenece cada cámara (Con su respectiva demarcación bajo la norma ANSI/TIA 606-C), NVR y DIVAR de vinculación de cada una de las cámaras y/o dispositivo.
8 | DVR (Digital Video Recorder) - SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO - DIVAR BOSCH IP 6000 Y 7000 | 1 | Extensión UPK-Tintal
9 | DVR (Digital Video Recorder) - SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO - DIVAR BOSCH IP 6000 Y 7000 | 1 | Extensión UPK-Tintal
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ÍTEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Actividades a Realizar Cámaras IP 4000 - 5000 - 7000, DIVAR BOSCH IP 6000 – 7000 y Gabinetes | CANTIDAD | ELEMENTO/DISPOSITIVO | CUMPLE SI/NO
1 | 1. Instalación de puntos eléctricos de alimentación AC 120 V-15 A para 50 cámaras en las diferentes zonas de la ETITC - Sede Centro. | 50 | Punto Eléctrico AC 120 V - 15 A
2 | 2. Revisión y reparación de 5 cámaras tipo domo IP 4000 - BOSCH | 5 | Reparación y/o cambio Cámaras
3 | 3. Reparación y/o cambio de domo para cámara PTZ, ubicada en el parqueadero de la calle 15 - Fachada bloque D. | 1 | Reparación y/o cambio Cámara Domo PTZ
4 | 4. Reparación y/o cambio de domo para cámara tipo domo, ubicada en el parqueadero de la calle 17. | 1 | Reparación y/o cambio Cámara Domo
5 | 5. Revisión y puesta en funcionamiento a todo nivel de las cámaras referenciadas. (Visualización y grabación, en los centros de monitoreo) | 1 | Configuración en Dvar y Switch de telecomunicaciones (Se debe revisar cada uno de los switch, los cuales poseen configuraciones de Vlan CCTV o sean transversales al mismo.).
Revisión y puesta en funcionamiento a todo nivel de los DIVAR pertenecientes a la ETITC y Extensiones
Configuración de puertos en equipos (Switch) donde se requiera el paso de las Vlan de CCTV, a todo nivel.
6 | 6. Marquillado bajo norma ANSI/TIA 606-B. | 300 | Marquillas y/o rótulos según norma ANSI/TIA 606-B
7 | 7. Actualización: A nivel documental donde se involucren IPs, Vlan, Ubicación de cámaras por sectores, tipos de cámara u dispositivo, número de cámara u dispositivo, ubicación en puerto de patch panel y switch del puerto de red al cual pertenece cada cámara (Con su respectiva demarcación bajo la norma ANSI/TIA 606-C), NVR y DIVAR de vinculación de cada una de las cámaras y/o dispositivo y suscripción de licencias. | 1 | Documentación y organización de Cámaras por sectores y niveles de prioridad
Revisión y configuración de software (Organización de cámaras por sectores y niveles de prioridad).
8 | 8. Capacitación en software a nivel de monitoreo.(10 personas) | 10 | Capacitación uso 10 personas (Operación Monitoreo)
9 | 9. Capacitación en software a nivel de administración de configuración.(5 personas) | 5 | Capacitación configuración 5 personas (Configuración, Administración, Monitoreo y Operación)
REPRESENTANTE LEGAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX