## Hoja1
OFERTA ECONOMICA GRAFENO
DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | VALOR A OFERTAR
Ultrasonido: Limpiador ultrasónico, de acero inoxidable, deposito de 15L de capacidad, con frecuencia de 40kHz, potencia ultrasónica: 360W, Potencia de calefacción: 400W. con temporizador y calentador, 110 V, certificado FCC/CE/RoHS, controladores para ajustar temperatura, frecuencia y tiempo, panel digital o analogo. cable y enchufe cargador | UNIDAD | 1
Multimetro digital: Corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales, Mediciones de hasta 1000 V CA y CC, Mediciones de hasta 10 A (20 A durante 30 segundos), Frecuencia de hasta 200 kHz , Función de temperatura integrada que permite realizar medidas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales utilizando el termopar suministrado, Registro de valores mín./máx./medio, además del pico mín.-máx. de 250 μs para capturar las variaciones automáticamente. Dígitos de gran tamaño, retroiluminación blanca brillante de 2 niveles y botones del teclado con retroiluminación para una mayor visibilidad, modo de pantalla de alta resolución con 19 999 cuentas, Larga duración de la batería (800 horas) | UNIDAD | 1
Fuente de alimentación de CC variable fuente de alimentación regulada de conmutación ajustable (0-30 V 0-10 A) con pantalla LED de 4 dígitos, interfaz de carga rápida USB de 5 V/3.6 A, alarma de cortocircuito, ajustes gruesos y finos | UNIDAD | 1
Multimetro digital: Multimetro digital con pantalla retroiluminada, medidor de temperatura, medición de corriente y tensión de CA para mediciones precisas en señales no lineales, Mediciones de hasta 1000 V CA y CC, Mediciones de hasta 10 A, Frecuencia de hasta 100 kHz , Función de temperatura integrada que permite realizar medidas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales para ayudar a la solución de problemas, incluye una sonda termopar, funda integral y cables de prueba. | UNIDAD | 1
Balanza de plato externo: pesaje exacto con carga maxima de 10Kg, legibilidad de 0,1g, rango de tara -10Kg, tiempo de estabilización 3s, pantalla táctil de alta resolución, peso , menú con varias funciones, plato de pesaje, cable de alimentación o bateria interna recargable con cargador | UNIDAD | 1