# ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

| ITEM | ITEM GOBER. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ADECUACION CUARTO PISO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | APU 1 | DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y VIDRIO | M2 | 190,00 |  |  |
| 1.2 | 1.13.06 | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 | M2 | 487,17 |  |  |
| 1.3 | 1.04.17 | MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS | M2 | 493,87 |  |  |
| 1.4 | APU 2 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE PERFILERIA 4* 8 CAL 16 REFUERZO ESTRUCTURA- SOPORTE CIELO RASO EN DRYWALL | UND | 146,00 |  |  |
| 1.5 | 1.01.50 | DESMONTE CIELO FALSO MADERA | M2 | 487,17 |  |  |
| 1.6 | 1.17.06 | VIDRIO 5 MM | M2 | 42,35 |  |  |
| 3.8 | 1.15.06 | PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" | M2 | 28,25 |  |  |
| 1.7 | 1,07,28 | SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA | UND | 63,00 |  |  |
| 1.8 | 1,07,53 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR | UND | 17,00 |  |  |
| 1.9 | 1,07,57 | SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2. | UND | 94,00 |  |  |
| 1.10 | 1.07.15 | SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA | UND | 70,00 |  |  |
| 1.11 | 1.07.49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". | ML | 400,00 |  |  |
| 1.12 | 1.07.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR LED INCRUSTAR | UND | 120,00 |  |  |
| 1.13 | 1.09.18 | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 764,45 |  |  |
| 1.14 | 1.09.13 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 611,22 |  |  |
| 2. ADECUACIÓN DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1.04.17 | MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS | M2 | 50,00 |  |  |
| 2.2 | 1.09.13 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 100,00 |  |  |
| 2.3 | 1,07,28 | SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA | UND | 20,00 |  |  |
| 2.4 | APU 1 | DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y VIDRIO | M2 | 70,00 |  |  |
| 3.5 | 1.07.49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". | ML | 50,00 |  |  |
| 2.5 | 1.07.15 | SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA | UND | 30,00 |  |  |
| 3. ADECUACION ARCHIVO SÓTANO |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1.04.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM | M2 | 92,00 |  |  |
| 3.2 | APU 2 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE PERFILERIA 4* 8 CAL 16 REFUERZO ESTRUCTURA- SOPORTE CIELO RASO EN DRYWALL | UND | 38,00 |  |  |
| 3.3 | 1,07,57 | SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2. | UND | 20,00 |  |  |
| 3.4 | 1.07.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR LED INCRUSTAR | UND | 20,00 |  |  |
| 3.5 | 1.07.49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". | ML | 200,00 |  |  |
| 3.6 | 1.09.18 | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 300 |  |  |
| 3.7 | 1.09.13 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 135,66 |  |  |
| 3.8 | 1.15.06 | PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" | M2 | 6,30 |  |  |
| 3.9 | APU 3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO SIKA FILL 12 AÑOS PARA IMPERMEABILIZACION DE PISOS Y MUROS | GL | 42,42 |  |  |
| 3.10 | APU 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTIBA PLASTICA 0,60 X 0,60 MT | UND | 120,00 |  |  |
| 4. OFICINA DE LAS TICS Y GOBIERNO DIGITAL |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1.07.15 | SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA | UND | 26,00 |  |  |
| 4.2 | 1.22.15 | GABINETE RACK CERRADO | UND | 1,00 |  |  |
| 4.3 | 1.22.28 | PATCH PANEL 24 PUERTOS | UND | 1,00 |  |  |
| 4.4 | APU 5 | SWITCH RED 24 PUERTOS | UND | 1,00 |  |  |
| 4.5 | APU 6 | ROUTER 3 ANTENAS | UND | 1,00 |  |  |
| 4.6 | 1.22.34 | CABLE UTP CAT 6A TENDIDO | ML | 560,00 |  |  |
| 4.7 | 1.07.03 | SALIDA DE VOZ Y DATOS | UND | 24,00 |  |  |
| 4.8 | 1.22.33 | PATCH CORD 5 M Cat 6A | UND | 24,00 |  |  |
| 4.9 | APU 7 | JACK RJ-45 CAT 6 | UND | 24,00 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN 23% |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDADES 5% |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |  |

Nota 1: El proponente no podrá ofertar valor superior al establecido para cada ítem, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato contenido en el presente estudio previo, so pena de rechazo de la oferta.

Nota 2: El Proponente deberá diligenciar el anexo 1, relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual. Adicionalmente deberá diligenciar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta.

Nota 3:  El valor señalado en el anexo oferta económica debe coincidir con el ingresado en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe diligenciar y cargar el Anexo No. 1 y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del Secop II el valor total de su oferta.

Nota 4: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor de cada operación, la entidad revisará cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al cero punto uno (0.1%) porciento, la oferta será rechazada. Si el valor corregido es inferior al cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se efectuará por el valor corregido.

Nota 5: Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta los sitios indicados en el lugar de ejecución del contrato, correrán por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

El valor de la oferta deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual al resultado de sumar los valores que componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, utilidades, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones.

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos serán corregidos por el Municipio y el valor corregido será de forzosa aceptación por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta.

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adiciones si hay lugar a ello.

Cordialmente,

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.							:

DIRECCIÓN							:

TELÉFONO							:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		            :

C.C.								:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			:

Atentamente,

FIRMA								: