## 1. ACTIVIDADES PRELIMARES
CAPITULO: 1. | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | ACTIVIDADES PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 1.1 y 1.2 que corresponden a actividades previas al inicio de las obras objeo del proyecto. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. Se tendrá cuidado en la previsión de taludes resultantes de excavaciones para el replanteo del mismo. A continuación, se indican los requisitos adicionales particulares de algunos ítem.
1.1 Suministro, e instalación de cerramiento en tela zaran a 2.0 m de altura, con largueros a cada 2.0 m Se refiere éste ítem a la ejecución de cerramientos provisionales y perimetral para la delimitación de los sitios de intervención. La localización de estos serás eñalada por el Interventor de acuerdo a la proyección del sitio de las obras, la posición de los accesos, de las estructuras existentes en el predio, de las redes de servicios y de las áreas internas requeridas por la obra, evitando interferencias en la circulación de vehículos y peatones y respetandolas normas vigentes sobre manejo de espacios públicos. Se limpiará el piso de la línea, se hilará para garantizar su rectitud y se marcarán las distancias (no mayores a 3.00m) para las excavaciones de los estacones verticales. Hechas las excavaciones de 40 a 60cm, se colocaránlos estacones con una altura libre de 2.00m., anclados con mortero pobre a una altura igual a la excavada. Sobre éstos se armará con repisas de madera o también varas de clavo uniendo los extremos con las bases.
1.2 Suministro, instalación de punto de anclaje certificado de acuerdo a resolución 1409 de 2012 o la que la modifique o sustituya. Se refiere éste ítem al suministro e instalación de un punto de anclaje pernado certificado bajo la norma 795 y la resolución 1409 de 2012 para el sistema de línea de vida, capaz de soportar como mínimo el doble de la fuerza máxima de caída. Se localizará en un punto inamovible señalado por el Interventor de acuerdo con los trabajos a realizar en cubiertas y elementos en alturas. Se eligirá el punto en el elemento de concreto (no en mampostería) a una distancia del borde no menor a 20 cm, para realizar la perforación y limpieza del orificio antes de instalar el perno. Se debe testear la resistencia del anclaje con un equipo especializado verificador de anclajes.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. • Alineamientos de cerramiento. • Ensayo de verificación de anclaje.
EQUIPO
• Herramienta menor • Taladro percutor, bomba de soplado, tester verificador de anclajes, andamios cetificados.
MATERIALES
• Estacones, repisas de madera, puntillas con cabeza, tela polisombra verde, concreto pobre. • Argolla en acero inoxidable 304, perno roscado, epóxico, tuerca y arandela en acero inoxidable.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 2. DEMOLICIONES
CAPITULO: 2. | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | DEMOLICIONES
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 2.1 y 2.16 que corresponden demolición, desmonte o retiro total o parcial de elementos existentes en la edificación que se requieran para la correcta ejecución del alcance del proyecto. Incluye el retiro de escombros y material sobrante y su disposición en sitios autorizados y en cumplimiento de lo dispuesto por las autorizades ambientales y/o competentes de la zona del proyecto. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar la localización de los elementos y tener a disposición en el sitio todos los equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. Se tomarán todas las precauciones para no afectar a trabajadores, terceras personas, mobiliario o las áreas circundantes. En lo posible, las áreas a intervenir deberán estar desocupadas. Los materiales provenientes de los escombros susceptibles de ser reciclados ó reutilizados, deberán depositarse en los sitios previamente señalados por la interventoría. Los escombros nosusceptibles dereciclaje óreutilización, deberán retirarse del predio. El material sobrante con características peligrosas, contaminante y/o no biodegradable deben disponerse con las medidas establecidas por las autoridades competentes en el sector. Los acarreos dentro del predio están incluidas en el costo de la actividad. A continuación, se indican requisitos adicionales particulares de algunos ítem.
2.1 Demolición de placa de contrapiso o entrepiso en concreto reforzado, aligerada o maciza (incluye demolición de alistado y acabado de piso existente, cargue, transporte y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados)
2.2 Demolición de alistado y acabado de piso existente (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados)
2.3 Demolición de muro en mampostería (incluye demolición de acabado existente, cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados)
2.4 Demolición de enchape de muros y pega (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados)
2.5 Desmonte y desconexión de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, estufas y otros aparatos hidrosanitarios (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados). Previo inicio del desmonte se suspenderá el servicio de la red. La salida hidráulica se sellará con tapones pvc con diámetro correspondientes según le requiera. El desmonte de accesorios y aparatos se realizará con la precaución de no dañar el piso existente.
2.6 Desmonte de todo tipo de cieloraso existente (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados y andamios certificados) Se deben retirar con cuidado las láminas junto con la perfilería de soporte (si existe).
2.7 Desmonte de cualquier tipo de lámpara (incluye andamios certificados y disposision en lugar de la misma edificación que determine la interventoria o la supervisión)
2.8 Desmonte de tablero eléctrico (incluye retiro de protecciones y disposición final certificada). Previo inicio del desmonte se suspenderá el servicio de la red.
2.9 Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados y andamios certificados). Previo inicio del desmonte se suspenderá el servicio de la red. Este ítem se refiere al sellamiento, desmonte o cancelación de salidas eléctricas, tomas, circuitos y demás accesorios eléctricos, incluyendo el retiro del cableado existente.
2.10 Desmonte de tuberías de redes hidrosanitarias existentes (AC, AS y ALL) Previo inicio del desmonte se suspenderá el servicio de la red.
2.11 Desmonte de manto en aluminio sobre cubiertas (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados) Para iniciar se levante una esquina de la membrana con rotomartillo, espátula o pala plana haciendo fuerza hacia arriba e intentando separar la membrana del sustrato. Repita este proceso hasta que toda la membrana haya sido quitada. El contratista deberá garantizar la integridad de instalaciones cercanas.
2.12 Desmonte de tejas de asbesto cemento tipo canaleta 90 y amarres de cubierta existente (incluye andamios certificados, Embalaje de teja de asbesto cemento con vinipel - incluye marquillado, Cargue, transporte y disposición de residuos especiales a sitios autorizados. El retiro de tejas debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas. Previo retiro del elemento, se quitaran los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura.
2.13 Regatas en muros, pisos, techos o cieloraso de ancho máximo b=0,15m y profundidad máxima h=0,10m (incluye corte con pulidora, andamios certificados, cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados, resane y acabado de la superficie afectada) Este ítem se refiere a la realización de regatas con cortadora (pulidora) sobre muros o pisos para mayor rapidez y precisión en las medidas de la regata para la ubicación de tuberías, de acuerdo con los planos, especificaciones particulares o las definidas por la interventoría. Se ubicará el lugar donde se debe realizar la regata, según la medida del tubo y trazar sobre la superficie a regatear las dimensiones medidas. Utilizando los instrumentos de seguridad se procede a cortar la fracción de pared (regata) delineando con la pulidora el contorno trazado. Luego se procede con maceta y puntero a retirar el revoque y mampuesto dentro del contorno de la regata. Limpiar en su totalidad el revoque y mampuesto dentro de la regata. Verificar que el tubo a incrustar en la regata quepa en ella y la profundidad de esta sea la adecuada. Esta actividad incluye el resane de los orificios que queden luego de introducir la tubería.
2.14 Corte y regatas en elementos de concreto para instalación de tuberías (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados)
2.15 Limpieza, vaciado y sellado de pozo séptico (incluye cargue y retiro de residuos a sitios autorizados e insumos para clausra del pozo) Para el cierre, desinfección y sellado del pozo, se deberá trabajar única y exclusivamente desde la parte superior del pozo, nunca ingresar al pozo séptico ya que conlleva varios riesgos como, quedar atrapado por derrumbes de paredes y riesgo de asfixia por la presencia de gases tóxicos producto de la descomposición de materia orgánica y/o gas metano, el cual puede desplazar el aire. El personal asignado a esta actividad deberá contar con mascarillas, guantes y zapatos adecuados para realizarla. Importante: se aplicarán todas las medidas de precaución requeridas para el uso de productos químicos Previo inicio de la actividad se verificará que el pozo se encuentra fuera de servicio. Se coordinará con las autoridades sanitares municipales el uso de un vehículo hidrosuccionador que realice el vaciado de aguas residuales. Se medirá la profundidad del pozo para calcular la cantidad de materiales requeridas para el sellado, entre otros arena, sub base granular y productos químicos para desinfección del fondo y paredes del pozo. Se rellenará por capas de 40 a 50 cm, hidratando y apisonando de forma mecánica o manual. En ningún caso se podrá rellenar el pozo con basura, escombros o residuos de obra. La última capa será 10 cm de concreto pobre en el que se identificará lapre existencia del pozo séptico.
2.16 Limpieza de canales y bajantes existentes. varios diametros Consiste en la limpieza de los elementos extraños que se encuentran internamente en los canales y tuberías de bajantes de aguas lluvias, de tal forma que se garantice la libre descarga a través de estos elementos.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. • Disposición de escombros y residuos en sitios autorizados.
EQUIPO
• Herramienta menor • Macetas, punteros, picas, palas. • Pulidora eléctrica, martillo demoledor neumático, taladro percutor, compresor, andamios certificados, equipo de bombeo. • Vehículo con capacidad de carga mayor a 3 Ton.
MATERIALES
• Sacos de lona. • Discos de corte. • Morteros para resanes. • Sub base granular, arena, químicos industriales, concreto pobre (para sellado de pozo séptico).
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 3. EXCAVACIONES Y RELLENOS
CAPITULO: 3. | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | EXCAVACIONES Y RELLENOS
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 que corresponden a EXCAVACIONES Y RELLENOS. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. A continuación, se indican los requisitos mínimos para cada ítem. 3.1 Excavación manual en material común Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro. Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. Determinar las cotas de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. Cargar y retirar los sobrantes. Verificar niveles finales de cimentación 3.2 Excavación manual en recebo compactado (incluye cargue y retiro de escombros y residuos de construcción a sitios autorizados) Se debe tener en cuenta la profundidad a la que se encuentran las redes hidraulicas. La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades indicados por la interventoría. El material excavado se ubicará donde la interventoría lo especifique. 3.3 Cargue y retiro de material sobrante a sitios autorizados. Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras y/o sitios autorizados por el Municipio y/o por la Interventoría. Estos Materiales sobrantes o inservibles usualmente son producto de las Excavaciones, Demoliciones y demás Actividades que produzcan Materiales que, a juicio de la Interventoría, no serán utilizados en las Obras y por tanto deberán ser retirados de ellas. Se refiere al cargue manual y/o mecánico en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y disposición en alguna de las Escombreras y/o sitios autorizados por el MUNICIPIO, de todos los escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoría deban retirarse del sitio de Obras. 3.4 Relleno con material seleccionado de la excavación (incluye apisonado). El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el Interventor. Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el Interventor. Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón. 3.5 Suministro e instalación de relleno en sub base granular tipo C (INVIAS) compactada (incluye humedecimiento, extendido y nivelación) Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de sub‐base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones establecidos por el Interventor. Una vez que ña sub base granular tenga la humedad apropiada, se conformará ajustandose razonablemente a los alineamientos y las secciones típicas de lo existente, se compactará hasta alcanzar la densidad seca especifica.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
EQUIPO
Herramienta menor Equipo manual para excavación Equipo cargue Transporte Vibrocompactador Pisón Pala Pica Almadana Macho
MATERIALES
Materiales provenientes de la excavación (libre de material orgánico y con aceptación de interventoría). Subbase granular
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 4. CONCRETOS Y ACEROS
CAPITULO: 4. | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | CONCRETOS Y ACEROS
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 4.1 y 4.4 que corresponden a CONCRETOS Y ACEROS. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. A continuación, se indican los requisitos mínimos para cada ítem. 4.1. Suministro e instalación de concreto de limpieza de 2.000 PSI espesor e=0,05m Se requiere conocer, estudiar y analizar el diseño de mezclas para los materiales a utilizar en la obra y las resistencias requeridas para cada actividad. El diseño de la mezcla debe considerar la naturaleza y procedencia de los materiales. Se requiere tener en obra el equipo y herramientas requeridas. Se requiere ensayar los desmoldantes, curadores y cualquier otro compuesto químico en elementos de prueba, antes del inicio de la obra, para verificar si tienen algún tipo de influencia sobre la textura o el color del concreto. Se requiere verificar que la formaleta, en caso de necesitarla, que se encuentre limpia y en buen estado. Análisis de recursos (humano, materiales, equipo y herramienta, logística) requeridos. El personal debe estar capacitado para esta actividad. Se debe procurar el mínimo desplazamiento desde la fuente de materias primas hasta el lugar de producción Si es preparado en obra el concreto se debe mezclar usando la dosificación establecida. Si es premezclado se debe verificar que cumpla con las condiciones solicitadas. Durante el vaciado del elemento se debe evitar la segregación del concreto aplicando vibración externa con martillo de goma y vibrador de formaleta , a medida que se avanza en el vaciado. Curado: El elemento se debe curar hasta que se realice el tratamiento superficial y por un período de 7 días. Se recomienda el uso de materiales que eviten la evaporación del agua y no generen manchas en la superficie, como la tela quirúrgica húmeda o el vinilpel para elementos verticales. Se sacan muestras de concreto según lo estipulado por la norma con trazabilidad a 3 días. El ensayo de asentamiento del concreto se realiza según la normatividad vigente. 4.2. Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI (grava común, mezclado en sitio, no incluye acero) Se requiere conocer, estudiar y analizar el diseño de mezclas para los materiales a utilizar en la obra y las resistencias requeridas para cada actividad. El diseño de la mezcla debe considerar la naturaleza y procedencia de los materiales. Se requiere tener en obra el equipo y herramientas requeridas. Se requiere ensayar los desmoldantes, curadores y cualquier otro compuesto químico en elementos de prueba, antes del inicio de la obra, para verificar si tienen algún tipo de influencia sobre la textura o el color del concreto. Se requiere verificar que la formaleta, en caso de necesitarla, que se encuentre limpia y en buen estado. Análisis de recursos (humano, materiales, equipo y herramienta, logística) requeridos. El personal debe estar capacitado para esta actividad. Se debe procurar el mínimo desplazamiento desde la fuente de materias primas hasta el lugar de producción Si es preparado en obra el concreto se debe mezclar usando la dosificación establecida. Si es premezclado se debe verificar que cumpla con las condiciones solicitadas. Durante el vaciado del elemento se debe evitar la segregación del concreto aplicando vibración externa con martillo de goma y vibrador de formaleta, a medida que se avanza en el vaciado. Cada capa del concreto se debe vibrar con el vibrador adecuado (puede ser de aguja, de formaleta o normal), de acuerdo a cada caso. En la capa superior se debe realizar el revibrado antes de que termine el fraguado inicial del concreto. (Si el vaciado es muy grande, evitar esta práctica ya que la primera parte habrá fraguado más rápido y el revibrado podrá ser contraproducente). El acabado final se realiza según lo defina la interventoría. En caso de necesitarse el concreto para la ejecución de losas se debe tener en cuenta que: Una vez terminado el vaciado y el concreto haya fraguado, se procede a mantenerlo hidratado con agua a manguera o aspersor (esto permite el posterior cimbrado de las columnas) para evitar que se presenten fisuras por retracción. Curado: El elemento se debe curar hasta que se realice el tratamiento superficial y por un período de 7 días. Se recomienda el uso de materiales que eviten la evaporación del agua y no generen manchas en la superficie, como la tela quirúrgica húmeda o el vinilpel para elementos verticales. Se sacan muestras de concreto según lo estipulado por la norma con trazabilidad a 3 días. El ensayo de asentamiento del concreto se realiza según los instructivos y especificación de la interventoría 4.3. Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI figurado Se debe realizar una obra falsa que facilite la instalación del refuerzo vertical y horizontal según lo especificado por la interventoría o lo requerido por los estudios y diseños de FASE 1, cumpliendo con distancias, espaciamientos, cantidades y traslapo para los siguientes tramos de vaciados. Se debe asegurar el hierro en su extremo superior para que este no se mueva durante el vaciado y garantice el adecuado recubrimiento. Durante la colocación del acero se debe poner especial cuidado en colocar los distanciadores (panelas prefabricadas), que garanticen los recubrimientos requeridos por la supervisión, normativa vigente y diseños de fase 1. Para el refuerzo longitudinal deben revisarse diámetros, traslapos, longitudes y posiciones. Para el refuerzo transversal se verificarán diámetros y espaciamientos. 4.4. Suministro e instalación de malla electrosoldada de 5mm, de 0,15m x 0,15m. Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de malla electrosoldada para placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según se requiera. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con la necesidad o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en la NSR10.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. Cualquier cambio en especificaciones debe ser aprobado por escrito por el Ingeniero Calculista y/o la Supervisión técnica, o en su defecto en libro de obra o Bitácora. Plomos: Depende de la longitud del elemento, se trabaja en su generalidad con un milímetro (1mm) en toda la longitud del muro o de piso de logintud de 2.5m. Marcación de ejes: Cero milímetros (0 mm). Cumplimiento de la resistencia del concreto requerida según los resultados obtenidos de los ensayos. Para iniciar el vaciado se debe contar con la autorización de la interventoría de obra. Se debe contar con los certificados de calidad de materiales expedido por cada proveedor. Cumplimiento de la normatividad vigente, NSR10, NTC 111, NTC 3546, NTC 3658 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR 10.Para esto se debe realizar : Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).
EQUIPO
Herramienta menor Termómetro: NTC 3357. El dispositivo para la medición de la temperatura de la mezcla de concreto fresco debe ser un Termómetro digital para concretos (Ver ficha técnica) y debe tener una precisión de +/- 0,5°C del rango de 0°C a 50°C de temperatura, el diseño del dispositivo debe ser tal que permita una inmersión de 75 mm o más durante la operación. Andamios. Formaletas. Vibrados de aguja. Martillo de caucho. Regla. Llana madera. Equipo de obra falsa.
MATERIALES
Agregado fino Agtregado grueso Cemento. Acero. Agua. Aditivo. Acero de refuerzo. Mallas electrosoldadas según referencias y especificaciones. Alambre negro calibre N18
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 5. MAMP, PAÑETES Y PINT
CAPITULO: 5. | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y PINTURAS
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 5.1 y 5.9 que corresponden a MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y PINTURAS. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. A continuación, se indican los requisitos mínimos para cada ítem. 5.1 Muro en ladrillo Tolete prensado a la vista similar al presnete en la edificacion, 2 caras (incluye suministro proveedor autorizado e instalación) Esta especificación se refiere a la construcción de muros en ladrillo a la vista por una o dos caras con ladrillo limpio. Antes de iniciar el proceso de levante del muro debe replantearse cada muro según las necesidades del contrato y a requerimiento por la interventoría de obra , revisando muy especialmente la ortogonalidad entre ellos y las dimensiones libres entre los espacios. Los ladrillos serán sometidos a la aprobación del supervisor sin cuya autorización no podrán iniciarse las obras de mampostería. Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y sin desportilladuras, su calidad debe ser uniforme y tendrán una tolerancia de más o menos 0.5 centímetros con respecto a las dimensiones nominales. Para pegar los ladrillos se utilizará mortero consistente 1:3. Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición ornamental. Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de la humedad. Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la aparición de eflorescencias. 5.2 Emboquillado de ladrillo a la vista con mortero 1:3 impermeabilizado Esta partida comprende el recubrimiento de superficies con mampostería, para protegerlas contra la erosión y socavación. Este procedimiento se debe hacer según lo solicitado por la interventoría 5.3 Resane de fisuras en muros (incluye acabado similar al existente) Para garantizar una adecuada adherencia, la superficie debe estar sin imperfecciones, libre de polvo, grasa u otros contaminantes y antes de iniciar el proceso de aplicación la superficie revocada deberá haber fraguado suficientemente, en caso de que esta actividad se haya solicitado por la interventoría. La superficie debe quedar lisa después del resane. 5.4 Suministro e instalación de pañete liso sobre muro en mortero 1:4 (incluye filos, dilataciones y andamios certificados). Limpiar el muro hecho con grata metálica para retirar cualquier mugre, grasa o residuos. Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua. En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. En caso de encontrarse en mampostería se debe humedecer para obtener una buena adherencia con el mortero. Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades. Verificar niveles, plomos y alineamientos. Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 5.5 Suministro e instalación de pañete liso bajo placa de entrepiso en mortero 1:4 con estuco plástico (incluye andamios certificados) Limpiar la superficie sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de rebabas o material suelto Humedecerse completamente la superficie de concreto, en caso de serlo. Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia. Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar. Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría. A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y colocar con mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala. Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades. Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. Moldear los filos si la interventoría lo requiere. Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. Posteriormente aplica estuco plástico cumpliendo con hilos y niveles. 5.6 Suministro e instalación de estuco sobre pañete (incluye andamios certificados) Verificar que la superficie de preacabado se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa. Y cuando sea el caso verificar que la superficie de revoque haya completado su fraguado. Cuando sea el caso, aplicar y detallar el estuco (Tradicional o plástico) sobre cieloraso para garantizar la linealidad. Se debe ligar finalmente la mediacaña para el retiro de protuberancias y rebabas. 5.7 Suministro e instalación de vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados). Solicitar aprobación por interventoría de la pintura acrílica a usar. Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones. Garantizar colores y acabados de alta calidad. Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante. Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación. Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Ejecutar y conservar filos dilataciones exigidas por interventoría. Verificar acabados para aceptación. En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con brocha y vinilo viniltex la parte afectada. 5.8 Suministro e instalación de cielo raso falso en panel superboard de 6mm (incluye estructura metélica, masilla y andamios certificados) Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante. Se fijan los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede ubicada la tapa, mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo. Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del fabricante. Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones. Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según recomendaciones del fabricante. Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas. El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es realizarlo con cortadora manual. Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes. Los tornillos auto-perforantes deberán quedar espaciados en la placa máximo 30cm. Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de dichos puntos. Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil. Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la colocación de la cinta. Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capas delgadas con llana y finalmente corregir las imperfecciones con lija. 5.9 Suministro e instalación de cielo raso plano en drywall 6mm una cara, para taponamiento de luces en area de estructura de cubierta , altura hasta 60 cm) Instalar colgaderas de alambre galvanizado, calibre según lo especifique la interventoría y a necesidad de la estructura con anclas o insertos, distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las correderas. Enrollar cada colgadera a su soporte para asegurarla. No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. Correderas Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del fabricante. Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal y asegurándola. Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción. Perfiles Transversales Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc. Instalación Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas. Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó húmedas.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. Normas NTC y ASTM. La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos del piso y el muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para asegurar el flujo rápido y directo del agua de cualquier punto hacia los desagües de piso. Se requiere revisar los diseños de elementos no estructurales de acuerdo al Capítulo A-9 de la NSR-10. Se requiere conocer el diseño de mezclas para el mortero de pega y grouting preparado en obra. Humedecimiento del ladrillo antes de pegarlo, de acuerdo al ensayo Tasa de absorción de humedad, conciliado con supervisión técnica NTC 4026: Ingeniería civil y arquitectura. Unidades (bloques y ladrillos) de concreto, para mampostería estructural. NTC 4076: Unidades (bloques y ladrillos) de concreto, para mampostería no estructural interior y chapas de concreto. NTC 4017: Métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla.
EQUIPO
Herramienta menor Equipo para transporte vertical y horizontal de materiales Andamios
MATERIALES
Arena Cemento. Acero. ladrillo Tolete. Estuco plástico Agua Ladrillo tolete Hilo. Brocha Rodillo Vinilo Estuco plástico que permita altos espesores Lija Cinta y elementos de aseo y protección Lamina de superboard y/o drywall Perfiles y elementos de soporte y anclaje de superboard y/o drywall Tornillos de fijación de superboard. Masilla. Cinta Malla Láminas de dry wall de 1.2 cms. Entramado perfiles galvanizados de 3/4” x 3/4” x 1/16”. Angulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”. Remaches “Pop”. Colgaderas de alambre galvanizado. Platinas galvanizadas y tornillos autorroscantes.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 6. PISOS Y ENCHAPES
CAPITULO: 6 | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | PISOS Y ENCAHPES
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 y 6.8 que corresponden a PISOS ENCHAPES Para desarrollar estas actividades, se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. A continuación, se indican los requisitos mínimos para cada ítem. 6.1 Alistado de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado espesor e=0,04m Este ítem se refiere a la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los pisos para su nivelación y evitar o reparar filtraciones de agua que permitan el desarrollo de humedades que puedan afectar a la estructura, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 6.2 Alistado de pisos en mortero 1:3 espesor e=0,02m Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, con mortero 1:3 para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados 6.3 Resane de placa de entrepiso (incluye picado, limpieza, resane bajo placa y andamios certificados) Se deben alistar los materiales y nivelar el piso desde donde se van a tomar las medidas. Para acodalar la placa a construir se colocan los largueros paralelos a los muros, apoyados sobre puntales cada 60 cm, estos pueden ser en madera o metálicos. Se procede a nivelar los largueros y cuñar los puntales. Los puntales se deben arriostrar (sostener con diagonales) para evitar su caída por desplazamiento lateral. 6.4 Suministro e instalación de baldosa en granito formato 0,30m x 0,30m pulido (color según disponga la interventoría,incluye guasdaescoba biselado) Esta baldosa de grano terrazo 30×30 cm se entrega pulida y debe ser terminada en obra para lograr el máximo potencial estético y de desempeño. En caso de maltrato o descuido, el piso puede ser recuperado utilizando técnicas tradicionales de recuperación y mantenimiento. 6.5 Destronque, pulida y sellada de piso en granito (incluye resane de empalmes a guardaescoba y mediacañas existentes (curvos y rectos) Limpiar y nivelar el empate entre la huella y la contrahuella Extender capa de mortero 1:3 con espesor variable Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms 6.6 Suministro e instalación de piso en tableta de gres de 0,33m x 0,33m (incluye mortero 1:4 impermabilizado Comprobar l a superficie cumple condicionestécnicas tales como nivel, escuadras y plomo (en casode muros) y condiciones físicas como. adherencia, limpieza, humedad, ausencia de polvo ycontaminación que puedan existir. por ningún motivose debe instalar sobre algún acabado que no seamortero o concreto, puesto que se necesita unasuperficie porosa para garantizar un buen agarre. 6.7 Suministro e instalación de enchape formato 0,205m x 0,205m color blanco Mortero seco elaborado con cemento y aditivos, que solo requiere ser mezclado con agua para la obtención de excelentes propiedades de trabajo y de una inigualable adherencia en la instalación de revestimientos cerámicos de media y alta absorción, en pisos y paredes interiores y pisos exteriores. De acuerdo con la NTC 6050-1. 6.8 Suministro e instalación de enchape en muro de mapostería liviana (colores varios, incluye malla de soporte Los muros se construirán en los sitios y con los alineamientos y espesores mostrados en los planos, y según el tipo de mampostería, se regirán por lo estipulado en el Título D de la Norma Sismo resistente de 2010 para mampostería estructural y el Título E.3 para mampostería no estructural. El bloque o ladrillo debe ser aprobado por el interventor antes de su instalación
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. • Asegúrese que cuenta con todo el equipo y herramienta para la instalación delproducto (item 6,6) • Listo para usar. Sólo requiere la adición de agua recomendada.( item 6.7) • Fabricado bajo el cumplimiento de las normas NTC 6050-1:2020 e ISO 13007 (item 6.7)
EQUIPO
• Herramienta menor • pala, balde, palustre • Equipo menor de albañilería. • Equipo para mezcla de morteros
MATERIALES
• Mortero 1.4 impermeabilizado hecho en obra (item 6.2) • Mortero 1.4 impermeabilizado hecho en obra (item 6.2) • Cemento blanco (item 6,5) • Mortero 1.4 (6.6)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
la medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 7. REDES HIDR, SANIT, PLUVIAL
CAPITULO: 7. | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | REDES HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL (Cumplimiento a normativa NTC 1500, RAS 2000, NSR10 y a lo dispuesto en el Anexo Técnico)
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 7.1 y 1.65 que corresponden al suministro e instalación de tuberías, accesorios y equipos para las redes hidráulica, sanitaria y pluvial de acuerdo con lo establecido en el Código Colombiano de Fontanería NTC 1500, el Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento RAS 2000 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. Tuberías y accesorios PVC presión: Antes de aplicarse la soldadura selimpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. La presión de prueba será de 150PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio ó tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación. Las tuberías colgantes se anclarán mediante el uso de abrazaderas. La tubería subterránea deberá dejarse comomínimo a una profundidad de 30 centímetros a la clave. El fondo de la zanjaserá unacama de recebo de 10 cm de espesor y deberá quedar completamente liso y regular para evitar flexiones de la tubería. El relleno de la zanja deberá estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena y otros materiales que no permitan una buena compactación. La prueba del ramal no se hará antes de 24 horas de la soldadura de las uniones. En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.
Tuberías y accesorios PVC sanitaria y liviana: Deberán cumplir conlas normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y conlas normas ICONTEC. Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a unirlos con soldadura PVC ósimilar. En la unión del tubo y accesorio debe quedar un delgado cordón de soldadura. Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante quince minutos y no se podrán efectuar pruebas antes de 24 horas. Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo de 2 cm. Las tuberías que van por debajo de las circulaciones y de objetos pesados deben enterrarse a una profundidad entre 40 y 100 cm. Se colocarán sobre una capa de arena ó recebo libre de piedras ó elementos agudos. En los sitios donde sea necesario atravesar elementos estructurales deberán dejarse pases en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases deberá ser aprobada por el interventor. En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. Válvulas para redes de distribución: Las válvulas (registros, cheques, etc.) de 4” serán en cuerpo total de hierro y asiento en bronce, con uniones roscadas. Estas válvulas tendrán especificaciones de trabajode 180PSI. Las válvulas de 3” ó inferiores que irán en las redes de distribución serán de cuerpo total en bronce. Las uniones serán roscadas. Las válvulas que queden incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa metálica de 20x 20cms, cromada del tipo levantable. Las válvulas de paso directo serán tipo cortina redwhite o kitz o equivakente. Las válvulas de bola serán tipo CIM-20 o INSA, ITAP o equivalente. En los tanques altos se instalará un flotador tipoHelbert o equivalente y del diámetro que se indica en los planos.
Conexión a tanques: Para impedir infiltraciones las tuberías en hierro galvanizado que crucen las paredes del tanque estarán provistas de arandela en forma cuadrada, en lámina negra de 3/16” de espesor, soldada al tubo y con lado no menor de tres veces el diámetro de la tubería. Se instalarán los pases necesarios para la conexión del sistema eléctrico. Conexión a bombas: En cada una de las succiones y descargas de las bombas se instalará una unión flexible. Red de distribución de aguas lluvias: La instalación de la red será desde la salida del cuarto de bombas hasta la llegada a los registros de control de las unidades sanitarias de los orinales y sanitarios de fluxómetro. Se utilizará tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Red de distribución de agua fría: La instalación de la red será desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua. Se utilizará tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias.
Puntos hidráulicos de agua fría: Comprende las tuberías, accesorios, válvulas, etc., necesarios para la instalación de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la tee de salida del muro. Se incluyen los puntos de agua fría y aguas lluvias en aparatos sanitarios. Se empleará tubería y accesorios de PVCP. Se incluye la red de distribución desde los registros de control en cada unidad sanitaria hasta la conexión a las griferías. Para el control de los golpes de ariete por sobrepresiones en las redes de distribución interior se instalarán recámaras de aire en los puntos hidráulicos. Los tapones para protección de bocas se incluyen como unidad adicional. Salidas sanitarias: Se empleará tubería y accesorios de PVC sanitaria. Se incluye el equivalente a un máximo de 2 m desde la descarga en cada aparato incluyendo el sosco provisional. Las redes o tramo principal se incluyen en el ítem de aguas negras. Las tapas para protección delas bocas se incluyen como unidad adicional. Se entiende por tramo principal la red desde los 2m aguas abajo del aparato más lejano de las bajantes de aguas negras. En caso deser necesario se deben instalar pases en la estructura, para lo que se debe contar con la aprobación de la interventoría. Para la instalación de los desagües de primer piso de aguas negras se interconectarán entre cajas de inspección hasta el empate con la salida a la red principal. Bajantes, ventilaciones y reventilación de aguas residuales: Se empleará tubería y accesorios de PVC sanitaria. En estos ítem se incluyen los tramos principales de desagües dentro de las unidades sanitarias. En caso de ser necesario instalar pases en la estructura, se debe solicitar la aprobación de la interventoría. Paralas ventilaciones y reventilaciones se usará tubería de PVC liviana.
Sifones Los desagües de piso, rejillas de piso, y desagües de duchas deben estar empatados de manera adecuada para asegurar una junta hermética en el piso. Cajas de inspección Las excavaciones para cajas de inspección deberán ser ejecutadas y el fondo de las mismas se deberá cubrir con una capa de recebo compactado de 10 cm. Sobre ésta se deberá fundir una placa en concreto con resistencia según necesidad con el espesor que se indique en los planos hidráulicos y afinado con llana metálica. Las paredes se levantarán en ladrillo recocidoo unidas con mortero de las especificaciones dadas, para revestirlo finalmente con un pañete a base del mortero de junta de 2 cm de espesor. Sobre el fondo de la caja se harán las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente del 5% y en la dirección del flujo. En aquellos casos en que se indique en los planos hidráulicos cajas cuadradas de 60 a 80 cm de lado, éstas llevarán tapas de 8 cm de espesor, para dimesiones superiores serán de 10 cm, en concreto con resistencia según necesidad. Las tapas serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm en ambas direcciones, la tapa deberá llevar un marco en ángulos de hierro de 2" x 2" x 1/8", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas, o por lo menos en la última caja del sistema. En ningún caso se aceptaran tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. Tuberías de reventilación Todas las tuberías de desagüe horizontal para aguas negras tendrán tuberías de reventilación colocadas junto a las bajantes y en prolongación posterior del tramo horizontalsaliendo a la atmósfera. Cuando en planos se indique reventilación de ramales interiores o de aparatos, se instalará un brazo de reventilación a 45° por encima del piso hacia la montante (o al techo) de forma que no interfiera con otros accesorios. El sistema de reventilación llegará al techo a un mínimo de 0,30 m del nivel de la cubierta con un sifón invertido.
Pruebas de desagües: Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 metros. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio ó unión de tubo con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los pañetes. Prueba red de suministro: Todas las redes se mantendrán en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos. Pruebas de flujo: Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua de suministro, de aguas lluvias y la red de desagües. El costo delas pruebas correrá por cuenta del constructor. Todas las tuberías colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas Internacionales eI CONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. A continuación, se indican los requisitos adicionales particulares de algunos ítem.
7.1 Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado en diámetro de 6" (incluye accesorios, empaques, lubricante, prueba de estanqueidad y demás insumos necesarios para la correcta ejecución de la actividad)
7.2 Suministro e instalación de válvula antiretorno de diámetro 6"
7.3 Suministro e instalación de tubería PVC-Sanitaria en diámetro de 4" (incluye accesorios)
7.4 Suministro e instalación de accesorios PVC-Sanitaria en diámetro de 4"
7.5 Suministro e instalación de tubería PVC-Sanitaria en diámetro de 3" (incluye accesorios)
7.6 Suministro e instalación de accesorios PVC-Sanitaria en diámetro de 3"
7.7 Suministro e instalación de tubería PVC-Sanitaria en diámetro de 2" (incluye accesorios)
7.8 Suministro e instalación de accesorios PVC-Sanitaria en diámetro de 2"
7.9 Suministro e instalación de tubería PVC-Sanitaria en diámetro de 1 1/2" (incluye accesorios)
7.10 Suministro e instalación de accesorios PVC-Sanitaria en diámetro de 1 1/2"
7.11 Suministro e instalación de tubería PVC-Lluvias en diámetro de 4" (incluye accesorios)
7.12 Suministro e instalación de tubería PVC-Lluvias en diámetro de 3" (incluye accesorios)
7.13 Suministro e instalación de sifón de piso en diámetro de 4" (incluye accesorios)
7.14 Suministro e instalación de sifón de piso en diámetro de 3" (incluye accesorios)
7.15 Suministro e instalación de sifón de piso en diámetro de 2" (incluye accesorios)
7.16 Suministro e instalación de tubería PVC-Presión RDE21 en diámetro de 2" (incluye accesorios)
7.17 Suministro e instalación de accesorios PVC-Presión en diámetro de 2"
7.18 Suministro e instalación de tubería PVC-Presión RDE21 en diámetro de 1 1/2" (incluye accesorios)
7.19 Suministro e instalación de accesorios PVC-Presión en diámetro de 1 1/2"
7.20 Suministro e instalación de tubería PVC-Presión RDE21 en diámetro de 1 1/4" (incluye accesorios)
7.21 Suministro e instalación de accesorios PVC-Presión en diámetro de 1 1/4"
7.22 Suministro e instalación de tubería PVC-Presión RDE21 en diámetro de 1" (incluye accesorios)
7.23 Suministro e instalación de accesorios PVC-Presión en diámetro de 1"
7.24 Suministro e instalación de tubería PVC-Presión RDE11 en diámetro de 3/4" (incluye accesorios)
7.25 Suministro e instalación de accesorios PVC-Presión en diámetro de 3/4"
7.26 Suministro e instalación de tubería PVC-Presión RDE9 en diámetro de 1/2" (incluye accesorios)
7.27 Suministro e instalación de accesorios PVC-Presión en diámetro de 1/2"
7.28 Suministro e instalación de tubería CPVC para agua caliente en diámetro de 3/4" (incluye accesorios)
7.29 Suministro e instalación de accesorios CPVC para agua caliente en diámetro de 3/4"
7.30 Suministro e instalación de tubería CPVC para agua caliente en diámetro de 1/2" (incluye accesorios)
7.31 Suministro e instalación de accesorios CPVC para agua caliente en diámetro de 1/2"
7.32 Suministro e instalación de punto de agua fría en diámetro 1/2"
7.33 Suministro e instalación de punto de agua caliente en diámetro 1/2"
7.34 Suministro e instalación de punto sanitario en diámetro 4"
7.35 Suministro e instalación de punto sanitario en diámetro 2"
7.36 Suministro e instalación de registro tipo cortina en diámetro 2"
7.37 Suministro e instalación de registro tipo cortina en diámetro 1 1/2"
7.38 Suministro e instalación de registro tipo cortina en diámetro 1 1/4"
7.39 Suministro e instalación de registro tipo cortina en diámetro 1"
7.40 Suministro e instalación de registro tipo cortina en diámetro 3/4"
7.41 Suministro e instalación de registro tipo cortina en diámetro 1/2"
7.42 Suministro e instalación de registro válvula de bola en diámetro 1 1/2"
7.43 Suministro e instalación de registro válvula de bola en diámetro 1 1/4"
7.44 Suministro e instalación de registro válvula de bola en diámetro 1"
7.45 Suministro e instalación de registro válvula de bola diámetro 3/4"
7.46 Suministro e instalación de registro válvula de bola en diámetro 1/2"
7.47 Suministro e instalación de cheque hidro en diámetro 2"
7.48 Suministro e instalación de cheque hidro en diámetro 1 1/2"
7.49 Suministro e instalación de cheque hidro en diámetro 1 1/4"
7.50 Suministro e instalación de cheque hidro en diámetro 1"
7.51 Suministro e instalación de cheque hidro en diámetro 3/4"
7.52 Suministro e instalación de cheque hidro en diámetro 1/2"
7.53 Caja de inspección en concreto reforzado de 0,60m x 0,60m de profundidad máxima h=1,00m (incluye acero, marco y tapa metálica)
7.54 Caja de inspección en concreto reforzado de 0,90m x 0,90m de profundidad máxima h=1,50m (incluye acero, marco y tapa metálica)
7.55 Limpieza y mantenimiento de cajas de inspección existentes cualquier dimension
7.56 Mantenimiento de tapas y marcos de cajas de inspección existentes (incluye pulida y retiro de óxido, demolición de concreto, aplicación de anticorrosivo, esmalte y fundida en concreto de 2.500 PSI)
7.57 Limpieza de tanque de almacenamiento de 1.000 Lt
7.58 Suministro e instalación de tubería de reventilación de diámetros entre 6" y 3" (incluye aplicación de pintura y andamios certificados)
7.59 Suministro e instalación de tubería de reventilación de diámetros entre 2 1/2" y 1" (incluye aplicación de pintura y andamios certificados)
7.60 Sondeo de unidades sanitarias (incluye desmonte y montaje de aparatos sanitarios)
7.61 Sondeo y revisión de desagües
7.62 Suministro e instalación de tapa registro plástica de 0,20m x 0,20m
7.63 Suministro e instalación de grifería completa para tanque de reserva de agua (incluye conexiones y accesorios)
7.64 Instalación de aparatos hidrosanitarios existentes previamente desmontados Todos los aparatos se deben instalar de manera que su limpieza y reparación se pueda efectuar fácilmente. En lo posible, los tubos que se conecten a los artefactos deben estar localizados en las paredes más cercanas a estos. Cuando los aparatos están en contacto con pisos o paredes, las uniones entre los artefactos pisos y paredes deben ser impermeables. Deben colocarse de manera nivelada y alineados con respecto a las paredes adyacentes. Los inodoros deben estar montados de tal manera que la distancia mínima desde su centro a cualquier pared u obstrucción a su lado sea de 0,4 m; o a una distancia de centros de aparatos similares mínima de 0,8 m. El espacio libre delante de cualquier inodoro debe de ser mínimo 0,6 m. Los orinales deben estar colocados a una distancia mínima de 0,3 m contados desde su centro a cualquier lado, separación o división y como mínimo con un espacio de 0,6 m entre los centros de aparatos.
7.65 Suministro, montaje e instalación de electrobomba centrífuga diámetro de succión en 1 1/2", diámetro de descarga 1 1/2" con motor eléctrico trifásico de 2HP, 3.500 RPM a 3.600 RPM incluye sistema de activacion automatico con flotador en tanque de 1000 lt, protectores electricos de motor de 220 v a 60 hz, tuberia, accesorios y manometro. El contratista presentará una propuesta del equipo de presión para suministro de agua ceñida estrictamente a las necesidades del proyecto. Será un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula; por lo tanto, el equipo que tendrá tanque hidroacumulador. Se deberá constatar en obra el espacio disponible para su instalación. El contratista definirá y la interventoría aprobará las siguientes características: Cabeza dinámica total, Presión en la descarga, Cabeza neta de Succión disponible, Diámetro mínimo de Tubería de succión, Diámetro mínimo de Tubería de descarga, Diámetro mínimo en la flauta de descarga. Los equipos estarán montados sobre una base de tipo antivibratorio que se ejecutará según las recomendaciones del proveedor del equipo. La localización de los equipos buscará reducir al máximo los niveles de ruido y vibración. Para la conexión eléctrica los equipos se alimentarán tanto del sistema normal como del sistema de emergencia en caso de que éste último exista; se conectará a ambos sistemas el total de la carga instalada y para efecto del cálculo de protecciones y controles, se tomará el 100% de la carga que está en posibilidad de funcionar. Simultáneamente la acometida al tablero de control del equipo de bombeo se calculará de acuerdo con el artículo 430 del código NEC y se sujetará al tamaño de conductores y tubería conduit. El tablero de control para el equipo de bombeo constará de las siguientes partes: Armario metálico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bonderización y fosfatado para evitar la corrosión y lograr la máxima adherencia de la pintura, el acabado final será en esmalte horneado. Tendrá borneras para la acometida de fuerza, las cuales deberán garantizar el paso máximo de corriente consumida por los motores. Poseerá puerta, chapa con llave y espacio para alojar los elementos de control, señalización y operación. Un interruptor automático termomagnético totalizador y un interruptor automático termomagnético independiente para cada motor para protección y desconexión generaldelos equipos.El tamaño y capacidadse calcularán con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la tabla 430-152 del código NEC y de los artículos que sobre él hagan
referencia. Arrancadores de motores mediante conexión directa ó arranque en estrella-triángulo, de acuerdo con su potencia nominal y a las recomendaciones del fabricante. Se instalará un tanque hidroacumulador con Volumen total y Volumen total de regulación definido previamente con base en el sistema diseñado. La presión de trabajo será de metros de columna de agua. La presión de prueba debe ser de PSI. Se incluirá manómetro para medición en metros de columna de agua y boquilla para la inyección de aire. El contratista diseñara los elementos propios del sistema, acogiéndose a lo especificado en la normatividad vigente. Los registros de succiones, descargas y flautas serán marca RedWhite o similar, los cheques serán marca Helbert o similar.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. • Cumplimiento de pruebas hidrosanitarias NTC 1500. • Equipos en funcionamiento.
EQUIPO
• Herramienta menor • Sonda eléctrica industrial compacta para destapar cañerías
MATERIALES
• Las redes se instalarán en los materiales, calidades y RDE detallados en el nombre de cada ítem. • Soldadura y limpiador para redes en PVC. • Las tuberías y accesorios de hierro galvanizado estarán indicadas en los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias emitido por el diseñador. • Concretos, morteros, ladrillo recocido, ángulos y varillas de acero para cajas de inspección.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 8. REDES ELÉCTRICAS
CAPITULO: 8. | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | REDES ELÉCTRICAS Cumplimiento con normativa vigente: RETIE2013, NTC2050, retilab,NTC 4552-2 y a lo dispuesto en el Anexo Técnico
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 8,1 al 8,58 que corresponden a Este ítems de la parte electrica la cual abarca los tableros luminicos, los tableros de distribucion de circuitos generales, circuitos especiales y circuitos regulados, y el sistema de apantrallamiento de la sede, cumpliendo con los reglamentos electricos el RETIE vigente, las normas tecnicas colombianas NTC2050, NTC 4554-2, RETILAB y los anexos tecnicos dispuestos, Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. • Interruptores sencillo conmutable y doble: suministro e instalación de interruptor el cual cumpla con el RETIE y su debida tubería establecida ya en los procesos de planos los cuales contaran con su circuito desde la caja de distribución contando con sus alambres identificados con el código de colores para su fase neutro, retorno y sistema de polo a tierra • Sensores de luz: suministro e instalación de sensor el cual cumpla con el RETIE y su debida tubería establecida ya en los procesos de planos los cuales contaran con su circuito desde la caja de distribución contando con sus alambres identificados con el código de colores para su fase neutro, retorno y sistema de polo a tierra, realizando los estudios previos • Tomacorriente GFCI: Tomacorriente especial adecuada para zonas húmedas o con alta probabilidad de ser afectadas por líquidos y generar descargas eléctricas, De acuerdo al artículo 27.4.1.f del RETIE los tomas GFCI deben instalarse «en las áreas donde la instalación genere mayor vulnerabilidad de la persona al paso de la corriente, tales como lugares húmedos, se deben utilizar interruptores diferenciales de alta sensibilidad». • Tomacorriente doble: Deben cumplir con el RETIE, contando con sus tres puntos de fase neutro y polo a tierra para garantizar un circuito seguro para los aparatos a conectar y para seguridad de las personas que lo manipulen • Tomacorriente trifásico: Suministro de puntos eléctricos los cuales cuentes con sus tres fases y su sistema de polo a tierra para su previa instalación cumpliendo con los reglamentos RETIE y NTC 2050 • Tomacorriente bifásico: Suministro de puntos eléctricos los cuales cuentes con sus DOS fases, su neutro y su sistema de polo a tierra para su previa instalación cumpliendo con los reglamentos RETIE y NTC 2050 • Tablero de distribución: Debe de contar con su totalizador ser caja de distribución trifásico cumplir con el reglamento RETIE, contar con todos sus barrajes para instalación de breakers, neutros y polo a tierra señalizados • Tubería varias pulgadas: suministro e instalación de tubería certificada tipo semipesado o pesada ya establecido en planos con todos sus componentes o accesorios necesarios, todo el elemento a instalar debe cumplir con el RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría • Galvanizada EMT varias pulgadas: suministro e instalación de tubería certificada tipo semipesado o pesada ya establecido en planos con todos sus componentes o accesorios necesarios, todo el elemento a instalar debe cumplir con el RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría • Alambre calibres varios calibres: suministro e instalación de cableado el cual debe contar con Resistente a las humedades, químicos, grasa y calor. Temperatura de operación: 90°C.Aislamiento de PVC. Alta resistencia dieléctrica. Retardante a la llama. Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones. con el cumplimiento de la NTC2050 y el RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría • Luminarias interiores: suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lámpara incandescente instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y RETILAB, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. • Luminarias exteriores (reflectores): suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lámpara incandescente instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y RETILAB, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. • Totalizadores y breakers: suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético regulado y protegido mediante un breaker industrial o totalizador el cual debe cumplir con el reglamento RETIE Y NTC 2050 y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. • Planta eléctrica: Este ítem se refiere al suministro e instalación de la planta generadora cual debe proveer a las instalaciones en su totalidad para sus tableros de distribución general y tableros regulados de la misma cumpliendo con los reglamentos RETIE, NTC2050 Y NTC 4552-2 y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
• Tablero de distribución: Debe de contar con su totalizador ser caja de distribución trifásico cumplir con el reglamento RETIE, contar con todos sus barrajes para instalación de breakers, neutros y polo a tierra señalizados • Tubería varias pulgadas: suministro e instalación de tubería certificada tipo semipesado o pesada ya establecido en planos con todos sus componentes o accesorios necesarios, todo el elemento a instalar debe cumplir con el RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría • Galvanizada EMT varias pulgadas: suministro e instalación de tubería certificada tipo semipesado o pesada ya establecido en planos con todos sus componentes o accesorios necesarios, todo el elemento a instalar debe cumplir con el RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría • Alambre calibres varios calibres: suministro e instalación de cableado el cual debe contar con Resistente a las humedades, químicos, grasa y calor. Temperatura de operación: 90°C.Aislamiento de PVC. Alta resistencia dieléctrica. Retardante a la llama. Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones. con el cumplimiento de la NTC2050 y el RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría • Luminarias interiores: suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lámpara incandescente instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y RETILAB, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. • Luminarias exteriores (reflectores): suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lámpara incandescente instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y RETILAB, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
• Totalizadores y breakers: suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético regulado y protegido mediante un breaker industrial o totalizador el cual debe cumplir con el reglamento RETIE Y NTC 2050 y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. • Planta eléctrica: Este ítem se refiere al suministro e instalación de la planta generadora cual debe proveer a las instalaciones en su totalidad para sus tableros de distribución general y tableros regulados de la misma cumpliendo con los reglamentos RETIE, NTC2050 Y NTC 4552-2 y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
8.1 Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería PVC PVC tipo pesado de diámetro 3/4" (incluye caja homologada, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.2 Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería EMT de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.3 Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería PVC de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.4 Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería EMT de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.5 Suministro e instalación de sensor de movimiento tipo institucional para instalación en techo, con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería PVC de diámetro 3/4" (incluye andamios certificados, caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.6 Suministro e instalación de sensor de movimiento tipo institucional para instalación en techo, con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería EMT de diámetro 3/4" (incluye andamios certificados, caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.7 Suministro e instalación de salida para tomacorriente GFCI doble normal tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería PVC de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.8 Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble normal tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería EMT de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.9 Suministro e instalación de salida para tomacorriente sencilla trifásica 50A 250V tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería PVC de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.10 Suministro e instalación de salida para tomacorriente sencilla trifásica 50A 250V tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado, libre de halógenos, calibre No. 12 y hasta una longitud L=4.00m de tubería EMT de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.11 Suministro e instalación de salida para tomacorriente sencilla trifásica 50A 250V tipo institucional, con aparato, cable de cobre libre de halógenos AWG THHN 3No.12F + 1No.12T y hasta una longitud L=4.00m de tubería PVC de diámetro 3/4" (incluye caja, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento)
8.12 Suministro e instalación de tablero principal de distribución de 30 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra
8.13 Suministro e instalación de caja de paso metálica de 0,20m x 0,20m x 0,10m con puerta y cerradura
8.14 Suministro e instalación de caja de paso metálica de 0,30m x 0,30m x 0,15m con puerta y cerradura
8.15 Suministro e instalación de tubería PVC conduit de diámetro 1/2" instalada y embebida en muro (incluye curvas, uniones, terminales y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.16 Suministro e instalación de tubería PVC conduit de diámetro 3/4" instalada y embebida en muro (incluye curvas, uniones, terminales y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.17 Suministro e instalación de tubería PVC conduit de diámetro 1" instalada y embebida en muro (incluye curvas, uniones, terminales y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.18 Suministro e instalación de tubería PVC conduit de diámetro 1 1/4" instalada y embebida en muro (incluye curvas, uniones, terminales y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.19 Suministro e instalación de tubería PVC conduit de diámetro 1 1/2" instalada y embebida en muro (incluye curvas, uniones, terminales y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.20 Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT conduit de diámetro 1/2" instalada (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.21 Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT conduit de diámetro 3/4" instalada (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.22 Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT conduit de diámetro 1" instalada (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.23 Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT conduit de diámetro 1 1/4" instalada (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.24 Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT conduit de diámetro 1 1/2" instalada (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su instalación)
8.25 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre libre de alógenos THHN calibre 10
8.26 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre libre de alógenos THHN calibre 12
8.27 Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para caja de medida en baja tensión (incluye varilla de cobre de 5/8" x 2,40m, conector de tornillo para varilla-cable, caja de 0,30m x 0,30m con tapa, tubería y terminal PVC conduit de diámetro 1/2" y demas accesorios necesarios para su instalación)
8.28 Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halogenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería PVC de diámetro 3/4" hasta una longitud máxima de L=4,00m (incluye prensa estopa, caja octagonal, cable encauchetado, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación)
8.29 Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halogenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT dediámetro 3/4" hasta una longitud máxima de L=4,00m (incluye prensa estopa, caja rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación)
8.30 Suministro e instalación de salida para luminaria LED, con cable de cobre libre de halogenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería PVC dediámetro 3/4" hasta una longitud máxima de L=4,00m (incluye prensa estopa, caja octagonal, cable encauchetado, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación)
8.31 Suministro e instalación de salida para luminaria LED, con cable de cobre libre de halogenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT dediámetro 3/4" hasta una longitud máxima de L=4,00m (incluye prensa estopa, caja rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación)
8.32 Suministro e instalación de luminaria LED (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación y andamios certificados)
8.33 Suministro e instalación de lámpara tipo LED de 0,60m x 0,60m (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación y andamios certificados)
8.34 Suministro e instalación de panel tipo LED de sobreponer de 1,20m x 0,30m (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación y andamios certificados)
8.35 Suministro e instalación de reflector para exteriores tipo LED (incluye soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación y andamios certificados)
8.36 Suministro e instalación de lámpara tipo LED 2x18W hermética (incluye tubos LED, soportes y demás accesorios necesarios para su correcta conexión e instalación y andamios certificados)
8.37 Suministro e instalación de tapas ciegas en aluminio para caja de 5800
8.38 Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125A (incluye materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050)
8.39 Suministro e instalación de luminaria Solar de 300W para iluminación perimetral exterior
8.40 Suministro e instalación de bandeja portacable en lámina galvanizada con tapa, calibre 20 de 0,20m x 0,10m con escalera interna (incluye soportes y accesorios de sujeción)
8.41 Suministro e instalación de calentador solar de 200 Lt
8.42 Suministro, instalación y puesta en servicio de planta eléctrica de 24KVa - 19Kw (incluyecabina insonora, cargador de batería, acometida a planta, breaker graduable para protección y tubería de escape aislada térmicamente)
8.43 Suministro e instalación de sensor de movimiento para luminarias 180 grados ajustable potencia 35w
8.44 Suministro e instalacion de alambre AWG CALIBRE 6, 7 hilos
8.45 Suministro e instalacion de alambre AWG CALIBRE 8, 7 hilos
8.46 Suministro e instalacion de alambre AWG CALIBRE 12
8.47 Suministro e instalacion de alambre AWG CALIBRE 10
8.48 Suministro e instalacion de alambre desnudo calibre 12
8.49 Suministro e instalacion de alambre desnudo calibre 10
8.50 Suministro e instalacion de alambre desnudo calibre 8
8.51 Suministro e instalacion de alambre desnudo calibre 8
8.52 Suministro e instalacion de breaker 20 amp tipo RETIE
8.53 Suministro e instalacion de breaker 30 amp tipo RETIE
8.54 Suministro e instalacion de breaker 40 amp tipo RETIE
8.55 Suministro e instalacion de breaker 50 amp tipo RETIE
8.56 Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x175A (incluye materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050)
8.57 Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x150A (incluye materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050)
8.58 Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x400A (incluye materiales certificados RETIE e instalados según reglamentación NTC 2050)
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
•Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
• Cumplimiento de reglamento RETIE, NTC 2050, RETILAB.
• Equipos en funcionamiento.
EQUIPO
· Instrumentos de medida
· Herramientas menor
· Sonda
MATERIALES
• Las redes se instalarán en los materiales, calidades detallados en el nombre de cada ítem.
• Las tuberías y accesorios de PVC y EMT estarán indicadas en los planos de instalaciones por el diseñador.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 9. CUBIERTAS
CAPITULO: 9 | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | CUBIERTAS
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 que corresponden a CUBIERTAS. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. A continuación, se indican los requisitos mínimos para cada ítem. 9.1 Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.25m (incluye andamio certificado y personal calificado para la realización de las actividades ) Este ítem se refiere al suministro e instalación de flanche para evitar filtraciones de agua por los muros o paredes que sostiene el tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 9.2 Suministro e instalación de flanche en lamina galvanizada calibre 20 desarrollo 0,80m (incluye andamio) Este ítem se refiere al suministro e instalación de flanche para evitar filtraciones de agua por los muros o paredes que sostiene el tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecina 9.3 Adecuación y mantenimiento de la estructura metálica de cubierta existente (incluye soldadura, pulido, anticorrosivo, esmalte y andamios certificados) Este mantenimiento consiste en el desmonte y reemplazo de las piezas que componen la estructura metalica portante de la cubierta (vigas, repisas, durmientes) y que se encuentran en mal estado ya sea por acción del clima o de las plagas que atacan la estructura. 9.4 Suministro y montaje de estructura metálica en cercha para cubierta, cuantía de 4,5 Kg/m (incluye anticorrosivo, esmalte y andamios certificados) Se debera reemplazar tanto el entramado como el acabado inferior El contratista deberá considerar las obras falsas (puntales, andamios y parales) para soportar la cubierta existente, mientras se realiza la labor de desmonte y montaje nuevamente, con el fin de evitar daños en el resto de la cubierta y muros de zonas que no se vayan a intervenir 9.5 Suministro y montaje de esructura metálica en perfil estructural en C para cubierta, cuantía de 11 Kg/m2 (incluye anticorrosivo, esmalte y andamios certificados) Este ítem se refiere al suministro y montaje de la estructura para cubierta con cercha perfiles de acero, que soportara las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos 9.6 Suministro e instalación de manto asfaltico impermeabilizante normas tecnicas ASTM D5147, NTC 2436 Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas no transitables del proyecto ejecutadas en acabados duros Aplicación: Reimpermeabilizaciones bajo teja de barro u otro acabado final. Reimpermeabilizaciones de baños y cocinas. 9.7 Suministro e instalación de emulsión asfáltica contenido de VOC de <5 g/L El manto debe ir solapado desde el sumidero o desagüe. El contorno del sumidero o desagüe debe estar reforzado y totalmente impermeabilizado. 9.8 Teja de perfil arquitectónico estructural termoacústico, liviano acero G40 resistencia a la corrosión alta repelencia al agua y al aceite, que permita una fácil limpieza y mayor durabilidad. Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas termoacústicas. Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser instalada la teja. 9,9 Azotea verde a base de geomembrana impermeabilizante, geocompuesto GMG 512 drenante, trampa para agua y tierra negra preparada, vegetacion adaptada a la zona incluye: El ítem deberá ser instalado sobre el tratamiento previo de impermeabilización de la superficie a tratar, impermeabilización que deberá funcionar de manera óptima con correcto drenaje. Primera capa: MANTO POLIESTER NEGRO 2.5 mm. Segunda Capa: MANTO ANTI-RAIZ POLIESTER 4 mm
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
•Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. • Consultar planos estructurales. Consultar planos arquitectónicos. Realizar el diagnóstico y determinación del area de intervención. •La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no tener dificultad a la hora de instalar el tejado. •El manto debe ir solapado desde el sumidero o desagüe. El contorno del sumidero o desagüe debe estar reforzado y totalmente impermeabilizado. •Normas Técnicas mínimas de la actividad: NSR-10
EQUIPO
• Herramienta menor • Listar todos los equipos que se necesiten para todos los ítems • Soplete de gas •Norma técnica Colombiana - NTC 2436: Ingeniería Civil y Arquitectura. Mantos asfálticos.
MATERIALES
• Listar todos los materiales que se necesiten para todos los ítems Equipo menor de albañilería. • Equipo para transporte vertical y horizonte • Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. • Normas Técnicas mínimas del material: •MANTO POLIESTER NEGRO 2.5 mm. Normas técnicas ASTM D5147, NTC 2436, LEED v4 •MANTO ANTI-RAIZ POLIESTER 4 mm
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato

## 10. ASEO GENERAL
CAPITULO: 10 | UNIDAD DE MEDIDA: Corresponderá al indicado en el presupuesto para cada ítem. | ASEO GENERAL
DESCRIPCIÓN
Se refiere a las actividades descritas entre los ítems número 10.1 y 10.2 que corresponden a ASEO GENERAL. Para desarrollar estas actividades se debe considerar de forma general realizar previamente la localización de los elementos, limpieza del área y tener a disposición en el sitio todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. A continuación, se indican los requisitos mínimos para cada ítem. 10.1 Aseo general final y limpieza Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra 10.2 Protección provisional de elementos y superficies existentes con cartón corrugado, plasticos o similar (incluye retiro y disposición final Suministro, transporte, instalación y retiro de material para protección de elementos existentes . EJECUCIÓN: Localizar los puntos y elementos susceptibles a ser deteriorados durante la ejecución de las demás actividades del proyecto. Realizar la protección adecuada y realizar el cambio en caso de ser necesario durante el tiempo de ejecución del proyecto.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas indicadas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. • Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra • Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. •Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear.
EQUIPO
• KIT de Aseo An Tijeras
MATERIALES
• agua •escoba •trapero Plástico Cartón Amrres Cinta
MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y forma de pago será hará según la cantidad total ejecutada y avalada por la interventoría, y en todo caso de acuerdo con los precios unitarios ya establecidos en el contrato