## PTO
PROYECTO “ADECUACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ” | [5 empty] | 1.01 | 1.01
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | Vr. Untitario | Vr. Total
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y Replanteo. | m² | 224.96 |  |  | CO | APU
1.02 | Retiro de pasamanos o barrera existente | m | 10 |  |  | CO | APU
2 | ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA.
2.01 | Armado y colocación acero de refuerzo f'y 420 MPa. | kg | 1229.25 |  |  | CO | APU
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | Concreto para columna f'c: 21 MPa TM 3/4plg. | m³ | 6.24 |  |  | CO | APU
3.02 | Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 21 MPa TM 3/4plg. | m³ | 3.52 |  |  | CO | APU
3.03 | Columna de confinamiento 0,15×0,25 m. Concreto normal f'c: 21 MPa. | m | 15.6 |  |  | CO | APU
4 | PISOS Y MAMPOSTERIA
4.01 | Alistado de nivelación. En Mortero 1:4. | m² | 217.47 |  |  | CO | APU
4.02 | Muro en bloque catalan e:0,15m. | m² | 111.58 |  |  | CO | APU
4.03 | Filos y dilataciones. | m | 67.2 |  |  | CO | APU
5 | ACABADO DE PISOS | [6 empty] | 4.8
5.01 | Revestimiento poliepóxido autonivelante de alto espesor, con tratamiento antipolvo de poliuretano alifático. | m² | 217.47 |  |  | CO | APU | 48
6 | CARPINTERÍA METÁLICA | [6 empty] | 3800000
6.01 | Suministro, Trasnporte e instalación de fachada en paneles verticales Lamina microperforada cal. 16, con estructura en perfiles verticiales de 60 x 60 mm, soportes en calibre 14 y tornilleria inoxidable. Color azul en pintura electrostática. Arte punzonado estándar a elección | m² | 101.06 |  |  | CO | APU | 182400000
7 | CARPINTERÍA PUERTAS Y VENTANAS
7.01 | Marco para ventana en aluminio natural. | m² | 37.5 |  |  | CO | APU
7.02 | Puerta en vidrio templado 10mm, con herrajes en acero inoxidable, según diseño. | m² | 4.2 |  |  | CO | APU
7.03 | Persiana en aluminio natural. | m² | 91.9 |  |  | CO | APU
7.04 | Vidrio transparente 6mm. | m² | 37.5 |  |  | CO | APU
7.05 | Vidrio templaado 10 mm | m² | 4.2 |  |  | CO | APU
8 | CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA
8.01 | Cubierta en teja tipo STANDING SEAM. | m² | 215.63 |  |  | CO | APU
8.02 | Canoa metálica. | m | 19.2 |  |  | CO | APU
8.03 | Suministro, transporte e instalcion de la estructura metalica para la cubierta cumpliendo con la ASTM , según diseño. | kg | 7700 |  |  | CO | APU
9 | SISTEMA DE RED PLUVIAL
9.01 | Bajante tubo PVC 6" | m | 9.46 |  |  | CO | APU
10 | SISTEMA DE RED ELECTRICO
10.01 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL EXTERIOR EN CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 2X8+8 AWG, THHN. ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR. | ML | 20 |  |  | CO | APU
10.02 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER PRINCIPAL 2X50A PARA PROTECCIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL. | UND | 1 |  |  | CO | APU
10.03 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CONDUCTOR (2X12+12 AWG) PARA ALIMENTACIÓN DE CTO LÀMPARAS. | ML | 25 |  |  | CO | APU
10.04 | TRANSPORTE , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 220V. PARA ALUMBRADO INTERIOR, MÀXIMA SALIDA 3 METROS. | UND | 6 |  |  | CO | APU
10.05 | TRANSPORTE , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÀMPARA TIPO HIHG BAY, LED DE 100W, 120-277 V. | UND | 6 |  |  | CO | APU
10.06 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS MONOFÀSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. | UND | 1 |  |  | CO | APU
10.07 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PROTECCIÒN Y MEDIDA NORMA RA8-012 EPM, CON MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 1 ACTIVA, INCLUYE EL INTERRUPTOR DE 2X50 AMP. | UND | 1 |  |  | CO | APU
10.08 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL GABINETE DE MEDIDA. | UND | 1 |  |  | CO | APU
10.09 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO WALLPAK DE 30W. | UND | 10 |  |  | CO | APU
10.1 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN WALLPACK. MÀXIMA SALIDA 3 METROS. | UND | 10 |  |  | CO | APU
10.11 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE TIERRA DE CIRCUITO EN CALIBRE No.10 AWG. | ML | 20 |  |  | CO | APU
10.12 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MEKEY MOUSE. 9W AUTONOMIA 3 HORAS LUZ BLANCA 6500k. | UND | 8 |  |  | CO | APU
10.13 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. MÀXIMA SALIDA 3 METROS. | UND | 8 |  |  | CO | APU
10.14 | TRANSPORTE , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" PARA LA CANALIZACIÒN DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL NORMA EPM. INCLUYE LA CINTA ROJA DE PELIGRO. | ML | 20 |  |  | CO | APU
10.15 | TRANSPORTE , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1X20 AMP. Icc=10KAMP. | UND | 4 |  |  | CO | APU
10.16 | TRANSPORTE , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2X20 AMP. Icc=10KAMP. | UND | 2 |  |  | CO | APU
10.17 | Suminisytro e instalaciòn de Malla de Puesta a Tierra compuesta por cable de cobre desnudo calibre No.1/0 AWG (17 metros), Varilla copperweld de 5/8"x2,40 m ( unidad = 3), Soldadura Exotermica de 115 Gramos (unidad=4), Caja de inspecciòn de 30x30cm (unidad=1). Incluye informe con resultados obtenidos. | SGL | 1 |  |  | CO | APU
10.18 | Suministro e instalaciòn de Varilla copperweld de 5/8"x2,40m. | UND | 4 |  |  | CO | APU
10.19 | Suministro e instalaciòn de bajante compuesto por Tuberia IMC de 3/4" y cable de Cobre cubierto. Incluye accesorios y demas elementos para una correcta instalaciòn. | ML | 40 |  |  | CO | APU
10.2 | Suministro e instalaciòn de Caja de inspecciòn para bajantes en concreto de 30x30cm. Incluye herrajes. | UND | 4 |  |  | CO | APU
10.21 | Suministro e instalaciòn de Alambron desnudo de 8mm. | ML | 80 |  |  | CO | APU
10.22 | Suministro e instalaciòn de punta Captora de 80cm. Incluye la Base. | UND | 4 |  |  | CO | APU
10.23 | Suministro e instalaciòn de Base para sujetar el alambron en la cubierta. Incluye limpiador y pegante Tipo HOBO. | UND | 80 |  |  | CO | APU
10.24 | Suministro e instalaciòn de Conector Bimetalico calibre 1/0-1/0. | UND | 6 |  |  | CO | APU
10.25 | Suministro e instalaciòn de Caja termoplastica para la uniòn del cable de cobre y el alambron. | UND | 4 |  |  | CO | APU
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 28.6%
UTILIDAD |  |  |  | 4%
VALOR TOTAL AIU |  |  |  | 32.6%
PRESUPUESTO PMA SST Y SOCIAL
VALOR TOTAL AIU + COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL OBRA
Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: |  |  |  |  | Firma representante legal

## AU
VALOR DEL A.U
PROYECTO “ADECUACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ”
No. | Descripción | Cant. | Dedicación | Sueldo o Valor U. | % Prest. | Plazo | Valor Parcial | % Sobre Costos directos
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
1.2 | Director y Residente de obra | 1 | 100% |  | 1.59 | 3 |  | 5.933% |  |  | 1.8725
2 | PERSONAL SOCIO-AMBIENTAL
2.1 | Resisdente SISOMA | 1 | 100% |  | 1.59 | 3 |  | 2.868% |  |  | 1.2
3 | ENSAYOS DE LABORATORIO
3,1 | Ensayos de laboratorio de concretros, prefabricados y demás requeridos por la interventoria | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.1244%
4 | PAPELERÍA Y DESPLAZAMIENTO
4.1 | Auxilio para gastos de Papelería | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08707%
5 | SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
5.1 | Alquiler Computadores | 2 |  |  |  | 3 |  | 0.04478%
5.2 | Celulares e Internet Movil | 2 |  |  |  | 3 |  | 0.03731%
6 | INSUMOS GENERALES
6.1 | Valla (3.0 x 2.0 m). Incluye Estructura metálica para fijación y soporte. | 1 | [5 empty] | 0.3731%
7 | GASTOS LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
| Pólizas y Garantias |  |  |  | Global |  |  |  | PLAZO (DÍAS) | 90 | TAZA
7.1 | Cumplimiento |  |  |  | 10% |  |  |  | COBERTURA | 270 | 0.2%
7.2 | Salario y prestaciones sociales |  |  |  | 10% |  |  |  | COBERTURA | 1170 | 0.15%
7.3 | Estabilidad y calidad de la obras |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 1800 | 0.2%
7.4 | Responsabilidad civil extracontractual (200 smmlv)
8 | IMPUESTOS (Sobre el COSTO TOTAL )
8,1 | Estampilla Adulto mayor (4%) |  |  |  | 4% |  |  | 4%
8,2 | Estampilla pro cultura (2%) |  |  |  | 2% |  |  | 2%
8,3 | Estampilla pro hospital (1%) |  |  |  | 1% |  |  | 1%
8,4 | Contribucion Obra Publica (5%) |  |  |  | 5% |  |  | 5%
8,5 | Estampilla pro deporte (2%) |  |  |  | 2% |  |  | 2% | 537973779.929
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)
| Administración | [6 empty] | 28.6% | 201982739
| Utilidad | [6 empty] | 4% | 33663790
| VALOR TOTAL AU | [6 empty] | 32.6%
Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: |  |  |  | Firma representante legal

## PMA SST Y SOCIAL
PRESUPUESTO OFICIAL INVERSIÓN AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PROGRAMAS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Punto ecológico: Tres Canecas (blanca, negra y roja ) de 55 Gal, cuatro parales de madera, teja de zinc, dos estibas. | Global | 1 |  | 0
Paquete bolsa (blanca y negra) | Paquete (x20) | 1 |  | 0
Paquete bolsas rojas | Paquete (x20) | 1 |  | 0
kit de derrames | Unidad | 1 |  | 0
KIT de Señaletica para manejo de residuos | Kit x 6 | 1 |  | 0
0
PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Plástico negro calibre 3 de 3m ancho x 150 | Rollo | 1 |  | 0
PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Teleras | Unidad | 4 |  | 0
Geotextil (1m *0,35 m) | Unidad | 1 |  | 0
Malla polisombra naranja (ancho de 3,0m referencia 80%) | Rollo (10 m) | 1 |  | 0
0
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 0
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Elementos de atención básica de emergencias
Extintor multiproposito de 20 libras | UN | 1 |  | 0
Camillas | UN | 1 |  | 0
Botiquin de primeros auxilios tipo morral dotado | UN | 1 |  | 0
Subtotal Emergencias |  |  |  | 0
Elementos de protección contra caidas
Arnés para trabajo en alturas de 4 argollas de seguridad multipropósito con hebillas en 4 puntos de anclaje con cinta de seguridad en nylon y resistencia de la cinta de 1.500 KgF . Dielectrico | UN | 2 |  | 0
Eslingas en Y con absorbedor de impacto. Dielectricas | UN | 1 |  | 0
Eslingas en Y de posicionamiento o restricción. Dielectricas. | UN | 1 |  | 0
Cascos de seguridad con barbuquejo en material termo plastico de alta resistencia a impactor (cascos tipo 2 clase G. dielectrico) | UN | 2 |  | 0
Certificados de altura personal autorizado y/o reentrenamiento ( se recomienda contratar el profesional SST con el curso de coordinador actualizado bajo la Res/ 4272 de 2021). | UN | 2 |  | 0
Subtotal Elementos de protección |  |  |  | 0
Elementos de seguridad personal
Gafas de seguridad transparentes y oscuras antiempañantes y anti rayaduras | PAR | 25 |  | 0
Guantes de baqueta tipo ingeniero reforzado | PAR | 24 |  | 0
Protectores auditivos siliconados de inserccion con cordon | PAR | 30 |  | 0
Subtotal Elementos de protección |  |  |  | 0
Señalización Industrial
Señales de salvamento, de 35x24 cm en material poliestileno C 20 verdes | UN | 5 |  | 0
Señales de prohibicion de 35x24 cm en material poliestileno C 20 rojas | UN | 5 |  | 0
Señales de obligacion de 35x24 cm en material poliestileno C 20 azules | UN | 5 |  | 0
Señales de advertencia de 35x24 cm en material poliestileno C 20 amarillas | UN | 5 |  | 0
Cinta de señalizacion de peligro amarilla y negro rollos de 500 m | UN | 2 |  | 0
Subtotal señalización |  |  |  | 0
TOTAL PROGRAMA SST |  |  |  | 0
GESTION SOCIAL
Refrigerios para reuniones informativas con la comunidad (reunión de inicio, avance y finalización de obra) | un | 3 |  | 0
buzón de PQRS | un | 1 |  | 0
Cartelera informativa | un | 2 |  | 0
Productos de litografía: Afiches, volantes, plegables y formatos | und | 400 |  | 0
TOTAL PROGRAMA GESTION SOCIAL |  |  |  | 0
TOTAL PLAN SOCIAL -AMBIENTAL- SST |  |  |  | 0
Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: |  | Firma representante legal

## Contratos en ejecución
FORMULARIO No 02
Invitación privada de Ofertas IP 162 de 2023
“ADECUACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ”
CONTRATOS EN EJECUCIÓN
CONTRATO NO. (1) | OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATANTE | FORMA DE EJECUCIÓN (2) | % DE PARTICIPACION | VALOR COP (3) | PLAZO (MESES) (4) | FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) | SUSPENSIONES (5)
[8 empty] | FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
(1) Contratos de obras civiles en ejecución, incluyendo los suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
(2) Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).
(3) Valor total del contrato incluyendo adiciones expresado en moneda legal colombiana.
(4) Plazo total de contrato incluyendo las ampliaciones
(5) Si el contrato presenta mas de una suspensión deberán informarlas todas, Si a la fecha de cierre del presente proceso en contrato se encuentra suspendido no diligenciar la "Fecha de Terminación"
El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.
Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en este formulario debe dejar constancia expresa de esa circunstancia.
Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes
____________________________________
Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio:
____________________________________ |  |  | ____________________________________
Firma representante legal del Oferente |  |  | Firma del auditor o revisor fiscal
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Documento de Identidad: |  |  | Documento de Identidad:

## Experiencia del proponente
FORMULARIO No. 03
Invitación privada de Ofertas IP 162 de 2023
“ADECUACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ”
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
No. Del contrato en el RUP (No. Consecutivo o No. de Orden) (1) | CONTRATO No. | OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATANTE | FECHA DE INICIACIÓN (mes - año) | FECHA DE TERMINACIÓN (3) (mes - año) | FORMA DE EJECUCIÓN (4) | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR DEL CONTRATO |  | CLASIFICACIÓN EN RUP | OBSERVACIONES
[8 empty] | EN PESOS | EN SMMLV
(1) Posición o ubicación del contrato, según el orden en que aparecen los contratos en el aparte de EXPERIENCIA del RUP.
(2) Contratos terminados y registrados en el RUP.
(3) Fecha de terminación.
(4) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).
(5) Valor total del contrato, en pesos, y SMMLV a la fecha de TERMINACIÓN del contrato.
(6) Indicar las clasificaciones del contrato en el RUP según los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC), DEBE corresponder con las exigidas en el PLIEGO.
El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.
Los contratos relacionados deben estar debidamente certificados
Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: |  |  |  |  | Firma representante legal

## Multas o sanciones
FORMULARIO No. 04
Invitación privada de Ofertas IP 162 DE 2023
“ADECUACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ”
INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES
No. | CONTRATO | RESOLUCION MULTA | FECHA EJECUTORIADA LA MULTA | RESOLUCION SANCIÓN | FECHA EJECUTORIADA LA SANCIÓN
Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes.
Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consoricio: |  |  |  | Firma representante legal

## Info financiera extranjera
FORMULARIO No. 05
Invitación privada de Ofertas 162 de 2023
“ADECUACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ”
INFORMACIÓN FINANCIERA EXTRANJEROS
INFORMACIÓN FINANCIERA CON LA ÚLTIMA FECHA DE CORTE DEL PAÍS CORRESPONDIENTE
Oferente:
Resumen de cuentas de Balance General y Estado de Resultados que sean necesarias para verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional
| Oferente singular | Consorcio o Unión Temporal
Cuenta | (Valores en pesos colombianos) | Integrante N.1 (Valores en pesos colombianos) | Integrante N.2 (Valores en pesos colombianos) | Integrante N.3 (Valores en pesos colombianos)
BALANCE GENERAL
Efectivo
Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Patrimonio
ESTADO DE RESULTADOS
Utilidad Operacional
Gastos de Intereses
Mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de corte
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  | FIRMA REVISOR FISCAL
T.P
FIRMA CONTADOR
T.P
Nota: Este formato solo deberá ser dilegenciado por el oferente que tenga operaciones en el exterior.