## Cotización operación prev 2023
Anexo - Oferta Económica 2023
Proceso de Contratación [Insertar información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
PROPUESTA ECONÓMICA - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE." "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES."
ITEM | ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD EQUIPO | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | TOTAL (VR UNITARIO INCLUIDO IVA X CANTIDADES) | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1.1 | POZOS PROFUNDOS
1.1.1 | Mantenimiento preventivo electrobomba tipo lapicero de 10 hp incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Mantenimiento preventivo pozo profundo | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2 | EQUIPOS SISTEMA AGUA POTABLE
1.2.1 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable Electrobomba CON ACOPLE FEXIBLE DE 25 HP.incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable Electrobomba tipo monoblock de 24 HP.incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | abril: 178500
1.2.3 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de presión de 1HP en acero inoxidable incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable tipo monoblock de 20 A DE 15 HP agua potable, incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Mantenimiento preventivo equipo Macro medidor de 3" | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN AGUA POTABLE | [5 empty] | 0
1.3.2 | Lavado y desinfección tanques de almacenamiento 01 tanque elevado 120 m3 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | marzo: 119000; mayo: 119000
1.3.3 | Insumos de químicos para la potabilización de agua potable (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000
1.3.4 | Mantenimiento preventivo torre de aireación (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Mantenimiento preventivo sistema de dosificación de cloro Dosificadoras REF VC01004FP Presión de entrada IP-145PSI | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2 | CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUATICO OFICIALES SUBOFICIALES | [5 empty] | 0
2.1 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de caudal de 5 hp incluye tablero eléctrico B41 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de caudal sumergible de 1 hp | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de caudal de 3 hp incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Insumo de químicos para tratamiento (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica) | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000
3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | [5 empty] | 0
3.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.1.1 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de riego de 7.5 HP | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | marzo: 178500
3.1.2 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de riego de 3.5HP | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | marzo: 142800
3.1.3 | Mantenimiento preventivo Aireador y motor marca siemens de 7.5 HP incluye tablero de control | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | marzo: 178500
3.1.6 | Monitoreo aguas residuales (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | febrero: 2023000
4 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | [5 empty] | 0
4.1 | Operación de la PTAR (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica).Jornada completa | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Operación de los Centros de entretenimiento acuático oficiales suboficiales (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica).Media jornada | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0
5 | ESTUDIOS AMBIENTALES | [5 empty] | 0
5.1 | proprama para el uso eficiente y el ahorro del agua | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 2618000 | 2618000 | 2618000 | 2618000 | 2618000
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Este valor total será el que deba publicarse en la plataforma SECOP II TOTAL | [5 empty] | 0
EL VALOR TOTAL OFERTADO NO PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL =
16445800
NOTAS ACLARATORIAS | [7 empty] | enero: 0; febrero: 16445800
“Nota: 1. Teniendo en cuenta que el presente proceso se adjudicará por el valor total del Presupuesto oficial y se ejecutará por monto agotable, el valor total de la oferta económica deberá presentarse por el valor total del presupuesto en el SECOP II, anexando el formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario de cada uno de los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios que se deberán mantener durante el plazo de ejecución del Contrato.
Nota: 2.Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán presentar la oferta en plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin superar este, discriminando en el formulario económico los valores unitarios por cada ítem (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR)
Nota: 3. El servicio contratado, se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo a prioridades y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado si fuere necesario, conforme a los precios unitarios ofertados por la empresa seleccionada.
Nota: 4.Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores unitarios por ítems (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR).
Nota: 5. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR) , con el fin de realizar la evaluación de acuerdo con el factor de evaluación determinado en los Pliegos de condiciones
CAUSAL DE RECHAZO
1. Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de rechazo.
Atentamente,
Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

## Cotización operación prev 2024
Anexo - Oferta Económica 2024
Proceso de Contratación [Insertar información]
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
PROPUESTA ECONÓMICA - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE." "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES."
ITEM | ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD EQUIPO | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | TOTAL (VR UNITARIO INCLUIDO IVA X CANTIDADES) | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1.1 | POZOS PROFUNDOS
1.1.1 | Mantenimiento preventivo electrobomba tipo lapicero de 10 hp incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Mantenimiento preventivo pozo profundo | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2 | EQUIPOS SISTEMA AGUA POTABLE | [5 empty] | 0
1.2.1 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable Electrobomba CON ACOPLE FEXIBLE DE 25 HP.incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable Electrobomba tipo monoblock de 24 HP.incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de presión de 1HP en acero inoxidable incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable tipo monoblock de 20 A DE 15 HP agua potable, incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Mantenimiento preventivo equipo Macro medidor de 3" | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN AGUA POTABLE | [5 empty] | 0
1.3.2 | Lavado y desinfección tanques de almacenamiento 01 tanque elevado 120 m3 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Insumos de químicos para la potabilización de agua potable (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Mantenimiento preventivo torre de aireación (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Mantenimiento preventivo sistema de dosificación de cloro Dosificadoras REF VC01004FP Presión de entrada IP-145PSI | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2 | CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUATICO OFICIALES SUBOFICIALES | [5 empty] | 0
2.1 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de caudal de 5 hp incluye tablero eléctrico B41 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de caudal sumergible de 1 hp | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de caudal de 3 hp incluye tablero eléctrico | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Insumo de químicos para tratamiento (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica) | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000
3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | [5 empty] | 0
3.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.1.1 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de riego de 7.5 HP | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | marzo: 178500
3.1.2 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de riego de 3.5HP | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | marzo: 142800
3.1.3 | Mantenimiento preventivo Aireador y motor marca siemens de 7.5 HP incluye tablero de control | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | marzo: 178500
3.1.6 | Monitoreo aguas residuales (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | febrero: 2023000
4 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | [5 empty] | 0
4.1 | Operación de la PTAR (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica).Jornada completa | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Operación de los Centros de entretenimiento acuático oficiales suboficiales (De acuerdo a especificaciones técnicas de la presente ficha técnica).Media jornada | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0
5 | ESTUDIOS AMBIENTALES | [5 empty] | 0
5.1 | proprama para el uso eficiente y el ahorro del agua | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 2618000 | 2618000 | 2618000 | 2618000 | 2618000
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Este valor total será el que deba publicarse en la plataforma SECOP II TOTAL | [5 empty] | 0
EL VALOR TOTAL OFERTADO NO PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL =
16445800
NOTAS ACLARATORIAS | [7 empty] | enero: 0; febrero: 16445800
“Nota: 1. Teniendo en cuenta que el presente proceso se adjudicará por el valor total del Presupuesto oficial y se ejecutará por monto agotable, el valor total de la oferta económica deberá presentarse por el valor total del presupuesto en el SECOP II, anexando el formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario de cada uno de los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios que se deberán mantener durante el plazo de ejecución del Contrato.
Nota: 2.Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán presentar la oferta en plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin superar este, discriminando en el formulario económico los valores unitarios por cada ítem (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR)
Nota: 3. El servicio contratado, se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo a prioridades y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado si fuere necesario, conforme a los precios unitarios ofertados por la empresa seleccionada.
Nota: 4.Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores unitarios por ítems (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR).
Nota: 5. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR) , con el fin de realizar la evaluación de acuerdo con el factor de evaluación determinado en los Pliegos de condiciones
CAUSAL DE RECHAZO
1. Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de rechazo.
Atentamente,
Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

## COTIZACIÓN CORRECTIVOS 2023 (2)
Anexo - Oferta Económica 2023
Proceso de Contratación [Insertar información]
EL PROPONENTE DEBERA COTIZAR TODOS LOS ITEMS DESCRITOS PORCADA MANTENIMIENTO, LO ANTERIOR COMO REFERENCIA EN CASO DE REQUERIRSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Estos precios no se tendrán en cuenta ni serán causales de rechazo para la comparación de las ofertas) pero en caso de no relacionarse, si se solicitaran como subsanable, teniendo en cuenta que se requerirá en caso de algún imprevisto y considerando que esto no hace parte de la oferta económica ni será tenido en cuenta para la selección, la subsanación de este documento no se entenderá como mejoramiento de la oferta económica
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
PROPUESTA ECONÓMICA - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE." "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES."
ITEM | ACTIVIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CANTIDAD EQUIPO | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | TOTAL (VR UNITARIO INCLUIDO IVA X CANTIDADES)
1 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
2 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
3 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
4 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
5 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA HASTA 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
6 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 5 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
7 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 10 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
8 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
9 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
10 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
11 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 11 A 20HP | 1 | UNIDAD
12 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP | 1 | UNIDAD
13 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 1 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
14 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
15 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
16 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
17 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 0.5 A 5HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
18 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
19 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
20 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
21 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
22 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
23 | CAMBIO DE PRESOSTATO CON INSTALACIÓN | 1 | UNIDAD
24 | CAMBIO DE MANOMETRO CON INSTALACIÓN | 1 | UNIDAD
25 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION, HASTA 1½” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
26 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADO, HASTA 1½” a 4"X METRO con instralación | 1 | UNIDAD
27 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION, DE 1¾” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
28 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADO DE 1½” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
29 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS PVC PRESION HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
30 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS GALVANIZADO HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
31 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS PVC PRESION DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
32 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS GALVANIZADO DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
33 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS PVC PRESION, HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
34 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS GALVANIZADO, HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
35 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS PVC PRESION, DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
36 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS GALVANIZADO, DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
37 | CAMBIO PROTECCIONES | 1 | UNIDAD
38 | CAMBIO BORNERA PARA CABLEADO DE TERMINALE DEVANADO | 1 | UNIDAD
39 | CAMBIO DE BREKER INDUSTRIAL DE 3 POLOS DE 75 AMPERIOS | 1 | UNIDAD
40 | CAMBIO DE BREKER MULTI NUEVE DE 2 AMPERIOS BIPOLAR | 1 | UNIDAD
41 | CAMBIO DE PULSADOR DOBLE DE BLOQUE | 1 | UNIDAD
42 | CAMBIO VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFASICO | 1 | UNIDAD
43 | CABIO DE BOLUTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
44 | CAMBIO DE VENTILADOR Y CAPERUZA DE PROTECCIÓN DEL VENTILADOR | 1 | UNIDAD
45 | CAMBIO FLOTADOR ELECTRICO INCLUYE SUMINISTRO DE FLOTADOR, CABLEADO | 1 | UNIDAD
46 | CAMBIO DE RELE TÉRMICO DE 23 A 32 AMPERIOS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
47 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE 0 A 10 SEGUNTOS ELÉCTRONICO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
48 | CAMBIO DE CONTACTORES DE 80 AMPERIOS BOBINA DE 220 V PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
49 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP | 1 | UNIDAD
50 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP | 1 | UNIDAD
51 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
52 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
53 | CAMBIO DE CORREAS Aireador y motor PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
54 | CAMBIO RODAMIENTO Aireador y motor PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Este valor total será el que deba publicarse en la plataforma SECOP II TOTAL | [5 empty] | 26000000 | 0
EL VALOR TOTAL OFERTADO NO PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL =
NOTAS ACLARATORIAS
*El valor total de los mantenimientos preventivos + IVA incluido, NO DEBE SUPERAR el 80% del presupuesto oficial, pena de rechazo de la oferta.
*El valor total de los mantenimientos correctivos + IVA incluido presentado por la oferta habilitada, serán tomados en cuenta para efectos comparativos de mercado, y solo serán usados en caso de requerirse, previa autorización del Comité de Adquisiciones y visto bueno del supervisor del contrato.
*Los precios de los mantenimientos correctivos no se tendrán en cuenta para la comparación de las propuestas.
*La diferencia entre el valor de los mantenimientos preventivos y el presupuesto oficial de la oferta habilitada, será el disponible para efectuar los mantenimientos correctivos, en caso de ser necesarios y/o requeridos por los equipos.
Atentamente,
Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

## COTIZACIÓN CORRECTIVOS 2024
Anexo - Oferta Económica 2024
Proceso de Contratación [Insertar información]
EL PROPONENTE DEBERA COTIZAR TODOS LOS ITEMS DESCRITOS PORCADA MANTENIMIENTO, LO ANTERIOR COMO REFERENCIA EN CASO DE REQUERIRSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Estos precios no se tendrán en cuenta ni serán causales de rechazo para la comparación de las ofertas) pero en caso de no relacionarse, si se solicitaran como subsanable, teniendo en cuenta que se requerirá en caso de algún imprevisto y considerando que esto no hace parte de la oferta económica ni será tenido en cuenta para la selección, la subsanación de este documento no se entenderá como mejoramiento de la oferta económica
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
PROPUESTA ECONÓMICA - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE." "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES."
ITEM | ACTIVIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CANTIDAD EQUIPO | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | TOTAL (VR UNITARIO INCLUIDO IVA X CANTIDADES)
1 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
2 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
3 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
4 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
5 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA HASTA 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
6 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 5 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
7 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 10 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
8 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
9 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
10 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
11 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 11 A 20HP | 1 | UNIDAD
12 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP | 1 | UNIDAD
13 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 1 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
14 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
15 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
16 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
17 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 0.5 A 5HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
18 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
19 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
20 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
21 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
22 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
23 | CAMBIO DE PRESOSTATO CON INSTALACIÓN | 1 | UNIDAD
24 | CAMBIO DE MANOMETRO CON INSTALACIÓN | 1 | UNIDAD
25 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION, HASTA 1½” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
26 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADO, HASTA 1½” a 4"X METRO con instralación | 1 | UNIDAD
27 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION, DE 1¾” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
28 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADO DE 1½” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
29 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS PVC PRESION HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
30 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS GALVANIZADO HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
31 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS PVC PRESION DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
32 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS GALVANIZADO DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
33 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS PVC PRESION, HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
34 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS GALVANIZADO, HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
35 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS PVC PRESION, DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
36 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS GALVANIZADO, DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
37 | CAMBIO PROTECCIONES | 1 | UNIDAD
38 | CAMBIO BORNERA PARA CABLEADO DE TERMINALE DEVANADO | 1 | UNIDAD
39 | CAMBIO DE BREKER INDUSTRIAL DE 3 POLOS DE 75 AMPERIOS | 1 | UNIDAD
40 | CAMBIO DE BREKER MULTI NUEVE DE 2 AMPERIOS BIPOLAR | 1 | UNIDAD
41 | CAMBIO DE PULSADOR DOBLE DE BLOQUE | 1 | UNIDAD
42 | CAMBIO VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFASICO | 1 | UNIDAD
43 | CABIO DE BOLUTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
44 | CAMBIO DE VENTILADOR Y CAPERUZA DE PROTECCIÓN DEL VENTILADOR | 1 | UNIDAD
45 | CAMBIO FLOTADOR ELECTRICO INCLUYE SUMINISTRO DE FLOTADOR, CABLEADO | 1 | UNIDAD
46 | CAMBIO DE RELE TÉRMICO DE 23 A 32 AMPERIOS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
47 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE 0 A 10 SEGUNTOS ELÉCTRONICO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
48 | CAMBIO DE CONTACTORES DE 80 AMPERIOS BOBINA DE 220 V PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
49 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP | 1 | UNIDAD
50 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP | 1 | UNIDAD
51 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
52 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
53 | CAMBIO DE CORREAS Aireador y motor PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
54 | CAMBIO RODAMIENTO Aireador y motor PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Este valor total será el que deba publicarse en la plataforma SECOP II TOTAL | [6 empty] | 0
EL VALOR TOTAL OFERTADO NO PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL =
NOTAS ACLARATORIAS
*El valor total de los mantenimientos preventivos + IVA incluido, NO DEBE SUPERAR el 80% del presupuesto oficial, pena de rechazo de la oferta.
*El valor total de los mantenimientos correctivos + IVA incluido presentado por la oferta habilitada, serán tomados en cuenta para efectos comparativos de mercado, y solo serán usados en caso de requerirse, previa autorización del Comité de Adquisiciones y visto bueno del supervisor del contrato.
*Los precios de los mantenimientos correctivos no se tendrán en cuenta para la comparación de las propuestas.
*La diferencia entre el valor de los mantenimientos preventivos y el presupuesto oficial de la oferta habilitada, será el disponible para efectuar los mantenimientos correctivos, en caso de ser necesarios y/o requeridos por los equipos.
Atentamente,
Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]