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 ANEXO 4
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

SMDR-SAMC-212-2023
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ANEXO 4 - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.
Proceso de Contratación: No. SMDR-SAMC-212-2023- 
“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y CURVAS EN EL SKATE PARK UBICADO EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA”
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓNES LOCATIVAS Y CORRECCIÓN DE PENDIENTE Y CURVAS EN EL SKATE PARK UBICADO EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
	 ELABORÓ:   RODOLFO ARENAS 

	
	
	

	
	
	

	
	 FECHA:   JUNIO DE 2023          
	

	 
	 
	 
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	 Vr. UNITARIO 
	Vr. TOTAL
	

	1 PRELIMINARES
	 
	 
	 
	20.408.838
	

	1,005
	Demol pavimento rígido  E<0.21 m
	 m2 
	292,00
	 $           18.531 
	 $             5.411.052 
	

	1,026
	 Red provisional agua 
	 m 
	80,00
	 $           16.011 
	 $             1.280.880 
	

	1,027
	 Red provisional eléctrica 
	 m 
	80,00
	 $           16.439 
	 $             1.315.120 
	

	SC P1
	 Desmonte de tubo corona bowll 
	 m 
	130,00
	 $             8.600 
	 $             1.118.000 
	

	1,071
	 Corte mecánico placas y pavimentos de concreto rígido H<=6 cm (incluye operario) 
	 m 
	345,00
	 $             9.575 
	 $             3.303.375 
	

	1,074
	 Demol pantallas reforzadas 
	 m3 
	9,80
	 $         357.805 
	 $             3.506.489 
	

	1,028
	 Valla informativa instalada 
	 m2 
	2,00
	 $         194.361 
	 $                388.722 
	

	1,080
	 Cerramiento provisional en guadua + yute  
	 m2 
	350,00
	 $           11.672 
	 $             4.085.200 
	

	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	4.175.627
	

	2,001
	 Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada  
	 m3 
	36,00
	 $           43.497 
	 $             1.565.892 
	

	2,002
	 Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man 
	 m3 
	28,00
	 $           43.833 
	 $             1.227.324 
	

	2,022
	 Afirmado Su+Tr+Ri+Co  mec 
	 m3 
	14,00
	 $           81.847 
	 $             1.145.858 
	

	2,033
	 Sobreacarreo horizontal 
	 m3 
	29,00
	 $             8.157 
	 $                236.553 
	

	5 CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS
	 
	 
	 
	149.786.988
	

	5,014
	 Acero Fy=420 MPa  Co+Fi+Ar 
	 kg 
	496,00
	 $             7.879 
	 $             3.907.984 
	

	5,027
	 Malla Electrosoldada (sum + trans + instal) 
	 Kg 
	625,00
	 $           10.053 
	 $             6.283.125 
	

	5,097
	 Viga cimentación C20.7 MPa secc C premezclado (600 cm2 < área secc. Transversal <=900 cm2) 
	 m3 
	2,10
	 $         974.994 
	 $             2.047.487 
	

	5,139
	 Muro conc ref C20.7 MPa Esp: <=.10 m 
	 m3 
	6,00
	 $      1.009.035 
	 $             6.054.210 
	

	5,165
	 Placa piso C20.7 MPa E=.10 m 
	 m2 
	370,00
	 $           78.636 
	 $           29.095.320 
	

	SC C1
	 Blindaje de Juntas Sistema: Sikadur-42 Anclaje Ancho: 6.0 cm (3.0 cm a cada lado de la junta) Profundidad: 2,5 cm.  
	 m 
	250,00
	 $         345.859 
	 $           86.464.750 
	

	SC C2
	 Corte Juntas Sección: Ancho +/- 4 mm.  Prof. 3.0 cm. 
	 m 
	250,00
	 $             5.508 
	 $             1.377.000 
	

	SC C3
	 Sello Semi-rígido de Juntas Sistema: Sikadur-51 SL Plus
Sección: 0.4 x 3.0 cm.  
	 m 
	250,00
	 $           37.365 
	 $             9.341.250 
	

	SC C4
	Preparación de Superficie Abujardado
	 m2 
	8,30
	 $           26.906 
	 $                223.320 
	

	SC C5
	 Regularización de Superficies en Concreto Sistema: SikaTop-122 Espesor Promedio Máximo: 15 mm
Curado: Antisol Blanco 
	 m2 
	8,30
	 $         601.511 
	 $             4.992.541 
	

	9 ACABADOS
	 
	 
	 
	 $             1.359.520 
	

	9,011
	 Pintura vinilo 3 manos muros 
	 m2 
	80,00
	 $           16.994 
	 $             1.359.520 
	

	10 APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	4.824.812
	

	10,005
	 Orinal blanco acción Push 
	 und 
	3,00
	 $         674.578 
	 $             2.023.734 
	

	10,008
	 Rejilla Cup Alum zosco 4"*2" 
	 und 
	10,00
	 $           19.808 
	 $                198.080 
	

	10,020
	 Sanitario Acuacer blanco econoagua 
	 und 
	4,00
	 $         291.327 
	 $             1.165.308 
	

	10,050
	 Sanitarios discapacitados 
	 und 
	2,00
	 $         559.318 
	 $             1.118.636 
	

	10,053
	 Barra de seguridad 18" para discapacitado 
	 und 
	2,00
	 $         159.527 
	 $                319.054 
	

	11 CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 $           39.056.242 
	

	11,007
	Baranda tubular tipo Tub ppal 2" 
	 m 
	24,00
	 $         152.236 
	 $             3.653.664 
	

	11,071
	Puerta lámina C 20 de 0.60 < ancho <= 1.0
	 m2 
	6,00
	 $         252.485 
	 $             1.514.910 
	

	SC M1
	Suministro e instalación de angulo de borde metalico cal. 2" x 3/16" 
	 m 
	45,00
	 $         245.000 
	 $           11.025.000 
	

	SC M2
	Ajuste - reinstalacion de tubo corona bowll
	 m 
	130,00
	 $           28.000 
	 $             3.640.000 
	

	11,102
	División en acero Inoxible
	 m2 
	21,00
	 $         572.508 
	 $           12.022.668 
	

	SC M3
	suministro e instalación de puertas acero inoxidable
	 m2 
	6,00
	 $      1.200.000 
	 $             7.200.000 
	

	14 INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	1.810.620
	

	14,017
	 Alambrado 2#12 Awg 
	 m 
	65,00
	 $             6.206 
	 $                403.390 
	

	14,068
	 Lámpara Slim Line 2 X 96" 
	 und 
	10,00
	 $         134.759 
	 $             1.347.590 
	

	14,011
	 Interruptor sencillo 
	 und 
	5,00
	 $           11.928 
	 $                  59.640 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 VALOR PARCIAL 
	 $         221.422.647 
	

	 
	 SUBTOTAL OBRAS 
	
	
	 (A) 
	 $         221.422.647 
	

	 
	 AU: 
	31,94%
	
	 (B) 
	 $           70.722.393 
	

	 
	 VALOR OBRA  
	 
	 
	 (C) = (A+B) 
	 $         292.145.040 
	

	 COSTOS INDIRECTOS 
	

	 Item 
	 Actividad 
	 Un 
	 Cant. 
	 Costo Directo 
	 Valor total 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SC 1
	Pólizas
	Según factura
	       1,00   
	 $   1.300.000 
	$ 1.300.000
	

	SC 2
	 Transporte personal y equipos 
	Según factura
	1,00
	 $   4.000.000 
	$ 4.000.000
	

	SC 3
	 Servicios de Vigilancia privada (24 horas-incluye supervisión) 
Sin Arma 
	Según factura
	2,00
	 $ 11.024.640 
	$ 22.049.280
	

	 
	 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 
	
	
	 (D) 
	$ 27.349.280
	

	 
	 Carga Tributaria (%) 
	
	9,53%
	 (E) 
	$ 2.606.386
	

	 
	 VALOR COSTOS INDIRECTOS 
	 
	 
	 (F) = (D+E) 
	$ 29.955.666
	

	 
	
	
	
	
	 
	

	 
	 PLAZO DE EJECUCION: 
	60
	 DÍAS 
	 
	 
	

	 
	
	    
	
	
	 
	

	 VALOR TOTAL PROYECTO 
	 (G) = (C) + (F) 
	$322.100.706
	


____________________________________ 

Firma del Proponente 

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]



