## Oferta Económica
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-009-2023
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA LAVADO DE TANQUES, LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASAS, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN DE ESPACIOS, TRATAMIENTO DE VECTORES Y TRATAMIENTO DE HONGOS EN MUROS DE LASTRES SEDES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSITUTO TÉCNICO CENTRAL. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y SOPORTE DE EMERGENCIA.
Sede | Actividades | Descripciones | Cantidad | Unidad de Medida | Vr Unitario (Sin Iva) | Vr Total (Sin Iva)
CALLE 13 No. 16 - 74 | MANTENIMIENTO REDES DE DRENAJE | Sondeo eléctrico, limpieza y Lavado de cajas de inspección, pozos colectores. (Hasta 20 und) | 1 | servicios |  | 0
|  | Limpieza de 15 carcamos y 6 sifones de drenaje. | 2 | servicios |  | 0
| LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS | Evacuación, limpieza con vactor de trampa de grasas de capacidad de 200 L. | 2 | servicios |  | 0
|  | Transporte, tratamiento y disposición final de lodos o aguas residuales de la trampa de grasas (Cantidad estimada 200 L) | 2 | servicios |  | 0
| SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Desinsectación: uso de medios químicos, físicos y otras técnicas para el control de plagas. Uso de aspersión, nebulización ULV, termonebulización, productos ecológicos y monitoreo con dispositivos según el caso. Incluye asistencia permanente para el control de estos vectores. Incluye fumigación especializada de archivos y bibliotecas. Incluye: Fumigación: De todas las áreas de la Sede, haciendo especial énfasis en las áreas de almacenamiento de documentos impresos en papel tales como archivos y bibliotecas, utilizando productos que no ocasionen daño a estos elementos. contra insectos que afectan la madera en zonas de cielorazo de machimbre y con bigas de madera expuestas. | 3 | servicios |  | 0
|  | Suministro e instalación de lámpara atrapa insectos por medio de luz negra (BL-UV) y una lámina adherente desechable (ref. 924), el bombillo debe ser de preferencia tipo LED o bombillo de seguridad. Cómo mínimo debe garantizar una cobertura diurna de 10 metros cuadrados y nocturna de 30 a 40 metros cuadrados, esta debe ser optima para instalarse en interiores o exteriores. Se debe presentar ficha técnica del producto ofrecido en la propuesta. Incluye adecuación del punto eléctrico para conexión del dispositivo | 5 | unidades |  | 0
|  | Desratización preventiva: Revisión de hasta cien (100) trampas, reemplazo de cebo, recomendaciones para controlar la presencia de los mismos en las instalaciones. Incluye el cambio/reemplazo de trampas dañadas y señalización. | 6 | servicio |  | 0
|  | Control de Palomas: identificación de lugares que requieren control de aves, instalación de medios físicos de barrera, hermetización y exclusión. Por ejemplo: suministro e instalación de mallas, anjeos plásticos o metálicos, para aislar estos sitios de presencia y refugio. Suministro e instalación de dispositivos de ahuyentameinto como dispositivos ultrasónicos, no dañinas para las aves. *Actividad a coordinar con la Gestión del Inmueble Bien de Interés Cultural de la ETITC. | 1 | servicios |  | 0
|  | Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable: a) Se requiere realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable según lo establecido en el Decreto 1575 de 2007. Para el procedimiento se utilizan equipos eficientes y productos de desinfección que no alteran las características organolépticas ni fisicoquímicas del agua, avalados por Salud Pública. Cantidad de Tanques y Carcteristicas 1 tanque subterraneo de concreto, de 11000 litros de capacidad 10 tanuqes plasticos de 1000 litros de capacidad c/u 8 tanques plasticos de hasta 1000 litros cada uno 1 tanque aereo de concreto de capacidad 9,6 m3 | 2 | servicios |  | 0
|  | Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del agua potable una vez se halla efectuado la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento Pruebas microbiológicas y fisicoquímicas: Para el control del procedimiento realizado, el contratista debe entregar los resultados de los análisis fisicoquímicos (pH, Cloro Residual Libre, Alcalinidad, Dureza total, Hierro, Sulfato, Cloruro, Calcio, Magnesio, Color, Turbidez y Conductividad) y microbiológicos (Coliformes Totales y E. colie) que garanticen la calidad del agua potable. El Muestreo y análisis debe ser realizado en laboratorio de agua que posea Licencia Sanitaria Vigente de conformidad al Capítulo III de la Resolución 2190 de 1991. | 6 | pruebas |  | 0
|  | Tratamiento de hongos en sótano: Remoción del hongo en muro y aplicación de producto anti hongo de los espacios del sótano. Área de 352 m2 | 3 | servicios |  | 0
| SUBTOTAL SEDE CENTRAL |  |  |  |  | 0
SEDE CALLE 18 Calle 18 #13-26 | SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Desinsectación: uso de medios químicos, físicos y otras técnicas para el control de plagas. Uso de aspersión, nebulización ULV, termonebulización, productos ecológicos y monitoreo con dispositivos según el caso. Incluye asistencia permanente para el control de estos vectores. Incluye fumigación especializada de archivos y bibliotecas. Incluye: Fumigación: De todas las áreas de la Sede, haciendo especial énfasis en las áreas de almacenamiento de documentos impresos en papel tales como archivos y bibliotecas, utilizando productos que no ocasionen daño a estos elementos. contra insectos que afectan la madera en zonas de cielorazo de machimbre y con bigas de madera expuestas. | 3 | servicios |  | 0
|  | Desratización preventiva: Revisión de hasta cien (100) trampas, reemplazo de cebo, recomendaciones para controlar la presencia de los mismos en las instalaciones. Incluye el cambio/reemplazo de trampas dañadas y señalización. | 4 | servicios |  | 0
|  | Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable: a) Se requiere realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable según lo establecido en el Decreto 1575 de 2007. Para el procedimiento se utilizan equipos eficientes y productos de desinfección que no alteran las características organolépticas ni fisicoquímicas del agua, avalados por Salud Pública. Cantidad de Tanqutes y sus Características: 6 tanques plasticos de 1000 litros de capacidad. 1 tanque de concreto subterraneo de hasta 1000 litros de capacidad | 2 | servicios |  | 0
|  | 4. Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del agua potable una vez se halla efectuado la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento Pruebas microbiológicas y fisicoquímicas: Para el control del procedimiento realizado, el contratista debe entregar los resultados de los análisis fisicoquímicos (pH, Cloro Residual Libre, Alcalinidad, Dureza total, Hierro, Sulfato, Cloruro, Calcio, Magnesio, Color, Turbidez y Conductividad) y microbiológicos (Coliformes Totales y E. colie) que garanticen la calidad del agua potable. El Muestreo y análisis debe ser realizado en laboratorio de agua que posea Licencia Sanitaria Vigente de conformidad al Capítulo III de la Resolución 2190 de 1991. | 2 | pruebas |  | 0
| SUBTOTAL SEDE CALLE 18 |  |  |  |  | 0
SEDE TINTAL Calle 6C # 94A - 25 | SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Desinsectación: uso de medios químicos, físicos y otras técnicas para el control de plagas. Uso de aspersión, nebulización ULV, termonebulización, productos ecológicos y monitoreo con dispositivos según el caso. Incluye asistencia permanente para el control de estos vectores. Incluye fumigación especializada de archivos y bibliotecas. Incluye: Fumigación: De todas las áreas de la Sede, haciendo especial énfasis en las áreas de almacenamiento de documentos impresos en papel tales como archivos y bibliotecas, utilizando productos que no ocasionen daño a estos elementos. contra insectos que afectan la madera en zonas de cielorazo de machimbre y con bigas de madera expuestas. | 2 | servicios |  | 0
|  | Suministro e instalación de lámpara atrapa insectos por medio de luz negra (BL-UV) y una lámina adherente desechable (ref. 924), el bombillo debe ser de preferencia tipo LED o bombillo de seguridad. Cómo mínimo debe garantizar una cobertura diurna de 10 metros cuadrados y nocturna de 30 a 40 metros cuadrados, esta debe ser optima para instalarse en interiores o exteriores. Se debe presentar ficha técnica del producto ofrecido en la propuesta. Incluye adecuación del punto eléctrico para conexión del dispositivo | 2 | unidades |  | 0
|  | Desratización preventiva: Revisión de hasta cien (100) trampas, reemplazo de cebo, recomendaciones para controlar la presencia de los mismos en las instalaciones. Incluye el cambio/reemplazo de trampas dañadas y señalización. | 3 | servicios |  | 0
|  | Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable: a) Se requiere realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable según lo establecido en el Decreto 1575 de 2007. Para el procedimiento se utilizan equipos eficientes y productos de desinfección que no alteran las características organolépticas ni fisicoquímicas del agua, avalados por Salud Pública. CAntidad de Tanques y sus Características 3 tanques plasticos de 2000 litros de capacidad C/u 1 tanque de concreto subterraneo de 40000 litros de capacidad 1 Tanque de almacenamiento de aguas lluvias de 40000 litros de capacidad. | 2 | servicios |  | 0
|  | 5. Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del agua potable una vez se halla efectuado la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento. Pruebas microbiológicas y fisicoquímicas: Para el control del procedimiento realizado, el contratista debe entregar los resultados de los análisis fisicoquímicos (pH, Cloro Residual Libre, Alcalinidad, Dureza total, Hierro, Sulfato, Cloruro, Calcio, Magnesio, Color, Turbidez y Conductividad) y microbiológicos (Coliformes Totales y E. colie) que garanticen la calidad del agua potable. El Muestreo y análisis debe ser realizado en laboratorio de agua que posea Licencia Sanitaria Vigente de conformidad al Capítulo III de la Resolución 2190 de 1991. | 4 | pruebas |  | 0
| SUBTOTAL SEDE TINTAL |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | GRAN TOTAL | 0
Atentamente,
XXXXXXXXXXX
Representante Legal
Nota: Los proponentes deberán validar que los cálculos están bien realizados, la entidad no se hace responsable por cualquier error que se presente por esta causa