## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | COLECTOR AGUAS RESIDUALES SAN BERNARDO: OBRA CIVIL E INSTALACIÓN
| 1.1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo de tuberías de alcantarillado. | m | 421 | 4376 | 1842296
| 1.1.2 |  |  | Apertura de camino en zona boscosa y de alta pendiente para el ingreso de materiales y equipo. | m2 | 252.6 | 5235 | 1322361
| 1.2 |  |  | DEMOLICIONES
| 1.2.1 |  |  | Corte demolición y retiro de pavimento en flexible (e=0,20 m), incluye cargue transporte y botada de escombros en sitio que indique la interventorìa. | m3 | 41.4 | 75762 | 3136546.8
| 1.3 |  |  | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
| 1,3.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona boscosa y de alta pendiente; incluye bolas de roca de 0,35m3, equipo de succion, plastico para protección y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 349.6 | 30065 | 10510724
| 1,3.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 20 | 338257 | 6765140
| 1,3.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 265 | 11618 | 3078770
| 1,3.5 |  |  | Entibados temporal en tablón de madera (1pulg x 10 pulg) para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad en colector San Bernardo. Incluye suministro, transporte y colocación. Incluye transporte interno su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. | m2 | 9 | 42691 | 384219
| 1.4 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 1.4.1 |  |  | Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 250 mm (10") en colector San Bernardo | m | 421 | 28563 | 12025023
| 1.5 |  |  | LLENOS
| 1.5.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de triturado ø 3/4" para cimentación de tubería colector San Bernardo. | m3 | 76 | 202325 | 15376700
| 1.5.2 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 169 | 23051 | 3895619
| 1.5.3 |  |  | Suministro, transporte y colocación de llenos en brechas con limo de la zona para Colector San Bernardo compactado manual o mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 56 | 167096 | 9357376
| 1.5.4 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 10 | 164993 | 1649930
| 1.5.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de afirmado para colector San Bernardo, compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 68 | 176464 | 11999552
| 1.6 |  |  | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
| 1.6.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de Solado en mortero 1:4 e = 5 cm en colector San Bernardo. | m2 | 3 | 71740 | 215220
| 1.6.2 |  |  | Suministro, transporte y construcción de base y Cañuela esmaltada para cámara de inspección de 1.20m (concreto f´c= 28 MPa elaborado en obra) en Colector San Bernardo. | un | 1 | 518859 | 518859
| 1.6.3 |  |  | Suministro, transporte y construcción de Cilindro vaciado en sitio Ø 1,2 m para cámaras de inspección en concreto de 28 Mpa en Colector San Bernardo. Incluye peldaños y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | m | 3 | 987782 | 2963346
| 1.6.4 |  |  | Suministro, transporte y construcción de cono para cámaras de inspección Ø 1,2 m en concreto de 28 Mpa en Colector San Bernardo. Incluye anillo, tapa, acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 1 | 1023947 | 1023947
| 1.6.5 |  |  | Suministro, transporte y construcción de cañuela, tapa losa en concreto y panes para caja de inspección tipo II (EPM) para colector San Bernardo en concreto de 28 Mpa. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, incluye abocada | un | 17 | 770418 | 13097106
| 1.6.6 |  |  | Suministro, transporte y construcción de cilindro para caja de inspección tipo II en concreto de 28 Mpa en Colector San Bernardo. Incluye peldaños y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | m | 20 | 733635 | 14672700
| 1.7 |  |  | VARIOS
| 1.7.1 |  |  | S.T.C de Pavimento Flexible, incluye Imprimacion, Riego de Liga y Mezcla Asfaltica | m3 | 31.05 | 1064832 | 33063033.6
| 1.7.2 |  |  | Reparación de daños en acometidas y/o redes secundarias de acueducto | un | 5 | 38254 | 191270
| 1.7.5 |  |  | Suministro, transporte y construcción de recubrimiento en fibra de vidirio de cañuela y panes para manhole en los que se presenten velocidades superiores a 5 m/s, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 2 | 304431 | 608862
| 1.7.6 |  |  | Suministro, transporte y construcción de recubrimiento en fibra de vidirio de 2 metros de cilindro para manhole en los que se presenten velocidades superiores a 5 m/s y que presenten caida del fluido. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 2 | 683950 | 1367900
| 1,7,7 |  |  | Televisacion de redes de alcantarillado | ml | 421 | 25000 | 10525000
Subtotal | [7 empty] | 159591500.4
| 1.8 |  |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 1.8.1 |  |  | Suministro y transporte de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 250 mm (10") en colector San Bernardo | m | 421 | 101966 | 42927686
Subtotal | [7 empty] | 42927686
| 2 |  |  | DOMICILIARIAS
| 2.1 |  |  | CORTES Y DEMOLICIONES
| 2.1.1 |  |  | Corte demolición y retiro de pavimento en flexible (e=0,20 m), incluye cargue transporte y botada de escombros en sitio que indique la interventorìa. | m3 | 26 | 75762 | 1969812
| 2.2 |  |  | EXCAVACIONES
| 2.2.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona verde y/ó potreros ; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succion y todo lo necesario para su correcta ejecucción | m3 | 72 | 28454 | 2048688
| 2.2.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 4 | 338257 | 1353028
| 2.2.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 25.6 | 11618 | 297420.8
| 2.3 |  |  | DOMICILIARIAS
| 2.3.1 |  |  | Instalación de domiciliarias (160mmx250mm), incluye, tubería PVC - alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L promedio 6 m ; incluye kit silla yee o kit silla tee, accesorios, y todo lo necesario para su correcta instalción y funcionamiento. | un | 20 | 39939 | 798780
| 2.3.2 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE EMPALME para domiciliar (0,50 x 0,50 x 0,96m), incluye tapa, acero de refuerzo (60.000 psi), bloque de concreto (0,1m x 0,2m x 0,4m) y concreto 280 Kg/cm². | un | 20 | 372301.7591 | 7446035.182
| 2.4 |  |  | LLENOS
| 2.4.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de triturado ø 3/4" para cimentación de tubería colector San Bernardo. | m3 | 32 | 202325 | 6474400
| 2.4.2 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 50.4 | 23051 | 1161770.4
| 2.4.3 |  |  | Suministro, transporte y colocación de llenos en brechas con limo de la zona para Colector San Bernardo compactado manual o mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 21.6 | 167096 | 3609273.6
| 2.4.4 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 10.8 | 164993 | 1781924.4
| 2.5 |  |  | PAVIMENTOS
| 2.5.1 |  |  | S.T.C de Pavimento Flexible, incluye Imprimacion, Riego de Liga y Mezcla Asfaltica | m3 | 19.2 | 1064832 | 20444774.4
Subtotal | [7 empty] | 47385906.782
| 2.6 |  |  | SUMINISTRO DOMICILIARIAS
| 2.6.1 |  |  | Suministro y transporte de domiciliarias (160mmx200mm), incluye, tubería PVC - alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L promedio 6 m ; incluye kit silla yee o kit silla tee, accesorios, y todo lo necesario para su correcta instalción y funcionamiento. | un | 20 | 521057 | 10421140
Subtotal | [7 empty] | 10421140
| 3 |  |  | OBRA CIVIL E INSTALACIÓN PRETRATAMIENTO
| 3.1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 3.1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones. | Dia | 40 | 16134 | 645360
| 3.1.2 |  |  | Desmonte y limpieza Incluye: incluye regada de material sobrante en el lugar que determine la interventoría. | m2 | 40 | 11074 | 442960
| 3.2 |  |  | EXCAVACIONES Y LLENOS
| 3.2.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona verde y/ó potreros ; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succion y todo lo necesario para su correcta ejecucción | m3 | 129.9007 | 28454 | 3696193.2671
| 3.2.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 5.196 | 338257 | 1757592.2485
| 3.2.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 95.1985 | 11618 | 1106015.7484
| 3.2.4 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 39.8982 | 23051 | 919693.8422
| 3.2.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular en zona de planta, compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 87.7761 | 284845 | 25002577.9135
| 3.3 |  |  | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
| 3.3.1 |  |  | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. | kg | 1361 | 7583 | 10320463
| 3.3.2 |  |  | S.T.C. de losa de fundación, vigas perimetrales y chaflanes sanitarios tanque, en concreto de f’c=28Mpa y e=0.175m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista | m2 | 29.4 | 268421 | 7891577.4
| 3.3.3 |  |  | S.T.C. de concreto f'c = 28 Mpa para muros e=0.15 a 0,175m en zona de planta. Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. No incluye acero de refuerzo. | m3 | 6 | 1437962 | 8627772
| 3.3.4 |  |  | S.T.C. de impermeabilizante igol denso o similar para superficies verticales. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. | m2 | 24 | 51234 | 1229616
| 3.3.5 |  |  | S.T.I de revoque impermeabilizado en mortero 1:3 para muros con imermeabilizante integral para mortero sika 1 o similar; incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas. | m2 | 24 | 51793 | 1243032
| 3.3.6 |  |  | S.T.I. de cinta PVC tipo V-10 o similar, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 51 | 23020 | 1174020
| 3.3.7 |  |  | S.T.C. de Sellador tipo Igas o similar, para sellar juntas al contacto con el agua, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 92 | 15234 | 1401528
| 3.4 |  |  | TUBERÍAS ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 3.4.1 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø4" ranurada con segueta cada 1 cm para desarenador. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye accesorios. | m | 2 | 100568 | 201136
| 3.4.2 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye accesorios. | m | 4 | 88372 | 353488
| 3.4.3 |  |  | S.T.I de codo 90 PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 3 | 118307 | 354921
| 3.4.4 |  |  | S.T.I de Tee PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 1 | 150862 | 150862
| 3.5 |  |  | VÁLVULAS
| 3.5.1 |  |  | S.T.I de válvula de bola Ø4" en acero inoxidable con extremo rosca. Incluye adaptadores macho en PVC-P Ø4" y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 2 | 884430 | 1768860
| 3.6 |  |  | VARIOS
| 3.6.2 |  |  | Instalación de Canastilla para deshidratación en acero inoxidable T304 calibre 14 de 0.60mx0,30m libres internas; incluye maniguetas, fijaciones, tapa en acero inoxidable calibre 14 con orificios de Ǿ= 1/8", aletas de suspensión de a=6cm y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación según planos. | un | 4 | 38312 | 153248
| 3.6.3 |  |  | Instalación de rejilla en PRFV de 2,5 cm de espesor con cuadros de 3,7cmx7,7cm, para transito peatonal; incluye apoyos en muros laterales y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 4 | 53790 | 215160
| 3.6.4 |  |  | Instalación de Rejilla de cribado grueso removible en platinas de lámina de acero inoxidable T304 e nominal=8mm L=0,80m H=40mm; según planos; incluye soldadura, ángulo de apoyo en acero inoxidable de 1-1/2"x1 1/2"3/16", guías laterales con perfiles en C en acero inoxidable Interno= 50mm, pestañas L=30mm e=3/16" y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | un | 2 | 268474 | 536948
| 3.6.5 |  |  | Instalación de Rejilla de cribado fino removible en platinas de lámina de acero inoxidable T304 e nominal=6mm L=0.80m H=40mm; según planos; incluye soldadura, ángulo de apoyo en acero inoxidable de 1-1/2"x1 1/2"3/16", guías laterales con perfiles en C en acero inoxidable Interno= 50mm, pestañas L=30mm e=3/16" y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | un | 2 | 398812 | 797624
| 3.6.6 |  |  | Instalación de vertedero de excesos en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | un | 1 | 153484 | 153484
| 3.6.7 |  |  | Instalación de compuerta de ingreso a la rejilla de cribado 0,53mx0,66m externos; en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 156418 | 312836
| 3.6.8 |  |  | Instalación de compuerta de ingreso a la rejilla de cribado 0,53mx0,66m externos; en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 | 178652 | 714608
| 3.6.9 |  |  | Instalación de compuerta manual en by pass 0,93mx0,25m externos; en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | un | 2 | 187066 | 374132
| 3.6.10 |  |  | Instalación de canaleta parshall en PRFV de alta resistencia con garganta de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. | un | 1 | 171436 | 171436
| 3.6.11 |  |  | S.T.I. de pasamuro en acero inoxidable Ø=4" BxB, Z=0,15; L=0,35m; incluye Bridas PVC, empaques, tornillería en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 787522 | 1575044
| 3.6.12 |  |  | S.T.I. de pasamuro en acero inoxidable Ø=4" BxB, Z=0,15; L=0,30m; incluye Bridas PVC, empaques, tornillería en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 737522 | 737522
Subtotal | [7 empty] | 74029710.4197
| 3.7 |  |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE PRETRATAMIENTO
| 3.7.1 |  |  | S.T. de Canastilla para deshidratación en acero inoxidable T304 calibre 14 de 0.60mx0,30m libres internas; incluye maniguetas, fijaciones, tapa en acero inoxidable calibre 14 con orificios de Ǿ= 1/8", aletas de suspensión de a=6cm y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación según planos. | un | 4 | 342747 | 1370988
| 3.7.2 |  |  | S.T. de rejilla en PRFV de 2,5 cm de espesor con cuadros de 3,7cmx7,7cm, para transito peatonal; incluye apoyos en muros laterales y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 4 | 331397 | 1325588
| 3.7.3 |  |  | S.T. de Rejilla de cribado grueso removible en platinas de lámina de acero inoxidable T304 e nominal=8mm L=0,80m H=40mm; según planos; incluye soldadura, ángulo de apoyo en acero inoxidable de 1-1/2"x1 1/2"3/16", guías laterales con perfiles en C en acero inoxidable Interno= 50mm, pestañas L=30mm e=3/16" y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | un | 2 | 2171666 | 4343332
| 3.7.4 |  |  | S.T. de Rejilla de cribado fino removible en platinas de lámina de acero inoxidable T304 e nominal=6mm L=0.80m H=40mm; según planos; incluye soldadura, ángulo de apoyo en acero inoxidable de 1-1/2"x1 1/2"3/16", guías laterales con perfiles en C en acero inoxidable Interno= 50mm, pestañas L=30mm e=3/16" y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | un | 2 | 2906228 | 5812456
| 3.7.5 |  |  | S.T. de vertedero de excesos en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | un | 1 | 355135 | 355135
| 3.7.6 |  |  | S.T. de compuerta de ingreso y salida del desarenador 0,63mx0,66m externos; en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | un | 2 | 555567 | 1111134
| 3.7.7 |  |  | S.T. de compuerta de ingreso a la rejilla de cribado 0,53mx0,66m externos; en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 | 540692 | 2162768
| 3.7.8 |  |  | S.T. de compuerta manual en by pass 0,93mx0,25m externos; en acero inoxidable T304 cal 4mm; incluye guias en acero inoxidable T304 cal 1/8", fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | un | 2 | 472267 | 944534
| 3.7.9 |  |  | S.T. de canaleta parshall en PRFV de alta resistencia con garganta de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. | un | 1 | 5087500 | 5087500
Subtotal | [7 empty] | 22513435
| 4 |  |  | OBRA CIVIL E INSTALACIÓN TANQUE IMHOFF
| 4.1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 4.1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones. | m2 | 132 | 16134 | 2129688
| 4.1.2 |  |  | Desmonte y limpieza Incluye: incluye regada de material sobrante en el lugar que determine la interventoría. | m2 | 132 | 11074 | 1461768
| 4.2 |  |  | EXCAVACIONES Y LLENOS
| 4.2.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona verde y/ó potreros ; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succion y todo lo necesario para su correcta ejecucción | m3 | 1182.096 | 28454 | 33635358.7306
| 4.2.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 12.9901 | 338257 | 4393980.6212
| 4.2.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 832.0122 | 11618 | 9666318.2539
| 4.2.4 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 363.0738 | 23051 | 8369213.9644
| 4.2.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular en zona de planta, compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 95.7557 | 284845 | 27275539.542
| 4.2.6 |  |  | S.T.C. de entibados temporal en paneles metálicos para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte, acarreo interno y colocación. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Incluye paneles, riostras, maquinaria necesaria para su colocación y todos los elementos y accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. El valor por m2, incluye las dos caras del entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. | m2 | 154 | 45250 | 6968500
| 4.3 |  |  | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
| 4.3.1 |  |  | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. | kg | 17072.7 | 7583 | 129462284.1
| 4.3.2 |  |  | S.T.C. de losa de fundación tanque en concreto de f’c=28Mpa y e=0.40m; incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. No incluye acero de refuerzo. | m2 | 117 | 539912 | 63169704
| 4.3.3 |  |  | S.T.C. de losa de fundación, cajas y losa de fondo canales f’c=28Mpa y e=0.15m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | m2 | 6 | 241487 | 1448922
| 4.3.4 |  |  | S.T.C. de paredes de tanque en concreto de f’c=280Mpa con e=0.425m, y hmáxima=4.38m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | ml | 224 | 674156 | 151010944
| 4.3.5 |  |  | S.T.C. de concreto f'c = 28 Mpa para losa superior e=0.15m en zona de planta. Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. No incluye acero de refuerzo. | m2 | 56 | 265646 | 14876176
| 4.3.6 |  |  | S.T.C. de losas aéreas tabiques en concreto de f’c=28Mpa y e=0.15m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista.. | m2 | 135 | 265646 | 35862210
| 4.3.7 |  |  | S.T.C. de paredes de cajas y canales f’c=28Mpa, con e=0.15m, y h= 0,30 a 0,60m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista | m2 | 7 | 252934 | 1770538
| 4.3.8 |  |  | S.T.C. de concreto f´c=28 Mpa para tolvas con altura variable. Incluye aditivo impermeabilizante, escarificado, limpieza de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos de diseño. | m3 | 45 | 1178536 | 53034120
| 4.3.9 |  |  | S.T.C. de pedestales losa fundación tanque, Ø=0.30m y h=0.30m, f’c=28Mpa, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | un | 48 | 131906 | 6331488
| 4.3.10 |  |  | S.T.I. de cinta PVC tipo O-22 o similar, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 103 | 50228 | 5173484
| 4.3.11 |  |  | S.T.I. de cinta PVC tipo V-10 o similar, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 14 | 23020 | 322280
| 4.3.12 |  |  | S.T.C. de Sellante de poliuretano expandible (tipo sikawell o similar), para sellar juntas al contacto con el agua, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 19 | 30819 | 585561
| 4.3.13 |  |  | S.T.C. de Sellador tipo Igas o similar, para sellar juntas al contacto con el agua, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 238 | 15234 | 3625692
| 4.3.14 |  |  | Suministro, transporte y construcción de Cilindro vaciado en sitio Ø 1,2 m para cámaras de inspección en concreto de 28 Mpa en zona de planta. Incluye peldaños y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | m | 1 | 1127184 | 1127184
| 4.3.15 |  |  | Suministro, transporte y construcción de cono para cámaras de inspección Ø 1,2 m en concreto de 28 Mpa en zona de planta. Incluye anillo, tapa, acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 1 | 1055913 | 1055913
| 4.4 |  |  | TUBERÍAS ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 4.4.1 |  |  | S.T.I de Múltiple de conducción de lodos en tubería PVC-P RDE 21 Ø6" con orificios de Ø1/2" alternados a ambos lados del tubo cada 0.40m. Incluye unión y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería. | m | 14 | 206481 | 2890734
| 4.4.2 |  |  | S.T.I de Múltiple de extracción de lodos en tubería PVC-P RDE 21 Ø4" con orificios de Ø1" alternados a ambos lados del tubo cada 0.40m. Incluye tapón, unión y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería. | m | 14 | 112373 | 1573222
| 4.4.3 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø6" para Múltiple de conducción de lodos. Incluye uniones y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería ni accesorios. | m | 10 | 166965 | 1669650
| 4.4.4 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø4" para Múltiple de extracción de natas. Incluye uniones, tapones y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería. | m | 80 | 119565 | 9565200
| 4.4.5 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø2" para muestreo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | m | 3 | 31027 | 93081
| 4.4.6 |  |  | S.T.I de codo 90 PVC-P Ø6". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 4 | 180746 | 722984
| 4.4.7 |  |  | S.T.I de codo 45 PVC-P Ø6". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 4 | 210074 | 840296
| 4.4.8 |  |  | S.T.I de reducción PVC-P Ø6"x4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 2 | 127131 | 254262
| 4.4.9 |  |  | S.T.I de codo 90 PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 38 | 118307 | 4495666
| 4.4.10 |  |  | S.T.I de codo 45 PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 2 | 111955 | 223910
| 4.4.11 |  |  | S.T.I de Tee PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 11 | 150862 | 1659482
| 4.4.12 |  |  | S.T.I de codo 90 PVC-P Ø2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 4 | 23919 | 95676
| 4.4.13 |  |  | S.T.I de adaptador macho PVC-P Ø2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 4 | 18445 | 73780
| 4.5 |  |  | VÁLVULAS
| 4.5.1 |  |  | S.T.I de válvula de bola Ø4" en acero inoxidable con extremo rosca. Incluye adaptadores macho en PVC-P Ø4" y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 9 | 884430 | 7959870
| 4.5.2 |  |  | S.T.I de válvula de compuerta en acero inoxidable con rueda de manejo vástago no ascendente Ø2" extremo brida para muestreo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 2 | 856730 | 1713460
| 4.6 |  |  | VARIOS
| 4.6.1 |  |  | S.T.I de tapas en polipropileno de 1,35 mx 0,55m. Incluye marco para tapa, manija y todo lo necesario para su correcta instalación . | un | 1 | 201145 | 201145
| 4.6.2 |  |  | S.T.I de tapas en polipropileno de 0,4mx0,4m. Incluye marco para tapa, manija y todo lo necesario para su correcta instalación . | un | 40 | 138622 | 5544880
| 4.6.4 |  |  | S.T.I. de pasamuro en acero inoxidable Ø=4" BxB, Z=0,25; L=0,55m; incluye Bridas PVC, empaques, tornillería en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 9 | 1011619 | 9104571
| 4.6.5 |  |  | S.T.I. de pasamuro en acero inoxidable Ø=4" BxB, Z=0,15; L=0,35m; incluye Bridas PVC, empaques, tornillería en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 | 787522 | 3150088
| 4.6.6 |  |  | S.T.I de cuelgas para múltiple de conducción de lodos. Incluye abrazadera tipo horquilla en lámina de acero inoxidable calibre 16, espárrago de Ø3/8" L=2,5m, espansión tipo hembra rosca interna en acero inoxidable y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos de diseño. | un | 10 | 237765 | 2377650
| 4.6.7 |  |  | S.T.I de apoyo para múltiple de extracción de lodos. Incluye ángulo de acero inoxidable de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" con una perforación de Ø3/8" y dos de Ø3/16" según planos, perno de acero inoxidable de Ø3/8" para anclaje a concreto, abrazadera en varilla de Ø3/16" de acero inoxidable con extremos roscados, tuercas, arandelas y todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 10 | 141047 | 1410470
| 4.6.8 |  |  | S.T. de abrazadera en acero inoxidable lámina calibre 16 para anclaje de múltiple de conducción de lodos Ø6" a concreto. Incluye epóxico, espárrago de 3/8" en acero inoxidable, tuercas, arandelas, equipo para trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | un | 10 | 45399 | 453990
| 4.6.9 |  |  | S.T.I de canaleta dentada en fibra de vidrio 0,10mx0,15m de e= 1,0cm para recoleccion de efluente; incluye tabiques corta natas y deflector, soporte, fijaciones en angulos en acero inoxidable de 1-1/2"x3/16", platinas en C (acero galvanizado encaliente) según diseño 2"x3/16"; tornillo acero inoxidable 5/16", perno de fijación en acero inoxidable de 3/8", tuercas y todo lo necesario para su correcta instalacion segun planos. | m | 58 | 354335 | 20551430
| 4.6.10 |  |  | Instalación de cañuela para extracción de natas en PRFV de 0.10m x 0.10m. Incluye anclaje de canaleta a concreto con dos pernos en acero inoxidable de 3/8" cada metro y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos de diseño. | m | 42 | 95486 | 4010412
| 4.6.11 |  |  | Instalación de abrazadera en acero inoxidable lámina calibre 16 para anclaje de tubería de extracción de natas Ø4" a concreto. Incluye epóxico, espárrago de 3/8" en acero inoxidable, tuercas, arandelas, equipo para trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | un | 42 | 77509 | 3255378
| 4.6.12 |  |  | Instalación de vertederos triangulares en fibra de vidrio según diseño de 0,40mX0,25m, con 1 separación. Incluye fijaciones en ángulo de 1-1/2"x1-1/2"x3/16" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 104307 | 104307
| 4.6.13 |  |  | Instalación de placa deflectora en fibra de vidrio según diseño de 0.80m x 0.40m. Incluye fijaciones en ángulo de 1-1/2"x1-1/2"x3/16" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 104307 | 104307
| 4.6.14 |  |  | S.T.I de tapas en alfajor de 0,6mx0,6m e=6mm. Incluye ángulos de soporte, fijaciones, anticorrosivo, pintura, manija y todo lo necesario para su correcta instalación . | un | 12 | 328036 | 3936432
| 4.6.15 |  |  | S.T.C Pasamanos en tubería de acero galvanizado Ø2", para pasarelas aereas de la planta. Incluye pintura anticorrosiva azul, platina perforada, fijadores y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m | 45 | 186259 | 8381655
| 4.6.16 |  |  | Suministro, transporte y construcción de peldaños en uña de gato en acero corrugado al carbono con un recubrimiento de galvanizado en caliente según la norma NTC 2076, resistencia 60000Psi Ø 5/8, incluye anticorrosivo y pintura epóxica. | un | 30 | 64816 | 1944480
Subtotal | [7 empty] | 661119335.2121
| 4.7 |  |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE TANQUE IMHOFF
| 4.7.1 |  |  | S.T. de cañuela para extracción de natas en PRFV de 0.10m x 0.10m. Incluye anclaje de canaleta a concreto con dos pernos en acero inoxidable de 3/8" cada metro y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos de diseño. | m | 42 | 216681 | 9100602
| 4.7.2 |  |  | S.T. de abrazadera en acero inoxidable lámina calibre 16 para anclaje de múltiple de conducción de lodos Ø6" a concreto. Incluye epóxico, espárrago de 3/8" en acero inoxidable, tuercas, arandelas, equipo para trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | un | 42 | 45399 | 1906758
| 4.7.3 |  |  | S.T. de vertederos triangulares en fibra de vidrio según diseño de 0,40mX0,25m, con 1 separación. Incluye fijaciones en ángulo de 1-1/2"x1-1/2"x3/16" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 268912 | 268912
| 4.7.4 |  |  | S.T. de placa deflectora en fibra de vidrio según diseño de 0.80m x 0.40m. Incluye fijaciones en ángulo de 1-1/2"x1-1/2"x3/16" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 198714 | 198714
Subtotal | [7 empty] | 11474986
| 5 |  |  | OBRA CIVIL E INSTALACIÓN FAFA
| 5.1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 5.1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones. | m2 | 132 | 16134 | 2129688
| 5.1.2 |  |  | Desmonte y limpieza Incluye: incluye regada de material sobrante en el lugar que determine la interventoría. | m2 | 132 | 11074 | 1461768
| 5.2 |  |  | EXCAVACIONES Y LLENOS
| 5.2.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona verde y/ó potreros ; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succion y todo lo necesario para su correcta ejecucción | m3 | 737.8357 | 28454 | 20994377.7572
| 5.2.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 10.3921 | 338257 | 3515184.4969
| 5.2.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 520.8079 | 11618 | 6050746.5481
| 5.2.4 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 227.4198 | 23051 | 5242254.9008
| 5.2.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular en zona de planta, compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 107.7252 | 284845 | 30684981.9847
| 5.2.6 |  |  | Entibado temporal metálico para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación, transporte interno y botada de material sobrante medido en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. | m2 | 95 | 25255 | 2399225
| 5.3 |  |  | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
| 5.3.1 |  |  | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. | kg | 13746 | 7583 | 104235918
| 5.3.2 |  |  | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de malla electrosoldada tipo D131 o similar | kg | 208 | 8147 | 1694576
| 5.3.3 |  |  | S.T.I. de cinta PVC tipo O-22 o similar, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 89 | 50228 | 4470292
| 5.3.4 |  |  | S.T.I. de cinta PVC tipo V-10 o similar, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 35 | 23020 | 805700
| 5.3.5 |  |  | S.T.C. de Sellante de poliuretano expandible (tipo sikawell o similar), para sellar juntas al contacto con el agua, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 24 | 30819 | 739656
| 5.3.6 |  |  | S.T.C. de Sellador tipo Igas o similar, para sellar juntas al contacto con el agua, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 251 | 15234 | 3823734
| 5.3.7 |  |  | S.T.C. de impermeabilizante igol denso o similar para superficies verticales. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. | m2 | 80 | 51234 | 4098720
| 5.3.8 |  |  | S.T.I de revoque impermeabilizado en mortero 1:3 para muros con imermeabilizante integral para mortero sika 1 o similar; incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas. | m2 | 80 | 51793 | 4143440
| 5.3.9 |  |  | S.T.C. de losa de fundación tanque en concreto de f’c=28Mpa y e=0.375m; incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. No incluye acero de refuerzo. | m2 | 118 | 520702 | 61442836
| 5.3.10 |  |  | S.T.C. de losa de fundación, cajas y losa de fondo canales f’c=28Mpa y e=0.15m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | m2 | 23 | 241487 | 5554201
| 5.3.11 |  |  | S.T.C. de concreto f´c=28 Mpa para tolvas con altura variable. Incluye aditivo impermeabilizante, escarificado, limpieza de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos de diseño. | m3 | 9 | 1178536 | 10606824
| 5.3.12 |  |  | S.T.C. de concreto f'c = 28 Mpa para losa superior e=0.25m en zona de planta. Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. No incluye acero de refuerzo. | m2 | 113 | 385773 | 43592349
| 5.3.13 |  |  | S.T.C. de paredes de tanque en concreto de f’c=280Mpa con e=0.375m, y hmáxima=3,05m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | m2 | 154 | 606586 | 93414244
| 5.3.14 |  |  | S.T.C. de concreto f'c = 28 Mpa para muros e=0.15 a 0,175m en zona de planta. Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. No incluye acero de refuerzo. | m3 | 7 | 1437962 | 10065734
| 5.3.15 |  |  | S.T.C. de paredes de cajas y canales f’c=28Mpa, con e=0.15m, y h= 0,30 a 0,60m, incluye aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista | m2 | 17 | 252934 | 4299878
| 5.3.16 |  |  | S.T.C. de concreto f'c = 28 Mpa, para apoyos de placa perforada en fibra de vidrio de 0.15m x0.15m y h= 0.5m. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 128 | 51346 | 6572288
| 5.4 |  |  | TUBERÍAS ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 5.4.1 |  |  | S.T.I de Múltiple de distribución en tubería PVC-P RDE 21 Ø4" con orificios de Ø3/8" alternados a ambos lados del tubo cada 0.40m. Incluye unión y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería. | m | 84 | 102491 | 8609244
| 5.4.2 |  |  | S.T.I de Múltiple de extracción de lodos en tubería PVC-P RDE 21 Ø4" con orificios de Ø3/4" alternados a ambos lados del tubo cada 0.40m. Incluye tapón, unión y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería. | m | 30 | 114565 | 3436950
| 5.4.3 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. | m | 50 | 88372 | 4418600
| 5.4.4 |  |  | S.T.I de codo 90 PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 32 | 118307 | 3785824
| 5.4.5 |  |  | S.T.I de codo 45 PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 12 | 111955 | 1343460
| 5.4.6 |  |  | S.T.I de Tee PVC-P Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 16 | 150862 | 2413792
| 5.5 |  |  | VÁLVULAS
| 5.5.1 |  |  | S.T.I de válvula de bola Ø4" en acero inoxidable con extremo rosca. Incluye adaptadores macho en PVC-P Ø4" y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 16 | 884430 | 14150880
| 5.5.2 |  |  | S.T.I de válvula de compuerta en acero inoxidable con rueda de manejo vástago no ascendente Ø2" extremo brida para muestreo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 3 | 856730 | 2570190
| 5.6 |  |  | VARIOS
| 5.6.1 |  |  | S.T.I de tapas en polipropileno de 1,35 mx 0,55m. Incluye marco para tapa, manija y todo lo necesario para su correcta instalación . | un | 2 | 201145 | 402290
| 5.6.2 |  |  | S.T.I de tapas en polipropileno de 0,4mx0,4m. Incluye marco para tapa, manija y todo lo necesario para su correcta instalación . | un | 24 | 138622 | 3326928
| 5.6.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de filtro en tubería perforada PVC Ø=4" corrugada. Incluye material granular de 1/2 a 1" para filtro (H=1.20m, B=0.40m), geotextil NT 1600 y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 44 | 179473 | 7896812
| 5.6.4 |  |  | S.T.I. de pasamuro en acero inoxidable Ø=4" BxB, Z=0,20; L=0,40m; incluye Bridas PVC, empaques, tornillería en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 46 | 801522 | 36870012
| 5.6.5 |  |  | S.T.I. de pasamuro en acero inoxidable Ø=2" BxB, Z=0,20; L=0,40m; incluye Bridas PVC, empaques, tornillería en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 | 504875 | 1514625
| 5.6.6 |  |  | S.T.C de abrazadera en acero inoxidable lámina calibre 16 para anclaje de múltiple de entrada Ø4" a concreto. Incluye pernos para anclaje a concreto Ø3/8" y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | un | 48 | 92070 | 4419360
| 5.6.7 |  |  | S.T.I de apoyo para múltiple de extracción de lodos. Incluye ángulo de acero inoxidable de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" con una perforación de Ø3/8" y dos de Ø3/16" según planos, perno de acero inoxidable de Ø3/8" para anclaje a concreto, abrazadera en varilla de Ø3/16" de acero inoxidable con extremos roscados, tuercas, arandelas y todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 13 | 141047 | 1833611
| 5.6.8 |  |  | Instalación de canaleta dentada en fibra de vidrio 0,12mx0,15m de e= 1,0cm para recoleccion de efluente; incluye soporte, fijaciones en angulos en acero inoxidable de 1-1/2"x3/16", platinas en C (acero galvanizado encaliente) según diseño 2"x3/16"; tornillo acero inoxidable 5/16", perno de fijación en acero inoxidable de 3/8", tuercas y todo lo necesario para su correcta instalacion segun planos. | m | 56 | 102307 | 5729192
| 5.6.9 |  |  | Instalación de biopack en polipropileno (rosetón para tratamiento de aguas residuales Ǿ=184mm e=50mm, 450 unidades/m3);incluye malla metálica cuadrada recubierta en PVC, tejida con alambre de hierro de alta calidad, galvanizada y reforzada con sus respectivos soportes. | m3 | 156.8 | 74921 | 11747612.8
| 5.6.10 |  |  | Instalación de placa en fibra de vidrio perforada e=0.01m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. | m2 | 98 | 36962 | 3622276
| 5.6.11 |  |  | S.T.I de tapas en alfajor de 0,7mx0,7m e=6mm. Incluye ángulos de soporte, fijaciones, anticorrosivo, pintura, manija y todo lo necesario para su correcta instalación . | un | 8 | 357069 | 2856552
| 5.6.12 |  |  | S.T.I de tapa modulada en lámina de alfajor. Incluye 12 tapas de 0,51m x 0.90m y e=6mm, ángulos de soporte, fijaciones, anticorrosivo, pintura, manija y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 2 | 2635833 | 5271666
| 5.6.13 |  |  | S.T.I de Tubería PVC Ø 3" Unión soldada para respiraderos. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 8 | 33770 | 270160
| 5.6.14 |  |  | S.T.C Pasamanos en tubería de acero galvanizado Ø2", para pasarelas aereas de la planta. Incluye pintura anticorrosiva azul, platina perforada, fijadores y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m | 50 | 186259 | 9312950
| 5.6.15 |  |  | Suministro, transporte y construcción de peldaños en uña de gato en acero corrugado al carbono con un recubrimiento de galvanizado en caliente según la norma NTC 2076, resistencia 60000Psi Ø 5/8, incluye anticorrosivo y pintura epóxica. | un | 36 | 64816 | 2333376
Subtotal | [7 empty] | 570174979.4877
| 5.7 |  |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE FAFA
| 5.7.1 |  |  | S.T. de canaleta dentada en fibra de vidrio 0,12mx0,15m de e= 1,0cm para recoleccion de efluente; incluye soporte, fijaciones en angulos en acero inoxidable de 1-1/2"x3/16", platinas en C (acero galvanizado encaliente) según diseño 2"x3/16"; tornillo acero inoxidable 5/16", perno de fijación en acero inoxidable de 3/8", tuercas y todo lo necesario para su correcta instalacion segun planos. | m | 56 | 228228 | 12780768
| 5.7.2 |  |  | S.T. de biopack en polipropileno (rosetón para tratamiento de aguas residuales Ǿ=184mm e=50mm, 450 unidades/m3);incluye malla metálica cuadrada recubierta en PVC, tejida con alambre de hierro de alta calidad, galvanizada y reforzada con sus respectivos soportes. | m3 | 156.8 | 472078 | 74021830.4
| 5.7.3 |  |  | S.T. de placa en fibra de vidrio perforada e=0.01m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. | m2 | 98 | 234124 | 22944152
Subtotal | [7 empty] | 109746750.4
| 6 |  |  | OBRA CIVIL, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LECHOS DE SECADO
| 6.1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 6.1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones. | m2 | 119 | 16134 | 1919946
| 6.1.2 |  |  | Desmonte y limpieza Incluye: incluye regada de material sobrante en el lugar que determine la interventoría. | m2 | 119 | 11074 | 1317806
| 6.2 |  |  | EXCAVACIONES Y LLENOS
| 6.2.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona verde y/ó potreros ; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succion y todo lo necesario para su correcta ejecucción | m3 | 524.7987 | 28454 | 14932620.7991
| 6.2.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 7.794 | 338257 | 2636388.3727
| 6.2.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 369.01 | 11618 | 4287158.0938
| 6.2.4 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 163.5827 | 23051 | 3770744.7532
| 6.2.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular en zona de planta, compactada por medios mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 434.8906 | 284845 | 123876408.7532
| 6.3 |  |  | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
| 6.3.1 |  |  | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. | kg | 3964 | 7583 | 30059012
| 6.3.2 |  |  | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de malla electrosoldada tipo D131 o similar | kg | 80 | 8147 | 651760
| 6.3.3 |  |  | S.T.C. de impermeabilizante igol denso o similar para superficies verticales. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. | m2 | 51 | 51234 | 2612934
| 6.3.4 |  |  | S.T.I de revoque impermeabilizado en mortero 1:3 para muros con imermeabilizante integral para mortero sika 1 o similar; incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas. | m2 | 51 | 51793 | 2641443
| 6.3.5 |  |  | S.T.C. de losa de fondo en concreto de F'c=28Mpa; e=17,5cm. Incluye acarreos al sitio de las obras, vigas, cartelas cruce vigas fundación- losa fundación, chaflán sanitario, cruce pared losa de fundación tanque, aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | m2 | 139 | 311874 | 43350486
| 6.3.6 |  |  | S.T.C. de muros para tanque en concreto de f´c=28,5Mpa; e=17,5cm - hmáxima=1,38m. Incluye el acarrreo al sitio de las obras,.175m, aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | m2 | 75 | 295119 | 22133925
| 6.3.7 |  |  | S.T.C. de muros para cajas en concreto de f’c=280kg/cm2 y e=0.15m, y h=0.60m, incluye acarreos al sitio de las obras, aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | m2 | 8 | 258216 | 2065728
| 6.3.8 |  |  | S.T.C. de apoyos verticales con aristas biseladas para soporte cercha metálica cubierta sección 0.30m*0.30m, h=2.40m en concreto de f’c=28Mpa. Incluye acarreos al sitio de las obras, aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, y aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado a la vista. | m | 29 | 151894 | 4404926
| 6.3.9 |  |  | S.T.I. de cinta PVC tipo V-10 o similar, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 70 | 23020 | 1611400
| 6.3.10 |  |  | S.T.C. de Sellante de poliuretano expandible (tipo sikawell o similar), para sellar juntas al contacto con el agua, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 18 | 30819 | 554742
| 6.3.11 |  |  | S.T.C. de Sellador tipo Igas o similar, para sellar juntas al contacto con el agua, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el transporte al sitio de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 220 | 15234 | 3351480
| 6.3.12 |  |  | S.T.C. de cuneta perimetral en concreto de 21 Mpa., con un desarrollo de 60 cm y un espesor de 10 cm. Incluye entresuelo de 15 cm en piedra de 2" a 4" y 5 cm en arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m | 56 | 106932 | 5988192
| 6.3.13 |  |  | Suministro y colocación de concreto para anden perimetral e=0.075m y viga cordon 0.20m*0.30m f’c=280kg/cm2. Incluye malla electrosoldada D-131; juntas para andenes con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) y polietileno, aditivos impermeabilizantes, inclusores de aire, encofrado y desencofrado, curado, y aditivos adherencia concretos diferentes edades y demás actividades concernientes al ítem. Acabado paleteado y asentado con llana y escobilado. | m2 | 146 | 246505 | 35989730
| 6.4 |  |  | GRAVAS Y ARENAS
| 6.4.1 |  |  | S.T.C. de Grava (Canto Rodado) 1/8" - 1" para Filtros. Incluye transporte al sitio de la obra, acarreos internos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | m3 | 7.4 | 1103644 | 8166966
| 6.4.2 |  |  | S.T.C. de Grava (Triturado) 1/4" - 1/8" para Lechos de Secado. Incluye transporte al sitio de la obra, acarreos internos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | m3 | 7.4 | 1189324 | 8800998
| 6.4.3 |  |  | S.T.C. Grava de 1/4" - 1 1/2" para Lechos de Secado. Incluye transporte al sitio de la obra, acarreos internos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | m3 | 13.875 | 1103644 | 15313061
| 6.4.4 |  |  | S.T.C. de Arena Gruesa para Lechos de Secado. Incluye transporte al sitio de la obra, acarreos internos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | m3 | 18.5 | 1246444 | 23059214
| 6.5 |  |  | TUBERÍAS ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 6.5.1 |  |  | S.T.I de tubería PVC-S Ø4" con orificios de Ø3/8" alternados a ambos lados del tubo cada 0.40m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería. | m | 25 | 60331 | 1508275
| 6.5.2 |  |  | S.T.I de tubería PVC-S Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. No incluye apoyo o anclaje de tubería. | m | 21 | 52331 | 1098951
| 6.5.3 |  |  | S.T.I de codo 90 PVC-S Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 13 | 37801 | 491413
| 6.5.4 |  |  | S.T.I de Tee PVC-S Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | un | 8 | 46269 | 370152
| 6.5.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de niple en HG Ø4" L= 0.20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. | un | 5 | 44006 | 220030
| 6.6 |  |  | VÁLVULAS
| 6.6.1 |  |  | S.T.I de válvula de bola Ø4" en acero inoxidable con extremo rosca. Incluye adaptadores macho en PVC-P Ø4" y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | un | 5 | 884430 | 4422150
| 6.7 |  |  | VARIOS
| 6.7.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de filtro en tubería perforada PVC Ø=4" corrugada. Incluye material granular de 1/2 a 1" para filtro (H=1.20m, B=0.40m), geotextil NT 1600 y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 51 | 179473 | 9153123
| 6.7.2 |  |  | S.T.I. de pasamuro en acero inoxidable Ø=4" BxB, Z=0,15; L=0,35m; incluye Bridas PVC, empaques, tornillería en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 5 | 787522 | 3937610
| 6.7.3 |  |  | S.T.I de apoyo sujeción válvulas de los lechos de secado. Incluye abrazadera platina de 1"x1/8" para tubería Ø4", varilla de 1/2" L=0.12 m, platina de 2"x1/8" espansión tipo hembra rosca interna en acero inoxidable y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos de diseño. | un | 5 | 205521 | 1027605
| 6.7.4 |  |  | S.T.C de estructura metálica modular, para sostenimiento de cubierta de lechos de secado, Incluye el Suministro y colocación de angulares ref. ASTM-A36 fy=36000psi (<2”x2”x1/8” - <1½”x1½”x1/8” - <3/4”x3/4”x1/8”, perfiles conformados en frio PAG Acesco o similar fy=50000psi (PAG C160*60*20 e=1.5mm incluye atiesadores @1.00m o fracción - PAG C120*60*15 e=1.2mm), templetes de Ø1/2”en cable galvanizado alma acero. Incluye además platinas de fijación, conexiones, fijaciones, soldadura, acondicionador de superficies, pintura anticorrosiva, pintura epoxica para estructuras y demás actividades concernientes al montaje de la totalidad de la estructura de cubierta de acuerdo a diseño. | Kg | 5984 | 11792 | 70563328
| 6.7.5 |  |  | S.T.I de teja tráslucida NG5 N°6 en policarbonato para instalar en estructura metálica modular prefabricada emin=7mm; inluye amarres, caballete y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 139 | 88396 | 12287044
| 6.7.6 |  |  | Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50 m., incluye aplicación de wash prime, pintura anticorrosiva y dos manos a base de aceite. se debera colocar unos buenos soportes de apoyo de la canoa en toda su longitud. | m | 39 | 75199 | 2932761
Subtotal | [7 empty] | 471509511.772
| 7 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE OBRA CIVIL E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO INTERNO PTAR
| 7.1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 7.1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo de tuberías de alcantarillado. | m | 104 | 4376 | 455104
| 7.2 |  |  | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS ALCANTARILLADO PTAR
| 7.2.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona verde y/ó potreros ; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succion y todo lo necesario para su correcta ejecucción | m3 | 135 | 28454 | 3841290
| 7.2.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 19.5 | 338257 | 6596011.5
| 7.2.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 76 | 11618 | 882968
| 7.2.4 |  |  | Entibados temporal en tablón de madera (1pulg x 10 pulg) para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad en PATR. Incluye suministro, transporte y colocación. Incluye transporte interno su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. | m2 | 207 | 45656 | 9450792
| 7.3 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 7.3.1 |  |  | Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 200 mm (8") en colector San Bernardo | m | 104 | 31929 | 3320616
| 7.4 |  |  | LLENOS ALCANTARILLADO PTAR
| 7.4.1 |  |  | Suministro, transporte y colocación de triturado ø 3/4" para cimentación de tubería en PTAR. | m3 | 25.39 | 318342 | 8082703.38
| 7.4.2 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 76.727 | 23051 | 1768634.077
| 7.4.3 |  |  | Suministro, transporte y colocación de llenos con limo de la zona (planta) compactado manual o mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 32.883 | 255027 | 8386052.841
| 7.5 |  |  | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
| 7.5.1 |  |  | S.T.C. de concreto f'c = 21 Mpa, para losetas de caminos en PTAP e= 0,05m. Incluye formaleta, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 319 | 61918 | 19751842
| 7.5.2 |  |  | Suministro, transporte y colocación de Solado en mortero 1:4 e = 5 cm en PTAR. | m2 | 9 | 76462 | 688158
| 7.5.3 |  |  | Suministro, transporte y construcción de base y Cañuela esmaltada para cámara de inspección de 1.20m (concreto f´c= 28 MPa elaborado en obra) en PTAR. | un | 4 | 735150 | 2940600
| 7.5.4 |  |  | Suministro, transporte y construcción de Cilindro vaciado en sitio Ø 1,2 m para cámaras de inspección en concreto de 28 Mpa en zona de planta. Incluye peldaños y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | m | 5 | 1127184 | 5635920
| 7.5.5 |  |  | Suministro, transporte y construcción de cono para cámaras de inspección Ø 1,2 m en concreto de 28 Mpa en zona de planta. Incluye anillo, tapa, acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 4 | 1055913 | 4223652
| 7.5.6 |  |  | Suministro, transporte y construcción de cañuela, tapa losa en concreto y panes para caja de inspección tipo II (EPM) para PTAR en concreto de 28 Mpa. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 2 | 808432 | 1616864
| 7.5.7 |  |  | Suministro, transporte y construcción de cilindro para caja de inspección tipo II en concreto de 28 Mpa en PTAR. Incluye peldaños y todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | m | 3 | 788096 | 2364288
| 7.6 |  |  | VARIOS
| 7.6.1 |  |  | Plantación de árboles ornamentales para ubicar en las zonas perimetrales de la planta. | un | 41 | 32500 | 1332500
| 7.6.2 |  |  | Suministro, Transporte y Colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia galvanizada de 2" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 3.0m. (Incluye concreto f´c=21 mpa, fundación y sobrecimiento de 2 hiladas en bloque de concreto de 20x20x40). Según planos y especificaciones técnicas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 173 | 505009 | 87366557
| 7.6.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puerta doble de acceso en malla eslabonada calibre 10 ojo No 5 de 2,05mx2,20m, marco en tubería galvanizada de 2" calibre 14, según diseño; incluye anticorrosivo y pintura plateada, columnas y anclajes en concreto de 21 mpa, refuerzo, aldaba, candado y todo lo necesario para su correcta ejecució. | un | 1 | 1898200 | 1898200
Subtotal | [7 empty] | 170602752.798
| 7.7 |  |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
| 7.7.1 |  |  | Suministro y transporte de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 200 mm (8") red interna PTAR | m | 104 | 56656 | 5892224
Subtotal | [7 empty] | 5892224
| 8 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE OBRA CIVIL E INSTALACIÓN CASETA DE OPERACIÓN
| 8.1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 8.1.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones. | m2 | 72 | 16134 | 1161648
| 8.1.2 |  |  | Desmonte y limpieza Incluye: incluye regada de material sobrante en el lugar que determine la interventoría. | m2 | 72 | 11074 | 797328
| 8.2 |  |  | EXCAVACIONES Y LLENOS
| 8.2.1 |  |  | Excavación de material heterogeneo manual o mecánica en brechas bajo cualquier grado de humedad de 0-2m en zona verde y/ó potreros ; incluye bolas de roca hasta de 0,35m3, equipo de succion y todo lo necesario para su correcta ejecucción | m3 | 155.8808 | 28454 | 4435431.9205
| 8.2.2 |  |  | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad medido en sitio. | m3 | 5.196 | 338257 | 1757592.2485
| 8.2.3 |  |  | Cargue, retiro y regada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. | m3 | 129.1582 | 11618 | 1500560.4141
| 8.2.4 |  |  | Llenos compactos manual y/o mecanicamente en brechas con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 31.9186 | 23051 | 735755.0738
| 8.2.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de llenos con limo de la zona (planta) compactado manual o mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. | m3 | 15.9593 | 255027 | 4070049.2214
| 8.3 |  |  | CIMENTACIONES, CONCRETO Y ACERO DE CASETA
| 8.3.1 |  |  | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. | kg | 461 | 7583 | 3495763
| 8.3.2 |  |  | S.T.C. de vigas de cimentación en concreto de f'c=21MPa de 0,20mx0,25m; incluye formaleta, aditivo impermeabilizante y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m | 22 | 99361 | 2185942
| 8.3.3 |  |  | S.T.C de sobrecimiento en concreto de f´c=21MPa. H=0,20m e=0,15m. Incluye formaleta, acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Según Planos | m | 25 | 75236 | 1880900
| 8.3.4 |  |  | S.T.I de mortero 1:4 para nivelación de piso emáx=0,05. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 30 | 76701 | 2301030
| 8.3.5 |  |  | S.T.C. de concreto f'c=21MPa, para losa en piso de caseta de operaciones; e= 0,15m. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m2 | 30 | 184399 | 5531970
| 8.3.6 |  |  | S.T.C. de concreto f'c=21Mpa, para losa aérea e=0,15m para soporte de tanque de agua potable caseta de operaciones. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m2 | 4 | 334042 | 1336168
| 8.3.7 |  |  | S.T.C de dovelas de sección 0,15m x 0,15m en concreto f`c= 21 MPa. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución según diseño. | m | 77 | 45678 | 3517206
| 8.3.8 |  |  | S.T.C de vigas de amarre de 0,15x0,2m en concreto de 21 Mpa, revocadas o concreto a la vista; incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 25 | 90011 | 2250275
| 8.3.9 |  |  | S.T.C. de viga-cinta de amarre en concreto de f'c=21 Mpa de 0,1mx0,15m a h=3m de altura, revocadas o concreto a la vista; incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m | 19 | 76293 | 1449567
| 8.3.10 |  |  | S.T.C. de vigas de dintel en concreto de f'c=21MPa de 0,15m x 0,2m a h=2,2m de altura, revocadas o concreto a la vista; incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m | 9 | 80826 | 727434
| 8.3.11 |  |  | S.T.C de grouting en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de unidades especiales. Incluye mano de obra, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m3 | 1 | 916246 | 916246
| 8.3.12 |  |  | S.T.C. de caja de empalme en concreto f'c=28 MPa, de 0.6m x 0.6m libres , espesor de muros e=0.1m incluye , cañuela, panes, tapa con herraje y marco en ángulo de 11/2"x3/16. Según planos. | un | 1 | 680218 | 680218
| 8.4 |  |  | MAMPOSTERIA
| 8.4.1 |  |  | S.T.C. de mampostería revitada y limpia en bloque de concreto 15x20x40. Incluye cuchillas, mortero de pega, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta ejecución según planos. | m2 | 57 | 816479 | 46539303
| 8.5 |  |  | REVOQUES Y ENCHAPES
| 8.5.1 |  |  | S.T.C. de revoque impermeabilizado en mortero 1:4; incluye ranuras y filetes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 55 | 36611 | 2013605
| 8.5.2 |  |  | S.T.C. de Piso cerámico antideslizante de 33x33 o similar; incluye lechada y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 4 | 106309 | 425236
| 8.5.3 |  |  | S.T.C. de enchape cerámico pared de 20,5 x20,5 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes, boquilla, moldura, remates y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 21 | 97626 | 2050146
| 8.6 |  |  | VARIOS
| 8.6.1 |  |  | S.T.I de puerta y marco en lámina de calibre 20 de 1,1x2,05x0,15; inlcuye anticorrosivo, pintura y Chapa yale o similar. | un | 1 | 564696 | 564696
| 8.6.2 |  |  | S.T.I de puerta y marco en lámina de calibre 20 de 0,60x2,05x0,15; inlcuye anticorrosivo, pintura y Chapa yale o similar | un | 1 | 399909 | 399909
| 8.6.3 |  |  | Suministro y colocacion Ventana en aluminio de 0,6x0,8 mts. Corrediza. | un | 2 | 297596 | 595192
| 8.6.4 |  |  | Suministro y colocacion Ventana en aluminio de 1,0x1,2 mts. Corrediza. | un | 3 | 433636 | 1300908
| 8.6.5 |  |  | S.T.I de mesón en acero inoxidable de 1,50x0,60; incluye pozuelo, machones revocados y pintados, grifería cuello ganso con mezclador, desagüe, abastos metálicos con llave, cajonera en roble y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 1 | 804874 | 804874
| 8.6.6 |  |  | S.T.I de teja termoacustica azul UPVC de 2mm para caseta de operacion; inlcuye estructura de soporte caballetes,tornilleria y todo lo neceario para su correcta instalacion | m2 | 48 | 178114 | 8549472
| 8.6.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de duchas tipo Piscis sencilla de Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera cromada, llave con escudo cromados, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 122285 | 122285
| 8.6.8 |  |  | S.T.C. de equipo de emergencia, ducha - lavaojos; incluye lavaojos, ducha torrencial en acero inoxidable, con accionamiento manual y de pedal. Incluye sifón, rejilla de piso combinada en aluminio y bronce, tuberías, accesorios, mano de obra y todos los demás elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 2960326 | 2960326
| 8.6.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Combo sanitario, lavamanos e incrustaciones, Incluye, sanitario, lavamanos, incrustaciones, griferías , abastos metálico con llave, desagües, brida de fijación,silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 435584 | 435584
| 8.6.10 |  |  | S.T.I tubería PVC-P 1/2'' RDE 9; incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de diseño. | m | 15 | 24611 | 369165
| 8.6.11 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø2" para muestreo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según planos. | m | 11 | 31027 | 341297
| 8.6.12 |  |  | S.T.I de tubería PVC-P RDE 21 Ø4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye accesorios. | m | 6 | 88372 | 530232
| 8.6.13 |  |  | S.T.C Tanque Séptico en fibra de vidrio 2 m3 normatizado; incluye filtro anaerobio, tuberia PVCS para conectar unidades sanitarias con el tanque, caja de empalme de 0.4X0.4m, manguera agrícola para el efluente hasta sitio de disposicion, excavaciones y llenos. | un | 1 | 4894508 | 4894508
| 8.6.14 |  |  | S.T.C Tanque de plastico de 1 m3; incluye tuberia PVC-P 1/2", accesorios, bomba para alimentar el tanque y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 1 | 942583 | 942583
| 8.6.15 |  |  | S.T.I de Rejilla Anticucaracha con Cuello para desagües. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 4 | 37599 | 150396
| 8.6.16 |  |  | S.T.I de incrustaciones para baño. Incluye: jabonera, toallero, papelera y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | global | 1 | 93561 | 93561
| 8.6.17 |  |  | S.T.C de concremalla para potección de taludes entre tanque de contacto y tanque de almacenamiento, y entre éste y espesador de lodos y lechos de secado. Incluye Concreto de 210 kg/cm2 con e=0.05m, malla electrosoldada xx-50 y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño. | m2 | 19 | 118908 | 2259252
Subtotal | [7 empty] | 117073613.8783
| 9 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA PTAR
| 9.1.1 |  |  | Suministro, transporte e Instalación de bajante en tuberia galvanizada de 2'' en poste. Incluye capacete, cinta bandit, y demas accesorios para su correcta instalacion | un | 1 | 294995 | 294995
| 9.1.2 |  |  | Suministro e instalacion de acometida en cable 2 Nº 6 + 2 Nº 8. Incluye conectores, cintas, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación | m | 24 | 29153 | 699672
| 9.1.3 |  |  | Suministro e instalacion de contador monofásico electrónico trifilar 5(60)A, 240/120 V. Incluye gabinete intemperie con espacio para protección industrial de 2x30 A según diseño | un | 1 | 696469 | 696469
| 9.1.4 |  |  | Suministro e Instalación de puesta tierra para gabinete de medida según diseño y norma EPM RA4-020 | un | 1 | 362299 | 362299
| 9.1.5 |  |  | Suministro e instalación de Tuberia PVC tipo DB 2''. Incluye canalizacion por zona blanda según norma EPM | m | 62 | 35694 | 2213028
| 9.1.6 |  |  | Suministro e instalación de caja de inspección para canalización según norma EPM RS3-001 | un | 7 | 579704 | 4057928
| 9.1.7 |  |  | Suministro e instalación de poste poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV/FRP de 12 m | un | 6 | 2197908 | 13187448
| 9.1.8 |  |  | Suministro Suministro e Instalación de Luminaria LED HERMÉTICA de 40 W. Incluye clavija, cable encuachetado 3x14 AWG y fijación | un | 7 | 169994 | 1189958
| 9.1.9 |  |  | Suministro e Instalación de Luminaria LED 200 W IP65. Incluye fijación al poste | un | 4 | 878482 | 3513928
| 9.1.10 |  |  | Suministro e Instalacion de tablero monofásico de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye totalizador de 2x30 A según cuadro de cargas | un | 1 | 637057 | 637057
| 9.1.11 |  |  | Suministro e Instalación de salida para toma normal 120V. Incluye tuberia IMC de 3/4'', 5 m cable 3 Nº 12 AWG, caja rawelt 2x4, tapa y toma 120 V | un | 3 | 169142 | 507426
| 9.1.12 |  |  | Suministro e Instalación de salida para iluminación. Incluye tuberia IMC de 3/4'', 5 m cable 3 Nº 12 AWG, caja RAWELT, tapa y toma 120 V | un | 14 | 169142 | 2367988
| 9.1.13 |  |  | Suministro e Instalación de salida para suiche sencillo, doble o triple para Iluminación. Incluye tuberia IMC 3/4'', cable 3 Nº 12 AWG, caja metálica y aparato | un | 4 | 182447 | 729788
| 9.1.14 |  |  | Suministro e Instalacion de breaker enchufable 2x15 A | un | 1 | 47618 | 47618
| 9.1.15 |  |  | Suministro e Instalacion de breaker enchufable 1x20 A | un | 5 | 28618 | 143090
| 9.1.16 |  |  | Suministro e Instalación de puesta tierra para poste según norma RA6-010 | un | 2 | 440793 | 881586
| 9.1.17 |  |  | Suministro e instalacion de acometida en cable 3 Nº 10. Incluye conectores, tubería IMC 3/4", cintas, marcacion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion | m | 10 | 104834 | 1048340
| 9.1.18 |  |  | Trámites de legalización para servicio de energia ante el operador de red EPM. Incluye aprobación final PROYECTO DE REDES y legalización servicio de energía | un | 1 | 2400000 | 2400000
| 9.1.19 |  |  | Suministro e instalación de soldadura exotérmica 90 g para cable 1/0 cobre | un | 15 | 93294 | 1399410
| 9.1.20 |  |  | Diseño, Suministro e Instalación de DPS tipo I + II, 8 kA para el tipo I y 20 kA para el tipo II, máximo voltaje de operación continua 150 V, 2 fases 3 hilos según diseño propuesto | un | 1 | 693822 | 693822
| 9.1.21 |  |  | Suministro e Instalación de salida para toma GFCI. Incluye tuberia IMC de 3/4'', 5 m cable 3 Nº 12 AWG, caja metálica y toma 120 V | un | 2 | 202642 | 405284
| 9.1.22 |  |  | Suministro e Instalación de conector bimetálico aluminio-cobre para cable 1/0 AWG | un | 5 | 28223 | 141115
| 9.1.23 |  |  | Suministro e instalación de cable de aluminio aislado 1/0 AWG para sistema de apantallamiento | m | 60 | 9091 | 545460
| 9.1.24 |  |  | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 AWG para iluminación | m | 52 | 12859 | 668668
| 9.1.25 |  |  | Suministro e instalacion de aisladero monofásico según norma RA3-007. Incluye DPS, caja primaria | un | 1 | 680447 | 680447
| 9.1.26 |  |  | Suministro e instalacion de Transformador monofásico de 5 kVA en poste 7,6 kV/ 240/120 V. | un | 1 | 2579967 | 2579967
| 9.1.27 |  |  | Suministro e instalacion de vestida para transformador monofásico según norma EPM. Incluye DPS, caja primaria y demás elementos | un | 1 | 1511341 | 1511341
| 9.1.28 |  |  | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x10 AWG para potencia | m | 97 | 14770 | 1432690
| 9.1.29 |  |  | Suministro e instalacion de viento convencional para poste primario | un | 2 | 480604 | 961208
| 9.1.30 |  |  | Suministro Suministro e Instalación de Luminaria LED tortuga de 10 W. Incluye elementos de fijación | un | 6 | 93294 | 559764
| 9.1.31 |  |  | Suministro Suministro e Instalación de Luminaria de emergencia con autonomia de 90 minutos. Incluye elementos de fijación | un | 1 | 102470 | 102470
| 9.1.32 |  |  | Certificación RETIE de la instalación. Incluye redes internas y transformador | gl | 1 | 3900000 | 3900000
| 9.1.33 |  |  | Suministro e instalacion de vestida monofásica poste primario neutro superior (RA3-013) según norma EPM. Incluye herrajes, tornillos, aisladores y demás elementos | un | 2 | 321469 | 642938
| 9.1.34 |  |  | Suministro e instalación de varilla cobre cobre de 2.4 m x 5/8" para puesta a tierra | un | 6 | 141247 | 847482
| 9.1.35 |  |  | Suministro e instalacion de acometida primaria monofásica en cable 2 ACSR. Incluye conectores, cintas, marcacion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion | m | 90 | 17318 | 1558620
| 9.1.36 |  |  | Suministro, transporte e Instalación de tuberia galvanizada IMC de 3/4''. Incluye unión, cinta bandit y demas accesorios para su correcta instalacion | m | 60 | 29167 | 1750020
| 9.1.37 |  |  | Suministro e instalación de cable de cobre 1/0 AWG desnudo canalizado por zona verde para puesta a tierra | m | 172 | 35559 | 6116148
| 9.1.38 |  |  | Suministro e instalacion de punta en acero tipo Franklin | un | 5 | 83417 | 417085
Subtotal | [7 empty] | 61892557
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24.66%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 1%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 29.66%

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :