## ANEXO 20-APUS VALLEDUPAR
ANEXO 20- APUS VALLEDUPAR
ITEM | ACTIVIDADES
1,00 | PRELIMINARES | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1,01 | CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL en polisombra verde, altura: 2,10 m. Incluye puerta de acceso, bases en concreto, mantenimiento durante la ejecución de la obra, desmonte al finalizar y retiro de sobrantes a botadero autorizado. | m
| Herramienta Menor | %
| PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb
| Polisombra verde Ancho=2.10m | m
| Concreto Grava Comun 2000 psi 14Mpa 140Kg/m2 | m3
| Relleno con material de excavación | m3
| Durmiente en ordinario 2,90 x 0,04 x 0,04 | und
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,02 | DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS (en todos los materiales existentes). Incluye lineales, demolición de bordillos, guardaescoba y demás acabados existentes en piso, así como el trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a escombrera autorizada, segun normatividad ambiental. | m2
| Herramienta Menor | %
| Rotomartillo | dia
| Pluma Grúa | dia
| Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,03 | Demolición de manto y alistado existentes en cubierta y canales de desagüe. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, procedimiento y herramientas adecuadas para conservar estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a escombrera autorizada, segun normativa ambiental. | m2
| Herramienta Menor | %
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,04 | DESMONTE DE TEJA tipo canaleta 90 de asbesto cemento. Incluye trabajo en alturas contempla lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,05 | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales y dilataciones, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), procedimiento y herramientas adecuadas para conservar muro y estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio colgante Alba. (Incluye ganchos, poleas y planchones). | dia
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,06 | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería) y elementos de fijación, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,07 | DESMONTE DE APARTOS ELECTRICOS.Desmonte de salidas e iluminacion en baños (balas) y cocina (roseta) | un
| Herramienta Menor | %
| Pulidora. Incluye disco de corte | dia
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,00 | RED DE DESAGUES | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
2,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°. | un
| Herramienta Menor | %
| TUBO PVC SANITARIO 4" | m
| YEE ST 4'' PVC | un
| CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4'' | un
| UNION SANITARIA 4" PVC | un
| TAPÓN DE PRUEBA ST 4" | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,02 | Suministro e instalación de Bajante rectangular tipo RAIMAX o similar Aguas lluvias 4". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes de fijación a muro. | m
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Bajante rectangular tipo Rainmax x3m | m
| ACCESORIOS PVC-S 4": (Uniones, codos y demás accesorios) | un
| Junta de expansión de 4" PVC | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Abrazadera 4". Incluye chazos, varilla roscada y tornillos de fijación | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,03 | Suministro e instalación de Rejilla tragante en aluminio de 5" x 4" con sosco. | un
| Herramienta Menor | %
| Rejilla de 5" x 4" con sosco anti cucarachas aluminio | un
| Cemento blanco | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,04 | PERFORACION CON SACA-NUCLEOS PARA TUBERIA DE 4" - e:0,15 , incluye resane y sellado con Sikadur o equialente. | un
| Herramienta Menor | %
| Taladro Saca nucleos Alquiler | $/hora
| Broca extractor de nucleos 4" | un
| Mortero 1:4 | m3
| Sikadur 32 Primer | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,05 | DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 3" A 6" (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | m
| Herramienta Menor | %
| Rotomartillo | dia
| Pulidora. Incluye Disco de Corte | dia
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TUBERIA PVC DE 4" | m
| Herramienta Menor | %
| Compresor para pintar 150 Lbs | dia
| Pintura para PVC blanco Aislante termico | gl
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
0
2,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios. | m
| Herramienta Menor | %
| TUBO PVC SANITARIO 4" | m
| ACCESORIOS PVC-S 4": (Uniones, codos y demás accesorios) | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Recebo B-200 | m3
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
3,01 | Suministro e instalación de Salida de iluminación en tubo conduit PVC Plus+SCH 40 de 3/4", 2 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. | un
| Herramienta Menor | %
| Tubo conduit PVC 3/4" Plus+SCH 40 | m
| Cable cobre No. 12 THHN/THWN | m
| Alambre cobre Nº 12 | m
| Aislador de rosca para empalme | un
| Boquilla terminal PVC de 3/4" | un
| Curva PVC Conduit Sch40 2" | un
| Caja doble | un
| Toma monofásica doble con polo a tierra 15 Amp 125 V Nema 5-15R Leviton o similar | un
| Suplemento PVC para caja doble | un
| CINTA AISLANTE | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA FF - ELÉCTRICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,02 | Suministro e instalación de Salida de iluminación en tubo conduit PVC Plus+SCH 40 de 3/4", 5 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. | un
| Herramienta Menor | %
| Tubo conduit PVC 3/4" Plus+SCH 40 | m
| Cable cobre No. 12 THHN/THWN | m
| Alambre cobre Nº 12 | m
| Aislador de rosca para empalme | un
| Boquilla terminal PVC de 3/4" | un
| Curva PVC Conduit Sch40 2" | un
| Caja doble | un
| Toma monofásica doble con polo a tierra 15 Amp 125 V Nema 5-15R Leviton o similar | un
| Suplemento PVC para caja doble | un
| CINTA AISLANTE | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA FF - ELÉCTRICA | H/C
0
4,00 | LUMINARIAS | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
4,01 | Suministro, montaje y conexión de panel LED circular 8" 12W - 120 V de incrustar en cielo raso. Incluye accesorios de conexión y fijación. | un
| Herramienta Menor | %
| Panel LED circular 8" 12W-120V. Incluye accesorios de conexión y fijación. | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA FF - ELÉCTRICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
4,02 | Suministro, montaje y conexión de bala LED de incrustar, 3W, para cielo raso en madera de lavamanos. | un
| Herramienta Menor | %
| Bala Led Mini 3w | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA FF - ELÉCTRICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
5,00 | MAMPOSTERIA | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
5,01 | Cambio de piezas de ladrillo a la vista en fachada. Incluye mortero 1:3 y trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización) | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Mortero de 3000 psi 21 Mpa 210 Kg/m2 1:3 | m3
| Aditivo impermeabilizante para concretos y morteros | kg
| Fachaleta 2 caras 24 x 5 x 6,5 cm | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
6,00 | MORTEROS, PAÑETES Y RESANES | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
6,01 | Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Mortero de 3000 psi 21 Mpa 210 Kg/m2 1:3 | m3
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
6,02 | Pañete fachadas espesor variable, con mortero impermeabilizado. Incluye retiro de material existente, movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en alturas), así como los lineales, filos y dilataciones. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio colgante Alba. (Incluye ganchos, poleas y planchones). | dia
| Pluma Grúa | dia
| Mortero de 3000 psi 21 Mpa 210 Kg/m2 1:3 | m3
| Aditivo impermeabilizante para concretos y morteros | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,00 | IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
7,01 | Suministro e instalación de teja en canaleta 43 Eternit o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Gancho galvanizado para teja fibrocemento | un
| Amarre para Teja Fibrocemento | un
| Teja Canaleta tipo 43 x 3,50m | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,02 | Impermeabilizacion de viga canales en manto asfaltico de 3mm, con acabado pintura reflectiva de aluminio, incluye preparación de superficie, tratamiento de fisuras, manto asfáltico, imprimación o puente de adherencia, sellos, media cañas, antepecho a altura minima de 30 cm, poyos, lineales, cuello de bajantes, implementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Pulidora. Incluye Disco de Corte | dia
| PLUMA GRÚA | dia
| Sika Emulsion 18 Kg | gl
| Manto asfáltico 3mm durabilidad 10 años | m2
| SIKA ALUMOL | kg
| Sikaflex Construction | un
| Sika Felt Tela De Refuerzo Para Impermeabilizar 1.20mx0.40m | m2
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
8,00 | CIELO RASOS | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
8,01 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| PLUMA GRÚA | dia
| ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26 | un
| CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO | un
| CINTA PAPEL ( 75 m.) | un
| LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2 | un
| LIJA DE PINTURA GRANO 150 | un
| MASILLA SUPERMASTICK PR (5 GL.) | gl
| Perfil Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m | un
| PERNO 1 CLAVO NORMA | un
| TORNILLO 1-1/4 PUNTA FINA | un
| TORNILLO 7/16 PUNTA FINA | un
| VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26 | un
| VINILTEX Antihumedad | un
| ANGULO PARA CUELGAS DE 15mm X 15mm. | und
| TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 x1 | und
| Dilatación en perfil "z" tres caras 11 mm x 3 m | m
| TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 x 1/2" ( 13mm ) | und
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA GG - DRYWALL | H/C
0
9,00 | ACABADOS DE PISO Y PARED | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
9,01 | ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado, espesor variable. Incluye lineales, baños, cocinas y patio de ropas. | m2
| Herramienta Menor | %
| Mortero de 2000 psi 14 Mpa 140 Kg/m2 1:4 | m3
| Aditivo impermeabilizante para concretos y morteros | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
10,00 | CARPINTERIA METALICA | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
10,01 | Mantenimiento de BARANDA EN METAL Y MADERA en circulaciones, escaleras y otros (elementos verticales y horizontales). Incluye corte, desmonte y reposición de secciones corroídas o deterioradas, reposición y/o refuerzo de fijaciones existentes, intervención de muro, piso o placa para anclajes, morteros o concretos de reparación para lleno de anclaje, soldadura west arco o similar, remoción de acabado existente, resanes o curado de imperfecciones, pulida de superficie, anticorrosivo, acabado en esmalte Pintulux o similar, desmonte y reinstalación de piezas de madera, restauración de las mismas y acabado en laca transparente, y todos los elementos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. | m
| Herramienta Menor | %
| Compresor para pintar 150 Lbs. Incluye transporte al sitio de la obra. | dia
| Soldador Lincoln Mig 250 Amp. Incluye transporte al sitio de la obra | $/hora
| Pluma grúa | dia
| Pulidora. Incluye Disco de Corte | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Masilla Poliéster para Cubrir Desperfectos Universal 250 Gr | und
| Disco Abrasivo de soldadura | und
| Lija xPliego | und
| Platina de 2" x 3/8 x 6m | m
| Platina Soporte de 18 x 3 mm x 6m | m
| Chazo Estriado 3/8 x 2" + Tornillo x 6 und | und
| Mortero de 2000 psi 14 Mpa 140 Kg/m2 1:4 | m3
| Anticorrosivo Premium Rojo x1 gal | gl
| Esmalte 3 en 1 Metal Madera Brillante Teu Azul Español x1gal | gl
| Soldadura Electrica Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o Similar. | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA DD - CARPINTERÍA EN MADERA | H/C
| CUADRILLA HH - METÁLICAS | H/C
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
0
10,02 | Mantenimiento de VENTANERÍA y otros (elementos verticales y horizontales). Incluye corte, desmonte y reposición de secciones corroídas o deterioradas, reposición y/o refuerzo de fijaciones existentes, intervención de muro, piso o placa para anclajes, morteros o concretos de reparación para lleno de anclaje, soldadura west arco o similar, remoción de acabado existente, resanes o curado de imperfecciones, pulida de superficie, anticorrosivo, acabado en esmalte Pintulux o similar, desmonte y reinstalación de piezas de madera, restauración de las mismas y acabado en laca transparente, y todos los elementos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. | m2
| Herramienta Menor | %
| Compresor para pintar 150 Lbs. Incluye transporte al sitio de la obra. | dia
| Soldador Lincoln Mig 250 Amp. Incluye transporte al sitio de la obra | $/hora
| Pluma grúa | dia
| Pulidora. Incluye Disco de Corte | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Masilla Poliéster para Cubrir Desperfectos Universal 250 Gr | und
| Disco Abrasivo de soldadura | und
| Lija xPliego | und
| Platina de 2" x 3/8 x 6m | m
| Platina Soporte de 18 x 3 mm x 6m | m
| Chazo Estriado 3/8 x 2" + Tornillo x 6 und | und
| Mortero de 2000 psi 14 Mpa 140 Kg/m2 1:4 | m3
| Anticorrosivo Premium Rojo x1 gal | gl
| Esmalte 3 en 1 Metal Madera Brillante Teu Azul Español x1gal | gl
| Soldadura Electrica Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o Similar. | kg
| Accesorios mantenimiento ventanas de Aluminio | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA DD - CARPINTERÍA EN MADERA | H/C
| CUADRILLA HH - METÁLICAS | H/C
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
11,00 | ESTUCO Y PINTURA | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
11,01 | VINILO TIPO 2 Pintuco o similar, Bajo placa. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue a botadero autorizado de la pintura existente en deterioro. Color blanco, según diseño. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Pintura Vinilo Tipo 2 Interiores Blanco x5gal | gl
| Lija xPliego | und
| Estuco Plastico de 5 Gls para Paredes y Techos en Interiores y Exteriores (30KG) | gl
| Transporte Material | m3/km
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
11,02 | PINTURA exterior Fachadas Tipo KORAZA Pintuco o Similar, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Koraza. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), retiro y cargue a botadero autorizado de la pintura existente en deterioro, resanes puntuales en mortero impermeabilizado, así como la pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés). | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Pintura KORAZA , Tipo Pintuco o similar | gal
| Pintura Vinilo Tipo 2 Interiores Blanco x5gal | gl
| Estuco Plastico de 5 Gls para Paredes y Techos en Interiores y Exteriores (30KG) | gl
| Mortero de 2000 psi 14 Mpa 140 Kg/m2 1:4 | m3
| Aditivo impermeabilizante para concretos y morteros | kg
| Transporte Material | m3/km
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
12,00 | OBRAS EXTERIORES | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
12,01 | Lavado hidrófugo con acido nítrico o similar e impermeabilización con Sika transparente 10 años o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), en fachada de ladrillo, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio colgante Alba. (Incluye ganchos, poleas y planchones). | dia
| Hidrolavadora 2500 PSI | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Acido Nitrico al 25% | litro
| Sika Transparente-10 Repelente Agua Incoloro Fachadas | gl
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
13,00 | PROTECCION Y ASEO GENERAL | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
13,01 | Aseo General durante y a la entrega de la obra. ( incluye trasiego horizontal y vertical, retiro de escombros a botadero autorizado.) | m2
| Herramienta Menor | %
| Kit Limpieza Aseo Hogar General | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA KK - ASEO | H/C
[5 empty] | 0 | OK

## ANEXO 20-APUS MURILLO
ANEXO 20- APUS SANTA MARTA
ITEM | ACTIVIDADES
1,00 | PRELIMINARES | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1,01 | CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL en polisombra verde, altura: 2,10 m. Incluye puerta de acceso, bases en concreto, mantenimiento durante la ejecución de la obra, desmonte al finalizar y retiro de sobrantes a botadero autorizado. | m
| Herramienta Menor | %
| PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb
| Polisombra verde Ancho=2.10m | m
| Concreto Grava Comun 2000 psi 14Mpa 140Kg/m2 | m3
| Relleno con material de excavación | m3
| Durmiente en ordinario 2,90 x 0,04 x 0,04 | und
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,02 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE INTERIOR (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales, dilataciones, procedimiento y herramientas adecuadas para conservar en buen estado los muros y estructura, trasiego horizontal y vertical, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio colgante Alba. (Incluye ganchos, poleas y planchones). | dia
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,03 | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales y dilataciones, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), procedimiento y herramientas adecuadas para conservar muro y estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio colgante Alba. (Incluye ganchos, poleas y planchones). | dia
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,04 | DEMOLICIÓN PAÑETE BAJO PLACA (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales y dilataciones, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), procedimiento y herramientas adecuadas para conservar muro y estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio colgante Alba. (Incluye ganchos, poleas y planchones). | dia
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,05 | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería) y elementos de fijación, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,06 | Desmonte de tanque plástico capacidad entre 500 a 2000 litros (para almacenamiento de agua), ubicado en cubierta. Incluye retiro de tuberías y accesorios de instalación, anulación de puntos, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado o disposición final definida por el ICFE. | un
| Herramienta Menor | %
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,07 | DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar edificación, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado. | m2
| Herramienta Menor | %
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,08 | Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Herramienta Menor | %
| Pulidora. Incluye disco de corte | dia
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,09 | Sellamiento punto bajante aguas lluvias entre 3" y 4" en viga canal, Incluye relleno con SIKA BOOM a una altura aprox.de 20cm, mortero, aditivos impermeabilizantes y de adherencia para garantizar el correcto sellado. | un
| Herramienta Menor | %
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Mortero 1:4 | m3
| Sikadur 32 Primer | kg
| SIKA BOOM Espuma Expansiva y aislante. 300ml | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
1,10 | DESMONTE MARCO DE ESCOTILLA METÁLICA. Medidas: entre 0,70 x 0,70 m y 1,00 x 1,00 m, Incluye marco, ángulos protectores de borde y demás elementos que la conformen, el mantenimiento y/o resane en pañete impermeabilizado sobre la superficie afectada cubriendo filos y espesores de placa que conforman el acceso, así como el trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en alturas), trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | un
| Herramienta Menor | %
| Pulidora. Incluye disco de corte | dia
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,00 | ACERO Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
2,01 | Estructura perfil lamina delgada PHR C ASTM A500 grado 50. Calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, aplicación de anticorrosivo y esmalte. | kg
| Herramienta Menor | %
| Equipo compresor para pintura. Incluye trasporte al sitio de la obra. | día
| Equipo para soldadura. Incluye trasporte al sitio de la obra. | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| PERFIL ACERO ESTRUCTURAL PHR C ASTM A500 Grado 50 (PHRC 160X60X2.5 mm) - Tipo Acceso o Similar | kg
| ANTICORROSIVO Premium Tipo Pintuco o similar | gal
| ESMALTE SINTETICO Pintulux - Tipo Pintuco o similar. Color según especificación. | gal
| SOLDADURA ELECTRICA Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o Similar. | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA DD1 - CARPINTERÍA METÁLICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,02 | Suministro e instalación de ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A-36. Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección anti fuego, anticorrosivo premium, acabado en esmalte sintetico tipo Pintulux | kg
| Herramienta Menor | %
| Equipo compresor para pintura. Incluye trasporte al sitio de la obra. | día
| Equipo para soldadura. Incluye trasporte al sitio de la obra. | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| PLATINAS Y ANGULOS ACERO A-36 | kg
| ANTICORROSIVO Premium Tipo Pintuco o similar | gal
| ESMALTE SINTETICO Pintulux - Tipo Pintuco o similar. Color según especificación. | gal
| SOLDADURA ELECTRICA Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o Similar. | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA DD1 - CARPINTERÍA METÁLICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,03 | Suministro e instalación de TENSORES Y TIRANTILLOS ROSCADOS 3/8"SAE 1020. Incluye tuerca, contratuerca, arandelas, soldadura, anticorrosivo, esmalte sintetico y demás accesorios para su correcta instalación. Elementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados. | kg
| Herramienta Menor | %
| Equipo compresor para pintura. Incluye trasporte al sitio de la obra. | día
| Equipo para soldadura. Incluye trasporte al sitio de la obra. | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| TENSORES Y TIRANTILLOS ROSCADOS 3/8"SAE 1020. Incluye tuerca, contratuerca y arandelas | un
| ANTICORROSIVO Premium Tipo Pintuco o similar | gal
| ESMALTE SINTETICO Pintulux - Tipo Pintuco o similar. Color según especificación. | gal
| SOLDADURA ELECTRICA Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o Similar. | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA DD1 - CARPINTERÍA METÁLICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
2,04 | Suministro e instalación de Anclaje epóxico 1/2". Incluye perforación con taladro y broca, adhesivo epóxico, perno, tuerca y arandela galvanizado SAE 1045, según diseño. | kg
| Herramienta Menor | %
| Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Wats | dia
| Pistola Inyector para Epóxico | dia
| Sika Anchorfix 4 x 600cc | tubo
| Broca 1/2 para muro | und
| ACERO SAE 1045. Incluye perno, tuerca y arandela SAE 1045 | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,00 | RED DE DESAGUES | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
3,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 3". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°. | un
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| TUBO PVC SANITARIO 3" | m
| ACCESORIOS PVC-S 3": (Uniones, codos y demás accesorios) | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Abrazadera 3". Incluye chazos, varilla roscada y tornillos de fijación | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°. | un
| Herramienta Menor | %
| TUBO PVC SANITARIO 4" | m
| YEE ST 4'' PVC | un
| CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4'' | un
| UNION SANITARIA 4" PVC | un
| TAPÓN DE PRUEBA ST 4" | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,03 | Suministro e instalación de Bajante Aguas lluvias PVC-S 4". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes de fijación a muro. | m
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| TUBO PVC SANITARIO 4" | m
| UNION SANITARIA 4" PVC | un
| CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4'' | un
| Junta de expansión de 4" PVC | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Abrazadera 4". Incluye chazos, varilla roscada y tornillos de fijación | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,04 | Suministro e instalación de Bajante Aguas lluvias PVC-S 3". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes de fijación a muro. | m
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| TUBO PVC SANITARIO 3" | m
| UNION SANITARIA 3" | un
| CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 3'' | un
| Junta de expansión de 3" PVC | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Abrazadera 3". Incluye chazos, varilla roscada y tornillos de fijación | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,05 | Suministro e instalación de Rejilla tragante en aluminio de 5" x 4" con sosco. | m
| Herramienta Menor | %
| Rejilla de 5" x 4" con sosco anti cucarachas aluminio | un
| Cemento blanco | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,06 | PERFORACION CON SACA-NUCLEOS PARA TUBERIA DE 4" - e:0,15 , incluye resane y sellado con Sikadur o equialente. | un
| Herramienta Menor | %
| Taladro Saca nucleos Alquiler | $/hora
| Broca extractor de nucleos 4" | un
| Mortero 1:4 | m3
| Sikadur 32 Primer | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
3,07 | DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 3" A 6" (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | m
| Herramienta Menor | %
| Rotomartillo | dia
| Pulidora. Incluye Disco de Corte | dia
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
0
3,08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TUBERIA PVC DE 4" | m
| Herramienta Menor | %
| Compresor para pintar 150 Lbs | dia
| Pintura para PVC blanco Aislante termico | gl
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
0
3,09 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería y registro red white de 3/4") | un
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Pluma Grúa | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Flotadora completa con varilla y bola cobre 3/4"(cuerpo bronce funido, vastago laton, conector y orquilla laton forjado bronce 1" a 3", sello nitrilo, conexión rosca NPT. marca herbert o similar | un
| CHEQUE Roscado Red White o similar 3/4". | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA BB - INSTALACIONES HIDRAULICAS | H/C
[5 empty] | 0 | OK
4,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
4,01 | Suministro e instalación de Salida de iluminación en tubo conduit PVC Plus+SCH 40 de 3/4", 5 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. | un
| Herramienta Menor | %
| Tubo conduit PVC 3/4" Plus+SCH 40 | m
| Cable cobre No. 12 THHN/THWN | m
| Alambre cobre Nº 12 | m
| Aislador de rosca para empalme | un
| Boquilla terminal PVC de 3/4" | un
| Curva PVC Conduit Sch40 2" | un
| Caja doble | un
| Toma monofásica doble con polo a tierra 15 Amp 125 V Nema 5-15R Leviton o similar | un
| Suplemento PVC para caja doble | un
| CINTA AISLANTE | un
| LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) | un
| SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 gl | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA FF - ELÉCTRICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
5,00 | LUMINARIAS | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
5,01 | Suministro, montaje y conexión de panel LED circular 8" 12W - 120 V de incrustar en cielo raso. Incluye accesorios de conexión y fijación. | un
| Herramienta Menor | %
| Panel LED circular 8" 12W-120V. Incluye accesorios de conexión y fijación. | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA FF - ELÉCTRICA | H/C
0
6,00 | MORTEROS, PAÑETES Y RESANES | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
6,01 | Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Mortero de 3000 psi 21 Mpa 210 Kg/m2 1:3 | m3
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
6,02 | Pañete fachadas espesor variable, con mortero impermeabilizado. Incluye retiro de material existente, movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en alturas), así como los lineales, filos y dilataciones. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio colgante Alba. (Incluye ganchos, poleas y planchones). | dia
| Pluma Grúa | dia
| Mortero de 3000 psi 21 Mpa 210 Kg/m2 1:3 | m3
| Aditivo impermeabilizante para concretos y morteros | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
6,03 | Pañete liso 1:3 bajo placa. Incluye resanes, filos, dilataciones y lineales. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Mortero de 3000 psi 21 Mpa 210 Kg/m2 1:3 | m3
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,00 | IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
7,01 | Impermeabilizacion de placas de cubierta y viga canales en manto asfaltico de 3mm, con acabado pintura reflectiva de aluminio, incluye preparación de superficie, tratamiento de fisuras, manto asfáltico, imprimación o puente de adherencia, sellos, media cañas, antepecho a altura minima de 30 cm, poyos, lineales, cuello de bajantes, implementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Durabilidad garantizada: mayor a 10 años. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Pulidora. Incluye Disco de Corte | dia
| PLUMA GRÚA | dia
| Sika Emulsion 18 Kg | gl
| Manto asfáltico 3mm durabilidad 10 años | m2
| SIKA ALUMOL | kg
| Sikaflex Construction | un
| Sika Felt Tela De Refuerzo Para Impermeabilizar 1.20mx0.40m | m2
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,02 | Alistado para placa de cubierta en Mortero 1:4 Impermeabilizado espesor variable. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendientado mínimo 3%, trabajo y seguridad en alturas. | m2
| Herramienta Menor | %
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Mortero 1:4 | m3
| SIKA-1 o similar Impermeabilizante integral para morteros y concretos | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
0
7,03 | Suministro e instalación de teja en Fibrocemento Eternit o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Gancho galvanizado para teja fibrocemento | un
| Amarre para Teja Fibrocemento | un
| Teja fibrocemento Eternit o similar. | m2
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,04 | Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación. | m
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Gancho galvanizado para teja fibrocemento | un
| Amarre para Teja Fibrocemento | un
| Caballete fijo L=0,92 mt para Teja Fibrocemento Eternit o similar | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,05 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 desarrollo 0.55 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + sikaflex 1A o similar + todos los elementos necesarios para la correcta instalación). Incluye trabajo y seguridad en alturas. | m
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Compresor para pintar 150 Lbs. Incluye transporte al sitio de la obra. | dia
| Equipo para soldadura. Incluye trasporte al sitio de la obra. | dia
| LAMINA GALVANIZADA Cal. 20 Tipo Acesco o similar. | m
| Wash Primer Algreco Componente A 1 Galón | gal
| Wash Primer Algreco Componente B 1 Galón | gal
| ESMALTE SINTETICO Pintulux - Tipo Pintuco o similar. Galon 3 en 1 Color Negro. | gal
| SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250gr 1/16" (1.6 mm) | un
| Sikaflex AT*300 cc | und
| Chazo puntilla | un
| PLATINA SOPORTE 3 mm | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,06 | Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja. Incluye trabajo y seguridad en alturas. | m
| Herramienta Menor | %
| Pluma Grúa | dia
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Mortero 1:4 | m3
| SIKA-1 o similar Impermeabilizante integral para morteros y concretos | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
7,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ANCLAJE FIJO SEGÚN RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 anclaje permanente instalado sobre estructuras de hormigón para el uso por parte de trabajadores en alturas con riesgo de caída. : 1. Ficha técnica de cada uno de sus componentes 2. Protocolo de instalación. 3. Hoja de vida y certificación de los instaladores.4. Prueba de carga no destructiva a 3600 lbs.5.Video de la prueba de cada punto de anclaje. 6.Certificado de calibración del equipo con el cual se hacen las pruebas de carga. 7.Placa de identificación y certificación del punto de anclaje. | un
| Herramienta Menor | %
| Anclaje para línea de vida, incluyendo el herraje o anclaje, el certificado conforme la resolución 4272 (5000 psi), el epóxico y la mano de obra certificada. | un
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA DD1 - CARPINTERÍA METÁLICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
8,00 | CIELO RASOS | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
8,01 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| PLUMA GRÚA | dia
| ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26 | un
| CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO | un
| CINTA PAPEL ( 75 m.) | un
| LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2 | un
| LIJA DE PINTURA GRANO 150 | un
| MASILLA SUPERMASTICK PR (5 GL.) | gl
| Perfil Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m | un
| PERNO 1 CLAVO NORMA | un
| TORNILLO 1-1/4 PUNTA FINA | un
| TORNILLO 7/16 PUNTA FINA | un
| VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26 | un
| VINILTEX Antihumedad | un
| ANGULO PARA CUELGAS DE 15mm X 15mm. | und
| TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 x1 | und
| Dilatación en perfil "z" tres caras 11 mm x 3 m | m
| TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 x 1/2" ( 13mm ) | und
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA GG - DRYWALL | H/C
[5 empty] | 0 | OK
9,00 | CARPINTERIA METALICA | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
9,01 | Suministro e instalación de Tapa o escotilla para salida a la cubierta, Medidas: entre 0,70 x 0,70 m y 1,00 x 1,00 m, en lámina Alfajor de 1/8". Incluye anclajes, marco en ángulo de 1/8" x 2", bisagras, falleba y candado, trabajo y seguridad en alturas. Acabado en anticorrosivo y esmalte negro tipo Pintuco o similar. | un
| Herramienta Menor | %
| PLUMA GRÚA | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| Marco y contramarco metálico en ángulo 1/8" x 2" | m
| BISAGRAS, FALLEBA Y CANDADO | glb
| SOLDADURA ELECTRICA Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o Similar. | kg
| Lámina alfajor 1/8" 1*2 m | un
| ANTICORROSIVO Premium Tipo Pintuco o similar | gal
| ESMALTE SINTETICO Pintulux - Tipo Pintuco o similar. Color según especificación. | gal
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA DD1 - CARPINTERÍA METÁLICA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
10,00 | ESTUCO Y PINTURA | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
10,01 | VINILO TIPO 2 Pintuco o similar, Bajo placa. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue a botadero autorizado de la pintura existente en deterioro. Color blanco, según diseño. | m2
| Herramienta Menor | %
| Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m | dia
| Pintura Vinilo Tipo 2 Interiores Blanco x5gal | gl
| Lija xPliego | und
| Estuco Plastico de 5 Gls para Paredes y Techos en Interiores y Exteriores (30KG) | gl
| Transporte Material | m3/km
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
10,02 | GRANIPLAST (esgrafiado) Fachadas - Colores Pastel, según diseño. Tipo Pintuco o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales. | m2
| Herramienta Menor | %
| ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m. y planchon de 3 mts) | dia
| Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | $/hora
| GRANIPLAST (esgrafiado) o similar Fachada Color Pastel | kg
| SIKA-1 o similar Impermeabilizante integral para morteros y concretos | kg
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA CC - PINTURA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
11,00 | PROTECCION Y ASEO GENERAL | UND. | REND. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
11,01 | Suministro e instalación de protección para pisos de porcelanato y piso laminado del interior de los apartamentos, consistente en una capa de plástico o yumbolon y cartón corrugado, dicha protección se debe mantener en buen estado durante la ejecución de la obra, en todo caso, el contratista deberá garantizar el buen estado del piso existente. | m2
| Herramienta Menor | %
| PLASTICO BURBUJA POR ROLLO 1,0M X 50M | m2
| CARTON CORRUGADO POR ROLLO DE 1,20M X 100M | m2
| Plástico Transparente para Cubrir 4 X 4 Metros | m2
| Transporte Material | m3/km
| CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA | H/C
[5 empty] | 0 | OK
11,02 | Aseo General durante y a la entrega de la obra. ( incluye trasiego horizontal y vertical, retiro de escombros a botadero autorizado.) | m2
| Herramienta Menor | %
| Kit Limpieza Aseo Hogar General | un
| Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final. | Viaje
| CUADRILLA KK - ASEO | H/C
[5 empty] | 0 | OK