## PRESUPUESTO OFICIAL (ENTIDA (2)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | 13 | X | X | Localización y replanteo. | M2 | 515.48 | 3729 | 1922225
1.02 | 13 | X | X | Demolición cuneta existente. | ML | 34.37 | 7927 | 272451
1.03 | 13 | X | X | Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante. | M2 | 51.11 | 27541 | 1407621
1.04 | 13 | X | X | Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante. | ML | 8.86 | 21861 | 193688
1.05 | 13 | X | X | Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante. | M2 | 1.91 | 22805 | 43558
1.06 | 13 | X | X | Desmonte marcos canchas existentes. | UND | 2 | 122326 | 244652
1.07 | 13 | X | X | Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts. | ML | 65.73 | 11283 | 741632
1.08 | 13 | X | X | Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 671.85 | 48211 | 32390560
1.09 | 13 | X | X | Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente. | M3 | 113.17 | 87874 | 9944701
Subtotal | [7 empty] | 47161088
2 |  |  |  | CIMENTACIÓN
2.1 | 13 | X | X | Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts | M2 | 13.45 | 35645 | 479425
2.2 | 13 | X | X | Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga | M3 | 41.27 | 377283 | 15570469
2.3 | 13 | X | X | Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño. | M3 | 62.45 | 648777 | 40516124
2.4 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas | KG | 4127 | 7458 | 30779166
2.5 | 13 | X | X | Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño | M3 | 5.38 | 777658 | 4183800
2.6 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación | KG | 1109 | 7458 | 8270922
Subtotal | [7 empty] | 99799906
3 |  |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.01 | 13 | X | X | Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. | M3 | 17 | 965027 | 16405459
3.02 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas | KG | 4537 | 7458 | 33836946
3.03 | 13 | X | X | Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado. | M3 | 17 | 1053108 | 17902836
3.04 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal | KG | 2096 | 7458 | 15631968
3.05 | 13 | X | X | Suministro e instalación de manto zetal viga canal. | M2 | 60.8 | 42284 | 2570867
Subtotal | [7 empty] | 86348076
4 |  |  |  | CUBIERTA
4.1 | 13 | X | X | Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. | M2 | 469.68 | 221713 | 104134162
Subtotal | [7 empty] | 104134162
5 |  |  |  | ACABADOS - PLACA EN CONCRETO
5.01 | 13 | X | X | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. | ML | 317.78 | 15508 | 4928132
5.02 | 13 | X | X | Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura | UND | 2 | 3888884 | 7777768
5.03 | 13 | X | X | Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm. | M2 | 65.73 | 88802 | 5836955
5.04 | 13 | X | X | Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts | M2 | 2.9 | 77492 | 224727
5.05 | 13 | X | X | Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño | ML | 60.8 | 87877 | 5342922
Subtotal | [7 empty] | 24110504
6 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | 13 | X | X | Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | ML | 60 | 83992 | 5039520
6.2 | 13 | X | X | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 14.3 | 112231 | 1604903
6.3 | 13 | X | X | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. | ML | 2 | 229567 | 459134
6.4 | 13 | X | X | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 2 | 366788 | 733576
Subtotal | [7 empty] | 7837133
7 |  |  |  | PLACA POLIDEPORTIVO
7.01 | 13 | X | X | Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto. | UND | 4 | 307433 | 1229732
7.02 | 13 | X | X | Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. | UND | 3 | 669569 | 2008707
7.03 | 13 | X | X | Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 3.52 | 48211 | 169703
7.04 | 13 | X | X | Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. | ML | 22 | 51710 | 1137620
7.05 | 13 | X | X | Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" | UND | 2 | 319119 | 638238
7.06 | 13 | X | X | Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" | UND | 2 | 295825 | 591650
7.07 | 13 | X | X | Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. | UND | 1 | 1065633 | 1065633
7.08 | 13 | X | X | Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. | UND | 1 | 4926866 | 4926866
7.09 | 13 | X | X | Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu. | ML | 14 | 92785 | 1298990
7.10 | 13 | X | X | Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. | UND | 12 | 386679 | 4640148
7.11 | 13 | X | X | Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. | ML | 60 | 60944 | 3656640
7.12 | 13 | X | X | Suministro e instalación de reflector led de 150 w | UND | 12 | 1067690 | 12812280
7.13 | 13 | X | X | Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. | UND | 1 | 1021814 | 1021814
7.14 | 13 | X | X | Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. | UND | 1 | 1085064 | 1085064
7.15 | 13 | X | X | Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado | UND | 1 | 2361044 | 2361044
Subtotal | [7 empty] | 38644129
8 |  |  |  | TRANSPORTE
| 13 | X | X | Transporte de materiales petreos | M3-Km | 4273.49 | 1153 | 4927334
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 412962332
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 82592466 | 20%
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  | 4129623 | 1%
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 16518493 | 4%
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 516202914
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A = | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I = | 1%
NOTA 4: La Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación en su anexo técnico aplicable para pagos de ESTAMPILLAS Y TASA PRODEPORTE: 1.Ordenanzas 0051 de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"; y 2. Ordenanzas 004 de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECEN LAS ESTAMPILLAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, tarifas aplicadas para el hecho generador CONTRATOS. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U = | 4%
NOTA 5: El presupuesto del proyecto, esta dado en el ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U = | 25%

## PRESUPUESTO OFICIAL (oferente
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | 13 | X | X | Localización y replanteo. | M2 | 515.48 |  | 0
1.02 | 13 | X | X | Demolición cuneta existente. | ML | 34.37 |  | 0
1.03 | 13 | X | X | Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante. | M2 | 51.11 |  | 0
1.04 | 13 | X | X | Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante. | ML | 8.86 |  | 0
1.05 | 13 | X | X | Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante. | M2 | 1.91 |  | 0
1.06 | 13 | X | X | Desmonte marcos canchas existentes. | UND | 2 |  | 0
1.07 | 13 | X | X | Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts. | ML | 65.73 |  | 0
1.08 | 13 | X | X | Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 671.85 |  | 0
1.09 | 13 | X | X | Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente. | M3 | 113.17 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | CIMENTACIÓN
2.1 | 13 | X | X | Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts | M2 | 13.45 |  | 0
2.2 | 13 | X | X | Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga | M3 | 41.27 |  | 0
2.3 | 13 | X | X | Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño. | M3 | 62.45 |  | 0
2.4 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas | KG | 4127 |  | 0
2.5 | 13 | X | X | Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño | M3 | 5.38 |  | 0
2.6 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación | KG | 1109 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.01 | 13 | X | X | Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. | M3 | 17 |  | 0
3.02 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas | KG | 4537 |  | 0
3.03 | 13 | X | X | Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado. | M3 | 17 |  | 0
3.04 | 13 | X | X | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal | KG | 2096 |  | 0
3.05 | 13 | X | X | Suministro e instalación de manto zetal viga canal. | M2 | 60.8 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | CUBIERTA
4.1 | 13 | X | X | Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. | M2 | 469.68 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | ACABADOS - PLACA EN CONCRETO
5.01 | 13 | X | X | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. | ML | 317.78 |  | 0
5.02 | 13 | X | X | Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura | UND | 2 |  | 0
5.03 | 13 | X | X | Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm. | M2 | 65.73 |  | 0
5.04 | 13 | X | X | Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts | M2 | 2.9 |  | 0
5.05 | 13 | X | X | Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño | ML | 60.8 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | 13 | X | X | Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | ML | 60 |  | 0
6.2 | 13 | X | X | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 14.3 |  | 0
6.3 | 13 | X | X | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. | ML | 2 |  | 0
6.4 | 13 | X | X | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 2 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
7 |  |  |  | PLACA POLIDEPORTIVO
7.01 | 13 | X | X | Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto. | UND | 4 |  | 0
7.02 | 13 | X | X | Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. | UND | 3 |  | 0
7.03 | 13 | X | X | Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 3.52 |  | 0
7.04 | 13 | X | X | Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. | ML | 22 |  | 0
7.05 | 13 | X | X | Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" | UND | 2 |  | 0
7.06 | 13 | X | X | Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" | UND | 2 |  | 0
7.07 | 13 | X | X | Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. | UND | 1 |  | 0
7.08 | 13 | X | X | Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. | UND | 1 |  | 0
7.09 | 13 | X | X | Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu. | ML | 14 |  | 0
7.10 | 13 | X | X | Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. | UND | 12 |  | 0
7.11 | 13 | X | X | Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. | ML | 60 |  | 0
7.12 | 13 | X | X | Suministro e instalación de reflector led de 150 w | UND | 12 |  | 0
7.13 | 13 | X | X | Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. | UND | 1 |  | 0
7.14 | 13 | X | X | Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. | UND | 1 |  | 0
7.15 | 13 | X | X | Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
8 |  |  |  | TRANSPORTE
| 13 | X | X | Transporte de materiales petreos | M3-Km | 4273.49 |  | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0 | 20%
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  | 0 | 1%
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 0 | 4%
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A = | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I = | 1%
NOTA 4: La Gobernación del Huila, Departamento Administrativo de Planeación en su anexo técnico aplicable para pagos de ESTAMPILLAS Y TASA PRODEPORTE: 1.Ordenanzas 0051 de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"; y 2. Ordenanzas 004 de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECEN LAS ESTAMPILLAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, tarifas aplicadas para el hecho generador CONTRATOS. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U = | 4%
NOTA 5: El presupuesto del proyecto, esta dado en el ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U = | 25%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :