## VERIFICACIÓN ECONÓMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTERS) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  | ECONTAINERS S.A.S. |  |  |  | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S. |  |  |  | CONSORCIO VENTURA |  |  |  | FABIO GARZON DAZA |  |  |  | SKYTECH S.A.S
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | CANT |  | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT |  | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT |  | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT |  | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 20 | 20 | 0 | 35000 | 700000 | 20 | 0 | 35553 | 711060 | 20 | 0 | 35610.5575 | 712211.1492 | 20 | 0 | 35143 | 702860 | 20 | 0 | 36497.18 | 729943.6
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA REF: 907012771 (EN BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 20 | 20 | 0 | 120000 | 2400000 | 20 | 0 | 116575 | 2331500 | 20 | 0 | 116764.729 | 2335294.5792 | 20 | 0 | 114030 | 2280600 | 20 | 0 | 119671.9 | 2393438
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 60 | 60 | 0 | 71000 | 4260000 | 60 | 0 | 69042 | 4142520 | 60 | 0 | 69153.9574 | 4149237.4452 | 60 | 0 | 68245 | 4094700 | 60 | 0 | 70875.73 | 4252543.8
7 | CIELO RASO
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M² | 20 | 20 | 0 | 103400 | 2068000 | 20 | 0 | 103795 | 2075900 | 20 | 0 | 103963.9169 | 2079278.3388 | 20 | 0 | 100641 | 2012820 | 20 | 0 | 106552.38 | 2131047.6
8 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA ARO ALONGADO ALTO 71 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA ANCHO 35 CM AHORRO DE AGUA TIPO DE DESCARGA DOBLE SISTEMA DE DESCARGA BOTON | Un | 6 | 6 | 0 | 517500 | 3105000 | 6 | 0 | 523517 | 3141102 | 6 | 0 | 520362.3959 | 3122174.3756 | 6 | 0 | 526899 | 3161394 | 6 | 0 | 533318.33 | 3199909.98
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER OVALADO BLANCO 39X32,5X14 CM INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL MATERIAL ACERO - ABS ALTO 29CM | Un | 6 | 6 | 0 | 363800 | 2182800 | 6 | 0 | 381845 | 2291070 | 6 | 0 | 372450.2242 | 2234701.345 | 6 | 0 | 377129 | 2262774 | 6 | 0 | 381723.56 | 2290341.36
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS (20CM LARGO) | Un | 6 | 6 | 0 | 106600 | 639600 | 6 | 0 | 111007 | 666042 | 6 | 0 | 111187.7812 | 667126.6873 | 6 | 0 | 109727 | 658362 | 6 | 0 | 113956.1 | 683736.6
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 CM PLÁSTICAS | Un | 6 | 6 | 0 | 25600 | 153600 | 6 | 0 | 28546 | 171276 | 6 | 0 | 28591.9498 | 171551.6986 | 6 | 0 | 28216 | 169296 | 6 | 0 | 29303.82 | 175822.92
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | Un | 6 | 6 | 0 | 12100 | 72600 | 6 | 0 | 14114 | 84684 | 6 | 0 | 14137.4117 | 84824.4704 | 6 | 0 | 13952 | 83712 | 6 | 0 | 14489.4 | 86936.4
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA | Un | 6 | 6 | 0 | 57200 | 343200 | 6 | 0 | 59394 | 356364 | 6 | 0 | 59490.3609 | 356942.1654 | 6 | 0 | 58709 | 352254 | 6 | 0 | 60971.54 | 365829.24
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOALLERO METALICO TERMINACION EN CROMO | Un | 6 | 6 | 0 | 47000 | 282000 | 6 | 0 | 45892 | 275352 | 6 | 0 | 45966.7733 | 275800.64 | 6 | 0 | 45363 | 272178 | 6 | 0 | 47111.33 | 282667.98
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9,1- | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 6 | 6 | 0 | 82800 | 496800 | 6 | 0 | 81300 | 487800 | 6 | 0 | 81432.3866 | 488594.3195 | 6 | 0 | 80363 | 482178 | 6 | 0 | 83459.92 | 500759.52
9.2 | INSTALACION A TODO COSTO TUBERÍA PVC 1/2" X 3 MTS PARA PUNTOS ELÉCTRICO EN CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. (NO INCLUYE ALAMBRADO) + TRANSPORTE. | ML | 60 | 60 | 0 | 12800 | 768000 | 60 | 0 | 12994 | 779640 | 60 | 0 | 13014.8236 | 780889.4172 | 60 | 0 | 12844 | 770640 | 60 | 0 | 13339.23 | 800353.8
9.3 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 420 | 420 | 0 | 12000 | 5040000 | 420 | 0 | 11816 | 4962720 | 420 | 0 | 11834.8415 | 4970633.4216 | 420 | 0 | 11679 | 4905180 | 420 | 0 | 12129.51 | 5094394.2
9.4 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 420 | 420 | 0 | 12000 | 5040000 | 420 | 0 | 11816 | 4962720 | 420 | 0 | 11834.8415 | 4970633.4216 | 420 | 0 | 11679 | 4905180 | 420 | 0 | 12129.51 | 5094394.2
9.5 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR VERDE , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 420 | 420 | 0 | 12000 | 5040000 | 420 | 0 | 11816 | 4962720 | 420 | 0 | 11834.8415 | 4970633.4216 | 420 | 0 | 11679 | 4905180 | 420 | 0 | 12129.51 | 5094394.2
9.6 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 6 | 6 | 0 | 39800 | 238800 | 6 | 0 | 39903 | 239418 | 6 | 0 | 39967.6391 | 239805.8345 | 6 | 0 | 39443 | 236658 | 6 | 0 | 40962.75 | 245776.5
9.7 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 24 | 24 | 0 | 23800 | 571200 | 24 | 0 | 22209 | 533016 | 24 | 0 | 26251.4411 | 630034.5859 | 24 | 0 | 25907 | 621768 | 24 | 0 | 26905.05 | 645721.2
9.8 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PANEL LED INTEGRADO REDONDO DE INCRUSTAR 18W 22,5 CM, DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN LUZ BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 6 | 6 | 0 | 39000 | 234000 | 6 | 0 | 39644 | 237864 | 6 | 0 | 39707.9068 | 238247.4409 | 6 | 0 | 39186 | 235116 | 6 | 0 | 40697.03 | 244182.18
9.9 | SIPS BOMBILLO LED 4 ASPAS ESCUALIZABLE 50W6500K | UN | 12 | 12 | 0 | 81000 | 972000 | 12 | 0 | 80063 | 960756 | 12 | 0 | 80192.0921 | 962305.105 | 12 | 0 | 79139 | 949668 | 12 | 0 | 82189.38 | 986272.56
9.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON Extractor Ministyle 14 cm x 14 cm, 10.3W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Un | 6 | 6 | 0 | 82800 | 496800 | 6 | 0 | 189669 | 1138014 | 6 | 0 | 189977.1245 | 1139862.7472 | 6 | 0 | 187481 | 1124886 | 6 | 0 | 194707.31 | 1168243.86
9.11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 12 | 12 | 0 | 51000 | 612000 | 12 | 0 | 53699 | 644388 | 12 | 0 | 53785.979 | 645431.7478 | 12 | 0 | 53079 | 636948 | 12 | 0 | 55125.17 | 661502.04
10 | CARPINTERIA EN MADERA
10.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A DEFINIR, CON 2 DILATACIONES EN FONDO INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA Y TOPE MEDIA LUNA | M2 | 18 | 18 | 0 | 481000 | 8658000 | 18 | 0 | 481761 | 8671698 | 18 | 0 | 490557.3895 | 8830033.0114 | 18 | 0 | 496720 | 8940960 | 18 | 0 | 502771.93 | 9049894.74
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE LAVAMANOS CON ENTREPAÑO EN MADECOR RH DE 15 MM ENCHAPADO EN FORMICA EN SU INTERIOR Y EN EL EXTERIOR ENCHAPADO EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, CON MESÓN EN MÁRMOL GRANITO PULIDO COLOR POR DEFINIR INCLUYE SALPICADERO DE 0,15M DE ALTURA, INSTALACIÓN SUSPENDIDA + ENTREPAÑO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 3 | 3 | 0 | 711700 | 2135100 | 3 | 0 | 714143 | 2142429 | 3 | 0 | 715304.5896 | 2145913.7688 | 3 | 0 | 724290 | 2172870 | 3 | 0 | 733114.04 | 2199342.12
11 | MAMPOSTERIA
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES" | M² | 54 | 54 | 0 | 25300 | 1366200 | 54 | 0 | 25461 | 1374894 | 54 | 0 | 25502.4005 | 1377129.6259 | 54 | 0 | 25167 | 1359018 | 54 | 0 | 26137.35 | 1411416.9
12 | VIDRIOS Y ESPEJOS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M² | 0.84 | 0.84 | 0 | 230000 | 193200 | 0.84 | 0 | 233163 | 195856.92 | 0.84 | 0 | 233542.1041 | 196175.3674 | 0.84 | 0 | 236476 | 198639.84 | 0.84 | 0 | 239356.77 | 201059.6868
12.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 1 | 1 | 0 | 508200 | 508200 | 1 | 0 | 517786 | 517786 | 1 | 0 | 504605.3055 | 504605.3055 | 1 | 0 | 513538 | 513538 | 1 | 0 | 517168.83 | 517168.83
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Un | 12 | 12 | 0 | 46900 | 562800 | 12 | 0 | 46297 | 555564 | 12 | 0 | 46372.4226 | 556469.0712 | 12 | 0 | 45763 | 549156 | 12 | 0 | 47526.99 | 570323.88
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 6 | 6 | 0 | 52800 | 316800 | 6 | 0 | 54284 | 325704 | 6 | 0 | 54372.5653 | 326235.3919 | 6 | 0 | 53658 | 321948 | 6 | 0 | 55726.32 | 334357.92
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | Un | 6 | 6 | 0 | 92800 | 556800 | 6 | 0 | 92359 | 554154 | 6 | 0 | 92509.4324 | 555056.5946 | 6 | 0 | 91294 | 547764 | 6 | 0 | 94812.71 | 568876.26
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 6 | 6 | 0 | 45100 | 270600 | 6 | 0 | 46695 | 280170 | 6 | 0 | 46771.2624 | 280627.5744 | 6 | 0 | 46157 | 276942 | 6 | 0 | 47935.76 | 287614.56
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Ml | 10 | 10 | 0 | 15600 | 156000 | 10 | 0 | 16302 | 163020 | 10 | 0 | 16328.1123 | 163281.123 | 10 | 0 | 16114 | 161140 | 10 | 0 | 16734.65 | 167346.5
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 50440100 |  |  |  | 50937201.92 |  |  |  | 51161741.1917 |  |  |  | 50866327.84 |  |  |  | 52435613.1368
| ADMINISTRACIÓN % | A |  |  |  | 28.75% | 14501528.75 |  |  | 27.2% | 13854918.9222 |  |  | 27.2% | 13915993.6041 |  |  | 27.2% | 13835641.1725 |  |  | 27.2% | 14262486.7732
| IMPREVISTOS % | I |  |  |  | 5% | 2522005 |  |  | 1% | 509372.0192 |  |  | 1% | 511617.4119 |  |  | 1% | 508663.2784 |  |  | 1% | 524356.1314
| UTILIDADES % | U |  |  |  | 4% | 2017604 |  |  | 4% | 2037488.0768 |  |  | 4% | 2046469.6477 |  |  | 4% | 2034653.1136 |  |  | 4% | 2097424.5255
| IVA SOBRE UTILIDAD | % |  |  |  | 19% | 383344.76 |  |  | 19% | 387122.7346 |  |  | 19% | 388829.2331 |  |  | 19% | 386584.0916 |  |  | 19% | 398510.6598
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 19424482.51 |  |  |  | 16788901.7528 |  |  |  | 16862909.8968 |  |  |  | 16765541.6561 |  |  |  | 17282778.0899
| VALOR TOTAL OBRAS CIVILES | [5 empty] | 69864582.51 |  |  |  | 67726103.6728 |  |  |  | 68024651.0884 |  |  |  | 67631869.4961 |  |  |  | 69718391.2267
| ECONTAINERS S.A.S. |  |  |  |  | -135417.49 | 69864582.51 | 99.81%
| PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S. |  |  |  |  | -2273896.3272 | 67726103.6728 | 96.75%
| CONSORCIO VENTURA |  |  |  |  | -1975348.9116 | 68024651.0884 | 97.18%
| FABIO GARZON DAZA |  |  |  |  | -2368130.5039 | 67631869.4961 | 96.62%
| SKYTECH S.A.S |  |  |  |  | -281608.7733 | 69718391.2267 | 99.6%
| PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 70000000

## ECONTAINERS S.A.S. (hidden)
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
OBJETO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTERS) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
NOTAS:
Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas.
Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la supervision
Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervision.
El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.
ANEXO 7.1.
PRESUPUESTO OFICIAL RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10 $70.000.000,00
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 7360000
6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 35000 | 20 | 700000
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA REF: 907012771 (EN BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 120000 | 20 | 2400000
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 71000 | 60 | 4260000
7 | CIELO RASO |  |  |  |  | 2068000
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M² | 103400 | 20 | 2068000
8 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 6778800
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA ARO ALONGADO ALTO 71 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA ANCHO 35 CM AHORRO DE AGUA TIPO DE DESCARGA DOBLE SISTEMA DE DESCARGA BOTON | Un | 517500 | 6 | 3105000
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER OVALADO BLANCO 39X32,5X14 CM INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL MATERIAL ACERO - ABS ALTO 29CM | Un | 363800 | 6 | 2182800
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS (20CM LARGO) | Un | 106600 | 6 | 639600
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 CM PLÁSTICAS | Un | 25600 | 6 | 153600
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | Un | 12100 | 6 | 72600
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA | Un | 57200 | 6 | 343200
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOALLERO METALICO TERMINACION EN CROMO | Un | 47000 | 6 | 282000
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 19509600
9,1- | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 82800 | 6 | 496800
9.2 | INSTALACION A TODO COSTO TUBERÍA PVC 1/2" X 3 MTS PARA PUNTOS ELÉCTRICO EN CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. (NO INCLUYE ALAMBRADO) + TRANSPORTE. | ML | 12800 | 60 | 768000
9.3 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 12000 | 420 | 5040000
9.4 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 12000 | 420 | 5040000
9.5 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR VERDE , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 12000 | 420 | 5040000
9.6 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39800 | 6 | 238800
9.7 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 23800 | 24 | 571200
9.8 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PANEL LED INTEGRADO REDONDO DE INCRUSTAR 18W 22,5 CM, DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN LUZ BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39000 | 6 | 234000
9.9 | SIPS BOMBILLO LED 4 ASPAS ESCUALIZABLE 50W6500K | UN | 81000 | 12 | 972000
9.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON Extractor Ministyle 14 cm x 14 cm, 10.3W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Un | 82800 | 6 | 496800
9.11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 51000 | 12 | 612000
10 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 10793100
10.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A DEFINIR, CON 2 DILATACIONES EN FONDO INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA Y TOPE MEDIA LUNA | M2 | 481000 | 18 | 8658000
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE LAVAMANOS CON ENTREPAÑO EN MADECOR RH DE 15 MM ENCHAPADO EN FORMICA EN SU INTERIOR Y EN EL EXTERIOR ENCHAPADO EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, CON MESÓN EN MÁRMOL GRANITO PULIDO COLOR POR DEFINIR INCLUYE SALPICADERO DE 0,15M DE ALTURA, INSTALACIÓN SUSPENDIDA + ENTREPAÑO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 711700 | 3 | 2135100
11 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 1366200
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES" | M² | 25300 | 54 | 1366200
12 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 701400
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M² | 230000 | 0.84 | 193200
12.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 508200 | 1 | 508200
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 1863000
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Un | 46900 | 12 | 562800
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 52800 | 6 | 316800
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | Un | 92800 | 6 | 556800
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 45100 | 6 | 270600
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Ml | 15600 | 10 | 156000
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 50440100
ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 28.75% |  | 14501528.75
IMPREVISTOS % |  | I |  | 5% |  | 2522005
UTILIDADES % |  | U |  | 4% |  | 2017604
IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 19% |  | 383344.76
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 19424482.51
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES | [5 empty] | 69864582.51
|  |  | DESTINACION | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR RUBRO -SOBREPASAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO | TOTAL OFERTA POR DESTINACION
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SHELTERS OMEGA | 70000000 | 69864582.51
NOTA 1: EL PROPONENTE NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR TOTAL ASIGNADO Y/O POR RUBRO Y/O DESTINO Y/O UNA VEZ REALIZADA CORRECCIÓN ARITMÉTICA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO, SO PENA DE RECHAZO
NOTA 2. LA ADMINISTRACIÓN ADJUNTA "ANEXO - OFERTA ECONÓMICA" EN ARCHIVO EXCEL PARA FACILIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LOS PROPONENTES, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL MISMO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO, POR LO QUE E SU DEBER VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS (DESCRIPCIONES, CANTIDADES, FÓRMULAS Y DEMÁS NECESARIOS), LOS CUALES DEBERÁN CONCORDAR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
_____________________________________________________________ Nombre: JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE Cargo: Representante Legal Documento de Identidad: 75105554

## PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGEN (hidden)
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
OBJETO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTERS) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
NOTAS:
Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas.
Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la supervision
Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervision.
El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.
ANEXO 7.1.
PRESUPUESTO OFICIAL RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10 $70.000.000,00
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 7185080 |  | 0.9712
6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 35553 | 20 | 711060 |  | 36607 | 34529 | 690580 | 35553
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA REF: 907012771 (EN BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 116575 | 20 | 2331500 |  | 120032 | 113218 | 2264360 | 116575
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 69042 | 60 | 4142520 |  | 71089 | 67054 | 4023240 | 69042
7 | CIELO RASO |  |  |  |  | 2075900 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M² | 103795 | 20 | 2075900 |  | 106873 | 100806 | 2016120 | 103795
8 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 6985890 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA ARO ALONGADO ALTO 71 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA ANCHO 35 CM AHORRO DE AGUA TIPO DE DESCARGA DOBLE SISTEMA DE DESCARGA BOTON | Un | 523517 | 6 | 3141102 |  | 534923 | 508440 | 3050640 | 519517
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER OVALADO BLANCO 39X32,5X14 CM INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL MATERIAL ACERO - ABS ALTO 29CM | Un | 381845 | 6 | 2291070 |  | 382872 | 370848 | 2225088 | 371845
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS (20CM LARGO) | Un | 111007 | 6 | 666042 |  | 114299 | 107810 | 646860 | 111007
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 CM PLÁSTICAS | Un | 28546 | 6 | 171276 |  | 29392 | 27724 | 166344 | 28546
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | Un | 14114 | 6 | 84684 |  | 14533 | 13708 | 82248 | 14114
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA | Un | 59394 | 6 | 356364 |  | 61155 | 57683 | 346098 | 59394
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOALLERO METALICO TERMINACION EN CROMO | Un | 45892 | 6 | 275352 |  | 47253 | 44570 | 267420 | 45892
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 19909056 | 0 | 0 | 0 | 0
9,1- | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 81300 | 6 | 487800 |  | 83711 | 78959 | 473754 | 81300
9.2 | INSTALACION A TODO COSTO TUBERÍA PVC 1/2" X 3 MTS PARA PUNTOS ELÉCTRICO EN CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. (NO INCLUYE ALAMBRADO) + TRANSPORTE. | ML | 12994 | 60 | 779640 |  | 13379 | 12620 | 757200 | 12994
9.3 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11816 | 420 | 4962720 |  | 12166 | 11476 | 4819920 | 11816
9.4 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11816 | 420 | 4962720 |  | 12166 | 11476 | 4819920 | 11816
9.5 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR VERDE , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11816 | 420 | 4962720 |  | 12166 | 11476 | 4819920 | 11816
9.6 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39903 | 6 | 239418 |  | 41086 | 38754 | 232524 | 39903
9.7 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 22209 | 24 | 533016 |  | 26986 | 21569 | 517656 | 26209
9.8 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PANEL LED INTEGRADO REDONDO DE INCRUSTAR 18W 22,5 CM, DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN LUZ BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39644 | 6 | 237864 |  | 40819 | 38502 | 231012 | 39644
9.9 | SIPS BOMBILLO LED 4 ASPAS ESCUALIZABLE 50W6500K | UN | 80063 | 12 | 960756 |  | 82437 | 77757 | 933084 | 80063
9.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON Extractor Ministyle 14 cm x 14 cm, 10.3W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Un | 189669 | 6 | 1138014 |  | 195293 | 184207 | 1105242 | 189669
9.11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 53699 | 12 | 644388 |  | 55291 | 52152 | 625824 | 53699
10 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 10814127 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A DEFINIR, CON 2 DILATACIONES EN FONDO INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA Y TOPE MEDIA LUNA | M2 | 481761 | 18 | 8671698 |  | 504285 | 467886 | 8421948 | 489761
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE LAVAMANOS CON ENTREPAÑO EN MADECOR RH DE 15 MM ENCHAPADO EN FORMICA EN SU INTERIOR Y EN EL EXTERIOR ENCHAPADO EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, CON MESÓN EN MÁRMOL GRANITO PULIDO COLOR POR DEFINIR INCLUYE SALPICADERO DE 0,15M DE ALTURA, INSTALACIÓN SUSPENDIDA + ENTREPAÑO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 714143 | 3 | 2142429 |  | 735320 | 693576 | 2080728 | 714143
11 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 1374894 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES" | M² | 25461 | 54 | 1374894 |  | 26216 | 24728 | 1335312 | 25461
12 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 713642.92 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M² | 233163 | 0.84 | 195856.92 |  | 240077 | 226448 | 190216.32 | 233163
12.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 517786 | 1 | 517786 |  | 518725 | 502874 | 502874 | 503786
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 1878612 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Un | 46297 | 12 | 555564 |  | 47670 | 44964 | 539568 | 46297
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 54284 | 6 | 325704 |  | 55894 | 52721 | 316326 | 54284
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | Un | 92359 | 6 | 554154 |  | 95098 | 89699 | 538194 | 92359
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 46695 | 6 | 280170 |  | 48080 | 45350 | 272100 | 46695
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Ml | 16302 | 10 | 163020 |  | 16785 | 15833 | 158330 | 16302
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 50937201.92 |  |  | 49470650.32
ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 27.2% |  | 13854918.9222 |  |  | 13456016.887
IMPREVISTOS % |  | I |  | 1% |  | 509372.0192 |  |  | 494706.5032
UTILIDADES % |  | U |  | 4% |  | 2037488.0768 |  |  | 1978826.0128
IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 19% |  | 387122.7346 |  |  | 375976.9424
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 16788902 |  |  | 16305526.3455
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES | [5 empty] | 67726104 |  |  | 65776176.6655
0.97121
|  |  | DESTINACION | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR RUBRO -SOBREPASAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO | TOTAL OFERTA POR DESTINACION |  |  |  | 69927968.579
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SHELTERS OMEGA | 70000000 | 67726104 |  |  |  | 0.96851
NOTA 1: EL PROPONENTE NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR TOTAL ASIGNADO Y/O POR RUBRO Y/O DESTINO Y/O UNA VEZ REALIZADA CORRECCIÓN ARITMÉTICA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO, SO PENA DE RECHAZO
NOTA 2. LA ADMINISTRACIÓN ADJUNTA "ANEXO - OFERTA ECONÓMICA" EN ARCHIVO EXCEL PARA FACILIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LOS PROPONENTES, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL MISMO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO, POR LO QUE E SU DEBER VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS (DESCRIPCIONES, CANTIDADES, FÓRMULAS Y DEMÁS NECESARIOS), LOS CUALES DEBERÁN CONCORDAR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
_____________________________________________________________ PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS Nombre: ALVARO RODRIGUEZ RANGEL Cargo:Representante legal Documento de Identidad:88.240.653_ de Cúcuta

## CONSORCIO VENTURA (hidden)
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
OBJETO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTERS) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
NOTAS:
Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas.
Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la supervision
Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervision.
El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.
ANEXO 7.1.
PRESUPUESTO OFICIAL RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10 $70.000.000,00
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 7196743.1736
6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 35610.5575 | 20 | 712211.1492 |  | 36607
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA REF: 907012771 (EN BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 116764.729 | 20 | 2335294.5792 |  | 120032
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 69153.9574 | 60 | 4149237.4452 |  | 71089
7 | CIELO RASO |  | 0 |  | 0 | 2079278.3388
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M² | 103963.9169 | 20 | 2079278.3388 |  | 106873
8 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 0 |  | 0 | 6913121.3824
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA ARO ALONGADO ALTO 71 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA ANCHO 35 CM AHORRO DE AGUA TIPO DE DESCARGA DOBLE SISTEMA DE DESCARGA BOTON | Un | 520362.3959 | 6 | 3122174.3756 |  | 534923
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER OVALADO BLANCO 39X32,5X14 CM INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL MATERIAL ACERO - ABS ALTO 29CM | Un | 372450.2242 | 6 | 2234701.345 |  | 382872
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS (20CM LARGO) | Un | 111187.7812 | 6 | 667126.6873 |  | 114299
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 CM PLÁSTICAS | Un | 28591.9498 | 6 | 171551.6986 |  | 29392
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | Un | 14137.4117 | 6 | 84824.4704 |  | 14533
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA | Un | 59490.3609 | 6 | 356942.1654 |  | 61155
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOALLERO METALICO TERMINACION EN CROMO | Un | 45966.7733 | 6 | 275800.64 |  | 47253
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0 |  | 0 | 20037071.4628
9,1- | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 81432.3866 | 6 | 488594.3195 |  | 83711
9.2 | INSTALACION A TODO COSTO TUBERÍA PVC 1/2" X 3 MTS PARA PUNTOS ELÉCTRICO EN CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. (NO INCLUYE ALAMBRADO) + TRANSPORTE. | ML | 13014.8236 | 60 | 780889.4172 |  | 13379
9.3 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11834.8415 | 420 | 4970633.4216 |  | 12166
9.4 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11834.8415 | 420 | 4970633.4216 |  | 12166
9.5 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR VERDE , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11834.8415 | 420 | 4970633.4216 |  | 12166
9.6 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39967.6391 | 6 | 239805.8345 |  | 41086
9.7 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 26251.4411 | 24 | 630034.5859 |  | 26986
9.8 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PANEL LED INTEGRADO REDONDO DE INCRUSTAR 18W 22,5 CM, DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN LUZ BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39707.9068 | 6 | 238247.4409 |  | 40819
9.9 | SIPS BOMBILLO LED 4 ASPAS ESCUALIZABLE 50W6500K | UN | 80192.0921 | 12 | 962305.105 |  | 82436
9.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON Extractor Ministyle 14 cm x 14 cm, 10.3W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Un | 189977.1245 | 6 | 1139862.7472 |  | 195293
9.11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 53785.979 | 12 | 645431.7478 |  | 55291
10 | CARPINTERIA EN MADERA |  | 0 |  | 0 | 10975946.7802
10.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A DEFINIR, CON 2 DILATACIONES EN FONDO INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA Y TOPE MEDIA LUNA | M2 | 490557.3895 | 18 | 8830033.0114 |  | 504284
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE LAVAMANOS CON ENTREPAÑO EN MADECOR RH DE 15 MM ENCHAPADO EN FORMICA EN SU INTERIOR Y EN EL EXTERIOR ENCHAPADO EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, CON MESÓN EN MÁRMOL GRANITO PULIDO COLOR POR DEFINIR INCLUYE SALPICADERO DE 0,15M DE ALTURA, INSTALACIÓN SUSPENDIDA + ENTREPAÑO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 715304.5896 | 3 | 2145913.7688 |  | 735320
11 | MAMPOSTERIA |  | 0 |  | 0 | 1377129.6259
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES" | M² | 25502.4005 | 54 | 1377129.6259 |  | 26216
12 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | 0 |  | 0 | 700780.6729
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M² | 233542.1041 | 0.84 | 196175.3674 |  | 240077
12.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 504605.3055 | 1 | 504605.3055 |  | 518725
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | 0 |  | 0 | 1881669.7552
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Un | 46372.4226 | 12 | 556469.0712 |  | 47670
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 54372.5653 | 6 | 326235.3919 |  | 55894
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | Un | 92509.4324 | 6 | 555056.5946 |  | 95098
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 46771.2624 | 6 | 280627.5744 |  | 48080
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Ml | 16328.1123 | 10 | 163281.123 |  | 16785
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 51161741.1917
ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 27.2% |  | 13915993.6041
IMPREVISTOS % |  | I |  | 1% |  | 511617.4119
UTILIDADES % |  | U |  | 4% |  | 2046469.6477
IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 19% |  | 388829.2331
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 16862909.8968
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES | [5 empty] | 68024651.0884
|  |  | DESTINACION | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR RUBRO -SOBREPASAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO | TOTAL OFERTA POR DESTINACION
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SHELTERS OMEGA | 70000000 | 68024651.0884
NOTA 1: EL PROPONENTE NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR TOTAL ASIGNADO Y/O POR RUBRO Y/O DESTINO Y/O UNA VEZ REALIZADA CORRECCIÓN ARITMÉTICA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO, SO PENA DE RECHAZO
NOTA 2. LA ADMINISTRACIÓN ADJUNTA "ANEXO - OFERTA ECONÓMICA" EN ARCHIVO EXCEL PARA FACILIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LOS PROPONENTES, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL MISMO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO, POR LO QUE E SU DEBER VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS (DESCRIPCIONES, CANTIDADES, FÓRMULAS Y DEMÁS NECESARIOS), LOS CUALES DEBERÁN CONCORDAR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
_____________________________________________________________ MARIA JOSE HERRERA GUZMAN Representante Legal CONSORCIO VENTURA CC. 52,452,955 de Bogotá

## FABIO GARZON DAZA (hidden)
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
OBJETO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTERS) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
NOTAS:
Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas.
Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la supervision
Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervision.
El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.
ANEXO 7.1.
PRESUPUESTO OFICIAL RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10 $70.000.000,00
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 7078160
6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 35143 | 20 | 702860
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA REF: 907012771 (EN BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 114030 | 20 | 2280600
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 68245 | 60 | 4094700
7 | CIELO RASO |  |  |  |  | 2012820
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M² | 100641 | 20 | 2012820
8 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 6959970
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA ARO ALONGADO ALTO 71 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA ANCHO 35 CM AHORRO DE AGUA TIPO DE DESCARGA DOBLE SISTEMA DE DESCARGA BOTON | Un | 526899 | 6 | 3161394
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER OVALADO BLANCO 39X32,5X14 CM INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL MATERIAL ACERO - ABS ALTO 29CM | Un | 377129 | 6 | 2262774
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS (20CM LARGO) | Un | 109727 | 6 | 658362
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 CM PLÁSTICAS | Un | 28216 | 6 | 169296
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | Un | 13952 | 6 | 83712
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA | Un | 58709 | 6 | 352254
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOALLERO METALICO TERMINACION EN CROMO | Un | 45363 | 6 | 272178
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 19773402
9,1- | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 80363 | 6 | 482178
9.2 | INSTALACION A TODO COSTO TUBERÍA PVC 1/2" X 3 MTS PARA PUNTOS ELÉCTRICO EN CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. (NO INCLUYE ALAMBRADO) + TRANSPORTE. | ML | 12844 | 60 | 770640
9.3 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11679 | 420 | 4905180
9.4 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11679 | 420 | 4905180
9.5 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR VERDE , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 11679 | 420 | 4905180
9.6 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39443 | 6 | 236658
9.7 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 25907 | 24 | 621768
9.8 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PANEL LED INTEGRADO REDONDO DE INCRUSTAR 18W 22,5 CM, DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN LUZ BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 39186 | 6 | 235116
9.9 | SIPS BOMBILLO LED 4 ASPAS ESCUALIZABLE 50W6500K | UN | 79139 | 12 | 949668
9.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON Extractor Ministyle 14 cm x 14 cm, 10.3W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Un | 187481 | 6 | 1124886
9.11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 53079 | 12 | 636948
10 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 11113830
10.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A DEFINIR, CON 2 DILATACIONES EN FONDO INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA Y TOPE MEDIA LUNA | M2 | 496720 | 18 | 8940960
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE LAVAMANOS CON ENTREPAÑO EN MADECOR RH DE 15 MM ENCHAPADO EN FORMICA EN SU INTERIOR Y EN EL EXTERIOR ENCHAPADO EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, CON MESÓN EN MÁRMOL GRANITO PULIDO COLOR POR DEFINIR INCLUYE SALPICADERO DE 0,15M DE ALTURA, INSTALACIÓN SUSPENDIDA + ENTREPAÑO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 724290 | 3 | 2172870
11 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 1359018
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES" | M² | 25167 | 54 | 1359018
12 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 712177.84
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M² | 236476 | 0.84 | 198639.84
12.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 513538 | 1 | 513538
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 1856950
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Un | 45763 | 12 | 549156
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 53658 | 6 | 321948
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | Un | 91294 | 6 | 547764
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 46157 | 6 | 276942
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Ml | 16114 | 10 | 161140
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 50866327.84
ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 27.2% |  | 13835641.1725
IMPREVISTOS % |  | I |  | 1% |  | 508663.2784
UTILIDADES % |  | U |  | 4% |  | 2034653.1136
IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 19% |  | 386584.0916
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 16765541.6561
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES | [5 empty] | 67631869.4961
|  |  | DESTINACION | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR RUBRO -SOBREPASAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO | TOTAL OFERTA POR DESTINACION
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SHELTERS OMEGA | 70000000 | 67631869.4961
NOTA 1: EL PROPONENTE NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR TOTAL ASIGNADO Y/O POR RUBRO Y/O DESTINO Y/O UNA VEZ REALIZADA CORRECCIÓN ARITMÉTICA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO, SO PENA DE RECHAZO
NOTA 2. LA ADMINISTRACIÓN ADJUNTA "ANEXO - OFERTA ECONÓMICA" EN ARCHIVO EXCEL PARA FACILIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LOS PROPONENTES, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL MISMO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO, POR LO QUE E SU DEBER VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS (DESCRIPCIONES, CANTIDADES, FÓRMULAS Y DEMÁS NECESARIOS), LOS CUALES DEBERÁN CONCORDAR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: FABIO GARZON DAZA Cargo: ARQUITECTO Documento de Identidad: 19,336,660 de Bogota

## SKYTECH S.A.S (hidden)
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
OBJETO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTERS) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
NOTAS:
Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas.
Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la supervision
Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervision.
El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.
ANEXO 7.1.
PRESUPUESTO OFICIAL RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10 $70.000.000,00
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 7375925.4
6.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 36497.18 | 20 | 729943.6
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA REF: 907012771 (EN BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 119671.9 | 20 | 2393438
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.) | M² | 70875.73 | 60 | 4252543.8
7 | CIELO RASO |  |  |  |  | 2131047.6
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M² | 106552.38 | 20 | 2131047.6
8 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 7085244.48
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA ARO ALONGADO ALTO 71 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA ANCHO 35 CM AHORRO DE AGUA TIPO DE DESCARGA DOBLE SISTEMA DE DESCARGA BOTON | Un | 533318.33 | 6 | 3199909.98
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER OVALADO BLANCO 39X32,5X14 CM INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL MATERIAL ACERO - ABS ALTO 29CM | Un | 381723.56 | 6 | 2290341.36
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS (20CM LARGO) | Un | 113956.1 | 6 | 683736.6
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 CM PLÁSTICAS | Un | 29303.82 | 6 | 175822.92
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | Un | 14489.4 | 6 | 86936.4
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA | Un | 60971.54 | 6 | 365829.24
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOALLERO METALICO TERMINACION EN CROMO | Un | 47111.33 | 6 | 282667.98
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 20535994.26
9,1- | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 83459.92 | 6 | 500759.52
9.2 | INSTALACION A TODO COSTO TUBERÍA PVC 1/2" X 3 MTS PARA PUNTOS ELÉCTRICO EN CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. (NO INCLUYE ALAMBRADO) + TRANSPORTE. | ML | 13339.23 | 60 | 800353.8
9.3 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 12129.51 | 420 | 5094394.2
9.4 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 12129.51 | 420 | 5094394.2
9.5 | INSTALACION A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COLOR VERDE , INCLUYE INSTALACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA RETIE + TRANSPORTE. | ML | 12129.51 | 420 | 5094394.2
9.6 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 40962.75 | 6 | 245776.5
9.7 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) LÍNEA ARQUEA PREARMADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 26905.05 | 24 | 645721.2
9.8 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PANEL LED INTEGRADO REDONDO DE INCRUSTAR 18W 22,5 CM, DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN LUZ BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN NORMA RETIE, INCLUYE ASEO Y TRANSPORTE. | UN | 40697.03 | 6 | 244182.18
9.9 | SIPS BOMBILLO LED 4 ASPAS ESCUALIZABLE 50W6500K | UN | 82189.38 | 12 | 986272.56
9.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON Extractor Ministyle 14 cm x 14 cm, 10.3W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Un | 194707.31 | 6 | 1168243.86
9.11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 55125.17 | 12 | 661502.04
10 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 11249236.86
10.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR A DEFINIR, CON 2 DILATACIONES EN FONDO INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA Y TOPE MEDIA LUNA | M2 | 502771.93 | 18 | 9049894.74
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE LAVAMANOS CON ENTREPAÑO EN MADECOR RH DE 15 MM ENCHAPADO EN FORMICA EN SU INTERIOR Y EN EL EXTERIOR ENCHAPADO EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, CON MESÓN EN MÁRMOL GRANITO PULIDO COLOR POR DEFINIR INCLUYE SALPICADERO DE 0,15M DE ALTURA, INSTALACIÓN SUSPENDIDA + ENTREPAÑO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 733114.04 | 3 | 2199342.12
11 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 1411416.9
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES" | M² | 26137.35 | 54 | 1411416.9
12 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 718228.5168
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M² | 239356.77 | 0.84 | 201059.6868
12.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 517168.83 | 1 | 517168.83
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 1928519.12
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Un | 47526.99 | 12 | 570323.88
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 55726.32 | 6 | 334357.92
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | Un | 94812.71 | 6 | 568876.26
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 47935.76 | 6 | 287614.56
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Ml | 16734.65 | 10 | 167346.5
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 52435613.1368
ADMINISTRACIÓN % |  | A |  | 27.2% |  | 14262486.7732
IMPREVISTOS % |  | I |  | 1% |  | 524356.1314
UTILIDADES % |  | U |  | 4% |  | 2097424.5255
IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  | 19% |  | 398510.6598
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 17282778.0899
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES | [5 empty] | 69718391.2267
|  |  | DESTINACION | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR RUBRO -SOBREPASAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO | TOTAL OFERTA POR DESTINACION
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SHELTERS OMEGA | 70000000 | 69718391.2267
NOTA 1: EL PROPONENTE NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR TOTAL ASIGNADO Y/O POR RUBRO Y/O DESTINO Y/O UNA VEZ REALIZADA CORRECCIÓN ARITMÉTICA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO, SO PENA DE RECHAZO
NOTA 2. LA ADMINISTRACIÓN ADJUNTA "ANEXO - OFERTA ECONÓMICA" EN ARCHIVO EXCEL PARA FACILIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LOS PROPONENTES, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL MISMO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO, POR LO QUE E SU DEBER VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS (DESCRIPCIONES, CANTIDADES, FÓRMULAS Y DEMÁS NECESARIOS), LOS CUALES DEBERÁN CONCORDAR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: FABIO GARZON DAZA Cargo: ARQUITECTO Documento de Identidad: 19,336,660 de Bogota