FORMATO 1

OFERTA ECONÓMICA

(LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

Objeto: Contratar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas en el inmueble donde funciona la Gerencia Seccional I - Medellín de la Auditoría General de la República.

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retiro de estuco soplado, volver a estucar según la necesidad y pintar con pintura para zonas húmedas en baños y para intemperie en balcón, color blanco, en zonas específicas donde hubo humedad en baños y terraza. | M2 | 25 |  |  |
| Suministro e instalación de paral en aluminio de 5cm de grosor, color champaña o similar en ventanal (Tomar como referencia los marcos de las ventanas existentes). | ML | 12 |  |  |
| Desmonte y retirada de lámparas de tubo existentes y suministro e instalación de panel led, luz blanca, de 60 x 60cm, de incrustar en cielo raso. | UND | 2 |  |  |
| Desmonte y retirada de lámparas existente de bombillo incrustado de 22cm de diámetro y suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado, luz blanca, de 24 watts de incrustar en cielo raso. | UND | 21 |  |  |
| Suministro y mano de obra de pintura en vinilo tipo 1, color blanco, a 2 manos de las paredes de toda la oficina (Acá no se encuentran contemplados los muros que se resanan y se pintan del ítem 1,1). | M2 | 126 |  |  |
| Suministro y mano de obra de pintura en vinilo tipo 2, color blanco, a 2 manos del techo de toda la oficina. | M2 | 106 |  |  |
| Desmonte y retirada de cortinas existentes y suministro e instalación de persiana enrollable en sheer screen 10% color gris claro (hilos grises y blancos). | M2 | 41 |  |  |
| Retiro de perfiles en piso laminado existente, limpieza y suministro e instalación de perfil en T del color del piso existente para zonas de cambio de material. | ML | 4,8 |  |  |
| Suministro y fabricación de chaflan en granito blanco en área piso balcón. | GL | 1 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |
| IVA [Indicar Porcentaje] [Incluir el impuesto si hay lugar a ello] |  |  |  |  |
| ## TOTAL |  |  |  |  |

NOTA: Todas las actividades a ejecutar en el marco de este proceso deben ser a todo costo; es decir, incluirán materiales, transporte y mano de obra. En caso de que se requiera, el contratista deberá retirar todos los elementos desmontados dentro de las actividades contempladas.

VALOR TOTAL DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO): ______________________________________

Nombre del proponente:		___________________________________

Identificación / NIT		___________________________________

Tel / Celular				___________________________________

Firma ______________________________________

LOS PROPONENTES REALIZARÁN SU OFERTA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO EN EL SECOP II, ALLÍ OFERTARÁN EL VALOR TOTAL DE LO REQUERIDO EN EL OBJETO DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIOS PREVIOS, LO CUAL, NO PODRÁ SER SUPERIOR AL VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ENTIDAD.

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)

C.C. No. ______________ expedida en _____________

Nit: _____________

Dirección: ________________

Número de teléfono: ______________

Correo electrónico: ________