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FORMATO 1

OFERTA ECONÓMICA 

(LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

Objeto: Contratar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas en el inmueble donde funciona la Gerencia Seccional I - Medellín de la Auditoría General de la República.
 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	Retiro de estuco soplado, volver a estucar según la necesidad y pintar con pintura para zonas húmedas en baños y para intemperie en balcón, color blanco, en zonas específicas donde hubo humedad en baños y terraza.
	M2
	25
	
	

	Suministro e instalación de paral en aluminio de 5cm de grosor, color champaña o similar en ventanal (Tomar como referencia los marcos de las ventanas existentes).
	ML
	12
	
	

	Desmonte y retirada de lámparas de tubo existentes y suministro e instalación de panel led, luz blanca, de 60 x 60cm, de incrustar en cielo raso.
	UND
	2
	
	

	Desmonte y retirada de lámparas existente de bombillo incrustado de 22cm de diámetro y suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado, luz blanca, de 24 watts de incrustar en cielo raso.
	UND
	21
	
	

	Suministro y mano de obra de pintura en vinilo tipo 1, color blanco, a 2 manos de las paredes de toda la oficina (Acá no se encuentran contemplados los muros que se resanan y se pintan del ítem 1,1).
	M2
	126
	
	

	Suministro y mano de obra de pintura en vinilo tipo 2, color blanco, a 2 manos del techo de toda la oficina.
	M2
	106
	
	

	Desmonte y retirada de cortinas existentes y suministro e instalación de persiana enrollable en sheer screen 10% color gris claro (hilos grises y blancos).
	M2
	41
	
	

	Retiro de perfiles en piso laminado existente, limpieza y suministro e instalación de perfil en T del color del piso existente para zonas de cambio de material.
	ML
	4,8
	
	

	Suministro y fabricación de chaflan en granito blanco en área piso balcón.
	GL
	1
	
	

	SUBTOTAL 
	
	 
	 
	 

	 IVA [Indicar Porcentaje] [Incluir el impuesto si hay lugar a ello]
	
	 
	 
	 

	 TOTAL
	
	 
	 
	 




NOTA: Todas las actividades a ejecutar en el marco de este proceso deben ser a todo costo; es decir, incluirán materiales, transporte y mano de obra. En caso de que se requiera, el contratista deberá retirar todos los elementos desmontados dentro de las actividades contempladas.

VALOR TOTAL DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO): ______________________________________

Nombre del proponente:		___________________________________

Identificación / NIT		___________________________________

Tel / Celular				___________________________________


Firma ______________________________________

LOS PROPONENTES REALIZARÁN SU OFERTA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO EN EL SECOP II, ALLÍ OFERTARÁN EL VALOR TOTAL DE LO REQUERIDO EN EL OBJETO DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIOS PREVIOS, LO CUAL, NO PODRÁ SER SUPERIOR AL VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ENTIDAD. 

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente, 


NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso) 

C.C. No. ______________ expedida en _____________ 
Nit: _____________ 
Dirección: ________________ 
Número de teléfono: ______________ 
Correo electrónico: ________
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