ANEXO No. 5A

# MARCA Y REFERENCIA OFERTADA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN GENERAL | Cantidad | Unidad de medida | MARCA / REFERENCIA OFERTADA (por favor escriba la marca y referencia del producto ofertado, o N/A si no aplica) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor de Arranque 2873K632 (ALIMENTACIÓN 12 VDC - 10 DIENTES 15132472). | 1 | UNIDAD |  |
| 2 | Modulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW. | 12 | UNIDAD |  |
| 3 | Modulo Control táctil rectificador Hp Controller. CXC HP | 3 | UNIDAD |  |
| 4 | Cable AWG 2/0 | 81 | METROS |  |
| 5 | Batería para grupo Electrógeno | 30 | UNIDAD |  |
| 6 | Cargador de baterías 12VDC 10 AMP REF: | 20 | UNIDAD |  |
| 7 | Precalentador de camisas para grupo Electrógeno | 10 | UNIDAD |  |
| 8 | Bomba agua para motor MP-82 | 4 | UNIDAD |  |
| 9 | Bomba de transferencia para grupo electrógeno 1104 | 8 | UNIDAD |  |
| 10 | Contactor para TBAC | 15 | UNIDAD |  |
| 11 | Protección de transiente 100KVA. | 5 | UNIDAD |  |
| 12 | Inyector de combustible para planta Eléctrica MP-82 75KVA | 4 | UNIDAD |  |
| 13 | Modulo Deep Sea 7320 | 4 | UNIDAD |  |
| 14 | Solenoide 12 Voltios para grupo electrógeno MP-82 | 3 | UNIDAD |  |
| 15 | Alternador para Planta Eléctrica MP-82 | 2 | UNIDAD |  |
| 16 | Platinas para bancos de baterías | 13 | UNIDAD |  |
| 17 | Protección de transiente 200KVA. | 6 | UNIDAD |  |
| 18 | Relé de tensión para líneas trifásicas PFEB 220 60 | 6 | UNIDAD |  |
| 19 | Temporizador LOV035 | 2 | UNIDAD |  |
| 20 | Sistema de luces de obstrucción. | 10 | UNIDAD |  |
| 21 | Totalizador trifásico de 150 amperios (TBAC) | 10 | UNIDAD |  |
| 22 | # Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Aspa Metálica | 3 | UNIDAD |  |
| 23 | # Protector Voltaje para aires acondicionados | 6 | UNIDAD |  |
| 24 | Bombillos luces de obstrucción | 9 | UNIDAD |  |

___________, identificado con cc No. ________________ Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas   y experiencia requeridas y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna.

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de   Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.