ANEXO No. 5A 

MARCA Y REFERENCIA OFERTADA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN GENERAL
	Cantidad
	Unidad de medida
	MARCA / REFERENCIA OFERTADA                                          (por favor escriba la marca y referencia del producto ofertado, o N/A si no aplica)

	1
	Motor de Arranque 2873K632 (ALIMENTACIÓN 12 VDC - 10 DIENTES 15132472).
	1
	UNIDAD
	

	2
	Modulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW.
	12
	UNIDAD
	

	3
	Modulo Control táctil rectificador Hp Controller.
CXC HP
	3
	UNIDAD
	

	4
	Cable AWG 2/0
	81
	METROS
	

	5
	Batería para grupo Electrógeno 
	30
	UNIDAD
	

	6
	Cargador de baterías 12VDC 10 AMP REF: 
	20
	UNIDAD
	

	7
	Precalentador de camisas para grupo Electrógeno 
	10
	UNIDAD
	

	8
	Bomba agua para motor MP-82  
	4
	UNIDAD
	

	9
	Bomba de transferencia para grupo electrógeno 1104
	8
	UNIDAD
	

	10
	Contactor para TBAC
	15
	UNIDAD
	

	11
	[bookmark: _GoBack]Protección de transiente 100KVA.
	5
	UNIDAD
	

	12
	Inyector de combustible para planta Eléctrica MP-82 75KVA
	4
	UNIDAD
	

	13
	Modulo Deep Sea 7320
	4
	UNIDAD
	

	14
	Solenoide 12 Voltios para grupo electrógeno MP-82
	3
	UNIDAD
	

	15
	Alternador para Planta Eléctrica MP-82
	2
	UNIDAD
	

	16
	Platinas para bancos de baterías
	13
	UNIDAD
	

	17
	Protección de transiente 200KVA.
	6
	UNIDAD
	

	18
	Relé de tensión para líneas trifásicas PFEB 220 60
	6
	UNIDAD
	

	19
	Temporizador LOV035
	2
	UNIDAD
	

	20
	Sistema de luces de obstrucción. 
	10
	UNIDAD
	

	21
	Totalizador trifásico  de 150 amperios (TBAC)
	10
	UNIDAD
	

	22
	Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Aspa Metálica

	3
	UNIDAD
	

	23
	Protector Voltaje para aires acondicionados 
	6
	UNIDAD
	

	24
	Bombillos luces de obstrucción
	9
	UNIDAD
	




___________, identificado con cc No. ________________ Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas   y experiencia requeridas y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de   Bogotá a los ________________





NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
