## PRESUPUESTO OFICIAL(Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código |  | Versión
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
PROCESO FDLBOSALIC 007-2023 (90452)
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC
PRESUPUESTO OFICIAL DEL FDLB
Nº | ITEM IDRD | PRODUCTO O SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1 | 13222 | Demolición cielo raso | Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall, Plástico, Incluye Cargue Y Retiro) | M2 | 1 | 24131.26 | 24131.26
2 | 00019 | Desmonte Aparatos Sanitarios | Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, Etc., incluye respectivos tapones tanto sanitario como potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros | UN | 1 | 30348.6 | 30348.6
3 | 12122 | Desmonte tuberia Toda hasta Ø4 | Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias existentes De 4", 3", 2". (Incluye Excavación, Retiro Del Relleno, Cargue Y Retiro De Escombros) | ML | 1 | 35514.14 | 35514.14
4 | 10948 | Desmonte de cubierta | Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes Etc., (Incluye cargue, andamios y retiro de escombros) | M2 | 1 | 44964.88 | 44964.88
5 | 16458 | Desmonte de Aparatos Eléctricos | Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías, cableado, aparatos y luminarias) | UN | 1 | 3484.52 | 3484.52
6 | 13963 | Demolición placa contrapiso H=0.20M | Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m, (Incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de escombros) de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 40279.46 | 40279.46
7 | 00100 | Demolicion Enchape de Muro Baldosa | Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 11028.82 | 11028.82
8 | 16455 | Demolición Muro mamposteria (e = >0.16m) | Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 33321.42 | 33321.42
9 | 12202 | Desmonte muros Drywall | Desmonte division, panel drywall y retiro h<=3m, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 24603.2 | 24603.2
10 | 16453 | Demolición Acabado de Piso | Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 7388.17 | 7388.17
11 | 00020 | Desmonte puerta metálica | Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro) | UN | 1 | 59290.6 | 59290.6
12 | 11033 | Desmonte puerta madera | Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro) | UN | 1 | 23951.44 | 23951.44
13 | 15759 | Desmonte Policarbonato | Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro) | M2 | 1 | 24062.95 | 24062.95
14 | 00021 | Desmonte de ventanas | Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios) | M2 | 1 | 10141.81 | 10141.81
15 | 11563 | Desmonte y reinstalación de ventanas | Desmonte y reinstalación de ventanas | M2 | 1 | 157558.24 | 157558.24
16 | 14004 | Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento | Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento | M2 | 1 | 15523.59 | 15523.59
17 | 14138 | Desmonte tanque de agua | Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/o Pvc) | UN | 1 | 42893.77 | 42893.77
18 | 15760 | Desmonte de Rejas metálicas | Desmonte reja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro) | M2 | 1 | 20102.01 | 20102.01
19 | 14183 | Desmonte de Lavadero | Desmonte y Retiro de Lavaplatos | UN | 1 | 20534.31 | 20534.31
20 | 14143 | Desmonte de lavamanos | Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro) | UN | 1 | 25618.95 | 25618.95
21 | 12290 | Desmonte cocina | Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro) | M2 | 1 | 73940.08 | 73940.08
22 | 13308 | Desmonte de accesorios de baño | Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelera) | UN | 1 | 4383.73 | 4383.73
23 | 14006 | Desmonte de orinal | Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro) | UN | 1 | 21211.72 | 21211.72
24 | 13380 | Desmonte de vidrio y/o espejo | Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro) | M2 | 1 | 4780.05 | 4780.05
25 | 12785 | Desmonte divisiones metálicas | Desmonte divisiones metálicas (Incluye cargue y retiro) | M2 | 1 | 29936.26 | 29936.26
26 | 11718 | Desmonte cerchas | Desmonte Estructura Metálica (Cercha+ Correa) | M2 | 1 | 16960.43 | 16960.43
27 | 12648 | Desmonte marquesina | Desmonte marquesina acrilico H=3.10M | M2 | 1 | 10994.42 | 10994.42
28 | 11300 | Desmonte red eléctrica | Desmonte red eléctrica (Incluye retiro) | ML | 1 | 12123.1 | 12123.1
29 | 10930 | Destape y limpieza viga canal | Destape y limpieza viga canal | ML | 1 | 13835.44 | 13835.44
30 | N/A | Tela verde lona cerramiento | Tela verde lona cerramiento | M2 | 1 | 1847 | 1847
Subtotal | [6 empty] | 844754.37
MAMPOSTERIA
31 | 14025 | Instalación muro bloque | Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santefe +Andamio H>2.5M | M2 | 1 | 51889.89 | 51889.89
32 | 12211 | Instalación muro drywall | Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (incluye pintura) | M2 | 1 | 94390.98 | 94390.98
33 | 10815 | Instalación muro ladrillo | Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV (ml)<0.70Alt | ML | 1 | 63535.46 | 63535.46
34 | 13216 | Estuco sobre pañete | Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios) | M2 | 1 | 14109.56 | 14109.56
35 | 00769 | Pañete sobre muro | Suministro e instalación Pañete sobre muro interior | M2 | 1 | 18957.49 | 18957.49
36 | 00191 | Resanes generales | Resanes generales - pañetes/repellos/revoques | M2 | 1 | 10795.77 | 10795.77
37 | 12646 | Resanes en muros con fisuras | Resanes en muros con humedad y fisuras interior | M2 | 1 | 18542.7 | 18542.7
38 | 12656 | Meson en concreto | Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M | M2 | 1 | 132030.98 | 132030.98
39 | 11790 | Meson en concreto + granito pulido | Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito pulido | M2 | 1 | 221874.92 | 221874.92
40 | 10191 | Impermeabilización muros fachada | Suministro e impermeabilización con Sika Transparente10 Fachada | M2 | 1 | 10914.7 | 10914.7
41 | 00175 | Impermeabilización integral muros | Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1) | M2 | 1 | 7403.54 | 7403.54
Subtotal | [6 empty] | 644445.99
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS
42 | 12776 | Tubería CPVC Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios | ML | 1 | 15058.21 | 15058.21
43 | 11863 | Tubería CPVC Ø 1" | Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios | ML | 1 | 7262.99 | 7262.99
44 | 11861 | Tubería CPVC Ø 3/4" | Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios | ML | 1 | 7380.96 | 7380.96
45 | 10950 | Tubería PVC Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios | ML | 1 | 9352.4 | 9352.4
46 | 13119 | Tubería PVC Ø 1" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios | ML | 1 | 25395.93 | 25395.93
47 | 14007 | Tubería PVC Ø 2" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios | ML | 1 | 26315.45 | 26315.45
48 | 10960 | Tubería PVC Ø 3" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios | ML | 1 | 65359.8 | 65359.8
49 | 11661 | Tubería PVC Ø 4" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios | ML | 1 | 104492.41 | 104492.41
50 | 13117 | Punto Agua Fría | Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos | UN | 1 | 40397.36 | 40397.36
51 | 00485 | Punto Agua Caliente | Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2" | UN | 1 | 93635.83 | 93635.83
52 | 18802 | Punto cero gas cobre | Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4" | UN | 1 | 116514.3 | 116514.3
53 | 16619 | Sifón de piso Ø 2" | suministro e instalación sifón desague PVC Ø 2" incluye accesorios | UN | 1 | 23524.95 | 23524.95
54 | 13742 | Instalación de aparato sanitario | Instalación de aparato sanitario | UN | 1 | 48440.86 | 48440.86
55 | 14377 | Instalación de lavamanos/lavaplatos | Instalación de lavamanos | UN | 1 | 47808.23 | 47808.23
56 | 15891 | Lavado y desinfección de tanque 1000 Lts | Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT | UN | 1 | 200349.37 | 200349.37
57 | 13253 | Limpieza tuberia existente | Limpieza tuberia existente (sondeo) | ML | 1 | 20993.51 | 20993.51
58 | 16903 | Impermeabilización tanques | Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC | M2 | 1 | 112913.92 | 112913.92
59 | 13122 | Fluxomentro sanitario | Suministro e instalación de fluxometro | UN | 1 | 56570.42 | 56570.42
60 | 12649 | Impermeabilización viga canal | Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foil de aluminio | ML | 1 | 42601.79 | 42601.79
61 | N/A | Mantenimiento canales y bajantes | Mantenimiento canales y bajantes, incluye retiro de escombros y mantenimiento de sifones de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | ML | 1 | 16325 | 16325
Subtotal | [6 empty] | 1080693.69
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
62 | 10680 | Lavamanos de colgar | Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye griferia) | UN | 1 | 160465.14 | 160465.14
63 | 15141 | Lavamanos de sobreponer | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye griferia tipo push, referencia marsella corona o similar. | UN | 1 | 393393.21 | 393393.21
64 | 13366 | Asiento para sanitario | Suministro e instalación de asiento para sanitario | UN | 1 | 60463.1 | 60463.1
65 | 00392 | Sanitario línea adulto | Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar | UN | 1 | 501938 | 501938
66 | 14529 | Orinal línea adulto | Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar, incluye griferia y accesorios | UN | 1 | 430459.65 | 430459.65
67 | 15781 | Grifería lavamanos | Suministro e instalación giferia lavamanos tipo push de mesa | UN | 1 | 247167.36 | 247167.36
68 | 00458 | Grifería lavaplatos | Griferia para lavaplatos referencia prisma grival o similar | UN | 1 | 175651 | 175651
69 | 16872 | División metálica para baños | Suministro e instalación de division metalica para baño en acero inoxidable Cal.18 | M2 | 1 | 863311.9 | 863311.9
70 | 14559 | División para orinal | Suministro e instalación división orinal baño en cantiliver en acero inoxidable | UN | 1 | 229957.41 | 229957.41
Subtotal | [6 empty] | 3062806.77
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
71 | 14508 | Acometida 3#12+1#12T | Suministro e instalación Acometida 3#12+1#12T | ML | 1 | 13397.39 | 13397.39
72 | 13636 | Tuberia PVC conduit Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en muro. Incluye accesorios (curvas, uniones, terminales y accesorios requeridos para la instalación) | ML | 1 | 13405.03 | 13405.03
73 | 13624 | Tuberia metálica EMT Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes, anclajes y accesorios necesarios para la instalación | ML | 1 | 12982.55 | 12982.55
74 | 16524 | Salida de iluminación | Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de distribución, 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. (No incluye luminaria) | UN | 1 | 171818.2 | 171818.2
75 | 17426 | Salida interruptor sencillo | Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT (Incluye interruptor) | UN | 1 | 86461.75 | 86461.75
76 | 17447 | Salida interruptor doble | Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye interruptor) | UN | 1 | 95431.01 | 95431.01
77 | 17449 | Salida interruptor triple | Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye interruptor) | UN | 1 | 80463.92 | 80463.92
78 | 11601 | Salida tomacorriente doble | Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en PVC (Incluye tomacorriente) | UN | 1 | 169358.92 | 169358.92
79 | 13888 | Tablero monofásico 4 circuitos | Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye taco y accesorios) | UN | 1 | 184010.95 | 184010.95
80 | 17485 | Tablero trifásico 12 circuitos | Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye taco y accesorios) | UN | 1 | 694268.31 | 694268.31
81 | 13646 | Interruptor sencillo con caja | Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada | UN | 1 | 19131.07 | 19131.07
82 | 13647 | Interruptor doble con caja | Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada | UN | 1 | 19281.56 | 19281.56
83 | 12197 | Interruptor triple con caja | Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada | UN | 1 | 43422.17 | 43422.17
84 | 16312 | Panel led 60x60 de sobreponer | Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer | UN | 1 | 148562.33 | 148562.33
85 | N/A | Panel led 60x60 de colgar | Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) colgar | UN | 1 | 187064 | 187064
86 | N/A | Panel led 30x30 de colgar/sobreponer | Suministro e instalación panel led (30x30) 45W-6K (100-277v) colgar o sobreponer | UN | 1 | 47615 | 47615
87 | 11519 | Desmonte y reinstalación de tomacorrientes | Desmonte y reinstalación de tomacorrientes | UN | 1 | 9393.88 | 9393.88
88 | 12246 | Tapa ciega puntos eléctricos | Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar | UN | 1 | 4212.51 | 4212.51
89 | 00478 | Salida de voz y datos sencillo | Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado categoría 6 (Incluye face plate, jack y marquilla) | UN | 1 | 64265.97 | 64265.97
90 | 11292 | Salida de voz y datos doble | Suministro e instalación punto salida voz y datos doble, cableado estructurado categoría 6 (Incluye face plate, jack y marquilla) | UN | 1 | 77654.27 | 77654.27
Subtotal | [6 empty] | 2142200.79
CUBIERTAS
91 | 15746 | Impermeabilización cubiertas | Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintetica) | M2 | 1 | 93527.76 | 93527.76
92 | 13766 | Impermeabilización cubiertas | Suministro e impermeabilización cubiertas con manto morter plas AL-300 3mm | M2 | 1 | 26889.95 | 26889.95
93 | 14979 | Vigacanal en concreto | Suministro e instalación viga canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada (0.45m3/m) | M3 | 1 | 436632.54 | 436632.54
94 | 10224 | Vigacinta remate en concrete | Suministro e instalación vigacinta de remate en concreto 3000 PSI reforzada secc<300 cm2 | ML | 1 | 89275.76 | 89275.76
95 | 00228 | Teja en fibrocemento #8 | Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8, (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 40442.44 | 40442.44
96 | 13554 | Teja transparente # 10 | Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 59507.76 | 59507.76
97 | 12794 | Cubierta en teja arquitectónica trapezoidal | Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acesco o similar cal.26 prepintada | M2 | 1 | 219974.35 | 219974.35
98 | 12794 | Teja arquitectónica trapezoidal (sin estructura) | Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acesco o similar cal.26 prepintada | M2 | 1 | 92670.86 | 92670.86
99 | 10889 | Cubierta en teja policarbonato | Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar | M2 | 1 | 117118 | 117118
100 | 13356 | Lamina Policarbonato 6mm | Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura | M2 | 1 | 125720.75 | 125720.75
101 | 00429 | Bajante aguas lluvias | Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC | ML | 1 | 29368.51 | 29368.51
Subtotal | [6 empty] | 1331128.68
CIELO RASO
102 | 14560 | Cielo raso drywall h=3.00 mts | Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 76269.46 | 76269.46
103 | 14562 | Cielo raso drywall h=7.00 mts | Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 97290.64 | 97290.64
104 | 14565 | Cielo raso drywall lineales | Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | ML | 1 | 60722.9 | 60722.9
105 | 15791 | Cielo raso PVC Blanco | Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts altura) (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 77008.87 | 77008.87
Subtotal | [6 empty] | 311291.87
PINTURA
106 | 10957 | Limpieza estructuras metálicas y pintura en esmalte + anticorrosivo metro lineal | Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte + anticorrosivo en metro lineal | ML | 1 | 12275.95 | 12275.95
106 | 11186 | Limpieza estructuras metálicas y pintura en esmalte + anticorrosivo | Limpieza estructuras metálicas y suministro e instalación pintura en esmalte + anticorrosivo en metro cuadrado | M2 | 1 | 21758.71 | 21758.71
107 | 15778 | Pintura esmalte estructura de cubierta | Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 842.9 | 842.9
108 | 16063 | Pintura vinilo tipo 1 cielo raso | Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 15050.59 | 15050.59
109 | 10350 | Pintura vinilo tipo 1 muros sobre estuco | Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) | M2 | 1 | 10396.57 | 10396.57
110 | 13849 | Pintura vinilo tipo 1 muros sobre estuco trabajo en altura | Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 14184.35 | 14184.35
111 | 00644 | Tintilla madera sobre lamina llena (m2) | Suministro e instalación tintilla sobre madera | M2 | 1 | 14883.59 | 14883.59
112 | 00628 | Pintura esmalte sobre lamina metálica lineal | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal | ML | 1 | 3490.17 | 3490.17
113 | 00629 | Pintura esmalte sobre lamina metálica llena (m2) | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena | M2 | 1 | 16099.38 | 16099.38
114 | 00631 | Pintura esmalte sobre lamina de madera llena (m2) | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena | M2 | 1 | 15798.05 | 15798.05
115 | 00630 | Pintura esmalte sobre madera lineal | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal | ML | 1 | 3766.05 | 3766.05
116 | 14188 | Pintura fachada tipo graniplast | Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 13142.23 | 13142.23
117 | 14522 | Pintura fachada tipo koraza sobre pañete | Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00 mts (3 manos) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 29036.71 | 29036.71
118 | 13974 | Pintura guardaescobas | Suministro e instalación pintura en guardaescoba h=0.10m (2 manos) | ML | 1 | 4212.41 | 4212.41
Subtotal | [6 empty] | 174937.66
ACABADOS DE MUROS
119 | 00385 | Enchape pared (35x25cm) | Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 51387.27 | 51387.27
120 | 20642 | Enchape pared (43x25cm) | Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Jaya plana blanco o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 56553.27 | 56553.27
121 | 17264 | Enchape pared (30x60cm) | Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo blanco o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 75494 | 75494
122 | 12661 | Esquinero plástico | Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros | ML | 1 | 3860.17 | 3860.17
123 | 15752 | Win de aluminio blanco | Suministro e instalación win de aluminio blanco | ML | 1 | 3112.81 | 3112.81
124 | 10648 | Win de aluminio crudo | Suministro e instalación win de aluminio crudo | ML | 1 | 4754.89 | 4754.89
125 | 00655 | Espejo cristal incoloro 3mm | Suministro e instalación espejo cristal incoloro 3mm | M2 | 1 | 143015.8 | 143015.8
126 | 15056 | Puerta metálica cal 18 | Suministro e instalación puerta lamina tablereada cal 18 0.80x2.00 + Esmal (incluye marco, hoja, cerradura y herrajes) | UN | 1 | 998667.74 | 998667.74
127 | 10988 | Puerta madera Pino marco + hoja | Suministro e instalación puerta madera pino (incluye marco, hoja, cerradura y herrajes) | UN | 1 | 611872.68 | 611872.68
Subtotal | [6 empty] | 1948718.63
ACABADOS DE PISOS
128 | 13966 | Afinado de piso en mortero | Suministro e instalación afinado de piso en mortero 1:5 h=5.00cm | M2 | 1 | 29180.02 | 29180.02
129 | 14552 | Piso en granito lavado | Suministro e instalación piso en granito lavado | M2 | 1 | 46558.17 | 46558.17
130 | 00933 | Enchape piso duropiso (34x34cm) | Suministro e instalación enchape piso(34x34cm) referencia duropiso corona o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 73191.9 | 73191.9
131 | 11443 | Enchape piso (30x30cm) | Suministro e instalación baldosa de piso (30x30 cm) referencia alfa granilla gris o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 33334.21 | 33334.21
132 | 11358 | Piso en baldosin de granito | Suministro e instalación baldosin de Granito 33x33** BH-1 (Incluye materiales y transporte) | M2 | 1 | 81504.58 | 81504.58
133 | 12653 | Enchape piso porcelanato (60x60cm) | Suministro e instalación enchape piso(60x60cm) referencia pizarra new black corona o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 79369.32 | 79369.32
134 | 13067 | Enchape piso pizarra (40x40cm) | Suministro e instalación enchape piso(34x34cm) referencia pizarra new black corona o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 66656.2 | 66656.2
135 | 10079 | Guardaescoba en baldosa | Suministro e instalación guardaescoba en baldosa alfa pulida y brillada | ML | 1 | 33171.25 | 33171.25
136 | 00329 | Guardaescoba en granito | Suministro e instalación guardaescoba en granito | ML | 1 | 20551.11 | 20551.11
137 | 14417 | Mediacaña en motero | Suministro e instalación media caña en mortero 1:4 e=0.05M;H=0.10M | ML | 1 | 15456.69 | 15456.69
138 | 10649 | Pirlan en gravilla lavada | Suministro e instalación pirlan en gravilla lavada utilizado para separar espacios o tipos de material, entre baños y corredores o entre cerámica y vinisol | ML | 1 | 11736.64 | 11736.64
Subtotal | [6 empty] | 490710.09
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
139 | 14401 | Corte de muro en ladrillo con pulidora | Corte y retiro de muro en ladrillo tolete con pulidora | ML | 1 | 9592.48 | 9592.48
140 | 11439 | Corte de concreto reforzado con pulidora | Corte y retiro de muro en concreto reforzado con pulidora | ML | 1 | 4333.93 | 4333.93
141 | N/A | Cuadrilla Albañineria General | Cuadrilla Albañineria General 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 170086.16 | 170086.16
142 | N/A | Cuadrilla Pintura | Cuadrilla Pintura 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 173703.49 | 173703.49
143 | N/A | Cuadrilla Instalaciones electricas | Cuadrilla Instalaciones electricas 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 173703.49 | 173703.49
144 | N/A | Cuadrilla Instalaciones sanitarias | Cuadrilla Instalaciones electricas 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 173124.14 | 173124.14
145 | N/A | Retroexcavadora | Retroexcavadora (incluye operario y combustible) | H | 1 | 128802.01 | 128802.01
146 | N/A | Volqueta | Volqueta (incluye operario y combustible) viaje 6m3 Max 30 Kms | VJ | 1 | 237411 | 237411
147 | N/A | Cortadora ladrillo sin disco | Cortadora ladrillo sin disco (incluye combustible) | D | 1 | 29750 | 29750
148 | N/A | Martillo Neumatico | Martillo Neumatico | D | 1 | 95200 | 95200
149 | N/A | Compresor para martillo neumatico | Compresor para martillo neumatico | D | 1 | 156000 | 156000
150 | N/A | Planta electrica 4Kw | Planta electrica 4Kw (incluye combustible) | H | 1 | 45220 | 45220
151 | N/A | Andamio tubular | Andamio tubular (Sección 1.5 x 1.5 mts) | D | 1 | 1432 | 1432
152 | N/A | Planchón para Andamio | Planchon a=0.20m,e=4cm,L=3m alquiler | D | 1 | 330 | 330
Subtotal | [6 empty] | 1398688.7
SUBTOTAL SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica) | [6 empty] | 13430377.24
NOTA 1: Los valores anteriormente relacionados se tomaron de la base IDRD de precios unitarios del 04-10-2022 |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 19%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
|  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 1.5%
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 25.5%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código |  | Versión
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
PROCESO FDLBOSALIC 007-2023 (90452)
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC
PRESUPUESTO OFICIAL DEL FDLB
Nº | ITEM IDRD | PRODUCTO O SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ENTIDAD | VALOR OFERTADO POR PROPONENTE
PRELIMINARES
1 | 13222 | Demolición cielo raso | Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (Durastic, Madera, Dry Wall, Plástico, Incluye Cargue Y Retiro) | M2 | 1 | 27601.26 | 0
2 | 00019 | Desmonte Aparatos Sanitarios | Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, Etc., incluye respectivos tapones tanto sanitario como potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros | UN | 1 | 34687.68 | 0
3 | 12122 | Desmonte tuberia toda hasta Ø4 | Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias existentes De 4", 3", 2". (Incluye Excavación, Retiro Del Relleno, Cargue Y Retiro De Escombros) | ML | 1 | 41003.9 | 0
4 | 10948 | Desmonte de cubierta | Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes Etc., (Incluye cargue, andamios y retiro de escombros) | M2 | 1 | 51111.13 | 0
5 | 16458 | Desmonte de Aparatos Eléctricos | Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías, cableado, aparatos y luminarias) | UN | 1 | 4047.93 | 0
6 | 13963 | Demolición placa contrapiso H=0.20M | Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0,20 m, (Incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de escombros) de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 44677.66 | 0
7 | 00100 | Demolicion Enchape de Muro Baldosa | Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 12628.25 | 0
8 | 16455 | Demolición Muro mamposteria (e = >0.16m) | Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 37557.06 | 0
9 | 12202 | Desmonte muros Drywall | Desmonte division, panel drywall y retiro h<=3m, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 28086.23 | 0
10 | 16453 | Demolición Acabado de Piso | Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | M2 | 1 | 8403.44 | 0
11 | 00020 | Desmonte puerta metálica | Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro) | UN | 1 | 67883.01 | 0
12 | 11033 | Desmonte puerta madera | Desmonte puerta madera marco+puerta (Incluye trasiego y retiro) | UN | 1 | 26992.1 | 0
13 | 15759 | Desmonte Policarbonato | Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro) | M2 | 1 | 21062.57 | 0
14 | 00021 | Desmonte de ventanas | Desmonte de ventanas (Incluye trasiego, retiro y suministro de andamios) | M2 | 1 | 11444.45 | 0
15 | 11563 | Desmonte y reinstalación de ventanas | Desmonte y reinstalación de ventanas, incluye mantenimiento y pintura | M2 | 1 | 183201.61 | 0
16 | 14004 | Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento | Desmonte y retiro de teja de asbesto cemento | M2 | 1 | 17662.29 | 0
17 | 14138 | Desmonte tanque de agua | Desmonte tanque elevado(Asb-cemento/o Pvc) | UN | 1 | 48382.2 | 0
18 | 15760 | Desmonte de rejas metálicas | Desmonte reja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro) | M2 | 1 | 22815.83 | 0
19 | 14183 | Desmonte de lavaplatos | Desmonte y Retiro de Lavaplatos | UN | 1 | 23275.18 | 0
20 | 14143 | Desmonte de lavamanos | Desmonte de lavamanos (Incluye cargue y retiro) | UN | 1 | 29194 | 0
21 | 12290 | Desmonte cocina | Desmonte cocina (Incluye cargue y retiro) | M2 | 1 | 83251.73 | 0
22 | 13308 | Desmonte de accesorios de baño | Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelera) | UN | 1 | 5092.12 | 0
23 | 14006 | Desmonte de orinal | Desmonte de orinal (Incluye cargue y retiro) | UN | 1 | 24254.96 | 0
24 | 13380 | Desmonte de vidrio y/o espejo | Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro) | M2 | 1 | 5552.26 | 0
25 | 12785 | Desmonte divisiones metálicas | Desmonte divisiones metálicas (Incluye cargue y retiro) | M2 | 1 | 34508.44 | 0
26 | 11718 | Desmonte cerchas | Desmonte Estructura Metálica (Cercha+ Correa) | M2 | 1 | 19113.15 | 0
27 | 12648 | Desmonte marquesina | Desmonte marquesina acrilico H=3.10M | M2 | 1 | 12515.12 | 0
28 | 11300 | Desmonte red eléctrica | Desmonte red eléctrica (Incluye retiro) | ML | 1 | 14062.8 | 0
29 | 10930 | Destape y limpieza viga canal | Destape y limpieza viga canal | ML | 1 | 15540.18 | 0
30 | 16666 | Cerramiento lona | Cerramiento lona | M2 | 1 | 10834.78 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
MAMPOSTERIA
31 | 14025 | Instalación muro bloque | Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santefe +Andamio H>2.5M | M2 | 1 | 57717.42 | 0
32 | 12211 | Instalación muro drywall | Suministro e instalación muro tipo drywall dos caras (incluye pintura) | M2 | 1 | 108174.93 | 0
33 | 10815 | Instalación muro ladrillo | Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV (ml)<0.70Alt | ML | 1 | 75260.44 | 0
34 | 13216 | Estuco sobre pañete | Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios) | M2 | 1 | 16732.94 | 0
35 | 00769 | Pañete sobre muro | Suministro e instalación Pañete sobre muro interior | M2 | 1 | 21492.76 | 0
36 | 00191 | Resanes generales | Resanes generales - pañetes/repellos/revoques | M2 | 1 | 12301.9 | 0
37 | 12646 | Resanes en muros con fisuras | Resanes en muros con humedad y fisuras interior | M2 | 1 | 21395.14 | 0
38 | 12656 | Meson en concreto | Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado a=0.60m e=0.10M | M2 | 1 | 152325.02 | 0
39 | 11790 | Meson en concreto + granito pulido | Suministro e instalación de mesón en concreto h=1.0m e=0.10m+Granito pulido | M2 | 1 | 264114.85 | 0
40 | 10191 | Impermeabilización muros fachada | Suministro e impermeabilización con Sika Transparente10 Fachada | M2 | 1 | 13351.18 | 0
41 | 00175 | Impermeabilización integral muros | Suministro e impermeabilización integral con mortero (sika 1) | M2 | 1 | 8582.54 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS
42 | 12776 | Tubería CPVC Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1/2" incluye accesorios | ML | 1 | 13109.72 | 0
43 | 11863 | Tubería CPVC Ø 1" | Suministro e instalación tubería CPVC Ø 1" incluye accesorios | ML | 1 | 8527.33 | 0
44 | 11861 | Tubería CPVC Ø 3/4" | Suministro e instalación tubería CPVC Ø 3/4" incluye accesorios | ML | 1 | 8817.16 | 0
45 | 10950 | Tubería PVC Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 1/2" incluye accesorios | ML | 1 | 11819.71 | 0
46 | 13119 | Tubería PVC Ø 1" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" incluye accesorios | ML | 1 | 28156.21 | 0
47 | 14007 | Tubería PVC Ø 2" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios | ML | 1 | 32847.97 | 0
48 | 10960 | Tubería PVC Ø 3" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" incluye accesorios | ML | 1 | 77879.72 | 0
49 | 11661 | Tubería PVC Ø 4" | Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" incluye accesorios | ML | 1 | 110270.04 | 0
50 | 13117 | Punto Agua Fría | Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos | UN | 1 | 49706.06 | 0
51 | 00485 | Punto Agua Caliente | Suministro e instalación punto agua caliente PVC 1/2" | UN | 1 | 95191.27 | 0
52 | 18802 | Punto cero gas cobre | Suministro e instalación punto cero gas cobre 1-1/4" | UN | 1 | 123347.16 | 0
53 | 16619 | Sifón de piso Ø 2" | suministro e instalación sifón desague PVC Ø 2" incluye accesorios | UN | 1 | 26084.74 | 0
54 | 13742 | Instalación de aparato sanitario | Instalación de aparato sanitario | UN | 1 | 56398.68 | 0
55 | 14377 | Instalación de lavamanos/lavaplatos | Instalación de lavamanos | UN | 1 | 55516.15 | 0
56 | 15891 | Lavado y desinfección de tanque 1000 Lts | Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT | UN | 1 | 240646.12 | 0
57 | 13253 | Limpieza tuberia existente | Limpieza tuberia existente (sondeo) | ML | 1 | 24381.58 | 0
58 | 16903 | Impermeabilización tanques | Impermeabilización Tanque y Piscina membranas PVC | M2 | 1 | 124926.9 | 0
59 | 13122 | Fluxomentro sanitario | Suministro e instalación de fluxometro | UN | 1 | 67583.75 | 0
60 | 12649 | Impermeabilización viga canal | Impermeabilización y mantenimiento viga canal en concreto con manto Edil Foil de aluminio | ML | 1 | 47535.1 | 0
61 | 10930 | Mantenimiento canales y bajantes | Mantenimiento canales y bajantes, incluye retiro de escombros y mantenimiento de sifones de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes | ML | 1 | 15540.18 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
62 | 10680 | Lavamanos de colgar | Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye griferia) | UN | 1 | 169102.87 | 0
63 | 15141 | Lavamanos de sobreponer | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye griferia tipo push, referencia marsella corona o similar. | UN | 1 | 463258.07 | 0
64 | 13366 | Asiento para sanitario | Suministro e instalación de asiento para sanitario | UN | 1 | 72672.97 | 0
65 | 00392 | Sanitario adulto | Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar | UN | 1 | 501938 | 0
66 | 14529 | Orinal adulto | Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar, incluye griferia y accesorios | UN | 1 | 440813.37 | 0
67 | 15781 | Grifería lavamanos | Suministro e instalación giferia lavamanos tipo push de mesa | UN | 1 | 308272.23 | 0
68 | 00458 | Grifería lavaplatos | Griferia para lavaplatos referencia prisma grival o similar | UN | 1 | 197412.01 | 0
69 | 16872 | División metálica para baños | Suministro e instalación de division metalica para baño en acero inoxidable Cal.18 | M2 | 1 | 929367.38 | 0
70 | 14559 | División para orinal | Suministro e instalación división orinal baño en cantiliver en acero inoxidable | UN | 1 | 229957.41 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
71 | 14508 | Acometida 3#12+1#12T | Suministro e instalación Acometida 3#12+1#12T | ML | 1 | 14754.39 | 0
72 | 13636 | Tuberia PVC conduit Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería PVC conduit Ø 1/2" instalado embebido en muro. Incluye accesorios (curvas, uniones, terminales y accesorios requeridos para la instalación) | ML | 1 | 9296.69 | 0
73 | 13624 | Tuberia metálica EMT Ø 1/2" | Suministro e instalación tubería metálica EMT Ø 1/2", incluye soportes, anclajes y accesorios necesarios para la instalación | ML | 1 | 14531.88 | 0
74 | 16524 | Salida de iluminación | Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de distribución, 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. (No incluye luminaria) | UN | 1 | 200528.72 | 0
75 | 17426 | Salida interruptor sencillo | Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT (Incluye interruptor) | UN | 1 | 94452.73 | 0
76 | 17447 | Salida interruptor doble | Suministro e instalación salida para interruptor doble, en tubería EMT (Incluye interruptor) | UN | 1 | 103718.89 | 0
77 | 17449 | Salida interruptor triple | Suministro e instalación salida para interruptor triple, en tubería EMT (Incluye interruptor) | UN | 1 | 85189.19 | 0
78 | 13888 | Tablero monofásico 4 circuitos | Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (incluye taco y accesorios) | UN | 1 | 184010.95 | 0
79 | 13888 | Tablero trifásico 12 circuitos | Suministro e instalación tablero trifásico 12 circuitos (incluye taco y accesorios) | UN | 1 | 694268.31 | 0
80 | 11601 | Salida tomacorriente doble | Suministro e instalación salida para tomacorriente doble con polo a tierra en PVC (Incluye tomacorriente) | UN | 1 | 161726.84 | 0
81 | 13646 | Interruptor sencillo con caja | Suministro e instalación interruptor sencillo, incluye caja galvanizada | UN | 1 | 21097.23 | 0
82 | 13647 | Interruptor doble con caja | Suministro e instalación interruptor doble, incluye caja galvanizada | UN | 1 | 21198.67 | 0
83 | 12197 | Interruptor triple con caja | Suministro e instalación interruptor triple, incluye caja galvanizada | UN | 1 | 31236.13 | 0
84 | 16312 | Panel led 60x60 de sobreponer | Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer | UN | 1 | 152709.75 | 0
85 | N/A | Panel led 60x60 de colgar | Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) colgar | UN | 1 | 187064 | 0
86 | N/A | Panel led 30x30 de colgar/sobreponer | Suministro e instalación panel led (30x30) 45W-6K (100-277v) colgar o sobreponer | UN | 1 | 70064.33 | 0
87 | 11519 | Desmonte y reinstalación de tomacorrientes | Desmonte y reinstalación de tomacorrientes | UN | 1 | 10908.55 | 0
88 | 12246 | Tapa ciega puntos eléctricos | Suministro e instalación tapa ciega plástica blanca, referencia AVE o similar | UN | 1 | 4854.29 | 0
89 | 00478 | Salida de voz y datos sencillo | Suministro e instalación punto salida voz y datos, cableado estructurado categoría 6 (Incluye face plate, jack y marquilla) | UN | 1 | 70152.56 | 0
90 | 11292 | Salida de voz y datos doble | Suministro e instalación punto salida voz y datos doble, cableado estructurado categoría 6 (Incluye face plate, jack y marquilla) | UN | 1 | 84124.1 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
CUBIERTAS
91 | 15746 | Impermeabilización cubiertas | Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintetica) | M2 | 1 | 106619.32 | 0
92 | 13766 | Impermeabilización cubiertas | Suministro e impermeabilización cubiertas con manto morter plas AL-300 3mm | M2 | 1 | 31114.41 | 0
93 | 14979 | Vigacanal en concreto | Suministro e instalación viga canal en concreto 3500 PSI impermeabilizada (0.45m3/m) | M3 | 1 | 497982.53 | 0
94 | 10224 | Vigacinta remate en concrete | Suministro e instalación vigacinta de remate en concreto 3000 PSI reforzada secc<300 cm2 | ML | 1 | 94388.12 | 0
95 | 00228 | Teja en fibrocemento #8 | Suministro E Instalación De Teja En Fibrocemento No 8, (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 47534.48 | 0
96 | 13554 | Teja transparente #10 | Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 62633.56 | 0
97 | 12794 | Cubierta en teja arquitectónica trapezoidal | Suministro e instalación cubierta teja arquitectónica trapezoidal acesco o similar cal.26 prepintada incluye estructura (revisar según estructura necesaria) | M2 | 1 | 230283.7 | 0
98 | 12794 | Teja arquitectónica trapezoidal (sin estructura) | Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acesco o similar cal.26 prepintada | M2 | 1 | 100861.98 | 0
99 | 10889 | Cubierta en teja policarbonato | Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar | M2 | 1 | 122570.96 | 0
100 | 13356 | Lamina Policarbonato 6mm | Suministro e instalación lamina policarbonato 6mm, incluye estructura tubular cal.18 | M2 | 1 | 134132.05 | 0
101 | 00429 | Bajante aguas lluvias | Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC | ML | 1 | 38022.18 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
CIELO RASO
102 | 14560 | Cielo raso drywall h=3.00 mts | Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h=3.00 mts (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 85879.2 | 0
103 | 14562 | Cielo raso drywall h=7.00 mts | Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" h= 7.00 mts (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 109793.73 | 0
104 | 14565 | Cielo raso drywall lineales | Suministro e instalación cielo raso drywall placa yeso 1/2" lineales (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | ML | 1 | 70184.78 | 0
105 | 15791 | Cielo raso PVC Blanco | Suministro e instalación cielo raso pvc blanco brillante liso (menor a 5.00 mts altura) (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos) | M2 | 1 | 88872.06 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
PINTURA
106 | 11186 | Limpieza estructuras metálicas y pintura en esmalte + anticorrosivo | Limpieza estructuras metálicas suministro e instalación pintura pintura en esmalte + anticorrosivo | M2 | 1 | 25419.41 | 0
107 | 15778 | Pintura esmalte estructura de cubierta | Suministro e instalación pintura en esmalte para estructura de cubierta, (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | KG | 1 | 987.53 | 0
108 | 16063 | Pintura vinilo tipo 1 cielo raso | Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 17709.82 | 0
109 | 10350 | Pintura vinilo tipo 1 muros sobre estuco | Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) | M2 | 1 | 12351.15 | 0
110 | 13849 | Pintura vinilo tipo 1 muros sobre estuco trabajo en altura | Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 16560.35 | 0
111 | 00644 | Tintilla madera sobre lamina llena (m2) | Suministro e instalación tintilla sobre madera | M2 | 1 | 17551.13 | 0
112 | 00628 | Pintura esmalte sobre lamina metálica lineal | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal | ML | 1 | 4081.89 | 0
113 | 00629 | Pintura esmalte sobre lamina metálica llena (m2) | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena | M2 | 1 | 18809.55 | 0
114 | 00631 | Pintura esmalte sobre lamina de madera llena (m2) | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina de madera llena | M2 | 1 | 18642.84 | 0
115 | 00630 | Pintura esmalte sobre madera lineal | Suministro e instalación pintura en esmalte sobre madera lineal | ML | 1 | 4463.66 | 0
116 | 14188 | Pintura fachada tipo graniplast | Suministro e instalación graniplast fachada H= 5.00 mts (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 15224.83 | 0
117 | 14522 | Pintura fachada tipo koraza sobre pañete | Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00 mts (3 manos) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | M2 | 1 | 34105.74 | 0
118 | 10651 | Pintura tipo koraza sobre pañete metro lineal | Suministro e instalación metro lineal pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00 mts (2 manos) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación) | ML | 1 | 12235.47 | 0
119 | 13974 | Pintura guardaescobas | Suministro e instalación pintura en guardaescoba h=0.10m (2 manos) | ML | 1 | 4942.23 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
ACABADOS DE MUROS
120 | 00385 | Enchape pared (35x25cm) | Suministro e instalación enchape sobre pared (35x25cm) referencia macedonia o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 58815.05 | 0
121 | 20642 | Enchape pared (43x25cm) | Suministro e instalación enchape sobre pared (43x25cm) referencia Jaya plana blanco o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 60998 | 0
122 | 17264 | Enchape pared (30x60cm) | Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo blanco o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 39710.17 | 0
123 | 12661 | Esquinero plástico | Suministro e instalación esquinero plástico para filos de muros | ML | 1 | 4687.67 | 0
124 | 15752 | Win de aluminio blanco | Suministro e instalación win de aluminio blanco | ML | 1 | 3607.72 | 0
125 | 10648 | Win de aluminio crudo | Suministro e instalación win de aluminio crudo | ML | 1 | 5458.79 | 0
126 | 00655 | Espejo cristal incoloro 3mm | Suministro e instalación espejo cristal incoloro 3mm | M2 | 1 | 144638.45 | 0
127 | 15056 | Puerta metálica cal 18 | Suministro e instalación puerta lamina tablereada cal 18 0.80x2.00 + Esmal (incluye marco, hoja, cerradura, pintura y herrajes) | UN | 1 | 1030649.52 | 0
128 | 10988 | Puerta madera Pino marco + hoja | Suministro e instalación puerta madera pino (incluye marco, hoja, cerradura y herrajes) | UN | 1 | 683521.59 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
ACABADOS DE PISOS
128 | 13966 | Afinado de piso en mortero | Suministro e instalación afinado de piso en mortero 1:5 h=5.00cm | M2 | 1 | 32881.61 | 0
129 | 14552 | Piso en granito lavado | Suministro e instalación piso en granito lavado | M2 | 1 | 54724.54 | 0
130 | 00933 | Enchape piso duropiso (34x34cm) | Suministro e instalación enchape piso(34x34cm) referencia duropiso corona o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 83333.36 | 0
131 | 11443 | Enchape piso (30x30cm) | Suministro e instalación baldosa de piso (30x30 cm) referencia alfa granilla gris o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 111492.25 | 0
132 | 11358 | Piso en baldosin de granito | Suministro e instalación baldosin de Granito 33x33** BH-1 (Incluye materiales y transporte) | M2 | 1 | 85599.07 | 0
133 | 12653 | Enchape piso porcelanato (60x60cm) | Suministro e instalación enchape piso(60x60cm) referencia pizarra new black corona o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 90223.13 | 0
134 | 13067 | Enchape piso pizarra (40x40cm) | Suministro e instalación enchape piso(34x34cm) referencia pizarra new black corona o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte) | M2 | 1 | 75927.7 | 0
135 | 10079 | Guardaescoba en baldosa | Suministro e instalación guardaescoba en baldosa alfa pulida y brillada | ML | 1 | 37692.46 | 0
136 | 00329 | Guardaescoba en granito | Suministro e instalación guardaescoba en granito | ML | 1 | 24156.94 | 0
137 | 14417 | Mediacaña en motero | Suministro e instalación media caña en mortero 1:4 e=0.05M;H=0.10M | ML | 1 | 17691.07 | 0
138 | 10649 | Pirlan en gravilla lavada | Suministro e instalación pirlan en gravilla lavada utilizado para separar espacios o tipos de material, entre baños y corredores o entre cerámica y vinisol | ML | 1 | 13553.58 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
OTROS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
139 | 14401 | Corte de muro en ladrillo con pulidora | Corte y retiro de muro en ladrillo tolete con pulidora | ML | 1 | 10958.21 | 0
140 | 11439 | Corte de concreto reforzado con pulidora | Corte y retiro de muro en concreto reforzado con pulidora | ML | 1 | 4921.49 | 0
141 | N/A | Cuadrilla Albañineria General | Cuadrilla Albañineria General 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 170086.16 | 0
142 | N/A | Cuadrilla Pintura | Cuadrilla Pintura 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 173703.49 | 0
143 | N/A | Cuadrilla Instalaciones electricas | Cuadrilla Instalaciones electricas 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 173703.49 | 0
144 | N/A | Cuadrilla Instalaciones sanitarias | Cuadrilla Instalaciones electricas 1:1 incluye prestaciones | JRN | 1 | 173124.14 | 0
145 | N/A | Retroexcavadora | Retroexcavadora (incluye operario y combustible) | H | 1 | 128802.01 | 0
146 | N/A | Volqueta | Volqueta (incluye operario y combustible) viaje 6m3 Max 30 Kms | VJ | 1 | 237411 | 0
147 | N/A | Cortadora ladrillo sin disco | Cortadora ladrillo sin disco (incluye combustible) | D | 1 | 29750 | 0
148 | N/A | Martillo Neumatico | Martillo Neumatico | D | 1 | 95200 | 0
149 | N/A | Compresor para martillo neumatico | Compresor para martillo neumatico | D | 1 | 156000 | 0
150 | N/A | Planta electrica 4Kw | Planta electrica 4Kw (incluye combustible) | H | 1 | 45220 | 0
151 | N/A | Andamio tubular | Andamio tubular (Sección 1.5 x 1.5 mts) | D | 1 | 1432 | 0
152 | N/A | Planchón para Andamio | Planchon a=0.20m,e=4cm,L=3m alquiler | D | 1 | 330 | 0
153 | 17021 | Losa maciza (rampas) | Losa maciza de pasarelas en concreto visto e=0.15 | M2 | 1 | 155261.69 | 0
154 | 11274 | Flanche metálico | Flanche Lamina Galvanizada Desarrollo 0,15 cal.16+regata | ML | 1 | 37217.59 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
SUBTOTAL SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica) | [6 empty] | 0
NOTA 1: Los valores anteriormente relacionados se tomaron del documento Análisis de precios unitarios – Insumos de mayo 30 del 2023 del IDRD |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 19%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
|  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 1.5%
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 25.5%
Firma del Proponente o de su representante legal