## Hoja2
CANTIDADES ADECUACIONES 2022
1 | OFICINA FISCALÍA GENERAL |  |  | SECOAM |  | ATRIO |  | CONSTRUSAN
NO. | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.01 | Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado | M2 | 4.06 | 19800 | 80388 | 20000 | 81200 | 20000 | 81200
1.02 | Desmonte de piso vinilico de pega 3mm | M2 | 43.45 | 35000 | 1520750 | 30000 | 1303500 | 35000 | 1520750
1.03 | Demolición de guardaescobas existente | ML | 16.2 | 12500 | 202500 | 12000 | 194400 | 15000 | 243000
1.04 | Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada. | M2 | 14 | 43000 | 602000 | 45000 | 630000 | 45000 | 630000
1.05 | Desmonte de cieloraso, ajuste de estructura con tensores a placa y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala. | M2 | 6.45 | 57462 | 370629.9 | 60000 | 387000 | 65000 | 419250
1.06 | Desmonte de archivo muerto, con su correcto desarmado y desinstalacion de anclaje a paredes y pisos | ML | 3.6 | 175000 | 630000 | 156000 | 561600 | 210000 | 756000
1.07 | Retiro de cableado UTP y electrico | ML | 5.6 | 35000 | 196000 | 32500 | 182000 | 35000 | 196000
1.08 | Desmonte de salidas de voz y datos | UN | 5 | 15000 | 75000 | 20000 | 100000 | 15000 | 75000
1.09 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | 8 | 250000 | 2000000 | 21000 | 168000 | 250000 | 2000000
1.1 | Suministro e instalacion de piso en PVC vinilico decoclick texturizado con apariencia madera, tipo Alfa o equivalente, grosor 6mm. | M2 | 44.17 | 160000 | 7067200 | 175000 | 7729750 | 185000 | 8171450
1.11 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 3.25 | 580000 | 1885000 | 560000 | 1820000 | 600000 | 1950000
1.12 | Reinstalacion de puerta en vidrio templado | UND | 1 | 125000 | 125000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
1.13 | Resane y pintura de huella de muros demolidos | GLB | 1 | 320000 | 320000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
1.14 | Refuerzo en madera 6*4 para puertas y divisiones en vidrio | ML | 5 | 7000 | 35000 | 8000 | 40000 | 10000 | 50000
1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO DRY WALL, MACILLADO, LIJADO Y PINTADO A UNA MANO, (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | M2 | 6.45 | 180000 | 1161000 | 160000 | 1032000 | 180000 | 1161000
1.16 | Reinstalación de guardaescoba en madera pintado de negro 10cm X1 cm. | ML | 7 | 12000 | 84000 | 13000 | 91000 | 15000 | 105000
1.17 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 48.75 | 20000 | 975000 | 18000 | 877500 | 20000 | 975000
1.18 | Pintura tipo 1 para cielo raso modular y liso en drywall | M2 | 44.17 | 21000 | 927570 | 19000 | 839230 | 25000 | 1104250
1.19 | MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" marca Gyplac o equivalente + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo Viniltex blanca tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos. | M2 | 2 | 170000 | 340000 | 195000 | 390000 | 170000 | 340000
|  |  |  | SUBTOTAL OF. FISCALÍA | 18597037.9 | SUBTOTAL OF. FISCALÍA | 16907180 | SUBTOTAL OF. FISCALÍA | 20257900
|  |  | SUBTOTAL |  | 18597037.9 | SUBTOTAL | 16907180 | SUBTOTAL | 20257900
|  |  | A | 5% | 929851.895 | 5% | 845359 | 10% | 2025790
|  |  | I | 5% | 929851.895 | 6% | 1014430.8 | 1% | 202579
|  |  | U | 5% | 929851.895 | 7% | 1183502.6 | 4% | 810316
|  |  | IVA/UTILIDAD | 19% | 176671.8601 | 19% | 224865.494 | 19% | 153960.04
|  |  | TOTAL |  | 21563265.445 |  | 20175337.894 |  | 23450545.04

## Comparativo Chaparral
CANTIDADES ADECUACIONES 2023 CHAPARRAL
NO. | ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CHAPARRAL |  |  | SECOAM |  | K & J |  | PROMEDIO
NO. | ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.01 | Desmonte cubierta existente. Incluye disposición final certifcada. | m2 | 75 | 45000 | 3375000 | 43000 | 3225000 | 44000 | 3300000
1.02 | Suministro e intalación de cubierta termoacústica tipo Ecoroof 37 UPVC color verde. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 75 | 128000 | 9600000 | 120000 | 9000000 | 124000 | 9300000
1.03 | Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada. | m2 | 2.3 | 34000 | 78200 | 35670 | 82041 | 34835 | 80120.5
1.04 | Construcción de muro en bloque #4 | m2 | 2.5 | 55000 | 137500 | 54300 | 135750 | 54650 | 136625
1.05 | Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales | m2 | 5 | 30000 | 150000 | 28900 | 144500 | 29450 | 147250
1.06 | Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento) | m2 | 5 | 21000 | 105000 | 21900 | 109500 | 21450 | 107250
1.07 | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica - nova marfil- similar al existente. | m | 10 | 27500 | 275000 | 28000 | 280000 | 27750 | 277500
1.08 | Desmonte de lámparas instaladas. | un | 10 | 29000 | 290000 | 28900 | 289000 | 28950 | 289500
1.09 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento | m2 | 6.9 | 328000 | 2263200 | 329800 | 2275620 | 328900 | 2269410
1.1 | MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos. | m2 | 5.75 | 88000 | 506000 | 89700 | 515775 | 88850 | 510887.5
1.11 | Desmonte de cielo raso existente, incluye disposición final certificada. | m2 | 32 | 26000 | 832000 | 27900 | 892800 | 26950 | 862400
1.12 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco. | m2 | 32 | 72000 | 2304000 | 73400 | 2348800 | 72700 | 2326400
1.13 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 8 | 56000 | 448000 | 57390 | 459120 | 56695 | 453560
1.14 | Cortinas enrollables screen | m2 | 27.2 | 230000 | 6256000 | 221490 | 6024528 | 225745 | 6140264
1.15 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m2 | 138 | 19000 | 2622000 | 18970 | 2617860 | 18985 | 2619930
1.16 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | un | 8 | 61000 | 488000 | 63200 | 505600 | 62100 | 496800
1.17 | Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1 | 750000 | 750000 | 423400 | 423400 | 586700 | 586700
1.18 | Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación. | un | 16 | 250000 | 4000000 | 242390 | 3878240 | 246195 | 3939120
1.19 | Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 50 | 81000 | 4050000 | 81290 | 4064500 | 81145 | 4057250
1.2 | Adecuación eléctrica para la instalción de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1 | 1120000 | 1120000 | 1000000 | 1000000 | 1060000 | 1060000
1.21 | Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | GL | 1 | 800000 | 800000 | 875900 | 875900 | 837950 | 837950
2 | SALA DE AUDICENCIAS
2.01 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco. | m2 | 105 | 72000 | 7560000 | 73400 | 7707000 | 72700 | 7633500
2.02 | Desmonte y retiro de mesón de cocina. Incluye anulación puntos hidráulicos. | un | 1 | 220000 | 220000 | 250000 | 250000 | 235000 | 235000
2.03 | Construcción de muro en bloque #4 | m2 | 26.03 | 55000 | 1431650 | 68700 | 1788261 | 61850 | 1609955.5
2.04 | Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales | m2 | 53 | 30000 | 1590000 | 32190 | 1706070 | 31095 | 1648035
2.05 | Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento) | m2 | 53 | 21000 | 1113000 | 23490 | 1244970 | 22245 | 1178985
2.06 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm. | m | 28 | 27500 | 770000 | 29800 | 834400 | 28650 | 802200
2.07 | Dintel en mampostería reforzado con varilla de 3/4" de diámetro | m | 3 | 58000 | 174000 | 59800 | 179400 | 58900 | 176700
2.08 | Columneta concreto 21 Mpa confinamiento de vano de puerta, reforzada con varilla de 1/2" de diámetro | m | 10 | 74000 | 740000 | 75980 | 759800 | 74990 | 749900
2.09 | Suministro e instalación de puertas en lámina cal. 18 pl-01_d=0,85 x 2,30 mt acabado en pintura electroestatica. Incluye marco y cerradura de seguridad. | un | 1 | 2500000 | 2500000 | 2400000 | 2400000 | 2450000 | 2450000
2.1 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento | m2 | 4.6 | 328000 | 1508800 | 329800 | 1517080 | 328900 | 1512940
2.11 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 14 | 56000 | 784000 | 66780 | 934920 | 61390 | 859460
2.12 | Cortinas enrollables screen | m2 | 8 | 230000 | 1840000 | 221490 | 1771920 | 225745 | 1805960
2.13 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m2 | 211.6 | 19000 | 4020400 | 18970 | 4014052 | 18985 | 4017226
2.14 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | un | 4 | 61000 | 244000 | 63200 | 252800 | 62100 | 248400
2.15 | Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1 | 750000 | 750000 | 423400 | 423400 | 586700 | 586700
2.16 | Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación. | un | 18 | 250000 | 4500000 | 242390 | 4363020 | 246195 | 4431510
2.17 | Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 40 | 81000 | 3240000 | 81290 | 3251600 | 81145 | 3245800
2.18 | Adecuación eléctrica para la instalción de 3 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1 | 840000 | 840000 | 750000 | 750000 | 795000 | 795000
2.19 | Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | GL | 1 | 800000 | 800000 | 875900 | 875900 | 837950 | 837950
|  |  |  | SUBTOTAL | 75075750 | SUBTOTAL | 74172527 | SUBTOTAL | 74624138.5
|  |  | SUBTOTAL |  | 75075750 | SUBTOTAL | 74172527 | SUBTOTAL | 74624138.5
|  |  | A | 10% | 7507575 | 12% | 8900703.24 | 11% | 8208655.235
|  |  | I | 5% | 3753787.5 | 5% | 3708626.35 | 5% | 3731206.925
|  |  | U | 5% | 3753787.5 | 5% | 3708626.35 | 5% | 3731206.925
|  |  | IVA/UTILIDAD | 19% | 713219.625 | 19% | 704639.0065 | 19% | 708929.3158
|  |  | TOTAL |  | 90804120 |  | 91195121.9465 |  | 91004136.9007
91004137
78.4518
54602482.2