## FORMATO COTIZACIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL ENTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 6132494
1.01 | ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA | M2 | 2.5 | 12028 | 30070
1.02 | DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 2 | 8221 | 16442
1.03 | DEMOLICIÓN DE REPELLO | M2 | 49.5547 | 6986 | 346190
1.04 | DESMONTE DE AVISO INTERIOR EN ACRILICO > 100 x 100 CM | UND | 8 | 30167 | 241336
1.05 | DESMONTE DE BANDEJAS, DUCTOS O CANALETAS ELÉCTRICAS | ML | 27 | 4595 | 124065
1.06 | DESMONTE DE CABLE UTP | ML | 100 | 1113 | 111300
1.07 | DESMONTE DE CHAPA O CERRADURA DE PUERTA | UND | 2 | 9084 | 18168
1.08 | DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA | M2 | 79.66 | 5356 | 426659
1.09 | DESMONTE DE DIVISIÓN DE OFICINA EN ALUMINIO Y VIDRIO | M2 | 12.5 | 10244 | 128050
1.1 | DESMONTE DE DIVISIÓN MODULAR DE OFICINA | M2 | 25.5 | 12172 | 310386
1.11 | DESMONTE DE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE | UND | 1 | 23454 | 23454
1.12 | DESMONTE DE INTERRUPTOR | UND | 1 | 8016 | 8016
1.13 | DESMONTE DE LAMINA DE CIELO FALSO EN ICOPOR | UND | 20 | 3503 | 70060
1.14 | DESMONTE DE LAMPARA O LUMINARIA | UND | 39 | 10167 | 396513
1.15 | DESMONTE DE MARCO + NAVE SENCILLA (MADERA, METÁLICA O VIDRIO) | UND | 1 | 24388 | 24388
1.16 | DESMONTE DE PUERTA - REJA METALICA | M2 | 15.75 | 14572 | 229509
1.17 | DESMONTE DE PUERTA CORREDIZA (MADERA, METÁLICA O VIDRIO) | UND | 1 | 82861 | 82861
1.18 | DESMONTE DE PUESTO DE RECEPCIÓN PRINCIPAL | UND | 1 | 45125 | 45125
1.19 | DESMONTE DE SWITCHE O TOMA | UND | 1 | 5221 | 5221
1.2 | DESMONTE DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR | UND | 1 | 17000 | 17000
1.21 | DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | UND | 1 | 44592 | 44592
1.22 | DESMONTE DE TAPA DE INSPECCIÓN O REJILLA EN CIELO | UND | 3 | 9834 | 29502
1.23 | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (ASBESTOCEMENTO, TERMOACUSTICA, POLICARBONATO, PLASTICA) | M2 | 175.544 | 8669 | 1521791
1.24 | DESMONTE DE TUBERIA PVC D=2" - 4" | ML | 6 | 9184 | 55104
1.25 | DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM (DIVISIÓN DE BAÑOS) | M2 | 8 | 15667 | 125336
1.26 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ACCESS POINT | UND | 1 | 82750 | 82750
1.27 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CAMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD | UND | 2 | 80334 | 160668
1.28 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE CORTADORA LASER | UND | 2 | 213334 | 426668
1.29 | INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO | UND | 1 | 83334 | 83334
1.3 | PROTECCIÓN PLASTICO GRUESO SUPERFICIES | M2 | 105 | 4600 | 483000
1.31 | REGATAS SOBRE MUROS O PISOS | ML | 6 | 4896 | 29376
1.32 | REINSTALACIÓN DE BYPASS (TRASNSFERENCIA MANUAL) | UND | 1 | 195000 | 195000
1.33 | DESMONTE DE MURO LIVIANO | M2 | 20 | 12028 | 240560
2 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 2293557
2.01 | BRILLADA-ENCERADA PISO | M2 | 190.53 | 5408 | 1030387
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA DE GRANITO PULIDO | ML | 10 | 52299 | 522990
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CEDRO 8CM | ML | 5 | 18462 | 92310
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE CERAMICA DE HASTA 10 CM | ML | 30 | 14642 | 439260
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRANITO PREFABRICADO 7CM | ML | 10 | 20861 | 208610
3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 2331916
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO LAVAMANOS LINEA ECONOMICA SENCILLO | UND | 1 | 40000 | 40000
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 12 | 11193 | 134316
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S DE 6", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 30 | 71920 | 2157600
4 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 4522762
4.01 | ANCLAJE EPOXICO VARILLA DE 3/8 - 1/2" | UND | 16 | 19750 | 316000
4.02 | COLUMNETA O VIGA DE CONFINAMIENTO DE MUROS, INCLUYE REFUERZO | ML | 5.2 | 70500 | 366600
4.03 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES. ( INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y MONTAJE , LIMPIEZA CON SANDBLASTING SEGÚN NORMA SSPC SP-6, IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE ZINC E=3MILS ACABADO ESMALTE URETANO) | KG | 281.64 | 13635 | 3840162
5 | CIELOS Y MUROS |  |  |  | 12793099
5.01 | APERTURA DE VANO EN CIELO FALSO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REGISTROS, ETC. | UND | 12 | 12838 | 154056
5.02 | REPARACIÓN DE JUNTA EN CIELO FALSO DE BOARD O PANEL. INCLUYE RASQUETEO, CORTES, SUMINISTRO DE CINTA PAPEL O CINTA MALLA, TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO FLEXIBLE (BOARD) O MASTIQUE (PANEL) Y ACABADO PUNTUAL FINAL. | ML | 10 | 8800 | 88000
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN 60x60 CM EN CIELO CON T DE ALUMINIO | UND | 8 | 48625 | 389000
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERA EN PANEL YESO 1/2" | ML | 18 | 25948 | 467064
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANEL YESO 3/8" S.JUNTA. INCLUYE ACABADO HASTA UNA MANO DE VINILO TIPO 2. | M2 | 37.5 | 60121 | 2254538
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA] | UND | 25 | 10500 | 262500
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN PVC | M2 | 38.5 | 84367 | 3248130
5.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN PANEL YESO 1/2" DOS CARAS BASE 9 EST CAL 26 INCLUYE FILOS PLASTICOS. INCLUYE ACABADO HASTA UNA MANO DE VINILO TIPO 2. | M2 | 56.3432 | 99375 | 5599111
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PANEL YESO 1/2", NO INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE ACABADO HASTA UNA MANO DE VINILO TIPO 2 | M2 | 5.8433 | 33875 | 197941
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE CARTERAS Y APARATOS CON CUARTÓN O TABLA DE PINO | ML | 13.5 | 9834 | 132759
6 | CUBIERTAS |  |  |  | 34104056
6.01 | RECORRIDO DE CUBIERTA (AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO). INCLUYE EL SELLADO DE FISURAS EN TEJAS Y CABALLETES QUE LO REQUIERAN CON CINTA ASFALTICA TAPA GOTERAS. | M2 | 1376.885 | 8662 | 11926578
6.02 | REPARACIÓN, SELLADO Y/O AJUSTE DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 51 - 100 CM | ML | 171 | 20822 | 3560562
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL | ML | 25 | 44960 | 1124000
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO | ML | 12.5 | 47246 | 590575
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS | ML | 51 | 49411 | 2519961
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BAJANTE 90 CANAL PVC | UND | 2 | 12093 | 24186
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM | M2 | 36 | 84331 | 3035916
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBRO CEMENTO | M2 | 141.35 | 32498 | 4593593
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLASTICA ONDULADA | M2 | 24.684 | 38838 | 958678
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH SIMILAR A EXISTENTE | M2 | 10.194 | 205600 | 2095887
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC TERMOACÚSTICA | M2 | 40 | 91853 | 3674120
7 | ACABADOS DE MUROS Y CIELOS |  |  |  | 24694400
7.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS Y/O CIELOS | M2 | 787.188 | 2534 | 1994735
7.02 | RESANE REPELLO MURO 1:3 PARA REGATAS O CARTERAS | ML | 16 | 8714 | 139424
7.03 | SELLADO DE BALAS, LUMINARIAS O REJILLAS EN CIELO FALSO (CON PRODUCTO TIPO SILICONA SELLO PINTORES). | UND | 28 | 7734 | 216552
7.04 | SELLADO DE MARCO DE VENTANA DE ALUMINIO CON PRODUCTO TIPO SIKA BOOM O SIMILAR, INCLUYE ACABADO FINAL CON SELLO PINTORES DE SER NECESARIO. | UND | 7 | 26489 | 185423
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO | M2 | 74.1797 | 11940 | 885706
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE RESANE (REGATA) | ML | 6 | 5450 | 32700
7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA MURO. EN ACABADO MATE Y COLOR SEGÚN INDICACIONES DEL DATIC. INCLUYE LAS MANOS DE PINTURA NECESARIAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME (MINIMO 3). | M2 | 423.989 | 15274 | 6476008
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA DOBLE VIDA SOBRE SUPERFICIE LISA [2M] PINTURA EN MUROS EXTERIORES | M2 | 15 | 18963 | 284445
7.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [1M]. COLOR BLANCO. | M2 | 22.75 | 5064 | 115206
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 [2M]. COLOR BLANCO. | M2 | 509.3958 | 9124 | 4647728
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [1M]. COLOR BLANCO. | M2 | 50 | 5297 | 264850
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [2M]. COLOR BLANCO. | M2 | 274.949 | 8503 | 2337892
7.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 [3M]. COLOR BLANCO. | M2 | 97.25 | 11534 | 1121682
7.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3, INCLUYE MORTERO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA 1 O SIMILAR. | M2 | 75.1797 | 37738 | 2837132
7.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA IMPERMUR O SIMILAR [2M]. | M2 | 75.1797 | 41965 | 3154917
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 97767724
8.01 | CAMBIO DE PLACA Y TOMACORRIENTE DOBLE O INTERRUPTOR (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 10 | 17303 | 173030
8.02 | CERTIFICACIÓN RETIE DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN | UND | 1 | 3293784 | 3293784
8.03 | DESMONTE DE CANALETA METALICA O PLASTICA CON HASTA 16 TOMAS DE ENERGÍA NORMAL O REGULADA Y 8 PUNTOS DE DATOS, INCLUYE LA REINSTALACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE CANALETA, TOMAS Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO, INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS QUE NO SEAN APTOS. | GLB | 1 | 342186 | 342186
8.04 | EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA CON TOPO EN VÍA PUBLICA PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA. | ML | 10 | 276229 | 2762290
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1 | 246705 | 246705
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2#12 + 1#12 + 1#12) 1" EMT | ML | 30 | 40276 | 1208280
8.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE NO. 4 | ML | 45 | 27157 | 1222065
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2#8(F)+1#8(N)+1#10(T) CU HF LS CT | ML | 70 | 50538 | 3537660
8.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE #1/0 RHW2 AL | ML | 40 | 40510 | 1620400
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2#1/0 RHW2 AL | ML | 40 | 80612 | 3224480
8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULAR EN V GALVANIZADO | UND | 3 | 66026 | 198078
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO ESPIRAL LED 6W PARA BALA EN CIELO | UND | 12 | 28798 | 345576
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A | UND | 16 | 29753 | 476048
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3#12 CU HF LS CT | ML | 602 | 13557 | 8161314
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ML | 10 | 34648 | 346480
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA B.T DE 60X60X120 CM CON HERRAJE EN ANGULO DE 1 1/2" NORMA EMCALI. INCLUYE EXCAVACIÓN, TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO, SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMA EMCALI. | UND | 3 | 1230225 | 3690675
8.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CM | UND | 16 | 91358 | 1461728
8.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISIÓN 10X4.5 CM x ML | ML | 81 | 50362 | 4079322
8.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE PISO CON ADHESIVO (TIPO MEDIA LUNA) | ML | 10 | 26581 | 265810
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE ENERGÍA: GRUPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA. INCLUYE 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, CABLE DE CONTROL Y BLOQUE DE PRUEBA. | UND | 1 | 2583379 | 2583379
8.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA GALVANIZADA DE 2.40 ML | UND | 3 | 133666 | 400998
8.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 1" | UND | 3 | 6835 | 20505
8.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA SCH 40 1" | UND | 6 | 6565 | 39390
8.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (SOLO APARATO). INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE | UND | 1 | 20772 | 20772
8.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO DE 15 KV DE HASTA 100 AMP. INCLUYE 3 CORTACIRCUITOS. | JGO | 1 | 885492 | 885492
8.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO. INCUYE 3 PARARRAYOS. | JGO | 1 | 1200165 | 1200165
8.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 18W DE INCRUSTAR | UND | 34 | 39231 | 1333854
8.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 18W DE SOBREPONER | UND | 3 | 41214 | 123642
8.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER 60X60CM 48W | UND | 8 | 127564 | 1020512
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR DE INCRUSTAR DE 120X30CM 48W, INCLUYE MARCO | UND | 6 | 132465 | 794790
8.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 750 KG 13 METROS. INCLUYE TRANSPORTE E HINCADA. | UND | 1 | 2274391 | 2274391
8.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN SCH 40 3/4" A MAXIMO 3 ML | UND | 9 | 105217 | 946953
8.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" A MAXIMO 3 ML. INCLUYE APARATO. | UND | 2 | 131620 | 263240
8.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO SCH 40 3/4" A MAXIMO 3 ML. INCLUYE APARATO. | UND | 1 | 133089 | 133089
8.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN CANALETA. INCLUYE APARATO, NO INCLUYE CANALETA. | UND | 29 | 57903 | 1679187
8.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA NORMAL 120V EN EMT 3/4" A 3 ML. INCLUYE APARATO. | UND | 1 | 123646 | 123646
8.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN CANALETA. INCLUYE APARATO, NO INCLUYE CANALETA. | UND | 65 | 67117 | 4362605
8.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA CRUCETA METALICA | UND | 3 | 47017 | 141051
8.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA TERMOWELD O CARWELL X 115 GRM | UND | 3 | 37646 | 112938
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CTOS BIFASICO | UND | 1 | 364390 | 364390
8.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 1F 6 CTOS | UND | 1 | 256647 | 256647
8.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 2F 6 CTOS | UND | 13 | 288072 | 3744936
8.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CERTIFICADO PARA MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFASICO INDUSTRIAL. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BLOQUE DE PRUEBA Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | UND | 1 | 2600282 | 2600282
8.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 1X30 A | UND | 1 | 44065 | 44065
8.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3F DE 200 AMP | UND | 1 | 737684 | 737684
8.46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA DE 13200 V DE HASTA 100 A. INCLUYE TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA EN CASO DE SER NECESARIO. | UND | 1 | 17946268 | 17946268
8.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE HASTA 3 SERVICIOS | UND | 37 | 15852 | 586524
8.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" | ML | 15 | 22632 | 339480
8.49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" | ML | 2 | 15523 | 31046
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 4" x 3ML. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES | UND | 4 | 346540 | 1386160
8.51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 4" x 3 ML. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES. | UND | 2 | 385114 | 770228
8.52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4" x 3ML. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES | UND | 26 | 78581 | 2043106
8.53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH 40" | ML | 30 | 32627 | 978810
8.54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED DE 120 CM 12W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE. INCLUYE CAMBIO DE SOCKETS EN CASO DE SER NECESARIO. | UND | 24 | 66558 | 1597392
8.55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED DE 18W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE. | UND | 81 | 20014 | 1621134
8.56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED DE 60 CM 9W T8. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE. INCLUYE CAMBIO DE SOCKETS EN CASO DE SER NECESARIO. | UND | 8 | 30317 | 242536
8.57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAS DE COBRE 2.4 METROS | UN | 2 | 243371 | 486742
8.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR DE SOBREPONER DE 120X30CM 48W. | UND | 23 | 132465 | 3046695
8.59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA REGULADO 120V EN EMT 3/4" A 3 ML. INCLUYE APARATO. | UND | 1 | 138089 | 138089
8.6 | CERTIFICACIÓN RETIE DE USO FINAL PARA LID EL DIAMANTE | UND. | 1 | 3689000 | 3689000
9 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 22899375
9.01 | CERTIFICACION PUNTO RED | UND | 61 | 14049 | 856989
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A | ML | 803 | 6291 | 5051673
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE HASTA 3M | UND | 126 | 35750 | 4504500
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A | UND | 5 | 1253294 | 6266470
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO CAT 6A EN CANALETA, INCLUYE FACEPLATE SENCILLO CON JACK CAT 6A. NO INCLUYE CANALETA NI CABLE. | UND | 61 | 101963 | 6219743
10 | CARPINTERÍAS |  |  |  | 53122466
10.01 | ESMALTE REJAS - VENTANAS | M2 | 47.79 | 16289 | 778452
10.02 | MANTENIMIENTO A PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIO. INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE: ACCESORIOS, BISAGRAS, RIELES, MANIJAS, CERRADURAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURAS, MANIJAS O PIVOTES NUEVOS; INCLUYE REINSTALACIÓN EN CASO DE NECESITARSE. | UND | 1 | 260176 | 260176
10.03 | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 11.25 | 19255 | 216619
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD | UND | 1 | 82639 | 82639
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA YALE TRES VUELTAS | UND | 2 | 196658 | 393316
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ADHESIVA TIPO CENEFA OPALIZADA PARA VIDRIO CON DISEÑO ENTREGADO POR EL DATIC, ALTURA ENTRE 20 A 30 CM | ML | 5 | 52299 | 261495
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y/O ZOCALO EN ALUMINIO | M2 | 12.5 | 428763 | 5359538
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE EN REJA TUBULAR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 20. INCLUYE MARCO Y CHAPA DE SEGURIDAD. INCLUYE PASADOR EN PISO CON CANDADO. | M2 | 13.8 | 220504 | 3042956
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE MADERA TIPO FORTEC 71 - 90 CM (1 NAVE - BATIENTE) | UND | 1 | 217757 | 217757
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR METÁLICO DE PISO PARA PUERTA | UND | 1 | 24197 | 24197
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE CON NAVE ENTAMBORADA EN ESTRUCTURA RH Y REVESTIMIENTO MELAMINICO. INCLUYE MARCO EN RH Y CERRADURA DE POMO TIPO OFICINA. MEDIDA DE HASTA 100 x 220 CM. | UND | 4 | 688814 | 2755256
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD BATIENTE O PLEGABLE. PUERTA EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE 6.1 M X 4.2 M (MEDIDA APROXIMADA) CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIVOTES Y PINTADA CON POLIURETANO. INCLUYE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PLANOS PARA RECIBIR LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y METROCALI. PUERTA DE ACCESO PASILLO INTERIOR SENTIDO NORTE - SUR. | M2 | 25.62 | 689418 | 17662890
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD PLEGABLE. PUERTA EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE 4 M X 4 M (MEDIDA APROXIMADA) CON CHAPA DE SEGURIDAD, PIVOTES Y PINTADA CON POLIURETANO. INCLUYE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PLANOS PARA RECIBIR LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y METROCALI. PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL LID SENTIDO SUR - NORTE. | M2 | 16 | 752552 | 12040832
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" H>51CM | M2 | 42.99 | 233225 | 10026343
11 | MOBILIARIO |  |  |  | 4881776
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE COUNTER DE RECEPCIÓN: MUEBLE EN RH DE 18 MM CON 2 GAVETAS DE ALMACENAMIENTO Y NIVELADORES INFERIORES, CON SUPERFICIE DE TRABAJO HORIZONTAL ENCHAPADA EN FORMICA Y CARAS VERTICALES ENCHAPADAS EN MELAMINA, CON CANTOS RIGIDOS. CON DIMENSIONES Y ESPEIFICACIONES A SUMINISTRAR POR LA ENTIDAD. | UND | 2 | 2111513 | 4223026
11.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BORRABLE ACRILICO DE PROFESOR DE HASTA 80 x 120 CM | UND | 5 | 131750 | 658750
12 | SEÑALETICA |  |  |  | 13742180
12.01 | CAMBIO DE LONA TRASLUCIDA DE AVISO LUMINOSO EXTERIOR. INCLUYE DESMONTE DE AVISO, RETIRO DE LONA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA TRASLUCIDA NUEVA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR, INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE AVISO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, EL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN POR TUBOS LED Y LA REINSTALACIÓN DEL AVISO. MEDIDA 300 x 100 CM. LONA NUEVA CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. | UND | 1 | 816095 | 816095
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN ACRILICO DE 3MM PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CON LENGUAJE BRAILLE DE HASTA 40 x 20 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. INCLUYE DILATADORES A PARED. | UND | 1 | 64386 | 64386
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN LONA TRASLUCIDA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. CON ESTRUCTURA INTERNA EN TUBERÍA CUADRADA Y ÁNGULOS COLD ROLLED O DE ALUMINIO. ESPALDAR Y TAPAS LATERALES EN LÁMINA GALVANIZADA E ILUMINACIÓN CON TUBERÍA ELÉCTRICA LED. MEDIDA DE HASTA 300 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES A SUMINTRAR POR EL DATIC. | UND | 1 | 1446243 | 1446243
12.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INTERIOR EN LAMINA DE ACRILICO DE 5MM, CON DILATADORES A LA PARED. MEDIDA DE HASTA 150 x 100 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. | UND | 8 | 811307 | 6490456
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO EN MURO CON DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. MEDIDA DE HASTA 1.50 x 1.20 M. | UND | 1 | 104030 | 104030
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE ENTRADA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA TENSADA CON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR DE HASTA 2 x 1.5 M. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. | UND | 4 | 903931.6301 | 3615727
12.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN PUESTO DEL GESTOR (DE PISO A TECHO) ELABORADO EN TABLERO RANURADAO DE MDF (TABLAS DE HASTA 20 CM DE ALTO) CON ACABADO DE COLORES Y MEDIDAS DE HASTA 200 x 250 CM. CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL DATIC. | UND | 1 | 1205242.8931 | 1205243
13 | VARIOS |  |  |  | 6122943
13.01 | ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO CON PLATAFORMA DE MÍNIMO 1.4 x 3.0M H > 5M | DIA | 10 | 30067 | 300670
13.02 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA TRANSITABLE CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A 3 MANOS. INCLUYE SELLADO DE FISURAS. | M2 | 80 | 55246 | 4419680
13.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT CORTINA ENROLLABLE APERT-1-5% | M2 | 7.59 | 170667 | 1295363
13.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR | UND | 1 | 107230 | 107230
14 | LIMPIEZA - ASEO |  |  |  | 7417245
14.01 | DESTAPONAMIENTO DE SIFÓN SANITARIO O DRENAJE DE TERRAZA TIPO GRANADA | UND | 1 | 49362 | 49362
14.02 | LIMPIEZA DE CANAL DE CUBIERTA EN PVC O METÁLICA | ML | 351.44 | 1772 | 622752
14.03 | LIMPIEZA DE CARPINTERÍA METÁLICA Y/O VIDRIOS | M2 | 170 | 2370 | 402900
14.04 | LIMPIEZA DE CUNETAS (DESCOLMATACIÓN DE CUNETAS Y ZANJAS) | ML | 30 | 3689 | 110670
14.05 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 459.2735 | 3978 | 1826990
14.06 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA | M2 | 532.4585 | 2940 | 1565428
14.07 | RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO TIPO CHANA (EMPACADOS EN COSTALES). VIAJE DE HASTA 4 M3. | VIAJE | 10 | 148000 | 1480000
14.08 | TRASIEGO DE ESCOMBROS EMPACADOS EN COSTALES | M3 | 29 | 46867 | 1359143
|  | SUB- TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 292825993
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 35% | 102489098
|  | IMPREVISTOS |  | 3% | 8784780
|  | UTILIDAD |  | 5% | 14641300
|  | TOTAL A.I.U |  | 43% | 125915178
|  | VALOR TOTAL |  |  | 418741171
Tener presente la siguiente informacion al momento de presentar la cotización :