## OFERTA ECONOMICA LOTE 1
FORMULARIO No. 12 - OFERTA ECONOMICA
Proceso Mínima Cuantía No. 196 - CENAC NEIVA 2023
NOTA 1:La oferta económica deberá presentarse en Excel preferiblemente y contener el precio unitario ofertado de cada ítem, en pesos colombianos y totalizada, sin superar el precio unitario de referencia. Adional a ello debera incluir los porcentajes (%) del AIU ofertado.
NOTA 2: Para la elaboración de la oferta económica solo se diligenciara la casilla correspondiente a “VALOR UNITARIO OFERTADO”. En caso de alterar o modificar la descripción técnica o unidad de medida de alguno de los elementos o servicios requeridos, será causal de rechazo.
NOTA 3: El comité económico evaluador solo tendrá en cuenta los valores estipulados por el oferente en las casillas correspondientes a “VALOR UNITARIO OFERTADO ”.
NOTA 4: El VALOR TOTAL OFERTADO de cada item sera el resultado del redondeo a dos decimales (ejemplo: =REDONDEAR(REDONDEAR(H22;2)*F22;2) y los valores del AIU seran el resultado de multiplicar el % OFERTADO DE AIU por el total de los costos directos de la obra.
NOTA 5: La omisión de uno de los ítems en la oferta económica, será causal de rechazo.
NOTA 6: En caso de presentarse ofertas económicas alternativas por el mismo oferente con diferentes valores será causal de rechazo.
NOTA 7: El valor del IVA sobre la utilidad está incluido en el precio total ofertado, es decir que al momento de digilenciar el valor unitario y los % de AIU se reflejara el valor del IVA en el precio total de la oferta
NOTA 8: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU según su conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos por la Entidad (revisar causales de rechazo).
NOTA 9: Los bienes y/o servicios requeridos serán solicitados por la entidad Estatal en las unidad beneficiarias ubicadas en:
Instalaciones del Cantón Militar Tenerife “Ciudad de Neiva - Huila”, Carrera 16 No 21-300. ESM BASPC09
EL VALOR TOTAL OFERTADO DE LA OBRA SERA CALCULADO O ESTABLECIDO AUTOMÁTICAMENTE POR ESTE FORMATO Y CONFORME SU DILIGENCIAMIENTO.
VER NOTAS ADICIONALES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
NOMBRE PROPONENTE:
NIT:
DILIGERNCIE UNICAMENTE ESTA COLUMNA y LOS % de AIU (Celdas resaltadas en color amarillo)
Digilenciar valores con maximo dos decimales
LOTE No. 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO, AL CIUDADANO Y CERAF DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA ESM BAS09, REGIONAL 12 NEIVA – HUILA
C-1505--0100-6-0-1505031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS
ITEM | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACION TECNICA | AREAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | V/R TOTAL
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Demolición de muros existentes en Drywall. Incluye retiro y disposición final. (2.20 * 2.0) (Incluye cargue y retiro de escombros). | ATENCIÓN USUARIO - SALA DE ESPERA | M2 | 4.4 | 92000 |  | 0
1.2 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Adecuación de vano en muro en Drywall incluye perfilería y todos los accesorios de fijación. | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO | M2 | 4.4 | 162000 |  | 0
1.3 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Muro en Drywall doble cara, incluye perfilería y todos los accesorios para su correcta instalación en sitio. | MURO DIVISORIO OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO-CERAF | M2 | 6.8 | 156000 |  | 0
1.4 | 5423 | 72101507 | 2000229 | MANTENIMIENTO, RESANE, APLICACION PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar. 3 manos sobre muro, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). | MUROS SALA DE ESPERA - ATENCIÓN AL USUARIO -CTC-CERAF | M2 | 72 | 99000 |  | 0
ITEM | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACION TECNICA | AREAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | V/R TOTAL
2 |  |  |  | LUMINARIAS
2,1 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro de lámpara LED para empotrar y/o suspender, 18w - luz blanca fría - flujo luminoso 1080 lúmenes temperatura de color 3000k y/o 4000k Multivoltaje (110v / 120v) - incluye cable MONOPOLAR 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2”. | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO. - ATENCIÓN AL CIUDADANO-CERAF | UND | 4 | 184000 |  | 0
2,2 | 5423 | 72101507 | 2000229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SALA DE ESPERA | UND | 4 | 200000 |  | 0
ITEM | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACION TECNICA | AREAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | V/R TOTAL
3 |  |  |  | VENTANAS
3,1 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro e instalación de película tipo sandblasting de control solar para ventana color blanco. 2.0 *1.50 Ceraf: 3.50 // 2.30 *1.90 atención al usuario: 4.20 | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO. - ATENCIÓN AL CIUDADANO-CERAF | MTR | 7.7 | 93000 |  | 0
3,2 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de ventaneria (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación). 2.30 *1.90 atención al usuario. | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO | UND | 1 | 990000 |  | 0
3,3 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro e instalacion de pelicula de seguridad antireflectiva en puerta color negro. (ALTO 2.50 * ANCHO 1.95) | ATENCIÓN USUARIO | MTR | 4.45 | 200000 |  | 0
3,4 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro e instalación de ventana - oficina ATENCIÓN AL USUARIO, marco en perfil metálico, ventana corrediza dos hojas, vidrio crudo de 5 mm. Incluye todos los accesorios e insumos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | ATENCIÓN USUARIO | M2 | 1.2 | 600000 |  | 0
ITEM | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACION TECNICA | AREAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | V/R TOTAL
4 |  |  |  | PUERTAS
4,1 | 5423 | 72101507 | 2000229 | P-1 Mantenimiento de puerta DOBLE (ALTO 2.50 * ANCHO 1.95) marco en aluminio, incluye desmonte de la hoja, cambio de bisagras, cambio de chapa tipo bancaria (03 copias de llave), ajuste de piezas, ajustes de remaches, ajuste de marco, pintura lubricación e instalación. Incluye suministro de vidrio medida de 98*87 cantidad 01. | ATENCIÓN AL USUARIO | UND | 1 | 1200000 |  | 0
4.2 | 5423 | 72101507 | 2000229 | P-2 Mantenimiento Puerta DOBLE en Vidrio para ingreso al Ceraf punto de atención al Ciudadano con hoja fija y otra movible, incluye cambio chapa tipo bancaria (03 copias de llave), terminado con pintura en lamina metálica gris, gato hidráulico (02), soportes de sostenimiento, bisagras, suministró de cinta reflectiva para vidrio, cambio de juego de manijas cilíndrica en acero inoxidable 60 cm (02 juegos). | INGRESO SECTOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CERAF | UND | 1 | 1330352 |  | 0
4.3 | 5423 | 72101507 | 2000229 | P-3 PUERTA ESP=3cm con estructura en madera, ENTAMBORADA, con terminación en pintura y lacado color a definir, con chapa bola cromada con 03 juegos de llave, marco metálico con bisagras. | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO. | UND | 1 | 1264023 |  | 0
4,4 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro de puerta Sencilla en aluminio arquitectónico, que incluye: puerta sencilla hoja abatible (abre hacia afuera), marco en 11-01 con pisa vidrio curvo, divisor en 11-02 y hoja en vidrio de 6mm, cerradura tipo chapa bola cromada (o similar) (03 copias de llave). Hoja a tope de piso. | ATENCIÓN AL USUARIO - CERAF | UND | 2 | 500000 |  | 0
ITEM | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACION TECNICA | AREAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | V/R TOTAL
5 |  |  |  | ADECUACIONES ELÉCTRICAS
5,1 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro e instalación de puntos eléctricos para voz y datos, que incluye, cable encauchetado, canaleta | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO. -ATENCIÓN AL CIUDADANO - CERAF | UND | 4 | 350000 |  | 0
5,2 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo, que incluye, cable encauchetado, canaleta e interruptor. | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO. - ATENCIÓN AL CIUDADANO-CERAF | UND | 2 | 176179 |  | 0
5,3 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro e instalación del cable encauchetado (10 MTRS) para el punto del aire acondicionado y breacker de instalación 30 amperios | ATENCIÓN USUARIO SECTOR INTERNO. - ATENCIÓN AL CIUDADANO-CERAF | UND | 2 | 300000 |  | 0
ITEM | CÓDIGO DANE | CÓDIGO UNSPSC | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACION TECNICA | AREAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO | V/R TOTAL
6 |  |  |  | VIDRIOS
6,1 | 5423 | 72101507 | 2000229 | Suministro e instalación de Vidrio medidas aproximadas 98*87 en puerta. | ATENCIÓN AL CIUDADANO - CERAF | UND | 1 | 656928 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0
A.I.U |  | ADMINISTRACIÓN | [7 empty] | 0
|  | IMPREVISTOS | [7 empty] | 0
|  | UTILIDAD | [7 empty] | 0
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | [6 empty] | 19% | 0
TOTAL OFERTA OBRA | [9 empty] | 0
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES - LAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO
CUMPLE CON LA FICHA TÈCNICA SI ____ NO ___
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.
VALOR COTIZADO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO (ESPECIFICAR VALOR NUMÉRICO)
INFORMACIÓN ADICIONAL
LUGAR EJECUCIÓN MANTENIMIENTOS |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA ESM BAS09, REGIONAL 12 NEIVA Ubicado en las instalaciones del Cantón Militar Tenerife “Ciudad de Neiva - Huila”, Carrera 16 No 21-300.
TIEMPO DE EJECUCIÓN
CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS SOLICITADAS EN LA COTIZACIÓN INICIAL.
El suscrito representante legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los servicios cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA “CENAC-NEIVA"
Atentamente,
Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante