ANEXO No. 2

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA INFI-SMC-012-2023

OFERTA ECONÓMICA

En concordancia con los límites presupuestales señalados en el numeral 5 de la invitación pública, la presente constituye la oferta económica del suscrito:

Objeto: “INFIMANIZALES REQUIERE CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE INFIMANIZALES“.

| ITEM | ACTIVIDADES | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | V. PARCIAL | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE | M2 | 2.4 |  |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO IGNIFUGAS O RETARDANTE AL FUEGO, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD DE 10 MM, DOS CARAS | M2 | 2.5 |  |  |  |  |
| 5 | REPARACION LOSA (INCLUYE RESANE ) | M2 | 35.7 |  |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG | UN | 1 |  |  |  |  |
| 7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL REDONDO | UN | 10 |  |  |  |  |
| 8 | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES | UN | 4 |  |  |  |  |
| 9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS | M2 | 36 |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 15% |  |  |
| UTILIDADES |  |  |  |  | 5% |  |  |
| VALOR TOTAL COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ES: $ ________________________________

Nombre o razón social del oferente:

Nombre del representante legal:

NIT., o cédula de ciudadanía:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico (Para envió de requerimientos de la Entidad):

Atentamente,

Firma:

______________________