## FORMULARIO 1
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA COMUNA 9
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEMS | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD/ TOTAL | VALOR UNIT | V/R TOTAL
ADECUACION CUBIERTA - FASE II
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA COMUNA 9
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEMS | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD/ TOTAL | VALOR UNIT | V/R TOTAL
ADECUACION CUBIERTA - FASE II
1 | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQ. | M2 | 403.2 |  | 0
1.02 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 20 |  | 0
1.03 | DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | 403.2 |  | 0
1.04 | DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO | M2 | 403.2 |  | 0
1.05 | DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 403.2 |  | 0
1.06 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 130 |  | 0
1.07 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 130 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
2 | CUBIERTA
2.01 | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO TUBERIAS Y PERLINES PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | KG | 4680 |  | 0
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAVIENTOS EN VARILLA LISA ROSCADA DE 5/8" PERNADA A LA ESTRUCTURA METALICA | ML | 199 |  | 0
2.03 | TEJA UPVC 2.5 MM | M2 | 403.2 |  | 0
2.04 | CABALLETE UPVC 2.5 MM | ML | 36 |  | 0
2.05 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 55 |  | 0
2.06 | SOLAPA LAMINA GALVANIZADA | ML | 6 |  | 0
2.07 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 40 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
3 | MAMPOSTERIA
3.01 | DEMOLICION CULATA MURO | M2 | 46.9 |  | 0
3.02 | MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO | M2 | 46.9 |  | 0
3.03 | COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM | ML | 14 |  | 0
3.04 | VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM | ML | 49 |  | 0
3.05 | ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM | ML | 49 |  | 0
3.06 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 189 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
4 | REPELLOS - ESTUCOS - PINTURA
4.01 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 1035 |  | 0
4.02 | REGATAS SOBRE MUROS | ML | 14 |  | 0
4.03 | REPELLO MURO 1:2 | ML | 14 |  | 0
4.04 | REPELLO MURO CULATAS 1:3 | M2 | 10.2 |  | 0
4.05 | FILOS - DILATACIONES | ML | 387 |  | 0
4.06 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 691 |  | 0
4.07 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 690 |  | 0
4.08 | PINTURA ESMALTE S/MURO COLOR AZUL | M2 | 354.0949 |  | 0
4.09 | VINILO LINEAL SOBRE VIGAS Y COLUMNAS TIPO 1 [3M] | ML | 425 |  | 0
4.1 | PINTURA ESMALTE SOBRE COLUMNAS CIRCULARES D=35 CM (2M) | ML | 77 |  | 0
4.11 | ESMALTE GUARDAESCOBA | ML | 416 |  | 0
4.12 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 32 |  | 0
4.13 | ESMALTE REJAS - VENTANAS | M2 | 75 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
5 | IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA
5.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN RESINA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFATICO COLODUR ECO EN DOS CAPAS DE 150GR/M² O SIMILAR DE IGUAL O MAYOR CALIDAD, APLICADO CON ARAGAN O RODILLO COLOR GRIS SOBRE TODA LA SUPERFICIE. | M2 | 77.4 |  | 0
5.02 | PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO | M2 | 74 |  | 0
5.03 | ALISTADO IMPERMEABLE 5 CM | M2 | 74 |  | 0
5.04 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 403.2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTO CUBIERTA |  |  |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
PRELIMINARES
6.01 | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 |  | 0
6.02 | RETIRO LAMPARA | UND | 75 |  | 0
6.03 | RETIRO SALIDA ELECTRICA | UND | 75 |  | 0
6.04 | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 30 |  | 0
6.05 | RETIRO DE CABLE #16 A #10 | ML | 328 |  | 0
6.06 | RETIRO DE CABLE # 8 A # 2 | ML | 100 |  | 0
6.07 | RETIRO TABLEROS | UND | 2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
ACOMETIDA Y CABLEADO
6.08 | CABLE COBRE HF-ZH# 8 | ML | 70 |  | 0
6.09 | CABLE COBRE HF-ZH# 10 | ML | 60 |  | 0
6.1 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | ML | 557 |  | 0
6.11 | ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH | ML | 130 |  | 0
6.12 | ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH | ML | 80 |  | 0
6.13 | ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF-ZH | ML | 50 |  | 0
6.14 | CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL | ML | 35 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
6.15 | TABLERO 3F 18 CTOS NTQ | UND | 1 |  | 0
6.16 | TABLERO 2F 12 CTOS TQCP | UND | 1 |  | 0
6.17 | TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 1 |  | 0
6.18 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 10 |  | 0
6.19 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 6 |  | 0
6.2 | BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP | UND | 2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
DUCTOS Y CAJAS
6.21 | CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA | UND | 8 |  | 0
6.22 | TUBERÍA EMT 1 1/4 | ML | 20 |  | 0
6.23 | CURVA EMT 1 1/4 | UND | 4 |  | 0
6.24 | TUBERÍA EMT 3/4 | ML | 35 |  | 0
6.25 | CONDULETA TIPO LB 3/4 | UND | 10 |  | 0
6.26 | CURVA EMT 3/4 | UND | 8 |  | 0
6.27 | CAJA CUADRADA DE ALUMINIO 2400. | UND | 10 |  | 0
6.28 | CONDULETA TIPO LB 1” EMT | UND | 8 |  | 0
6.29 | CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS | UND | 10 |  | 0
6.3 | TROQUEL PARA TOMACORRIENTE | UND | 12 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
SALIDAS
6.31 | SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) | UND | 25 |  | 0
6.32 | SAL TOMA 220 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 4 |  | 0
6.33 | SALIDA S1 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 10 |  | 0
6.34 | SALIDA S2 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 4 |  | 0
6.35 | SALIDA SC1 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 2 |  | 0
6.36 | SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 90 |  | 0
6.37 | PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA) | UND | 45 |  | 0
6.38 | LAMPARA HERMETICA LED 2X18W (MARCA RECONOCIDA) | UND | 25 |  | 0
6.39 | BALA PANEL LED 18W DE INCRUSTAR O SOBREPONER - (MARCA RECONOCIDA) | UND | 6 |  | 0
6.4 | LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA, INCLUYE BATERIA RECARGABLE – Minimo 90 MINUTOS DE AUTONOMIA – (Voltaje nominal 120 – 277v) | UND | 12 |  | 0
6.41 | REFLECTOR 100 W LED (MARCA RECONOCIDA) | UND | 2 |  | 0
6.42 | INSTALACION DE REFLECTOR | UND | 2 |  | 0
6.43 | TOMA BLANCO NORMAL | UND | 12 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
SALIDAS
6.44 | CERTIFICACIÓN RETIE | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CAPITULO | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTO INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 33% | 0
|  | UTILIDAD |  | 5% | 0
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL REPUBLICA DE ARGENTINA - FASE II |  |  |  | 0