## OFERTA (2)
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR). (Conforme Anexo Técnico).
LOTE 3 - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS / GAAMA:
OFERTA ECONOMICA VIGENCIA 2023/2024
VIGENCIA 2023
ITEM | ACTIVIDAD | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1.1 | Mantenimiento condiciones fisicoquimico de agua potable | 1 | DIA
2 | PISCINA
2.1 | Mantenimiento condiciones fisicoquimico del centro de entrenamiento acuatico | 1 | DIA
3 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
3.1 | Operación control y funcionamiento Ptar y Centro entrenamiento acuatico | 1 | DIA
TOTAL VIGENCIA 2023
VIGENCIA 2024
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1.1 | Mantenimiento pozo profundo, | 1 | UND
1.2 | Mantenimiento condiciones fisicoquimico de agua potable | 1 | DIA
1.3 | Mantenimiento preventivo del sistema electromecánico de bombeo de 15 Hp | 1 | UND
1.4 | Mantenimiento preventivo del sistema electromecánico de bombeo de 3.5 Hp | 1 | UND
1.5 | Mantenimiento preventivo de tablero de control electrico. | 1 | UND
1.6 | Mantenimiento preventivo torre de aireación | 1 | UND
1.7 | Lavado y desinfección de 02 tanques de almacenamiento del acueducto ( 450 m3). | 1 | UND
1.8 | Lavado y desinfección de tanques elevados de 500 lts (sanidad - rancho de tropa - casino). | 1 | UND
1.9 | Mantenimiento preventivo de macromedidor de 2" | 1 | UND
2 | PISCINA
2.1 | Mantenimiento condiciones fisicoquimicas de agua de piscina | 1 | DIA
2.2 | Mantenimiento preventivo de dos tableros de control electrico. | 1 | UND
2.3 | Mantenimiento preventivo del sistema electromecánico de bombeo de 7.5 Hp | 1 | UND
3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
3.1 | Mantenimiento preventivo al aireador | 1 | UND
3.2 | Mantenimiento preventivo de tablero de control electrico. | 1 | UND
3.3 | Mantenimiento preventivo del sistema electromecánico de bombeo de 2 Hp | 1 | UND
4 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
4.1 | Operación, control y funcionamiento de centro de entrenamiento acuatico y Planta de Tratamiento de Agua Residual | 1 | DIA
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS PTAP, PTAR Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO
5.1 | Embobinado motor motobomba 2 hp | 1 | UND
5.2 | Embobinado motor motobomba 3.5 hp | 1 | UND
5.3 | Embobinado motor motobomba 7.5 hp | 1 | UND
5.4 | Embobinado motor motobomba 15 hp | 1 | UND
5.5 | Suministro, cambio e instalación de contactor para motobomba de 2 a 3.5 hp | 1 | UND
5.6 | Suministro, cambio e instalación de contactor para motobomba de 7.5 hp | 1 | UND
5.7 | Suministro, cambio e instalación de contactor para motobomba de 15 hp | 1 | UND
5.8 | Cambio impulsor motobomba y/o electrobomba de 2 a 3.5 hp | 1 | UND
5.9 | Cambio impulsor motobomba y/o electrobomba de 7.5 hp | 1 | UND
5.10 | Cambio impulsor motobomba y/o electrobomba de 15 hp | 1 | UND
5.11 | Cambio de hélices de refrigeración motobomba y/o electrobomba de 2 a 3.5 hp | 1 | UND
5.12 | Cambio de hélices de refrigeración motobomba y/o electrobomba de 7.5 hp | 1 | UND
5.13 | Cambio de hélices de refrigeración motobomba y/o electrobomba de 15 hp | 1 | UND
5.14 | Cambio de presostato de baja presión (30 a 60 PSI) | 1 | UND
5.15 | Cambio de manometro en aceite | 1 | UND
5.16 | Cambio menbrana del Hidroflock 101 a 150 PSI | 1 | UND
5.17 | Suministro, cambio e instalación de difusores tanque reactor PTAR | 1 | UND
5.18 | Cambio breaker general para tablero de motobomba de 2 a 3.5 hp | 1 | UND
5.19 | Cambio breaker general para tablero de motobomba de 7.5 hp | 1 | UND
5.20 | Cambio breaker general para tablero de motobomba de 15 hp | 1 | UND
5.21 | Cambio totalizador para tablero de motobomba de 2 a 3.5 hp | 1 | UND
5.22 | Cambio totalizador para tablero de motobomba de 7.5 hp | 1 | UND
5.23 | Cambio totalizador para tablero de motobomba de 15 hp | 1 | UND
5.24 | Cambio de vigilante de tensión | 1 | UND
5.25 | Cambio de relé secuenciador | 1 | UND
5.26 | Cambio Secuenciador con retardo a la conexión | 1 | UND
5.27 | Cambio de relé temporizador | 1 | UND
5.28 | Secuenciador con retardo a la desconexión | 1 | UND
5.29 | Secuenciador con señal de control | 1 | UND
5.30 | Cambio borneras y contactos | 1 | UND
5.31 | Cambio temporizador digital - horario para riel omega | 1 | UND
5.32 | Satélites o piñones macro medidor | 1 | UND
5.33 | Flotador eléctrico | 1 | UND
5.34 | Protector de voltaje para motores a 220 Voltios | 1 | UND
5.35 | Suministro e instalación polo a tierra | 1 | UND
5.36 | Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de ½” a x 1" x Metro | 1 | UND
5.37 | Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de 1 1/4” a 2" x Metro | 1 | UND
5.38 | Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de 2 1/4” a 3" x Metro | 1 | UND
5.39 | Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de 3 1/4” a 4" x Metro | 1 | UND
5.40 | Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de ½” a x 1" x Metro | 1 | UND
5.41 | Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de 1 1/4” a 2" x Metro | 1 | UND
5.42 | Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de 2 1/4” a 3" x Metro | 1 | UND
5.43 | Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de 3 1/4” a 4" x Metro | 1 | UND
5.44 | Cambio De Registro Y Accesorios PVC Presión de ½” a x 1" | 1 | UND
5.45 | Cambio De Registro Y Accesorios PVC Presión de 1 1/4” a 2" | 1 | UND
5.46 | Cambio De Registro Y Accesorios PVC Presión de 2 1/4” a 3" | 1 | UND
5.47 | Cambio De Registro Y Accesorios PVC Presión de 3 1/4” a 4" | 1 | UND
5.48 | Cambio De Registro Y Accesorios Galvanizado de ½” a x 1" | 1 | UND
5.49 | Cambio De Registro Y Accesorios Galvanizado de 1 1/4” a 2" | 1 | UND
5.50 | Cambio De Registro Y Accesorios Galvanizado de 2 1/4” a 3" | 1 | UND
5.51 | Cambio De Registro Y Accesorios Galvanizado de 3 1/4” a 4" | 1 | UND
5.52 | Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios PVC Presión, de ½” a x 1" | 1 | UND
5.53 | Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios PVC Presión, de 1 1/4” a 2" | 1 | UND
5.54 | Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios PVC Presión, de 2 1/4” a 3" | 1 | UND
5.55 | Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios PVC Presión, de 3 1/4” a 4" | 1 | UND
5.56 | Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios Galvanizado y Miples, de ½” a x 1" | 1 | UND
5.57 | Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios Galvanizado y Miples, de 1 1/4” a 2" | 1 | UND
5.58 | Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios Galvanizado y Miples, de 2 1/4” a 3" | 1 | UND
TOTAL VIGENCIA 2024
TOTAL VIGENCIA 2023/2024
“Nota: 1. Teniendo en cuenta que el presente proceso se adjudicará por el valor total del Presupuesto oficial y se ejecutará por monto agotable, el valor total de la oferta económica deberá presentarse por el valor total del presupuesto en el SECOP II, anexando el formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario de cada uno de losservicios de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios que se deberán mantener durante el plazo de ejecución del Contrato.
Nota: 2. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta, con el fin de realizar la evaluación de acuerdo con el factor de evaluación determinado en los Pliegos de condiciones”
Nota 3: Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán presentar la oferta en plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin superar este, discriminando en el formulario económico los valores unitarios por cada ítem
Nota 4: Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de rechazo
Nota 5: Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores unitarios por ítems.
Nota 6: El servicio contratado, se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo a prioridades y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado si fuere necesario, conforme a los precios unitarios ofertados por la empresa seleccionada.
LOTE 3 GRUPO AEREO DEL AMAZONAS
ARTÍCULO 270. LEY 223 DE 1995
Exclusión de impuesto sobre las ventas en el Departamento del Amazonas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusión del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:
● La venta de bienes realizados dentro del territorio del Departamento del Amazonas
● La prestación de servicios realizados en el territorio del Departamento del Amazonas
En relación con el Impuesto sobre las Ventas, el artículo 270 de la Ley 223 de 1995 previó un régimen especial para el Departamento del Amazonas (…).
Con fundamento en esta disposición puede afirmarse que todos los contratos para la prestación de servicios dentro del territorio del Departamento del Amazonas gozan de exclusión del impuesto sobre las Ventas, sin que importe la calidad del contratante ni la del contratista, como tampoco la clase de servicio que se contrate