ANEXO 3

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL OBJETO A CONTRATAR
	Ítem
	Descripción
	Cantidad Estimada
	Unidad de Medida

	1
	ACEITE POLIOLESTER PARA COMPRESOR SEMIHERMETICO  RL-32 GALON 5 LITROS
	4
	Galón

	2
	ACOPLE ADAPTADOR R410 
	3
	Unidad

	3
	BOMBA DE ELIMINACION DE CONDENSADO AUTOMATICO PC- 125A
	1
	Unidad

	4
	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-134A - 30 LIBRAS 
	4
	Unidad

	5
	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-410A – 30 LIBRAS
	4
	Unidad 

	6
	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-507 - 30 LIBRAS 
	4
	Unidad

	7
	COMPRESOR SEMIHERMETICO – 4 NES-12.2 – 220 V -60 HZ SOPORTES DE SUJECCION 
	1
	Unidad

	8
	CONTROL DE PRESION ALTA Y BAJA KP-15
	2
	Unidad

	9
	CONTROLADOR DIGITAL DE REFRIGERACION MT 543  E –LOG CON SONDAS DE TEMPERATURA.
	1
	Unidad 

	10
	CONTROLADOR DIGITAL PHASE LOG E –PLUS – MONITOREAR Y PROTEGER EQUIPOS ELECTRICOS.
	1
	Unidad

	11
	CONTROLADOR ELECTRONICO DE CONGELACION TC-900E POWER CON SONDAS DE TEMPERATURA
	2
	Unidad

	12
	CONTROLADOR ELECTRÓNICO MASTER MX30M25HO0 115 – 230 V CAREL MPXPRO
	1
	Unidad 

	13
	FILTRO SECADOR 164 ROSCABLE DE 1/2
	4
	Unidad

	14
	INDICADOR DE LIQUIDO SOLDABLE – VISOR DE REFRIGERANTE DE 1/2 
	2
	Unidad

	15
	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO EN AEROSOL WD-40
	20
	Unidad

	16
	MOTOR AXIAL DE 10 PULGADAS
	2
	Unidad

	17
	MOTOR AXIAL DE 16 PULGADAS
	2
	Unidad

	18
	PIEDRA FILTRO PARA- PORTA FILTRO DE HUMEDAD DM-48
	5
	Unidad

	19
	SENSOR DE TEMPERATURA NTC 10K 2 METROS
	2
	Unidad

	20
	SOLDADURA DE PLATA AL 15%
	35
	Unidad

	21
	SOLDADURA DE PLATA AL 35% 
	9
	Unidad

	22
	TUBERIA FLEXIBLE 1/2 DE COBRE – EN ROLLO 
	1
	Rollo x 10 Metros

	23
	TUBERIA FLEXIBLE 5/8 EN COBRE – EN ROLLO 
	1
	Rollo por 10 metros

	24
	VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA PARA REFRIGERANTE R507 – CON ECUALIZADOR EXTERNO 
	1
	Unidad

	25
	VALVULA GUSANILLO DE 1/4 EN COBRE 
	20
	Unidad

	26
	VALVULA PINCHATUBO O DE AGUJA PARA TUBERIA DE 1/2 - 5/16 - 3/8
	12
	Unidad

	27
	VALVULA SOLENOIDE CON DIAFRAGMA – INCLUYE BOBINA SOLENOIDE -  SOLDABLE DE 1/2  
	1
	Unidad 

	28
	BOMBA DE CONDENSADO DE EVAPORADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 60.000 BTU. MARCA LG – Ref. AUUQ60GH4 – 220V
	1
	Unidad


