## ANALISIS DE COSTOS (hidden)
PRESUPUESTO PROCESO CALIBRACIÓN 2023
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | CANTIDAD EQUIPOS | PROPUESTA AÑO 2022 | PROPUESTA 2022 (ajustado IPC 13,12%) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA
| RANGO CALIBRACION | RESOLUCION
Adipometro | 0 a 80 mm | 1 mm | 1 | 170600 | 192982.72 | 162170.3529 | 162170.3529
Aspirador de Secreciones | ´-460 a 0 mmHg | 20 mmHg | 2 | 128850 | 145755.12 | 122483.2941 | 244966.5882
Autoclave (validacion) | o a 40 psi - 20 a 140 °C - 0:00 a 3:00 min. | 0,1 psi - 0,1 °C - 1 min | 1 | 428550 | 484775.76 | 407374.5882 | 407374.5882
Balanza Digital | 0 a 2.600 g | 0,01 g | 2 | 158950 | 179804.24 | 151096 | 302192
Balanza Analoga | 0 a 2600 g | 0,01 g | 2 | 158950 | 179804.24 | 151096 | 302192
Báscula | 0 a 150 kg | 0,1 kg | 6 | 158950 | 179804.24 | 151096 | 906576
Báscula con tallimetro | 0 a 180 kg | 0,5 kg | 4 | 174800 | 197733.76 | 166162.8235 | 664651.2941
Cardiodesfibrilador | 10 a 200 Joules | N/A | 2 | 180300 | 203955.36 | 171391.0588 | 342782.1176
Centrifuga | 500 a 3600 rpm | 1 rpm | 2 | 132550 | 149940.56 | 126000.4706 | 252000.9412
Cinta métrica | 0 a 5 m | 0,002 m | 5 | 156000 | 176467.2 | 148291.7647 | 741458.8235
Cinta métrica | 1 a 30 m | 0,002 m | 36 | 144000 | 162892.8 | 136884.7059 | 4927849.4118
Desfibrilador | 150 J a 50 ohm | N/A | 20 | 161950 | 183197.84 | 153947.7647 | 3078955.2941
Dinamometro Digital | 10 a 100 kg | 0,1 kg | 2 | 158950 | 179804.24 | 151096 | 302192
Electrobisturí | 150 | 1 watt | 1 | 274850 | 310910.32 | 261269.1765 | 261269.1765
Flujometro de Oxigeno | 1 a 15 lpm | 1 lpm | 8 | 106700 | 120699.04 | 101427.7647 | 811422.1176
Incubadora | 0 a 80 °C | 0,1 °C | 1 | 132850 | 150279.92 | 126285.6471 | 126285.6471
Indicador de Temperatura | ´-20 a 50 °C | 2 °C | 12 | 148880 | 168413.056 | 141523.5765 | 1698282.9176
Indicador de Temperatura Laser | ´-10 a 20 °C | 0,5 °C | 8 | 148880 | 168413.056 | 141523.5765 | 1132188.6118
Indicador de Temperatura con Bulbo extendido | 10°C a -15°C | 0,1°C | 8 | 184650 | 208876.08 | 175526.1176 | 1404208.9412
Indicador de Temperatura Refrigerador | ´-5 a -15°C | 0,1°C | 3 | 148880 | 168413.056 | 141523.5765 | 424570.7294
Manómetro | 0 a 200 psi | 5 psi | 8 | 191800 | 216964.16 | 182322.8235 | 1458582.5882
Manómetro (Compresor llenado de botellas Equipos Respiración Autónoma) | 100 a 7000 psi | 100 psi | 1 | 251600 | 284609.92 | 239168 | 239168
Máquina de Anestesia | 200 a 700 ml | 25 ml | 1 | 432000 | 488678.4 | 410654.1176 | 410654.1176
Medidor de Longitud laser | 0 a 30 m | 0,001 m | 35 | 168882 | 191039.3184 | 160537.2424 | 5618803.4824
Monitor de Signos Vitales | 0 a 300 mmHg - 70 a 99 %SpO2 - 50 a 180 bpm - 10 a 50 °C | 1 mmHg, 1 %SpO2, 1 bpm, 0,1 ºC | 4 | 258200 | 292075.84 | 245441.8824 | 981767.5294
Pulsoximetro | 8 a 99 %SpO2 | 1 %SpO2 | 25 | 139000 | 157236.8 | 132131.7647 | 3303294.1176
Regulador de Oxigeno | 0 a 15 lpm | 1 lpm | 12 | 94500 | 106898.4 | 89830.5882 | 1077967.0588
Tallimetro | 0 A 220 cm | 0,1 cm | 5 | 84350 | 95416.72 | 80182.1176 | 400910.5882
Esfigmomanómetro (Tensiómetro) | 0 a 304 mmHg | 2 mmHg | 40 | 101600 | 114929.92 | 96579.7647 | 3863190.5882
Termohigrometro | 0 a 50 °C - 10 a 99 %Hr | 0,1 °C - 1 %Hr | 12 | 162900 | 184272.48 | 154850.8235 | 1858209.8824
Termohigrometro con Bulbo Extendido | 0 a 50 °C - 10 a 99 %Hr | 0,1 °C - 1 %Hr | 10 | 206500 | 233592.8 | 196296.4706 | 1962964.7059
Servicio de metrologo por hora | N/A | N/A | 20 | 93900 | 106219.68 | 89260.2353 | 1785204.7059
Colorímetro | 420 nm a 610 nm | 0,001 A | 3 | 1454047 | 1644817.9664 | 1382199.9718 | 4146599.9153
Detector de gases | CO - LEL % - H2S - O2 - CO | N/A | 5 | 343681 | 388771.9472 | 326699.1153 | 1633495.5765
Equipo Multiparametro | 0 μS/cm a 200 000 μS/cm | 0,01 μS/cm, 0,1 μS/cm, 1 μS/cm y 10 μS/cm | 1 | 749715 | 848077.608 | 712670.2588 | 712670.2588
Espectrofotómetro | 0 NTU a 1.000 NTU | (0,01 – 0,1 – 1) NTU | 1 | 1557635 | 1761996.712 | 1480669.5059 | 1480669.5059
Luxometro | 85 lx - 1000 lx - 2000 lx - 3000 lx - 3918 lx | N/A | 1 | 911034 | 1030561.6608 | 866018.2024 | 866018.2024
Medidor de Inclinación (Nivel) | 0° a 90° | 0,1° | 1 | 418126 | 472984.1312 | 397465.6565 | 397465.6565
Medidor de tinte de ventana (Fotometro) | 20% - 50% - 75% | 1% | 3 | 1194630 | 1351365.456 | 1135601.2235 | 3406803.6706
Calibrador acustico (Pistofono) | 0 a 94 dB | 0,1 dB | 2 | 854228 | 966302.7136 | 812019.0871 | 1624038.1741
PH metro | ´-2 a 16 pH | 0,01 pH | 1 | 647601 | 732566.2512 | 615601.8918 | 615601.8918
Profundimetro | 0 a 25 mm | 0,1 mm | 5 | 207620 | 234859.744 | 197361.1294 | 986805.6471
Sonómetro básico (tipo 2) | 0 a 140 dB | 0,1 dB | 1 | 1166000 | 1318979.2 | 1108385.8824 | 1108385.8824
Sonómetro (Tiempo real 1/8 - 1/3 tipo 1) | 30 a 130 dB | 0,1 dB | 2 | 3040058 | 3438913.6096 | 2889843.3694 | 5779686.7388
Turbidimetro | 0 NTU a 1.000 NTU | (0,01 – 0,1 – 1) NTU | 2 | 757256 | 856607.9872 | 719838.6447 | 1439677.2894
VALOR TOTAL |  |  | 327 | 18945953 | 21431662.0336 | 18009800.0282 | 65652225.3271

## Presupuesto Oficial
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: Realizar la medición del Clima Laboral y Cultura Organizacional en los servidores públicos del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
Nro. ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | VALOR IVA INCLUIDO
| INSTRUMENTO | DESCRIPCIÓN
1 | Instrumento validado y estandarizado para la medición de clima laboral y cultura organizacional | Realizar el proceso de medición de la percepción del clima laboral y cultura organizacional de la entidad a través de un instrumento de medida valido. La población a beneficiarse con los resultados de la medición del clima laboral y de la Cultura de Innovación es el 100% (4.960) de los servidores públicos de la Entidad. El acceso a los instrumentos de valoración, se realizará de manera virtual a través de un link enviado al correo electrónico a un total de 4010 servidores que cuentan con correo electrónico institucional. Se realizará una aplicación física de aproximadamente 950 servidores que corresponde a: agentes de tránsito, docentes quincenales, bomberos y trabajadores oficiales. | $98,229,740
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL IVA INCLUIDO |  |  | $98,229,740
María Paulina Alzate Giraldo
Técnica |  |  |  | ---------------------------
Aceptar Cancelar
---------------------------