## PRESUPUESTO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL META
PRESUPUESTO GENERAL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS CASA AUXILIAR SEDE LAS VEGAS UBICADA EN LA CALLE 44 No 55 A – 29/35/41 TERRITORIAL META
FORMULARIO Nº 1
No | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL EN PESOS COLOMBIANOS
SEDE LAS VEGAS
1. CUBIERTA |  |  |  |  | 1067668.7776
1.1 | REPARACION DE IRREGULARIDADES Y FUGAS EN CUBIERTA, INCLUYE REPARACIÓN CON CINTA SIKA Y REACOMODACIÓN DE TEJAS DESUBICADAS. | M2 | 150 | 4684.7021 | 702705.308
1.2 | RESTAURACIÓN CUBIERTA ZONA EXTERIOR (VISIBLE), INCLUYE PINTURA, ALINEACIÓN Y REPARACIÓN DE IRREGULARIDADES EN PANELES DE LAS CUCHILLAS, CIELOS RASOS Y TEJAS, ACOMODACIÓN DE PUNTOS DE ILUMINACIÓN SELLADOS Y FUNCIONALES. | GL | 1 | 364963.4696 | 364963.4696
2. TERMINACIONES |  |  |  |  | 959784.4138
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS INTERIORES EN CERAMICA CORONA DE 45,8X45,8CM EN HABITACIÓN (INCLUYE RETIRO DE PISO ANTIGUO) | M2 | 20 | 47989.2207 | 959784.4138
3. COCINA |  |  |  |  | 4073839.1861
3.1 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EXISTENTE EN CONCRETO DE 2,20X0,60M | GL | 1 | 360262.1103 | 360262.1103
3.2 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN FORMA "L" DE CONCRETO, ENCHAPADO, 5X0.65M H=0.95 | GL | 1 | 1270869.73 | 1270869.73
3.3 | DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALACENAS SUPERIORES CON PUERTAS Y CAJONES DE MADERA 1,80M (LARGO) 0,60M (ALTO) 0,50M (ANCHO) Y ALACENAS INFERIORES CON ENTREPISO, PUERTAS Y CAJONES EN MADERA, ESPACIO: 0,95M (ALTO), 5M(LARGO EN L) Y 0.65M (ANCHO) | GL | 1 | 2338957.4599 | 2338957.4599
3.4 | INSTALACIÓN DE ESTUFA EMPOTRABLE NUEVA Y LAVAPLATOS EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE GRIFERÍA CROMADA PARA LAVAPLATOS CON ACCESORIOS. | GL | 1 | 103749.8859 | 103749.8859
4. BAÑOS |  |  |  |  | 1368172.0365
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO/DUCHA EN ACRILICO Y ALUMINIO, CORREDIZA, CON RODACHINES SUPERIORES | UNIDAD | 2 | 526918.2767 | 1053836.5535
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO X6, CORONA, COLOR CROMO, PORTARROLLOS, TOALLERO ARGOLLA, JABONERA DUCHA, PERCHA SIMPLE, CEPILLERA VASO Y TOALLERO BARRA. | UNIDAD | 2 | 157167.7415 | 314335.483
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CROMADA | UNIDAD | 2 | 129559.1384 | 259118.2767
5. PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 1077999.1745
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (1) PUERTA CON HOJAS ENTAMBORADAS DE MADERA COLOR WENGUE 0,90X2,20M, INCLUYE MARCO Y CHAPAS. | UNIDAD | 1 | 283223.6553 | 283223.6553
5.2 | REPARACIÓN DE VENTANERÍA EN GENERAL, INCLUYE LIJAR Y PINTAR MARCOS METÁLICOS Y DE MADERA, REEMPLAZO DE (2) VIDRIOS ROTOS, REMPLAZO DE ANGEOS, LIMPIEZA DE VIDRIOS EXISTENTES (30M2) Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DONDE SE SEA NECESARIO | GL | 1 | 465042.0359 | 465042.0359
5.3 | PINTURA DE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES, INCLUYE LIJAR MARCOS Y TABLEROS | UNIDAD | 4 | 82433.3708 | 329733.4833
6. PINTURA |  |  |  |  | 1721991.6545
6.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1 (ALTA CALIDAD) INTERIORES. | M2 | 200 | 5430.1388 | 1086027.7697
6.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA KORAZA (ALTA CALIDAD) EXTERIORES. | M2 | 100 | 6359.6388 | 635963.8848
7. INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 758815.6621
7.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA CONTROL DE FUGAS CAUSANTES DE HUMEDAD. | GL | 1 | 758815.6621 | 758815.6621
8. INSTALACIONES DE GAS |  |  |  |  | 299388.12
8.1 | INSTALACIÓN DE RED DE GAS, INCLUYE REVISÓN CON ENTIDAD CERTIFICADA | GL | 1 | 299388.12 | 299388.12
9. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE |  |  |  |  | 1572805.2275
9.1 | TRASLADO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS | UNIDAD | 2 | 786402.6137 | 1572805.2275
10. RESTAURACIÓN DE MUEBLES |  |  |  |  | 869093.5544
10.1 | RESTAURACIÓN DE MUEBLES (CAMAS), INCLUYE LIJAR, PINTAR E INMUNIZAR | UNIDAD | 7 | 124156.2221 | 869093.5544
12. ADECUACIÓN ZONA BBQ |  |  |  |  | 1461019.1384
11.1 | RESTAURACIÓN DE ZONA BBQ, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA BBQ NUEVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARRILLA ABATIBLE Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON MANIVELA Y CADENA, CAMBIO DE LADRILLOS DETERIORADOS; ADECUACIÓN MURO CIRCULAR EN LADRILLO, UBICADO EN FRENTE AL BBQ, REMPLAZANDO LADRILLOS.NECESARIOS. | GL | 1 | 1461019.1384 | 1461019.1384
13. ADECUACIÓN ZONA RECREATIVA |  |  |  |  | 806971.1607
12.1 | RETIRO DE COLUMPIOS EXISTENTES Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE CANCHAS DE MINIFUTBOL, EN LOTE CONTIGUO AL PARQUEADERO | GL | 1 | 806971.1607 | 806971.1607
14. VARIOS |  |  |  |  | 342013.7925
13.1 | LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE ESCOMBROS | GL | 1 | 247903.9634 | 247903.9634
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TACOS DE LUZ | UNIDAD | 1 | 94109.8291 | 94109.8291
| Valor parcial ofrecido |  |  |  | 16379561.8985 | *1
14.1 | Ajuste por recursos de Mantenimiento *2 |  |  |  | 0.10148 | *2
| NO MODIFICAR |  | SUBTOTAL |  | 16379562 | *3
|  |  | IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  | 119697
| NO MODIFICAR |  | TOTAL |  | 16499259
NOTAS
*1 | El valor consignado o resultante de esta casilla, sera tomado como el valor de la oferta, para establecer el orden de la calificación sera de menor a mayor valor.
*2 | El recurso resultante de realizar la operación matematica, a fin de cubrir el monto total del recurso del proceso, sera aplicado en mayor recurso del items 6,1 y 6,2; siendo pertinente aclarar que el valor total correspondera a la multiplicacion de la cantidad por el precio unitario del proponente.
*3 | El Subtotal de la oferta debe ser igual al valor consignado en esta casilla, corrresponde a la suma del valor de la oferta más el valor por ajuste de recursos.

## 1.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.1 | REPARACION DE IRREGULARIDADES Y FUGAS EN CUBIERTA, INCLUYE REPARACIÓN CON CINTA SIKA Y REACOMODACIÓN DE TEJAS DESUBICADAS. |  |  |  |  | M2 |  | 160
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
C0010052 | ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO |  |  |  |  | 5000 |  | 30 | 166.6667
C0010140 | CAMILLA EN MADERA PLANCHON |  |  |  |  | 2500 |  | 30 | 83.3333
C0010620
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [5 empty] | 5% |  | 76.6008
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 326.6008
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| MASILLA SUPERMASTICK 5G 28K |  |  |  | GALON | 0.01 |  | 27000 | 270
| CINTA SIKA MULTISEAL 10CMX10M |  |  |  | UNIDAD | 0.01 |  | 55000 | 550
| TEJAS SEGÚN MATERIAL EXISTENTE (4) |  |  |  | UNIDAD | 0.025 |  | 37000 | 925
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1745
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | UN OFICIAL Y UN OBRERO |  |  | 82811.6841 | 185 | 153201.6156 |  | 100 | 1532.0162
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1532.0162
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 3603.617
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 720.7234
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 180.1808
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 180.1808
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1081.0851
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 4684.7021

## 1.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.2 | RESTAURACIÓN CUBIERTA ZONA EXTERIOR, INCLUYE PINTURA, ALINEACIÓN Y REPARACIÓN DE IRREGULARIDADES EN PANELES DE LAS CUCHILLAS, CIELOS RASOS Y TEJAS, ACOMODACIÓN DE PUNTOS DE ILUMINACIÓN SELLADOS Y FUNCIONALES. |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
C0010052 | ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO |  |  |  |  | 5000 |  | 15 | 333.3333
C0010140 | CAMILLA EN MADERA PLANCHON |  |  |  |  | 2500 |  | 15 | 166.6667
C0010620
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [5 empty] | 5% |  | 5106.7205
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5606.7205
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| LÁMINA DE YESO 1/2” CON ACCESORIOS |  |  |  | UNIDAD | 3 |  | 30000 | 90000
| INTERVINIL BLANCO 1 GALÓN |  |  |  | GALON | 1 |  | 33000 | 33000
| MASILLA SUPERMASTICK 5G 28K |  |  |  | GALON | 1 |  | 50000 | 50000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 173000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | Cuadrilla de (1) oficial y (2) obreros |  |  | 110415.5784 | 185 | 204268.82 |  | 2 | 102134.41
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 102134.41
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 280741.1305
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 56148.2261
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 14037.0565
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 14037.0565
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 84222.3391
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 364963.4696

## 2.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS INTERIORES EN CERAMICA CORONA DE 45,8X45,8CM EN HABITACIÓN (INCLUYE RETIRO DE PISO ANTIGUO) |  |  |  |  | M2 |  | 20
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 1021.3441
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1021.3441
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| BOQUILLA CORONA CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA BLANCO HUESO 5KG |  |  |  | UNIDAD | 0.2 |  | 21900 | 4380
| PEGACOR CERAMICO GRIS CORONA 25KG |  |  |  | UNIDAD | 0.25 |  | 25200 | 6300
| CERAMICA CORONA DE 45,8X45,8CM |  |  |  | M2 | 1 |  | 15000 | 15000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 25680
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | UN OFICIAL Y UN OBRERO |  |  | 82811.6841 | 185 | 153201.6156 |  | 15 | 10213.441
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10213.441
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 36914.7851
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 7382.957
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 1845.7393
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1845.7393
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 11074.4355
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 47989.2207

## 3.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
Unidad | 3.1 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EXISTENTE EN CONCRETO DE 2,20X0,60M |  |  |  |  | gl | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [5 empty] | 10% | 25193.1546
| SUBTOTAL $ | [6 empty] | 25193.1546
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Obrero (2) |  |  | 102134.4104 | 185 | 188948.6593 | 1.5 | 125965.7728
| Obrero (2) |  |  | 102134.4104 | 185 | 188948.6593 | 1.5 | 125965.7728
| SUBTOTAL $ | [6 empty] | 251931.5457
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [6 empty] | 277124.7003
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 55424.9401
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 13856.235
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 13856.235
| SUBTOTAL $ | [6 empty] | 83137.4101
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [6 empty] | 360262.1103

## 3.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 3.2 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN FORMA "L" DE CONCRETO, ENCHAPADO, 5X0.65M H=0.95 |  |  |  |  | gl |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [5 empty] | 5% |  | 30833.3333
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 30833.3333
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| CONCRETO RESISTENCIA (14MPA) |  |  |  | M3 | 0.14 | 380000 |  | 53200
| TABLA ORDINARIA | 30*2,5*3cm |  |  | UNIDAD | 3 | 29534.7 |  | 88604.1
| PUNTILLA CON CABEZA 2” |  |  |  | LB | 0.4 |  | 350 | 140
| ACERO 1/2" CORRUGADO |  |  |  | KG | 16 |  | 3400 | 54400
| ACERO 1/4" CORRUGADO FIGURADO |  |  |  | KG | 8 |  | 2900 | 23200
| ALAMBRE NEGRO N0 17 |  |  |  | KG | 0.6 |  | 180 | 108
| MORTERO 1:3 |  |  |  | M3 | 0.072 | 145000 |  | 10440
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA |  |  |  | M2 | 4 | 25000 |  | 100000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 330092.1
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Obrero (2) |  |  | 50000 | 185 | 92500 |  | 0.6 | 154166.6667
| Maestro de obra |  |  | 150000 | 185 | 277500 |  | 0.6 | 462500
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 616666.6667
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 977592.1
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 195518.42
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 48879.605
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 48879.605
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 293277.63
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 1270869.73

## 3.3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 3.3 | DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALACENAS SUPERIORES CON PUERTAS Y CAJONES DE MADERA 1,80M (LARGO) 0,60M (ALTO) 0,50M (ANCHO) Y ALACENAS INFERIORES CON ENTREPISO, PUERTAS Y CAJONES EN MADERA, ESPACIO: 0,95M (ALTO), 5M(LARGO EN L) Y 0.65M (ANCHO) |  |  |  |  | Gl |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [5 empty] | 5% |  | 4723.7165
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4723.7165
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| MUEBLES SUPERIORES DE COCINA ENMADERA MACIZA COLOR MIEL 1,80 (Largo) 0,60(alto) 0,50(ancho) |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 900000 | 900000
| CARPINTERIA EN MADERA:PUERTAS Y CAJONES BAJO EL MESÓN COLOR MIEL , 3 puertas, 4 cajones, |  |  |  | GL | 1 |  | 800000 | 800000
Espacio inferior: 0.95M alto,
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1700000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Maestro |  |  | 51067.2052 | 185 | 94474.3296 | 2 |  | 47237.1648
| Obrero |  |  | 51067.2052 | 185 | 94474.3296 | 2 |  | 47237.1648
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 94474.3296
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1799198.0461
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 359839.6092
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 89959.9023
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 89959.9023
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 539759.4138
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 2338957.4599

## 3.4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 3.4 | INSTALACIÓN DE ESTUFA EMPOTRABLE NUEVA Y LAVAPLATOS EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE GRIFERÍA CROMADA PARA LAVAPLATOS. |  |  |  |  | gl |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 1889.4866
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1889.4866
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SILICONA NEUTRA 300ML |  |  |  | UNIDAD | 2 |  | 3990 | 7980
| TEFLON 3/4" 50M |  |  |  | UNIDAD | 0.4028 |  | 2590 | 1043.252
| GRIFERÍA NUEVA PARA LAVAPLATOS, CROMADA. |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 50000 | 50000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 59023.252
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Maestro |  |  | 51067.2052 | 185 | 94474.3296 | 5 |  | 18894.8659
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18894.8659
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 79807.6045
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 15961.5209
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 3990.3802
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3990.3802
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 23942.2814
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 103749.8859

## 4.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO/DUCHA EN ACRILICO Y ALUMINIO, CORREDIZA, CON RODACHINES SUPERIORES |  |  |  |  | UNIDAD |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 3574.7047
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3574.7047
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑO/DUCHA EN ACRILICO Y ALUMINIO |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 350000 | 350000
| MASILLA SUPERMASTICK 5G 28K |  |  |  | GALON | 0.2 |  | 30000 | 6000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 356000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040 | DIVISION DE BAÑO Y OTROS |  | GL | 1 | 1 | 1 | 10000 |  | 10000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10000
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | MAESTRO |  |  | 30364.2865 | 185 | 56173.93 |  | 3 | 18724.6433
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 3 | 17022.4033
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 35747.0467
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 405321.7513
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 81064.3503
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 20266.0876
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 20266.0876
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 121596.5254
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 526918.2767

## 4.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO X6, CORONA, COLOR CROMO, PORTARROLLOS, TOALLERO ARGOLLA, JABONERA DUCHA, PERCHA SIMPLE, CEPILLERA |  |  |  |  | GL |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 536.2057
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 536.2057
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO X6, CORONA, COLOR CROMO, PORTARROLLOS, TOALLERO ARGOLLA, JABONERA DUCHA, PERCHA SIMPLE, CEPILLERA VASO, TOALLERO BARRA. |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 70000 | 70000
| MASILLA SUPERMASTICK 5G 28K |  |  |  | GALON | 0.2 |  | 25000 | 5000
| ADHESIVO PEGAMENTO PARA ACCESORIOS DE BAÑO 12GR |  |  |  | UNIDAD | 2 |  | 20000 | 40000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 115000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | ARMADOR |  |  | 30364.2865 | 185 | 56173.93 |  | 20 | 2808.6965
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 20 | 2553.3605
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5362.057
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 120898.2627
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 24179.6525
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 6044.9131
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 6044.9131
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 36269.4788
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 157167.7415

## 4.3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 4.3 | SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CROMADA |  |  |  |  | UNIDAD |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 1787.3523
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1787.3523
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL DE GIRO MEDIO CROMADA |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 80000 | 80000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 80000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | ARMADOR |  |  | 30364.2865 | 185 | 56173.93 |  | 6 | 9362.3217
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 6 | 8511.2017
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17873.5233
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 99660.8757
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 19932.1751
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 4983.0438
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4983.0438
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 29898.2627
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 129559.1384

## 5.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON HOJAS ENTAMBORADAS DE MADERA 0,90X2,20M INCLUYENDO MARCO, INCLUYE RETIRO DE MARCO EXISTENTE, COLOCACIÓN DEL NUEVO MARCO Y CHAPAS. |  |  |  |  | UNIDAD |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 714.9409
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 714.9409
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUMINISTRO DE PUERTA DE MADERA WENGUE 1X2,2OM INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 200000 | 200000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 200000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040 | PUERTA DE MADERA WENGUE 1X2,20M INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS |  | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 10000 |  | 10000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10000
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | CARPINTERO |  |  | 30364.2865 | 185 | 56173.93 |  | 15 | 3744.9287
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 15 | 3404.4807
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7149.4093
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 217864.3503
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 43572.8701
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 10893.2175
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 10893.2175
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 65359.3051
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 283223.6553

## 5.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.2 | REPARACIÓN DE VENTANERÍA EN GENERAL, INCLUYE LIJAR Y PINTAR MARCOS METÁLICOS Y DE MADERA, REEMPLAZO DE (2) VIDRIOS ROTOS, REMPLAZO DE ANGEOS, LIMPIEZA |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 |  |  |  |  | 5000 |  | 1 | 5000
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 1702.2403
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6702.2403
30M2GL
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SILICONA TRANSPARENTE PARA VENTANAS 300ML SIKA |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 15000 | 15000
| PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA GLN |  |  |  | GLN | 2.5 |  | 50000 | 125000
| VIDRIO INCOLORO DE 4 MM |  |  |  | M2 | 1.5 |  | 20000 | 30000
| SOLDADURA ELECTRICA 6013 5/32 Pg TRUPER |  |  |  | KG | 0.5 |  | 10000 | 5000
| ANGEO FIBRA DE VIDRIO |  |  |  | M2 | 9 |  | 10000 | 90000
| BARNEX INCOLORO SEMIBRILLANTE 1/4 GALÓN PARA MARCOS MADERA |  |  |  | UNIDAD | 3 |  | 23000 | 69000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 334000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | SOLDADOR |  |  | 55207.7894 | 185 | 102134.4104 |  | 15 | 6808.9607
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 10 | 5106.721
| PINTOR |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 10 | 5106.721
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17022.4027
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 357724.643
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 71544.9286
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 17886.2321
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 17886.2321
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 107317.3929
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 465042.0359

## 5.3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.3 | PINTURA DE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES, METÁLICAS (2) DE MADERA (2), INCLUYE LIJAR MARCOS Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS |  |  |  |  | UNIDAD |  | 4
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 5% |  | 1276.6803
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1276.6803
30M2GL
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| ESMALTE INTERIOR PARA MADERA WENGUE MATE 1 GALÓN |  |  |  | GALON | 0.3 |  | 45000 | 13500
| PINTULUX 1 GALÓN BLANCO 3 EN 1, SUPERFICIES METÁLICAS |  |  |  | GALON | 0.33 |  | 70000 | 23100
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 36600
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | MAESTRO |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 4 | 12766.8025
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 4 | 12766.8025
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 25533.605
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 63410.2853
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 12682.0571
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 3170.5143
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3170.5143
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 19023.0856
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 82433.3708

## 6.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1 (ALTA CALIDAD) INTERIORES. |  |  |  |  | M2 |  | 150
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO |  |  |  |  | 4000 |  | 30 | 133.3333
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 255.3361
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 388.6694
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| VINILO BLANCO ALMENDRA SUPERLAVABLE 5 GALONES |  |  |  | GLN | 0.0065 |  | 190000 | 1235
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1235
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | Maestro |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 20 | 2553.3605
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2553.3605
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 4177.0299
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 835.406
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 208.8515
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 208.8515
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1253.109
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 5430.1388

## 6.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA KORAZA (ALTA CALIDAD) EXTERIORES. |  |  |  |  | M2 |  | 100
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO |  |  |  |  | 4000 |  | 30 | 133.3333
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 255.3361
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 388.6694
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES BLANCO - CUÑETE 5 GAL |  |  |  | GLN | 0.0065 |  | 300000 | 1950
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1950
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | Maestro |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 20 | 2553.3605
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2553.3605
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 4892.0299
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 978.406
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 244.6015
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 244.6015
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1467.609
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 6359.6388

## 7.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 7.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA CONTROL DE FUGAS CAUSANTES DE HUMEDAD. |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 3064.0323
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3064.0323
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 |  |  |  | M2 | 20 |  | 9000 | 180000
| ESTUCO ACRILICO |  |  |  | M2 | 20 |  | 16000 | 320000
| TUBO PVC HIDRAULICO (SEGÚN DEMANDA) |  |  |  | GL | 1 |  | 50000 | 50000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 550000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | UN OFICIAL Y UN OBRERO |  |  | 82811.6841 | 185 | 153201.6156 |  | 5 | 30640.3231
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 30640.3231
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 583704.3554
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 116740.8711
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 29185.2178
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 29185.2178
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 175111.3066
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 758815.6621

## 8.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 8.1 | INSTALACIÓN DE RED DE GAS, INCLUYE REVISÓN CON ENTIDAD CERTIFICADA |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 936.2322
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 936.2322
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIPETA DE GAS 40 LB, CON ACCESORIOS |  |  |  | UNIDAD | 2 |  | 110000 | 220000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 220000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | Oficial certificado |  |  | 30364.2865 | 185 | 56173.93 |  | 6 | 9362.3217
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 9362.3217
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 230298.5538
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 46059.7108
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 11514.9277
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 11514.9277
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 69089.5661
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 299388.12

## 9.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 9.1 | TRASLADO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | UNIDAD |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 9538.6443
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 9538.6443
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| DEMONTE Y DIAGNOSTICO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DIFERENTES CAPACIDADES |  |  |  | GL | 1 |  | 40000 | 40000
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DIFERENTES CAPACIDADES |  |  |  | GL | 1 |  | 50000 | 50000
| MATERIAL DE REFRIGERACIÓN, REFRIGERANTE, MATERIAL ELECTRICO, DRENAJES Y SOPORTES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | GL | 1 |  | 350000 | 350000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 440000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040 | 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  | UNIDAD*KM | 1 | 30 | 30 | 2000 |  | 60000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | INGENIERO ESPECIALISTA PRUEBA DE INTEGRIDAD |  |  | 281757.54 | 185 | 521251.449 |  | 6 | 86875.2415
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 6 | 8511.2017
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 95386.4432
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 604925.0875
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 120985.0175
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 30246.2544
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 30246.2544
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 181477.5262
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 786402.6137

## 10.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 10.1 | RESTAURACIÓN DE MUEBLES (CAMAS), INCLUYE LIJAR, PINTAR E INMUNIZAR |  |  |  |  | UNIDAD |  | 7
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 2091.3442
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2091.3442
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| ESMALTE INTERIOR PARA MADERA WENGUE MATE 1 GALÓN |  |  |  | GL | 0.5 |  | 45000 | 22500
| ACEITE INMUNIZANTE Y PROTECTOR BASE AGUA PINO INTERIOR 500ML |  |  |  | GL | 2 |  | 25000 | 50000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 72500
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | CARPINTERO |  |  | 28918.9189 | 185 | 53500 |  | 5 | 10700
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 5 | 10213.442
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20913.442
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 95504.7862
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 19100.9572
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 4775.2393
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4775.2393
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 28651.4359
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 124156.2221

## 11.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 11.1 | RESTAURACIÓN DE ZONA BBQ, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA BBQ NUEVA Y CAMBIO DE LADRILLOS DETERIORADOS; ADECUACIÓN MURO CIRCULAR EN LADRILLO, UBICADO EN FRENTE AL BBQ, REMPLAZANDO LADRILLOS NECESARIOS. |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 1787.3523
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1787.3523
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| CUBIERTA A CUATRO AGUAS (2X2M) ESTRUCTURA TUBULAR Y LAMINAS GALVANIZADAS |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 500000 | 500000
| PINTULUX 1 GALÓN CAOBA 3 EN 1, SUPERFICIES METÁLICAS |  |  |  | GALON | 0.4 |  | 75500 | 30200
| KORAZA LADRILLO NATURAL INCOLORO |  |  |  | GALON | 1 |  | 30000 | 30000
| SISTEMA DE PARRILLA ABATIBLE Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON MANIVELA Y CADENA, (AJUSTADO AL ESPACIO) |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 500000 | 500000
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTA FÉ |  |  |  | UNIDAD | 15 |  | 800 | 12000
| ARENA DE PEGA 50KG |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 5000 | 5000
| CEMENTO PARA LADRILLOS REFRACTARIOS LUNGE X10KG |  |  |  | UNIDAD | 3 |  | 9000 | 27000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1104200
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | MAESTRO DE OBRA |  |  | 30364.2865 | 185 | 56173.93 |  | 6 | 9362.3217
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 6 | 8511.2017
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17873.5233
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1123860.8757
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 224772.1751
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 56193.0438
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 56193.0438
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 337158.2627
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 1461019.1384

## 12.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 12.1 | RETIRO DE COLUMPIOS Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE CANCHAS DE MINIFUTBOL EN LOTE CONTIGUO AL PARQUEADERO |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| DOS ARCOS DE MINI FUTBOL TUBULARES CON MALLA |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 550000 | 550000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 550000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040 | COLUMPIOS ANTIGUOS |  | GL | 1 | 1 | 1 | 35000 |  | 35000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 35000
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | ARMADOR |  |  | 30364.2865 | 185 | 56173.93 |  | 3 | 18724.6433
| AYUDANTE |  |  | 27603.8973 | 185 | 51067.21 |  | 3 | 17022.4033
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 35747.0467
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 620747.0467
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 124149.4093
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 31037.3523
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 31037.3523
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 186224.114
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 806971.1607

## 13.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 13.1 | LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE ESCOMBROS |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 20% |  | 15115.8927
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15115.8927
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040 | TRANSPORTE MATERIAL DE DEMOLICIÓN |  | M3*KM | 1 | 2 | 2 | 50000 |  | 100000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 100000
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | Obrero (2) |  |  | 102134.4104 | 185 | 188948.6593 |  | 5 | 37789.7319
| Obrero (2) |  |  | 102134.4104 | 185 | 188948.6593 |  | 5 | 37789.7319
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 75579.4637
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 190695.3564
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 38139.0713
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 9534.7678
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 9534.7678
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 57208.6069
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 247903.9634

## 13.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TACOS DE LUZ |  |  |  |  | UNIDAD |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%) | [5 empty] | 10% |  | 944.7433
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 944.7433
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| TAPA METALICA CON MARCO (30X45CM) |  |  |  | UNIDAD | 1 | 60000 |  | 60000
| PERNOS |  |  |  | UNIDAD | 4 | 500 |  | 2000
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 62000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010040
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030040 | Obrero (2) |  |  | 102134.4104 | 185 | 188948.6593 |  | 20 | 9447.433
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 9447.433
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 72392.1763
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 14478.4353
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 3619.6088
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3619.6088
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 21717.6529
Pfinal01 | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [7 empty] | 94109.8291