## ANEXO (hidden)
ITEMS | UBICACIÓN | DESCRIPCION DEL ELEMENTOS | solicitado | precio estimado | total
1 | Subdirección de centro | Mini Split, marca LG de 24.000 BTU | 1 | 3500000 | 3500000
2 | Recepcion subdireccion y radicacion | Mini Split, marca LG de 24.000 BTU | 1 | 3500000 | 3500000
3 | Coordinación académica | Mini Split, marca LG de 24.000 BTU | 1 | 3500000 | 3500000
4 | coordinación académica | Mini Split, marca Innovair de 24.000 BTU | 1 | 3500000 | 3500000
5 | Coordinación Misional | Mini Split de 18.000 BTU | 1 | 3000000 | 3000000
6 | Biblioteca | Aire acondicionado central tipo piso techo de 3TR | 1 | 6000000 | 6000000
7 | Biblioteca | Aire acondicionado central tipo piso techo de 3TR | 1 | 6000000 | 6000000
8 | Simuladores de Navegación | Mini Split de 24.000 BTU | 6 | 3500000 | 21000000
9 | Aula de marinería | Mini Split de 24.000 BTU | 2 | 3500000 | 7000000
10 | Refrigeración | Mini Split de 24.000 BTU | 4 | 3500000 | 14000000
11 | Archivo General | Mini Split de 24.000 BTU | 1 | 3500000 | 3500000
12 | Archivo General | Mini Split de 12.000 BTU | 1 | 3500000 | 3500000
13 | Tesoreria | Aire de Ventana de 9.000 BTU | 1 | 3500000 | 2600000
14 | Almacén | Aire acondicionado tipo piso techo de 2TR | 1 | 3500000 | 3500000
15 | Emprendimiento | Aire acondicionado, tipo mini split de 3TR | 1 | 6000000 | 6000000
TOTAL |  |  |  |  | 91000000

## Hoja1NO (hidden)
ANEXO 1.
CUADRO COMPARATIVO DE PRECOTIZACIONES EN COMPRAS
ESTUDIO DE MERCADO
En atencion a las directrices emanadas por el Sena, se solicitaron las precotizaciones por la pagina www.contratacion.sena.edu.co
en cuyo termino, se presentaron las siguientes cotizaciones y cuyo estudio comparativo se evidencia en el siguiente cuadro:
| Ítem | Codigos UNSPSC | Denominacion General del bien o servicio | Denominacion y/o Descripción tecnica del bien o servicio | Unidad de Medida | Cant | subdirecc | archivo | coord.misiona | coord.academi | biblioteca | simulador navegac | siga | aula de marineria | archivo gral | tesoreria | cafeteria | gimasio | MGM GRUPO EMPRESARIAL SAS |  | ESASQ |  | REFRIELECTRICOS MOTOS SAS |  | PROMEDIO
[19 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | 40101701 | Aire acondicionado Mini split 12000 btu | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER- Caracteristicas tecnicas: Magnitud: 12,000 BTU. Especificaciones eléctricas: 110V/220V. Accesorios: Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 40101701 | Aire acondicionado Mini split 18000 btu | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER- Caracteristicas tecnicas: Magnitud: 18,000 BTU. Especificaciones eléctricas: 110V/220V. Accesorios: Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND | 1 |  |  |  | 1
| 3 | 40101701 | Aire acondicionado Mini split 24000 btu | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER- Caracteristicas tecnicas: Magnitud: 24,000 BTU. Especificaciones eléctricas: 110V/220V. Accesorios: Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND | 9 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 2 | 1 |  | 1
| 4 | 40101701 | Aire acondicionado Mini split 36000 btu | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER- Caracteristicas tecnicas: Magnitud: 36,000 BTU. Especificaciones eléctricas: 110 V/220 V. Accesorios: Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND | 0
| 5 | 40101701 | Aire acondicionado Tipo piso techo 3Ton | AIRE ACONDICIONADO INVERTER - Caracteristicas tecnicas:Tipo: Piso Techo. Magnitud: 36000btu/h 3ton. Especificaciones electricas: 220v. Refrigerante: Ecológico R410A. Accesorios: Unidad Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| 6 | 40101701 | Aire acondicionado Tipo piso techo 2Ton | AIRE ACONDICIONADO INVERTER - Caracteristicas tecnicas:Tipo: Piso Techo. Magnitud: 24000btu/h 2ton. Especificaciones electricas: 220v. Refrigerante: Ecológico R410A. Accesorios: Unidad Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND
| SUBTOTAL | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IVA | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COTIZACIONES EN FISICO
1. HTM GRUPO EMPRESARIAL SAS $ 132.874.306
2. AGROFERRETERIA LA ILUSION $ 129.973.305
[10 empty] | PROMEDIO TOTAL: |  | #REF!
[10 empty] | Presupuesto oficial : |  | #REF!
[10 empty] | VALOR DEL CDP(): |  | 76835211
ANALISIS PARA EL CALCULO DEL VALOR PRESENTE PARA VALORES HISTORICOS
Para el calculo del valor presente de los precio corriente comerciales, en este caso los productos carnicos, tomamos el valor historico vigencia 2021 debemos tener en cuenta el indice de precios al consumidor (IPC)
Para el 2021 el centro internacional nautico fluvial y portuario, realizo proceso de minima cuantia. Este proceso se hizo el contrato CO1.PCCNTR.2487641 - 2021 Martin Elias Blanco . En donde se contrato el suministro de productos carnicos para los programas especiales. Estos valores se ajustan de acuerdo a la variacion del ipc acumulada de los 12 meses partiendo de enero 2021 hasta enero del 2022. De acuerdo con el cuadro del precios al cunsumidor en la vigencia del 2022 hay un acumulado de 8.01, este acumulado incide en la variacion de pecios al consumidor acumulada de los 12 meses, teniendo en cuenta que el acumulado de la vigencia del presente año, inciden de igual manera en la variacion del ipc.
Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.
Actualizado el 05 de Febrero de 2022
Los precios historicos corresponden a la vigencia 2022 de los precios.
vigencia | Vr. Unit | Ipc acumulado 12 meses 8,01% | Vr. Ajustado
2021 | 230 | 18.423 | 248.423 | Alevino
| 195382 | 15650.0982 | 211032.0982 | Alimento
| 127635 | 10223.5635 | 137858.5635 | Alimento
| 195382 | 15650.0982 | 211032.0982 | Concentrado
| 195382 | 15650.0982 | 211032.0982 | Concentrado
771203.2811

## ANEXO 1
ANEXO 1.
CUADRO COMPARATIVO DE PRECOTIZACIONES EN COMPRAS
ESTUDIO DE MERCADO
En atencion a las directrices emanadas por el Sena, se solicitaron las precotizaciones por la pagina www.contratacion.sena.edu.co
en cuyo termino, se presentaron las siguientes cotizaciones y cuyo estudio comparativo se evidencia en el siguiente cuadro:
| Ítem | Codigos UNSPSC | Denominacion General del bien o servicio | Denominacion y/o Descripción tecnica del bien o servicio | Unidad de Medida | Cant | subdirecc | archivo | coord.misiona | coord.academi | biblioteca | simulador navegac | siga | aula de marineria | archivo gral | tesoreria | cafeteria | gimasio | CONFORTFRESH |  | REFRIPARTES & SERVICIOS |  | RAMIREZ Y MENDOZA SAS |  | FRIO SERVICE |  | INGENIER INGENIERIA DE CONFORT SAS
[19 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | 40101701 | Aire acondicionado Mini split 24000 btu | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER Caracteristicas tecnicas: Magnitud: 24,000 BTU. Especificaciones eléctricas: 220V. Accesorios: Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 3342000 | 63498000 | 3685000 | 70015000 | 8500000 | 161500000 | 3297600 | 62654400 | 6344502 | 120545538
Los equipos de aire acondicionado, deben ser instalados y puestos en funcionamiento con destino a las distintas areas del centro internacional nautico fluvial y portuario.
| SUBTOTAL | [18 empty] | 63498000 |  | 70015000 |  | 161500000 |  | 62654400 |  | 120545538
| IVA | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL | [18 empty] | 63498000 |  | 70015000 |  | 161500000 |  | 62654400 |  | 120545538
| Ítem | Codigos UNSPSC | Denominacion General del bien o servicio | Denominacion y/o Descripción tecnica del bien o servicio | Unidad de Medida | Cant | [12 empty] | ALMACENES OLIMPICA |  | GRUPO EMPRESARIAL MGM |  | HOMECENTER |  | PROMEDIO
[19 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | 40101701 | Aire acondicionado Mini split 24000 btu | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER Caracteristicas tecnicas: Magnitud: 24,000 BTU. Especificaciones eléctricas: 220V. Accesorios: Condensadora, Control remoto. Manuales: SI. Garantías: 1 Año | UND | 19 | [12 empty] | 3229150 | 61353850 | 6974790 | 132521010 | 3129900 | 59468100 | 4812867.75 | 91444487.25
Los equipos de aire acondicionado, deben ser instalados y puestos en funcionamiento con destino a las distintas areas del centro internacional nautico fluvial y portuario.
| SUBTOTAL | [18 empty] | 61353850 |  | 132521010 |  | 59468100 |  | 91444487.25
IVA
| TOTAL | [18 empty] | 61353850 |  | 132521010 |  | 59468100 |  | 91444487.25
COTIZACIONES
1. CONFORTFRESH $ 35.792.820
|  | 2. REFRIPARTES & SERVICIOS $ 3.685.000 | [6 empty] | PROMEDIO TOTAL: |  | 0
|  | 3. RAMIREZ Y MENDOZA SAS $ 170.000.000 | [16 empty] | PROMEDIO TOTAL: |  | 91444487.25
|  | 4. FRIO SERVICE $ 29.678.400 | [6 empty] | Presupuesto oficial : |  | 0
|  | 5. INGENIER INGENIERIA DE CONFORT SAS $ 126.890.057 | [16 empty] | Presupuesto oficial : |  | 91444487.25
|  | 6. ALMACENES OLIMPICA $ 3.229.150 | [6 empty] | VALOR DEL CDP(): |  | 23528000
|  | 7. GRUPO EMPRESARIAL MGM $ 166.000.000 | [16 empty] | VALOR DEL CDP(6623): |  | 91740867
COTIZACIONES EN FISICO
1. MGM GRUPO EMPRESARIAL SAS $ 104.085.000
2. ESASQ $ 105.434.100
| 3. INGENIERIA Y PROYECTOS ARGAL SAS $ 82.217.025 | [21 empty] | PROMEDIO TOTAL: |  | 0
[23 empty] | Presupuesto oficial : |  | 0
[23 empty] | VALOR DEL CDP(3822): |  | 91740867

## CUADRO CON IVA INCLUIDO
ITEM | CODIGO UNSPSC | DENOMINACION GENERAL TECNICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | Unidad de Medida | CANT | VALOR CON IVA INCLUIDO
[6 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 40101701 | Aire acondicionado Mini split 24000 btu | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER Caracteristicas tecnicas Magnitud 24,000 BTU Especificaciones eléctricas 220V Accesorios Condensadora Control remoto Manuales SI Garantías 1 Año | UN | 19 | 4812868 | 91444492
Los equipos de aire acondicionado, deben ser instalados y puestos en funcionamiento con destino a las distintas areas del centro internacional nautico fluvial y portuario.
SUBTOTAL | [6 empty] | 91444492
IVA
TOTAL | [6 empty] | 91444492