## Santuario
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - SANTUARIO (Risaralda)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 8826988.6
1,04 | DESMONTE DE CIELORRASO | m² | 12 | 9711 | 116532
1,06 | DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN | m² | 7 | 9427 | 65989
1,07 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 2 | 24241 | 48482
1,08 | TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS | un | 1 | 184632 | 184632
1,10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 4 | 21058 | 84232
1,11 | DESMONTE DE CUBIERTA | m² | 180 | 13013 | 2342340
1,14 | DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE | un | 1 | 116369 | 116369
1,15 | DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE) | m² | 180 | 18400 | 3312000
1,33 | DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO | un | 4 | 43293 | 173172
1,34 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA | m² | 7 | 17827 | 124789
1,44 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | m² | 20 | 11627 | 232540
1,45 | DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM) | m² | 5.1 | 14366 | 73266.6
1,51 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 2 | 27369 | 54738
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1,58 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA | m² | 20 | 19997 | 399940
1.67 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³ | 21 | 27279 | 572859
1,73 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M | m² | 30 | 16507 | 495210
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 6541560.5
2,09 | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM | un | 2 | 891687 | 1783374
2,10 | MUEBLE BAJO MESÓN COCINA | m | 5.55 | 760250 | 4219387.5
2,14 | PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | un | 1 | 538799 | 538799
3 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 415484
3,13 | MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M | un | 1 | 228449 | 228449
3,20 | ESPEJO BISELADO 5MM | m² | 1 | 187035 | 187035
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 603100
4,06 | MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL | m² | 20 | 30155 | 603100
5 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 989300
5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | m² | 25 | 39572 | 989300
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 11691312
6,06 | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6 | m² | 18 | 43085 | 775530
6,16 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO | m | 186 | 58687 | 10915782
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 573352
7,05 | CERÁMICA FORMATO 25X35CM | m² | 8 | 71669 | 573352
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 544082
10,01 | GRANIPLAS | m² | 10 | 29069 | 290690
10,06 | LAVADO FACHADA | m² | 16 | 15837 | 253392
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 7797598
11,03 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM | m² | 46 | 169513 | 7797598
12 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 513640
12,05 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5 | m² | 8 | 64205 | 513640
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 3227550
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 150 | 21517 | 3227550
14 | PISOS |  |  |  |  | 430456
14,05 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE | m² | 4 | 73992 | 295968
14,14 | ALISTADO DE PISO 4CM | m² | 4 | 33622 | 134488
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 4462856
15,07 | LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 10 | 195987 | 1959870
15,40 | SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT | un | 1 | 283202 | 283202
15,46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | un | 1 | 168622 | 168622
15,50 | PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO | un | 2 | 1025581 | 2051162
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2141488
16,07 | PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO | un | 1 | 33989 | 33989
16,11 | PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS | un | 2 | 33720 | 67440
16,12 | TAPA REGISTRO 20X20CM | un | 1 | 31585 | 31585
16,21 | LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS | un | 1 | 861067 | 861067
16,28 | TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT | un | 1 | 1075131 | 1075131
16,33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS | un | 1 | 72276 | 72276
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 959042
17,11 | SALIDA SANITARIA BAÑO 2" | un | 2 | 90128 | 180256
17,12 | SALIDA SANITARIA INODORO 4" | un | 1 | 118607 | 118607
17,27 | SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | un | 1 | 660179 | 660179
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 2926429
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 6 | 16658 | 99948
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 4 | 39037 | 156148
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
19,07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | un | 1 | 532407 | 532407
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 52644238.1
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 12108174.76
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 526442.38
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 2632211.91
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 500120.26
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 68411187.41

## Itanguo
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - ITUANGO (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 6349969
1,13 | DESMONTE DE CUBIERTA MIXTA EN TEJA DE BARRO Y ONDULADA | m² | 23 | 15752 | 362296
1,37 | DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO | m² | 9 | 11627 | 104643
1,52 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU | un | 1 | 104692 | 104692
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1,59 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO | m² | 188 | 19841 | 3730108
1,64 | LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | m³ | 6 | 206071 | 1236426
1.67 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³ | 14 | 27279 | 381906
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 160950
2,12 | MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA | m² | 3 | 53650 | 160950
5 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 1255331
5,02 | PAÑETE MUROS 1:3 | m² | 17 | 34271 | 582607
5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | m² | 17 | 39572 | 672724
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2677253
6,08 | TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA | m² | 19 | 53411 | 1014809
6,09 | CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL | m | 12 | 47007 | 564084
6,10 | LIMATESA TEJA DE BARRO NATURAL | m | 30 | 36612 | 1098360
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 5352900
7,03 | RESANE | m² | 300 | 17843 | 5352900
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 1336800
10,01 | GRANIPLAS | m² | 10 | 29069 | 290690
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 25 | 22062 | 551550
10,03 | PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] | m² | 20 | 24728 | 494560
12 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 1091485
12,05 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5 | m² | 17 | 64205 | 1091485
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 8606800
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 400 | 21517 | 8606800
14 | PISOS |  |  |  |  | 1095192
14,06 | PISO CERÁMICO DURO PISO | m² | 9 | 88066 | 792594
14,14 | ALISTADO DE PISO 4CM | m² | 9 | 33622 | 302598
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2545069
16,02 | TUBERÍA PVCP 1/2" | m | 35 | 12681 | 443835
16,05 | VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | un | 2 | 45691 | 91382
16,12 | TAPA REGISTRO 20X20CM | un | 1 | 31585 | 31585
16,25 | MOTOBOMBA 2,0 HP | un | 1 | 903136 | 903136
16,28 | TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT | un | 1 | 1075131 | 1075131
18 | URBANISMO |  |  |  |  | 425442
18,05 | BASE GRANULAR B-200 | m³ | 3 | 141814 | 425442
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 3032098
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 10 | 16658 | 166580
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 5 | 39037 | 195185
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
19,07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | un | 1 | 532407 | 532407
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 33929289
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 7803736.47
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 339292.89
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 1696464.45
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 322328.25
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 44091111.06

## Tamasis
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - TAMISIS (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 1540506
1,21 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | un | 3 | 17827 | 53481
1,22 | DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA | un | 2 | 15789 | 31578
1,37 | DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO | m² | 4 | 11627 | 46508
1,47 | REGATA SOBRE MURO+RESANE | m | 13 | 11202 | 145626
1,49 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM) | m² | 1 | 18607 | 18607
1,50 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA | m | 1 | 5717 | 5717
1,55 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 18 | 22217 | 399906
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1.67 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³ | 15 | 27279 | 409185
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 3551897
2,12 | MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA | m² | 16 | 53650 | 858400
2,14 | PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | un | 3 | 538799 | 1616397
2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m² | 5 | 84600 | 423000
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 5 | 130820 | 654100
3 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 187035
3,20 | ESPEJO BISELADO 5MM | m² | 1 | 187035 | 187035
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 4710565
4,02 | CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM | m² | 30 | 121838 | 3655140
4,06 | MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL | m² | 35 | 30155 | 1055425
5 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 118716
5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | m² | 3 | 39572 | 118716
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1847070
6,05 | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5 | m² | 30 | 41081 | 1232430
6,17 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" | m | 12 | 51220 | 614640
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 689110
7,03 | RESANE | m² | 30 | 17843 | 535290
7,04 | BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM | m² | 20 | 7691 | 153820
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 3135330
10,01 | GRANIPLAS | m² | 15 | 29069 | 436035
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 60 | 22062 | 1323720
10,04 | PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS] | m² | 75 | 18341 | 1375575
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 15061900
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 700 | 21517 | 15061900
13,07 | ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA | m | 15 | 22135 | 332025
14 | PISOS |  |  |  |  | 392637
14,04 | PISO CERÁMICA 20X20CM | m² | 3 | 68538 | 205614
14,14 | ALISTADO DE PISO 4CM | m² | 3 | 33622 | 100866
14,16 | GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM | m | 3 | 28719 | 86157
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 415452
15,30 | CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR | un | 3 | 116469 | 349407
15,45 | TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE | un | 5 | 13209 | 66045
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 230873
16,02 | TUBERÍA PVCP 1/2" | m | 11 | 12681 | 139491
16,05 | VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | un | 2 | 45691 | 91382
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 1861782
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 32 | 17796 | 569472
17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 45 | 28718 | 1292310
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 3192452
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 29 | 16658 | 483082
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 1 | 39037 | 39037
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
19,07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | un | 1 | 532407 | 532407
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 36935325
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 8495124.75
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 369353.25
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 1846766.25
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 350885.59
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 47997454.84

## Titiribi
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - TITIRIBI (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 6435526
1,31 | DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL | m | 22 | 9977 | 219494
1,38 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | m | 2 | 27901 | 55802
1,52 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU | un | 1 | 104692 | 104692
1,55 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 20 | 22217 | 444340
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1,58 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA | m² | 225 | 19997 | 4499325
1.67 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³ | 25 | 27279 | 681975
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 940720
2,12 | MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA | m² | 8 | 53650 | 429200
2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m² | 4.5 | 84600 | 380700
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 1 | 130820 | 130820
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 5928945
4,02 | CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM | m² | 40 | 121838 | 4873520
4,06 | MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL | m² | 35 | 30155 | 1055425
5 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 791440
5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | m² | 20 | 39572 | 791440
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 3751815
6,05 | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5 | m² | 20 | 41081 | 821620
6,08 | TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA | m² | 25 | 53411 | 1335275
6,21 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 | m | 40 | 39873 | 1594920
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 1666045
7,03 | RESANE | m² | 50 | 17843 | 892150
7,04 | BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM | m² | 5 | 7691 | 38455
7,06 | CERÁMICA FORMATO 20X20CM | m² | 5 | 73544 | 367720
7,07 | ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA | m² | 5 | 73544 | 367720
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 750108
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 34 | 22062 | 750108
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 2265949
11,03 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM | m² | 5 | 169513 | 847565
11,04 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL | m | 22 | 40405 | 888910
11,05 | MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL | m | 22 | 24067 | 529474
12 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 464814
12,01 | ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM | m | 9 | 51646 | 464814
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 11188840
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 520 | 21517 | 11188840
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 1540531
15,07 | LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 7 | 195987 | 1371909
15,46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | un | 1 | 168622 | 168622
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 98247
16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1 | 98247 | 98247
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 320328
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 18 | 17796 | 320328
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 3159641
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 20 | 16658 | 333160
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 4 | 39037 | 156148
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
19,07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | un | 1 | 532407 | 532407
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 39302949
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 9039678.27
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 393029.49
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 1965147.45
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 373378.02
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 51074182.23

## Marinilla
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP MARINILLA (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 99985
1,58 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA | m² | 5 | 19997 | 99985
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 130820
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 1 | 130820 | 130820
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 301550
4,06 | MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL | m² | 10 | 30155 | 301550
5 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 79144
5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | m² | 2 | 39572 | 79144
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 6066620
7,03 | RESANE | m² | 340 | 17843 | 6066620
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 1853208
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 84 | 22062 | 1853208
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 451122
11,02 | MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO | m² | 2 | 56048 | 112096
11,03 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM | m² | 2 | 169513 | 339026
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 8176460
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 380 | 21517 | 8176460
14 | PISOS |  |  |  |  | 520872
14,04 | PISO CERÁMICA 20X20CM | m² | 2 | 68538 | 137076
14,11 | PISO GRES 30,5X30,5CM | m² | 6 | 63966 | 383796
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 385761
16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1 | 98247 | 98247
16,32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS | un | 1 | 287514 | 287514
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 1723384
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 15 | 17796 | 266940
17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 23 | 28718 | 660514
17,24 | TUBERÍA PVCS 4" DESCOLGADA | m | 15 | 53062 | 795930
18 | URBANISMO |  |  |  |  | 154190.4
18,03 | RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM | m² | 1.2 | 128492 | 154190.4
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 2926573
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 45 | 16658 | 749610
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 1 | 39037 | 39037
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 22869689.4
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 5260028.56
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 228696.89
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 1143484.47
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 217262.05
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 29719161.37

## Amalfi
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP AMALFI (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 218260
1,11 | DESMONTE DE CUBIERTA | m² | 9 | 13013 | 117117
1,18 | DESMONTE VENTANA METÁLICA | m² | 2 | 19761 | 39522
1,20 | DESMONTE DE PUERTA METÁLICA | un | 1 | 17827 | 17827
1,22 | DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA | un | 1 | 15789 | 15789
1,47 | REGATA SOBRE MURO+RESANE | m | 2.5 | 11202 | 28005
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 2393927
2,09 | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM | un | 1 | 891687 | 891687
2,14 | HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | un | 1 | 538799 | 538799
2,16 | MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | un | 1 | 178521 | 178521
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 6 | 130820 | 784920
3 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 2291847
3,13 | MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M | un | 1 | 228449 | 228449
3,15 | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16 | m² | 3 | 351500 | 1054500
3,18 | VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | m² | 2.75 | 366872 | 1008898
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1036037
6,08 | TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA | m² | 17 | 53411 | 907987
6,17 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" | m | 2.5 | 51220 | 128050
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 1163186
7,03 | RESANE | m² | 7 | 17843 | 124901
7,04 | BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM | m² | 135 | 7691 | 1038285
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 6309732
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 286 | 22062 | 6309732
12 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 650008
12,08 | MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM | m² | 6.2 | 104840 | 650008
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 109298
13,11 | VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS | m² | 7 | 15614 | 109298
14 | PISOS |  |  |  |  | 5743800
14,16 | GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM | m | 200 | 28719 | 5743800
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 187867
15,29 | SALIDA AIRE ACONDICIONADO | un | 1 | 187867 | 187867
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 1075131
16,28 | TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT | un | 1 | 1075131 | 1075131
20 | ADICONALES |  |  |  |  | 477899
20.18 | DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto electrico, Tuberia en cobre hasta 3 ml) | UN | 1 | 477899 | 477899
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 21656992
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 4981108.16
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 216569.92
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 1082849.6
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 205741.42
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 28143261.1

## Caucasia
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - CAUCASIA (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 3538368
1,10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 6 | 21058 | 126348
1,31 | DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL | m | 35 | 9977 | 349195
1,55 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 6 | 22217 | 133302
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1,58 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA | m² | 125 | 19997 | 2499625
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 1058779
2,14 | HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | un | 1 | 538799 | 538799
2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m² | 4.6 | 84600 | 389160
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 1 | 130820 | 130820
3 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 703000
3,15 | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16 | m² | 2 | 351500 | 703000
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 904650
4,06 | MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL | m² | 30 | 30155 | 904650
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1318773
6,08 | TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA | m² | 12 | 53411 | 640932
6,21 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 | m | 17 | 39873 | 677841
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 4996040
7,03 | RESANE | m² | 280 | 17843 | 4996040
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 3186450
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 120 | 22062 | 2647440
10,05 | PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] | m² | 30 | 17967 | 539010
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 2256520
11,04 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL | m | 35 | 40405 | 1414175
11,05 | MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL | m | 35 | 24067 | 842345
12 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 2065840
12,01 | ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM | m | 40 | 51646 | 2065840
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 8606800
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 400 | 21517 | 8606800
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 958150
15,13 | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER | un | 6 | 92765 | 556590
15,30 | CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR | un | 2 | 116469 | 232938
15,46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | un | 1 | 168622 | 168622
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 98247
16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1 | 98247 | 98247
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 1288644
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 24 | 17796 | 427104
17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 30 | 28718 | 861540
18 | URBANISMO |  |  |  |  | 5427342
18,01 | ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM | m² | 20 | 83242 | 1664840
18,02 | CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM | m | 20 | 38361 | 767220
18,03 | RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM | m² | 20 | 128492 | 2569840
18,05 | BASE GRANULAR B-200 | m³ | 3 | 141814 | 425442
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 3687161
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 20 | 16658 | 333160
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 4 | 39037 | 156148
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
19,06 | PODA CESPED | m² | 56 | 9420 | 527520
19,07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | un | 1 | 532407 | 532407
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 40094764
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 9221795.72
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 400947.64
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 2004738.2
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 380900.26
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 52103145.82

## Segovia
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - SEGOVIA (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 5158458
1,04 | DESMONTE DE CIELORRASO | m² | 120 | 9711 | 1165320
1,10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 15 | 21058 | 315870
1,11 | DESMONTE DE CUBIERTA | m² | 120 | 13013 | 1561560
1,14 | DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE | un | 1 | 116369 | 116369
1,17 | DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO | m² | 12 | 10073 | 120876
1,21 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | un | 7 | 17827 | 124789
1,22 | DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA | un | 7 | 15789 | 110523
1,23 | DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA | un | 1 | 15789 | 15789
1,31 | DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL | m | 25 | 9977 | 249425
1,52 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU | un | 3 | 104692 | 314076
1,55 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 3 | 22217 | 66651
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1,58 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA | m² | 12 | 19997 | 239964
1.67 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³ | 12 | 27279 | 327348
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 5196451
2,13 | PUERTA EN MADERA 51CM-75CM | un | 3 | 450432 | 1351296
2,14 | PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | un | 5 | 538799 | 2693995
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 8 | 130820 | 1046560
2,19 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA | un | 1 | 104600 | 104600
3 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 1700413
3,12 | MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M | un | 3 | 186056 | 558168
3,13 | MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M | un | 5 | 228449 | 1142245
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 17441740
4,01 | CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM | m² | 20 | 323816 | 6476320
4,02 | CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM | m² | 90 | 121838 | 10965420
5 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 791440
5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | m² | 20 | 39572 | 791440
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 9925956
6,01 | CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO | m | 16 | 44925 | 718800
6,03 | LIMAHOYA TEJA FIBROCEMENTO | m | 16 | 39981 | 639696
6,05 | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5 | m² | 120 | 41081 | 4929720
6,16 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO | m | 45 | 58687 | 2640915
6,21 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 | m | 25 | 39873 | 996825
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 7137200
7,03 | RESANE | m² | 400 | 17843 | 7137200
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 772170
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 35 | 22062 | 772170
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 3073125
11,02 | MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO | m² | 15 | 56048 | 840720
11,04 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL | m | 20 | 40405 | 808100
11,05 | MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL | m | 15 | 24067 | 361005
11,06 | IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9 | m² | 25 | 42532 | 1063300
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 9682650
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 450 | 21517 | 9682650
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 4077832
15,09 | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 5 | 179314 | 896570
15,11 | LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 1 | 104519 | 104519
15,50 | PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO | un | 3 | 1025581 | 3076743
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 4291717
16,18 | JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO | un | 3 | 75655 | 226965
16,19 | LAVAMANOS DE COLGAR | un | 3 | 212991 | 638973
16,22 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | un | 1 | 443953 | 443953
16,24 | MESON EN ACERO INOXIDABLE | un | 1 | 529923 | 529923
16,27 | TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT | un | 1 | 1372533 | 1372533
16,32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS | un | 3 | 287514 | 862542
16,33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS | un | 3 | 72276 | 216828
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 1730229
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 25 | 17796 | 444900
17,28 | SANITARIO TIPO AHORRADOR | un | 3 | 428443 | 1285329
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 3248147
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 30 | 16658 | 499740
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 2 | 39037 | 78074
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
19,07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | un | 1 | 532407 | 532407
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 74227528
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 17072331.44
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 742275.28
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 3711376.4
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 705161.52
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 96458672.64

## Yarumal
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - YARUMAL (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 2480333
1,44 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | m² | 100 | 11627 | 1162700
1,45 | DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM) | m² | 5 | 14366 | 71830
1,50 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA | m | 95 | 5717 | 543115
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1.67 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³ | 10 | 27279 | 272790
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 515812
2,07 | MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA | m | 6.5 | 15618 | 101517
2,08 | MANTENIMIENTO PASAMANOS EN MADERA | m | 15 | 11925 | 178875
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 1 | 130820 | 130820
2,19 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA | un | 1 | 104600 | 104600
3 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 4098654
3,03 | BARANDA EN ACERO INOXIDABLE | m | 9 | 455406 | 4098654
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 7354995
4,02 | CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM | m² | 40 | 121838 | 4873520
4,06 | MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL | m² | 50 | 30155 | 1507750
4,07 | CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2 | m² | 15 | 64915 | 973725
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 2392380
6,21 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 | m | 60 | 39873 | 2392380
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 8248170
7,02 | ESTUCO PLASTICO INTERIOR | m² | 330 | 16884 | 5571720
7,03 | RESANE | m² | 150 | 17843 | 2676450
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 3235540
10,02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | m² | 50 | 22062 | 1103100
10,03 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS] | m² | 35 | 24728 | 865480
10,06 | LAVADO FACHADA | m² | 80 | 15837 | 1266960
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 1934160
11,04 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL | m | 30 | 40405 | 1212150
11,05 | MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL | m | 30 | 24067 | 722010
12 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 3351870
12,01 | ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM | m | 60 | 51646 | 3098760
12,09 | MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO | m² | 2 | 126555 | 253110
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 7725170
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 330 | 21517 | 7100610
13,11 | VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS | m² | 40 | 15614 | 624560
14 | PISOS |  |  |  |  | 3109436
14,11 | PISO GRES 30,5X30,5CM | m² | 8 | 63966 | 511728
14,13 | ALISTADO DE PISO 2CM | m² | 10 | 22198 | 221980
14,16 | GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM | m | 32 | 28719 | 919008
14,17 | GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM | m | 80 | 18209 | 1456720
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 3586280
15,09 | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 20 | 179314 | 3586280
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 1437847
16,02 | TUBERÍA PVCP 1/2" | m | 25 | 12681 | 317025
16,05 | VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | un | 1 | 45691 | 45691
16,28 | TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT | un | 1 | 1075131 | 1075131
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 1394964
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 25 | 17796 | 444900
17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 20 | 28718 | 574360
17,23 | TUBERÍA PVCS 4" | m | 8 | 46963 | 375704
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 3375690
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 40 | 16658 | 666320
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 1 | 39037 | 39037
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
19,07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | un | 1 | 532407 | 532407
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 54241301
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 12475499.23
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 542413.01
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 2712065.05
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 515292.36
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 70486570.65

## Jerico
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP - JERICO (Antioquia)
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 6456578
1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | glb | 1 | 429898 | 429898
1,59 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO | m² | 290 | 19841 | 5753890
1.67 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³ | 10 | 27279 | 272790
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 2268510
2,07 | MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA | m | 20 | 15618 | 312360
2,12 | MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA | m² | 27 | 53650 | 1448550
2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m² | 6 | 84600 | 507600
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 211085
4,06 | MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL | m² | 7 | 30155 | 211085
5 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 395720
5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | m² | 10 | 39572 | 395720
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 11460324
6,09 | CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL | m | 20 | 47007 | 940140
6,10 | LIMATESA TEJA DE BARRO NATURAL | m | 20 | 36612 | 732240
6,14 | ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL | m | 10 | 91863 | 918630
6,15 | ESTRUCTURA EN MADERA CHANUL 3"X6" | m | 20 | 135365 | 2707300
6,20 | CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm | m | 58 | 78743 | 4567094
6,21 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 | m | 40 | 39873 | 1594920
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 4639180
7,03 | RESANE | m² | 260 | 17843 | 4639180
9 | ESTRUCTURAS EN MADERA |  |  |  |  | 20862240
9,03 | PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS | m² | 240 | 86926 | 20862240
10 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 7912960
10,03 | PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] | m² | 320 | 24728 | 7912960
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 2176680
11,02 | MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO | m² | 10 | 56048 | 560480
11,04 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL | m | 40 | 40405 | 1616200
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 18767240
13,07 | ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA | m | 30 | 22135 | 664050
13,09 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | m² | 30 | 29653 | 889590
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 800 | 21517 | 17213600
14 | PISOS |  |  |  |  | 455225
14,17 | GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM | m | 25 | 18209 | 455225
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 12554713
15,09 | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 25 | 179314 | 4482850
15,11 | LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 75 | 104519 | 7838925
15,30 | CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR | un | 2 | 116469 | 232938
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 98247
16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1 | 98247 | 98247
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 1361050
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 20 | 17796 | 355920
17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 35 | 28718 | 1005130
18 | URBANISMO |  |  |  |  | 334982
18,01 | ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM | m² | 2 | 83242 | 166484
18,04 | SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM | m | 3 | 56166 | 168498
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 2504907
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
19,02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | un | 1 | 1517444 | 1517444
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | m | 15 | 16658 | 249870
19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | un | 3 | 39037 | 117111
19,05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | un | 1 | 174550 | 174550
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 92459641
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 21265717.43
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 924596.41
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 4622982.05
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 878366.59
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 120151303.48

## Andes
|  | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05
|  | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  | Versión: 01
|  | FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | Fecha: 11 - 08 - 2021
OFICINA |  |  | ORIP _____________ANDES_____________
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. CAPITULO
2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 1166820
2,12 | MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA | m² | 4 | 53650 | 214600
2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m² | 6 | 84600 | 507600
2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 1 | 130820 | 130820
2,19 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA | un | 3 | 104600 | 313800
6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 640932
6,08 | TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA | m² | 12 | 53411 | 640932
7 | ENCHAPE MUROS |  |  |  |  | 4282320
7,03 | RESANE | m² | 240 | 17843 | 4282320
11 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 1864643
11,03 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM | m² | 11 | 169513 | 1864643
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 10973670
13,10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | m² | 510 | 21517 | 10973670
15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 436790
15,09 | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un | 1 | 179314 | 179314
15,35 | CAMBIO SALIDA TOMA | un | 2 | 128738 | 257476
16 | RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 98247
16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1 | 98247 | 98247
17 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 1361050
17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 20 | 17796 | 355920
17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 35 | 28718 | 1005130
19 | ASEO-SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 445932
19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | glb | 1 | 445932 | 445932
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 21270404
ADMINISTRACIÓN |  | % | 23% |  |  | 4892192.92
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  |  | 212704.04
UTILIDAD |  | % | 5% |  |  | 1063520.2
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19% |  |  | 202068.84
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 27640890

## Resumen Agrupacion No. 4
CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 4
N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA DIAGNOSTICO | COSTO DIRECTO | ADMINISTRACION | IMPREVISTOS | UTILIDADES | IVA SOBRE UTILIDAD | VALOR OBRA
1 | ANDINA | RISARALDA | SANTUARIO | ´MARZO 2022 | 52644238.1 | 12108174.76 | 526442.38 | 2632211.91 | 500120.26 | 68411187.41 | 636276940.6 | 10.75%
2 |  | ANTIOQUIA | ITUANGO | ´MARZO 2022 | 33929289 | 7803736.47 | 339292.89 | 1696464.45 | 322328.25 | 44091111.06 |  | 6.93%
3 |  |  | TAMESIS | ´MARZO 2022 | 36935325 | 8495124.75 | 369353.25 | 1846766.25 | 350885.59 | 47997454.84 |  | 7.54%
4 |  |  | TITIRIBI | ´MARZO 2022 | 39302949 | 9039678.27 | 393029.49 | 1965147.45 | 373378.02 | 51074182.23 |  | 8.03%
5 |  |  | MARINILLA | ´MARZO 2022 | 22869689.4 | 5260028.56 | 228696.89 | 1143484.47 | 217262.05 | 29719161.37 |  | 4.67%
6 |  |  | AMALFI | ´MARZO 2022 | 21656992 | 4981108.16 | 216569.92 | 1082849.6 | 205741.42 | 28143261.1 |  | 4.42%
7 |  |  | CAUCASIA | ´MARZO 2022 | 40094764 | 9221795.72 | 400947.64 | 2004738.2 | 380900.26 | 52103145.82 |  | 8.19%
8 |  |  | SEGOVIA | ´MARZO 2022 | 74227528 | 17072331.44 | 742275.28 | 3711376.4 | 705161.52 | 96458672.64 |  | 15.16%
9 |  |  | YARUMAL | ´MARZO 2022 | 54241301 | 12475499.23 | 542413.01 | 2712065.05 | 515292.36 | 70486570.65 |  | 11.08%
10 |  |  | JERICO | ´MAYO 2023 | 92459641 | 21265717.43 | 924596.41 | 4622982.05 | 878366.59 | 120151303.48 |  | 18.88%
11 |  |  | ANDES | ´MARZO 2022 | 21270404 | 4892192.92 | 212704.04 | 1063520.2 | 202068.84 | 27640890 |  | 4.35%
| TOTAL |  |  |  | 489632120.5 | 112615387.71 | 4896321.2 | 24481606.03 | 4651505.16 | 636276940.6 |  | 100%
636276940.6

## OFICINAS (hidden)
ORIPS
ORIP MEDELLIN SUR
ORIP ABEJORRAL
ORIP ANDES
ORIP BOLIVAR
ORIP CAUCASIA
ORIP FREDONIA
ORIP JERICÓ
ORIP LA CEJA
ORIP MARINILLA
ORIP RIONEGRO
ORIP SANTA BÁRBARA
ORIP SONSÓN
ORIP TÁMESIS
ORIP TITIRIBÍ
ORIP MEDELLÍN NORTE
ORIP AMALFI
ORIP APARTADÓ
ORIP CAÑASGORDAS
ORIP DABEIBA
ORIP FRONTINO
ORIP GIRARDOTA
ORIP ITUANGO
ORIP PUERTO BERRIO
ORIP SANTAFE DE ANTIOQUIA
ORIP SANTA ROSA DE OSOS
ORIP SANTO DOMINGO
ORIP SEGOVIA
ORIP SOPETRAN
ORIP TURBO
ORIP URRAO
ORIP YARUMAL
ORIP YOLOMBO
ORIP MANIZALES
ORIP AGUADAS
ORIP ANSERMA
ORIP LA DORADA
ORIP MANZANARES
ORIP NEIRA
ORIP PACORA
ORIP PENSILVANIA
ORIP RIOSUCIO
ORIP SALAMINA
ORIP ARMENIA
ORIP CALARCA
ORIP FILANDIA
ORIP PEREIRA
ORIP APIA
ORIP BELÉN DE UMBRÍA
ORIP DOSQUEBRADAS
ORIP SANTA ROSA DE CABAL
ORIP SANTUARIO
ORIP POPAYAN
ORIP BOLIVAR
ORIP CALOTO
ORIP GUAPI
ORIP PATIA EL BORDO
ORIP PUERTO TEJADA
ORIP SANTANDER DE QUILICHAO
ORIP SILVIA
ORIP QUIBDO
ORIP ISTMINA
ORIP NUQUI
ORIP PASTO
ORIP BARBACOAS
ORIP IPIALES
ORIP LA CRUZ
ORIP LA UNION
ORIP SAMANIEGO
ORIP TUMACO
ORIP TUQUERRES
ORIP CALI
ORIP BUENAVENTURA
ORIP CARTAGO
ORIP GUADALAJARA DE BUGA
ORIP PALMIRA
ORIP ROLDANILLO
ORIP SEVILLA
ORIP TULUA
ORIP BARRANQUILLA
ORIP SABANALARGA
ORIP SOLEDAD
ORIP CARTAGENA
ORIP EL CARMEN DE BOLIVAR
ORIP MAGANGUE
ORIP MOMPOS
ORIP SIMITI
ORIP VALLEDUPAR
ORIP AGUACHICA
ORIP CHIMICHAGUA
ORIP MONTERIA
ORIP AYAPEL
ORIP CERETE
ORIP CHINU
ORIP LORICA
ORIP SAHAGUN
ORIP RIOHACHA
ORIP MAICAO
ORIP SAN JUAN DEL CESAR
ORIP SANTA MARTA
ORIP CIENAGA
ORIP EL BANCO
ORIP FUNDACION
ORIP PLATO
ORIP SITIONUEVO
ORIP SINCELEJO
ORIP COROZAL
ORIP SAN MARCOS
ORIP SINCE
ORIP SAN ANDRES ISLA Y PROVIDENCIA
BOGOTA NIVEL CENTRAL
ORIP TUNJA
ORIP CHIQUINQUIRA
ORIP DUITAMA
ORIP EL COCUY
ORIP GARAGOA
ORIP GUATEQUE
ORIP MIRAFLORES
ORIP MONIQUIRA
ORIP PUERTO BOYACA
ORIP RAMIRIQUI
ORIP SANTA ROSA DE VITERBO
ORIP SOATA
ORIP SOCHA
ORIP SOGAMOSO
ORIP BOGOTA ZONA NORTE
ORIP CHOCONTA
ORIP GACHETA
ORIP LA PALMA
ORIP PACHO
ORIP UBATE
ORIP ZIPAQUIRA
ORIP BOGOTA ZONA CENTRO
ORIP FACATATIVA
ORIP GUADUAS
ORIP LA MESA
ORIP BOGOTA ZONA SUR
ORIP AGUA DE DIOS
ORIP CAQUEZA
ORIP FUSAGASUGA
ORIP GIRARDOT
ORIP SOACHA
ORIP NEIVA
ORIP GARZON
ORIP LA PLATA
ORIP PITALITO
ORIP CUCUTA
ORIP CACHIRA
ORIP CONVENCION
ORIP CHINACOTA
ORIP OCAÑA
ORIP PAMPLONA
ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
ORIP BUCARAMANGA
ORIP BARICHARA
ORIP BARRANCABERMEJA
ORIP CONCEPCION
ORIP CONTRATACION
ORIP CHARALA
ORIP MALAGA
ORIP PIEDECUESTA
ORIP PUENTE NACIONAL
ORIP SAN ANDRES
ORIP SAN GIL
ORIP SAN VICENTE DE CHUCURI
ORIP SOCORRO
ORIP VELEZ
ORIP ZAPATOCA
ORIP IBAGUE
ORIP AMBALEMA
ORIP ARMERO - GUAYABAL
ORIP CAJAMARCA
ORIP CHAPARRAL
ORIP ESPINAL
ORIP FRESNO
ORIP GUAMO
ORIP HONDA
ORIP LIBANO
ORIP MELGAR
ORIP PURIFICACION
ORIP LETICIA
ORIP ARAUCA
ORIP FLORENCIA
ORIP SAN VICENTE DEL CAGUAN
ORIP YOPAL
ORIP OROCUE
ORIP PAZ DE ARIPORO
ORIP PUERTO INIRIDA
ORIP SAN JOSE DEL GUAVIARE
ORIP VILLAVICENCIO
ORIP ACACIAS
ORIP PUERTO LOPEZ
ORIP SAN MARTIN
ORIP MOCOA
ORIP PUERTO ASIS
ORIP MITU
ORIP PUERTO CARREÑO
BODEGA FUNZA