## ANEXO TÉCNICO
ANEXO TÉCNICO
La oferta presentada por el proponente debe determinar la calidad de los bienes cotizados, ofertando marcas que disponga en el momento, que cumplan con las condiciones técnicas solicitadas. LOS ELEMENTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS EN COLOMBIA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA PROPUESTA POR EL OFERENTE
1 | Caja UTP 4 Pares, Categoría 6 en metros, PVC, azul, tipo CMX; Garantía: 3 meses. | Metros | 200
2 | Caja UTP 4 Pares, Categoria 7 en metros, PVC, morado, tipo CMX; Garantia: 3 meses. | Metros | 200
3 | Conectores de red RJ45 Categoría 6 terminal RJ45; Presentación: unidad. | Unidad | 500
4 | Conectores de red RJ45 Categoría 7 (Terminal RJ45); Presentación: unidad. | Unidad | 500
5 | Canaleta Plástica Blanca 100X45mm; Garantía: 3 meses | Unidad | 5
6 | Separador Canaleta Plástica 100X45mm; Garantía: 3 meses | Unidad | 5
7 | Canaleta Plástica Gris Piso 60X13mm; Garantía: 3 meses | Unidad | 5
8 | Canaleta Plástica Blanca 60X40mm Con División; Garantía: 3 meses. | Unidad | 5
9 | Canaleta Plástica Blanca 40X25mm Con División; Garantía: 3 meses | Unidad | 5
10 | Alambre Eléctrico Calibre No. 12 AWG90 º C 600 V, material de conduccion de cobre, tipo de cable unipolar, color Negro; Presentación: metros; Garantía: 3 meses. | Metros | 100
11 | Alambre Eléctrico Calibre No. 12 AWG90 º C 600 V, material de conduccion de cobre, tipo de cable unipolar, color Blanco; Presentación: metros; Garantía: 3 meses. | Metros | 100
12 | Cinta De aislante de 0,08 Mm De Espesor No.903ul de aislamiento eléctrico Color NEGRA Adhesiva; Presentación: unidad en rollo por 10 metros x 38 mm | Unidad | 30
13 | Toma corriente Regulado color Naranja para Incrustar; Presentación: Unidad. | Unidad | 10
14 | Cinta de enmascarar 2";Presentación: Unidad. | Unidad | 10
15 | Organizador de cables Velcro con cinta de corte libre, en nillon y con dimensiones de 100cm largo por 1.5 cm de ancho; Presentación: metros | Metros | 10
16 | cable de fibra optica Pach coord FASTCONNECTOR SC/APC por 3 metros. Presentación: unidad | Unidad | 6
17 | Cable de fibra optica 3 metros modem FASTCONNECTOR LC/APC; Presentación: metros | Unidad | 6
18 | FASTCONNECTOR FC/APC;Presentación: Estuche plástico; Garantia 3 meses. | Unidad | 6
19 | PIGTAIL SC/APC 0.9mm Lszh 1.5 Metros Fibra Optica | Unidad | 10
20 | PIGTAIL LC/APC 0.9mm Lszh 1.5 Metros Fibra Optica | Unidad | 10
21 | PIGTAIL FC/APC 0.9mm Lszh 1.5 Metros Fibra Optica | Unidad | 10
22 | FIBRA ÓPTICA 48 HILOS; Presentación: por metros | Metros | 50
23 | FIBRA ÓPTICA 24 HILOS; para medio interior y exterior. Presentación: por metros | Metros | 50
24 | MONO MODO FIBRA ÓPTICA DROP 1 HILO CON MENSAJERO DE ACERO; Presentación: en metros | Metros | 50
25 | Amarras Plástica de 10 CM; Presentación: bolsa plástico por 100 unidades. | Unidad | 12
26 | Pelacable y corta cable de 7 pulgadas | Unidad | 1
27 | pelador de tubo de fibra optica (buffer), o pelafibra Intermedia. Presentación: Unidad | Unidad | 1
28 | Pela fibra optica de tipo de cable exterior. Presentación: Unidad | Unidad | 1
29 | Pela fibra óptica de buffer interno. Presentación: Unidad | Unidad | 1
30 | Tijeras de Fibra öptica Keblar; Presentación: Mango hecho de plástico elástico, fácil de sujetar y operar. | Unidad | 1
31 | Pañitos Secos Para Fibra Optica Presentación: Caja por 280 unidades. | Cajas | 1
32 | Caja terminal plástica portaempalme de fibra óptica, con capacidad máxima de 12 fibras, para uso interior en muro. | Unidad | 1
33 | Conector Jack RJ45 Categoria 5E, T568A/B, Blanco | Unidad | 30
34 | Conector Track Jack RJ45 Categoria, T568A/B, AZUL, | Unidad | 20
35 | Conector Jack RJ45 Categoria 6A, T568A/B, AZUL, | Unidad | 20
36 | Memoria USB Capacidad de 32 GB; Presentación: Empaque individual. | Unidad | 10
37 | Crema Refrigerante para Procesadores, presentación en jeringa. Presentación: Unidad. | Unidad | 4
38 | Silicona en expray con eliminador de olor, Presentación: tarro unitario de 300 ml. | Unidad | 10
39 | Limpiador Espumoso Para Carcasas De Computadores. Presentacion: tarro de 16 onzas | Tarro | 10
40 | Pasta Crema Flux Para Soldar Estaño 55g; Presentación: Unidad en crema. | Unidad | 5
41 | Alcohol Isopropilico x 750 ml; Presentación: Botella. | Botella | 40
42 | Limpiador de contactos electrónico de rapida evaporación ; Presentación: tarro de 330 cm3. | Tarro | 20
43 | kit Limpiador de Pantallas de equipos de computo. (Contenido del KIT: 1 - Limpiador espumoso de 414 ml, 1 - Limpiador de pantallas de 120ml, 1 - Balletilla en microfibra y 1 – Cepillo.) | Unidad | 20
44 | Bateria Cuadrada recargables 9 Voltios | Unidad | 5
45 | Cargador de pilas recargable para pilas de 9 voltios, kit con el cargador y pilas recargables | Unidad | 2
46 | Pulsera Manilla Antiestática Para Mantenimiento Computadores. Presentación: Individual | Unidad | 33
47 | Pila de Litio 3 Voltios redonda | Unidad | 12
48 | Capuchones en material de caucho para Rj45; Presentación: unidad | Unidad | 500
49 | Bisturi Plastico Industrial de 18 mm con mancho en goma; Presentación:Individual. | Unidad | 10
50 | kit de rotulación de cableado de red; Presentación: Paquete . | Paquetes | 1
51 | Memoria SD Capacidad de 64 GB para camara canon; Compatibilidad: Camaras Canon EOS T6 y T7; Presentación: Estuche, el equipo debe ser empacado por el fabricante;Garantia: Mínimo un (3) meses. | Unidad | 2
52 | Repuesto Lapiz Optico CTH-470, CTL-470 para Tablet Wacom Bamboo; Presion: 1024 de presión; Compatible: tablas digitalizadora Wacom Bamboo CTH- 470,Color: Negro; CTL470; Emapque: Caja; Garantia: 1 año. | Unidad | 5
53 | Repuesto Lapiz Optico Para Tablet One Wacom; Presion: 4096 niveles de presión; Compatibilidad: Con Tablas digitalizadora Wacom One; Tecnologia: Con Tablas digitalizadora Wacom One; Reconocimiento de inclinacion: 60 grados; Resolución: 0.01 mm/punto; Presentación: Caja; Garantia: 1 años. | Unidad | 5
54 | Convertidor de video display-port a vga 15 pines Hembra De display-port a vga 15 pines Hembra; Presión: 4096 niveles de presión; Compatible: Con Tablas digitalizadora Wacom One; tecnología: Resonancia electromagnética; reconocimiento de inclinación: 60 grados; Resolución: 0.01 mm/punto(2540 lpp); Presentación: Bolsa sellada; garantía: 3 meses. | Unidad | 7
55 | Cable vga cable entradas macho VGA 15pines; Conector de entrada: DP DisplayPort macho; Conector de salida: DP DisplayPort macho; Presentación: Unidad sellada; | Unidad | 4
56 | Convertidor HDMI a VGAa hembra; Conector de entrada: HDMI; Conector de salida: VGA Hembra para 15 pines; Presentación: Unidad. | Unidad | 2
57 | Disco Interno ssd 1 terabayte interno; tecnología: SSD; Forma: M2; Capacidad: 1 tera; Interfaz de conexión: PCIe 3.0; Velocidad de lectura y escritura; 500MB/seg; Presentación: caja; Garantia: 3 meses. | Unidad | 1
58 | Disco duro externo HD710 Pro AHD710P-2TU31 2TB azul,Resistente al agua, polvo y golpes,Interfaz de conexión: USB 3.1,Accesorios incluidos: cable usb 3.2 gen 1, manual. Presentación: una Unidad de disco duro 500MB/seg; Presentación: caja; Garantia: 3 meses | Unidad | 2
Note on B40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dentro de la descripción va la palabra señalada en color rojo. Inicialmente el ítem no fue cotizado con esa descripción?