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ANEXO No. 02
[bookmark: _GoBack]CONDICIONES ADICIONALES DEL PROCESO IPMC-DTCA-156-2019

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO

1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:

Mantenimiento preventivo, correctivo y optimización, incluido el suministro de repuestos consumibles, verificación y evaluación para los sistemas fotovoltaicos de bombeo y potabilización de agua constituidos por una fuente de abastecimiento (pozo), una planta de tratamiento de agua salobre BRAKISH WATER BOX TBB 002 y dos estructuras de paneles fotovoltaicos y sistema de bombeo, en el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos. 

	ITEM
	Actividad
	CANTIDAD REQUERIDA

	1
	Revisión y diagnostico general del sistema de tratamiento de agua potable.
	1

	2
	Revisión, limpieza y calibración de sistemas de Dosificación de productos químicos.
	3

	3
	Calibración, Lavado de lechos y mantenimiento de unidades de filtración.
	2

	4
	Revisión general de funcionamiento a sistema eléctrico de control y paneles fotovoltaicos.
	1

	5
	Limpieza general, engrase y cambio de repuesto a sistemas de Bombeo.
	1

	6
	Lavado y desinfección a membranas de osmosis inversa y mantenimiento general a planta de osmosis.
	1

	7
	Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua. 
	1



Mantenimientos correctivos plantas desalinizadoras (BRAKISH WATER BOX TBB 002) y sistemas fotovoltaicos: Procedimientos de emergencia realizado por necesidades del servicio o por inoperancia parcial o completa de las plantas de tratamiento e incluye las siguientes actividades:

	ITEM
	Actividad
	CANTIDAD REQUIRIDAD 

	1
	Rebobinado y cambio de rodamientos y sello mecánico a motor de 3 hp a 220 voltios (Electrobomba de alta presión)
	1

	2
	Lavado y desincrustación de pozo de captación de agua cruda
	1

	3
	Cambio de membranas, revisión y calibración general de planta de osmosis inversa.
	1



Suministro de repuestos y consumibles plantas desalinizadoras (RAKISH WATER BOX TBB 002) y sistemas fotovoltaicos: La planta desalinizadora requiere de la instalación de un tanque para el prefiltrado del agua, de tal manera que se pueda optimizar la operatividad de la misma y así evitar el sobrecargue de la bomba de ósmosis, para lo cual se requiere la adquisición de insumos. Por otro lado, para la operatividad del sistema es necesario la compra de repuestos y consumibles. Previa solicitud del supervisor del contrato se remitirá a las oficinas administrativas del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos en un tiempo inferior a 6 semanas, los repuestos y/o consumibles asociados a los sistemas fotovoltaicos de bombeo y potabilización de agua, originales, nuevos y de primera calidad que sean necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema. Los repuestos y/o consumibles mínimos requeridos, son los siguientes:

	ITEM
	Actividad
	CANTIDAD REQUERIDAD

	1
	Kit de Bujía de filtración polipropileno de 5 y 10 Micras 
	2

	2
	Balineras Electrobomba de alta presión 
	2

	3
	Sello mecánico Electrobomba de alta presión 
	1

	4
	Flotador eléctrico 
	2

	5
	Tanque de almacenamiento de 1000 litros 
	1

	6
	Mangueras de dosificación 1/4 pulgadas 
	15

	7
	Kit solución para limpieza de membranas 
	1

	8
	Hipoclorito de calcio al 70% 
	1

	9
	Antiincrustante Rock 44
	1



Operaciones y repuestos no incluidos en el listado: En el evento que durante la ejecución del contrato se requiera el suministro de bienes o servicios no previstos en el contrato y necesarios para el normal funcionamiento del sistema fotovoltaico de bombeo y potabilización de agua, podrán ser cotizados y se solicitarán al supervisor, el cual dará sí o no la autorización para la adquisición de los mismos.

NOTA 1. Las visitas de evaluación y verificación serán programadas inicialmente como mantenimientos preventivos y se llevaran a cabo durante el primer mes de la ejecución del contrato previa programación  con la  supervisión del contrato.

NOTA 2. El proponente debe señalar claramente las actividades a realizar en cada visita de acuerdo a requerimiento por la supervisión, teniendo en cuenta las actividades señaladas y, de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente estudio previo.

NOTA 3. El proponente se obligará a realizar toda actividad de mantenimientos y reparaciones de los sistemas fotovoltaicos de bombeo y potabilización de agua, tendientes al correcto funcionamiento de los mismos.

-	El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de ellos ítems establecido en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
-	La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
-	El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
  
El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

1. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los sistemas fotovoltaicos de bombeo y potabilización de agua en el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos.
2. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
3. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
4. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
5. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
6. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
7. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
8. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
9. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
10. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
11. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
12. Garantizar que el personal asignado al presente contrato cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos de estudio y de formación profesional para el desempeño óptimo este tipo de contratos. 
13. Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos serán a cargo del contratista; así como el personal y la mano de obra.
14. Cumplir con las normas de protección y seguridad industrial aplicables a este tipo de trabajos
15. Responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado y/o que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad.
16. Responder por los daños y perjuicios que se ocasione por el incumplimiento de las obligaciones que surgen de este contrato.
17. Responder por la calidad de los repuestos suministrados e instalados en los equipos que se requieran.
18. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
19. Garantizar la calidad de los bienes (insumos) entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
20. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
21. Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
22. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
23. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.



1.2. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES

a. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
c. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
d. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
e. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
f. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
g. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Son causales de rechazo de las ofertas, las siguientes: 

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. Así mismo, cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación o cuando la vigencia de la persona jurídica sea inferior a la exigida en la Ley. 
2. La omisión de oferta económica en la propuesta presentada o cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado o cuando la oferta no se presente en pesos colombianos. 
3. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas mínimas establecidas en la presente invitación, presente algunas exclusiones a éstas o presente una propuesta con precio artificialmente bajo habiéndose surtido el trámite de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
4. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en la invitación. 
5. Cuando el proponente no responda el requerimiento efectuado por la entidad, para subsanar los requisitos y documentos, en plazo concedido por la entidad para tal fin o respondiéndolo mejore su propuesta, es decir acredite requisitos con posterioridad al cierre.
6. Cuando el proponente presente la propuesta fuera del término previsto en el Cronograma de la Invitación Pública o en lugar diferente al establecido en la presente invitación. 
7. Cuando un proponente, persona jurídica o bajo alguna modalidad de asociación (consorcio o unión temporal) presente propuesta dentro del mismo proceso de selección bien sea como persona jurídica, bajo la misma denominación al proponente plural o como integrante de otro consorcio o unión temporal o socio de una persona jurídica, que haya presentado propuesta dentro del proceso de selección. En este caso, se rechazarán todas las propuestas respecto de las cuales se presente la situación descrita. 
8. Cuando la descripción del ítem o ítems, no coincidan en un todo con las especificaciones mínimas requeridas o no se oferte la totalidad de ítems requeridos por la entidad, tanto en las especificaciones técnicas como en la oferta económica. 

5. INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II

De acuerdo con la GUÍA PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: “Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentación de las ofertas; la presentación de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; o, la realización de una subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) últimas horas previstas para el evento correspondiente o durante la realización de una subasta”.

En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA deberán remitirse a la Guía, publicada en el sitio https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_sec op_ii.pdf

La Entidad dispondrá el correo electrónico Valeria.avila@parquesnacionales.gov.co para los efectos de la aplicación de la GUÍA PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II aplicable a partir del 19 de noviembre de 2018, en consecuencia cualquier otra comunicación recibida por este medio no será tenida en cuenta por la Entidad.
La guía dispone:
“Ante una posible indisponibilidad por Falla General o Particular es importante que tanto Entidades Compradoras como Proveedores estén atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente y, en caso de Fallas Particulares, se comuniquen oportunamente con la Mesa de Servicio a través del formulario de soporte https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soportey con la Entidad Compradora. En cualquier Evento, la comunicación con la Entidad Compradora debe realizarse antes de finalizar los tiempos definidos en el cronograma contenido en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación.
(…)
En caso de presentarse falla general: El correo que el Proveedor envía a la Entidad Estatal deberá contener: a. el número de Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor
En caso de presentarse falla particular: El correo que el Proveedor envía a la Entidad Compradora deberá contener: a. el número de Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor; e. número de ticket de la Mesa de Servicio de 19 Colombia Compra Eficiente. Si quien desea participar corresponde a un proponente plural, el nombre y datos de este.”


6. VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

7. DECLARATORIA DE DESIERTA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá declarar desierta la Selección en la misma fecha prevista para la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

a. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
b. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta para la presente Invitación 
c. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en la Invitación. 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en caso de no lograrse la adjudicación, declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.

8. PRÓRROGA DE LOS PLAZOS Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, los plazos establecidos en cronograma bien sea de oficio por la entidad o si ésta lo considera necesario previa solicitud de algún (os) interesado (s) podrán ser modificados mediante adenda. En todo caso no se podrán expedir adendas en la misma fecha límite prevista para la entrega de propuestas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

9. DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo descrito en el inciso 3º del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 se designan las personas que realizaran la verificación de los requisitos habilitantes y técnicos y realice el ejercicio de determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 

Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta: 

· JEFE DEL ÁREA PROTEGIDA del SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS FLAMENCOS - Verificación de las condiciones técnicas mínimas exigidas y determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 

· ABOGADA CONTRATISTA DIRECCION TERRITORIAL CARIBE - Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta. 



10. CONTRATO

En los términos establecidos en el numeral 8º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se hará el respectivo registro presupuestal.
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