## OFERTA ECONÓMICA - AUTOCLAVE
ANEXO 5. OFERTA ECONÓMICA
OBJETO DEL PROCESO: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO”
OFERENTE : |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
ITEM | LABORATORIO | EQUIPO A COMPRAR | INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE | REQUERIMIENTO ELECTRICO | SISTEMA DE PROTECCION | CANTIDAD | PROMEDIO- VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA VR. DE REFERENCIA | PROMEDIO -VALOR TOTAL INCLUIDO IVA VR. DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA OFERTADO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA - OFERTADO
1 | LANIP/ AFTOSA | Aire acondicionado 18.000 BTU | Tubería para 10 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | Se requiere adecuación eléctrica con cable No 10 de 15 metros bifásica a 220 V Ac requiere toma de la configuracion del aire y breaker bifásico de 20 Amp. Cableado EMPOTRADO por techo o pared como se facilite la instalacion. | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | 1 | 8944925.36 | 8944925.36
2 | LANIP / CELULAS | Aire acondicionado 18.000 BTU | Tubería para 10 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | Se requiere adecuación eléctrica con cable No 10 de 10 metros bifásica a 220 V Ac requiere toma de la configuracion del aire y breaker bifásico de 20 Amp. Cableado EMPOTRADO por techo o pared como se facilite la instalacion. | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | 1 | 8814025.36 | 8814025.36
3 | LNDF AREA DE NEVERAS | Aire acondicionado 24000 BTU | Tubería para 4 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS. Requiere desmonte de aire existente | BIFASICO 220 V Ac a 0 metros (NO REQUIERE) | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | 1 | 9566889.1733 | 9566889.1733
4 | LCV CONTENCION | Aire acondicionado 12.000 BTU | Tubería para 6 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | Se requiere adecuación eléctrica con cable No 10 de 30 metros bifásica a 220 V Ac requiere toma de la configuracion del aire y breaker bifásico de 20 Amp. Cableado EMPOTRADO por techo o pared como se facilite la instalacion. | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | 1 | 7721199.1733 | 7721199.1733
5 | OGM AREA DE NEVERAS | Aire acondicionado 24000 BTU | Tubería para 4 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS Requiere desmonte de aire existente, | BIFASICO 220 V Ac a 0 metros (NO REQUIERE) | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | 1 | 9878785 | 9878785
6 | SOPORTE | Deshumidificador compacto 90 W | N.A | N.A | Breakermatic 110 Vac de la configuracion del equipo | 5 | 1279175.625 | 6395878.125
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [6 empty] | 51321702.1917
NOTA 1: La Oferta económica no debe superar el valor unitario de referencia incluido IVA, so pena de causal de rechazo de la oferta.
NOTA 2: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co
NOTA 3: NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación es TOTAL.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.