## Estudio Mercado
NECESIDADES AIRES ACONDICIONADOS LABORATORIOS NACIONALES | [9 empty] | AUTOMEX |  |  | ELECTRIAIRES |  |  | TEMPING
ITEM | LABORATORIO | AREA | EQUIPO A COMPRAR | CAPACIDAD | INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE | REQUERIMIENTO ELECTRICO | SISTEMA DE PROTECCION | OBSERVACION GENERAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | PROMEDIO
1 | LANIP | AFTOSA | Aire acondicionado | 18.000 BTU | Tubería para 10 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | Se requiere adecuación eléctrica con cable No 10 de 15 metros bifásica a 220 V Ac requiere toma de la configuracion del aire y breaker bifásico de 20 Amp. Cableado EMPOTRADO por techo o pared como se facilite la instalacion. | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | N.A | 1 | 7797012 | 1481432.28 | 9278444.28 | 8180000 | 1554200 | 9734200 | 6573220 | 1248911.8 | 7822131.8 | 8944925.36
2 | LANIP | CELULAS | Aire acondicionado | 18.000 BTU | Tubería para 10 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | Se requiere adecuación eléctrica con cable No 10 de 10 metros bifásica a 220 V Ac requiere toma de la configuracion del aire y breaker bifásico de 20 Amp. Cableado EMPOTRADO por techo o pared como se facilite la instalacion. | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | N.A | 1 | 7697012 | 1462432.28 | 9159444.28 | 8050000 | 1529500 | 9579500 | 6473220 | 1229911.8 | 7703131.8 | 8814025.36
4 | LNDF | AREA DE NEVERAS | Aire acondicionado | 24000 BTU | Tubería para 4 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | BIFASICO 220 V Ac a 0 metros (NO REQUIERE) | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | Desmonte de aire existente | 1 | 8686000 | 1650340 | 10336340 | 7970000 | 1514300 | 9484300 | 7462208 | 1417819.52 | 8880027.52 | 9566889.1733
6 | LCV | CONTENCION | Aire acondicionado | 12.000 BTU | Tubería para 6 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | Se requiere adecuación eléctrica con cable No 10 de 30 metros bifásica a 220 V Ac requiere toma de la configuracion del aire y breaker bifásico de 20 Amp. Cableado EMPOTRADO por techo o pared como se facilite la instalacion. | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | N.A | 1 | 5936000 | 1127840 | 7063840 | 6120000 | 1162800 | 7282800 | 7409208 | 1407749.52 | 8816957.52 | 7721199.1733
7 | OGM | AREA DE NEVERAS | Aire acondicionado | 24.000 BTU | Tubería para 4 m de distancia del mini Split a la condensadora con sus respectivos accesorios, EMPOTRADA EN LA PARED CON TERMINADOS | BIFASICO 220 V Ac a 0 metros (NO REQUIERE) | Breakermatic 220 Vac de la configuracion del equipo | Desmonte de aire existente | 1 | 8633000 | 1640270 | 10273270 | 7970000 | 1514300 | 9484300 |  |  |  | 9878785 | 9878785 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | SOPORTE | N.A | Deshumidificador compacto | 90 W | N.A | N.A | Breakermatic 110 Vac de la configuracion del equipo | N.A | 5 | 999875 | 189976.25 | 5949256.25 | 1150000 | 218500 | 6842500 |  |  |  | 6395878.125 | 6395878.125 | #DIV/0! | #DIV/0!
51321702.1917