## Hoja1
DEPORTE Y RECREACIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CANT | VALOR UNITARIO
1 | PRUEBA AGUA PISCINA | MICROBIOLOGICA | 1
2 | PRUEBA AGUA PISCINA | FISICOQUIMICA | 1
3 | TOMA DE MUESTRA DOMICILIO | FISICOQUIMICA | 1
4 | PRUEBA IRAPI. | SINCRONIZACION DEL AGUA FQ/ MB. LABORATORIO. | 1
5 | MOTOBOMBAS SUMERGIBLES | LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES-RODAMIENTOS. | 1
6 | MOTOBOMBAS DE SUCCION-MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.REVISION EMBOBINADO, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS, EMPAQUES Y SELLOS MECÁNICOS | 1
7 | CALENTADOR DE ACUMULACIÓN DE 60 GALONES | LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. INCLUYE DRENADO Y LIMPIEZA DE LA CAPSULA INTERNA, LIMPIEZA DE QUEMADORES | 1
8 | MANTENIMIENTO CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / H, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITANIO CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR AGUAS AGRESIVAS Y DEMAS QUIMICOS PARA PISCINA | LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE SENSORES Y OLLIN AL SERPENTIN AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. INCLUYE DRENADO Y LIMPIEZA DE LA CAPSULA INTERNA, ADECUACION SISTEMA ELECTRICO Y DE GAS. | 1
9 | BOMBAS CONTRAINCENDIO | LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS, EMBOBINADO, EMPAQUES Y SELLOS MECÁNICOS | 1
10 | MANTENIMIENTO DE FILTROS | CAMBIO DE ARENA, EMPAQUES, PURGA DE AIRE MANUAL, COLECTORES, PIE DEL FILTRO, PURGA DE AGUA MANUAL. | 1
11 | CALENTADOR. MASTER TEMP 200000 BTU / H CON INTERCAMBIADOR EN COBRE , DISEÑADO PARA TRABAJO CN AGUA DE PISCINA. | LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE SENSORES Y OLLIN AL SERPENTIN AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. INCLUYE DRENADO Y LIMPIEZA DE LA CAPSULA INTERNA | 1
12 | SISTEMA DE GAS, IGNITER Y PILOTO CALENTADOR PISCINA 1 | REVISIÓN Y CALIBRACIÓN | 1
13 | MANTENIMIENTO CALENTADOR PISCINA 3 | REVISIÓN DE ELECTRO VÁLVULA, SENSOR DE PRESIÓN, IGNITER Y SISTEMA ELÉCTRICO | 1
14 | MANTENIMIENTO CALENTADOR PISCINA 3 | REPARACIÓN PILOTO DAÑADO | 1
15 | MANTENIMIENTO CALENTADOR PISCINA 3 | REVISIÓN SENSORES DE TEMPERATURA | 1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
16 | VALVULAS DE LAS PISCINAS 1 Y 2 | LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. (CON REPUESTO)CAMBIO DE VALVULAS | 1
17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / H, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITANIO CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR AGUAS AGRESIVAS Y DEMAS QUIMICOS PARA PISCINA | CAMBIO DEL MANIFOLD (77707-0016) KIT MASTERTEMP 400 NA, 400LP Y CAMBIO DEL INSULATION(77707-0008) KIT CALENTADOR 400 MIL BTU, CAMBIODE IGNITER(77707-0054) PARA CALENTADOR MASTER TEMP | 1
18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CALENTADOR. MASTER TEMP 200000 BTU / H CON INTERCAMBIADOR EN COBRE, DISEÑADO PARA TRABAJO CN AGUA DE PISCINA. | CAMBIO DE INSULATION (77707-0008) KIT CALENTADOR 400 MIL BTU, CAMBIO DEL MANIFOLD (77707-0014) MASTERTEMP 200K. BTUS | 1
19 | MANTENIMIENTO DE FILTROS | CAMBIO DE FLAUTAS, CAMBIO MANOMETRO. | 1
20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOBOMBA DE 10HP CÓDIGO E020403577 | FILTRO HR-42 /HR60 | 1
21 |  | CANASTILLA DESNATADORES | 1
22 |  | TRAMPA DE CABELLOS | 1
23 |  | MANOMETROS | 1
24 |  | REJILLAS DE FONDO | 1
25 |  | ARRANCADOR DE BOMBA | 1
26 |  | BOTON DE EMERGENCIA | 1
27 |  | CHEQUE - CAMBIO DE FILTROS 3" Y 4" | 1
28 |  | TAPA FLOTANTE DESNATADOR | 1
29 |  | EMBOBINADO | 1
30 |  | FILTRO HR -24 PULGADAS | 1
31 |  | VALVULAS | 1
32 |  | LAVADO CAJA DE DESAGUE | 1
33 |  | INYECTOR | 1
34 | MANGUERA DE LA SILLA (ASCENSOR) PISCINA | CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA MANGUERA DE ALIMENTACIÓN | 1
35 | CAMBIO LUCES INTERNAS DE PISCINA | CAMBIO BOMBILLA LED, 120 V - 35 WATTS 6000K | 1
36 | CALENTADORES DE ACUMULACION | CAPSULA INTERNA EN LAMINA PORCELANIZADA, TERMOSTATO, ELECTRO VALVULA PILOTO | 1
37 | REGISTROS | CAMBIO 2" Y 3" | 1
38 | REGISTROS | CAMBIO REGISTROS 2”1/ CALENTADOR PISCINA 1 | 1
39 | BOMBAS CONTRAINCENDIO | CAMBIO DE TERMOSTATO | 1
40 | CHEQUES Y ACOPLES | CAMBIO CHEQUE Y ACOPLES POR FUGA 2”1/2 CALENTADOR PISCINA 1 | 1
41 | RODAMIENTOS Y SELLOS | CAMBIO RODAMIENTOS Y SELLO MECÁNICO BOMBA CALENTADOR PISCINA 1 | 1
42 | SENSOR DE TEMPERATURA | MANTENIMIENTO E INSTALACION CALENTADOR PISCINA 1 | 1
43 | MANTENIMIENTO CALENTADOR PISCINA 3 | CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA | 1
DESARROLLO SOCIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CANT | VALOR UNITARIO
44 | MOTOBOMBAS DE SUCCIÓN | LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES CAMBIO RODAMIENTOS , CAMBIO SELLO MECÁNICO. | 1
45 |  | ARRANCADOR DE BOMBA | 1
46 |  | BOTÓN PARADO DE EMERGENCIA | 1
47 |  | PROGRAMADOR SEMANAL | 1
48 | MANTENIMIENTO CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR AGUAS AGRESIVAS Y DEMÁS QUÍMICOS PARA LA PISCINA | LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE SENSORES Y OLLÍN AL SERPENTÍN AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. | 1
49 | MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE ARENA | CAMBIO DE ARENA, EMPAQUES, PURGA DE AIRE MANUAL, COLECTORES , PIE DE FILTRO, PURGA DE AGUA MANUAL LIMPIEZA, VÁLVULA SELECTORA. | 1
50 | MANTENIMIENTO CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR AGUAS AGRESIVAS Y DEMAS QUIMICOS PARA PISCINA | CAMBIO DE UNION DE ENTRADA AGUA FRIA AL CALENTADOR POR FUGA | 1
SUBTOTAL
IVA (SI APLICA)
TOTAL
Los valores aquí indicados incluyen todos los costos directos e indirectos para la adecuada ejecución del contrato, así como los impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar. En caso de que el proponente no sea responsable del IVA deberá manifestarlo en su propuesta económica, señalando los artículos y normas que lo eximen de dicha responsabilidad. Los valores a ofertar deberán corresponder a los servicios en las condiciones técnicas y de calidad establecidas en la documentación del proceso.