## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
33100C1560 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BASE SEI UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SANTIAGO VILLA DE FLANDES, TOLIMA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 1.1 |  | X | REPLANTEO, LOCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISEÑO DEFINITIVO DE LA CIMENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN, CON SUS RESPECTIVOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES (Incluye: equipo técnico especializado, materiales para delineado, mano de obra especializada, herramienta de diseño y todos los recursos necesarios para su correcta elaboración). | Gl | 1 | 1659328 | 1659328
1 | 1.2 |  | X | DESMONTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y VENTANERÍA. (muros en bloque o ladrillo, reforzados o no, revoques, enchapes e instalaciones embebidas. Incluye: trasiego, cargue, transporte interno y disposición final en sitio autorizado). | M2 | 20.5 | 70535 | 1445968
Subtotal | [7 empty] | 3105296
2. | Alojamiento de oficiales
2 | 2.1 | X |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICAR destinada para fundaciones y cimientos, incluyendo zapata de cimentación y viga de cimentación. (Incluye retiro del material excavado, disposición final conforme a las normativas, y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 6 | 71084 | 426504
2 | 2.2 | X |  | CONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO con dimensiones de 0,3m x 0,3m x 0,3m. (Incluye armaduras de espera para la columna, alambre de atar, separadores, formaleta con capacidad resistente de 210 Kg/cm², equipo técnico, materiales, mano de obra, figurado del acero (corte y doblez), armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, desencofrado; y todos los elementos necesarios para una correcta elaboración). | M3 | 0.26 | 468415 | 121788
2 | 2.3 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO con dimensiones de 0,2m x 0,2m (400cm²). (Incluye acero de refuerzo, formaleta con capacidad resistente de 280 Kg/cm², equipo técnico, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 1.08 | 1174414 | 1268367
2 | 2.4 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO de dimensiones 0,3m x 0,3m. (Incluye acero de refuerzo, formaleta con capacidad resistente de 210 Kg/cm²; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 4.5 | 1174414 | 5284863
2 | 2.5 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO de 15cm de espesor. (Incluye concreto con resistencia característica f'c=210 kg/cm² (21 MPa), refuerzo con malla electrosoldada, juntas de dilatación; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 5.85 | 529753 | 3099055
2 | 2.6 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA ALOJAMIENTO utilizando bloque de concreto de dimensiones 40cm x 20cm x 20cm. (Incluye consideración de una merma del 5% en bloques; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M2 | 58 | 65396 | 3792968
2 | 2.7 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PVC de dimensiones 1.2m x 1.2m. (Incluye marco y estructura en PVC, vidrio de 4mm de espesor, mosquitero integrado; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta instalación y acabado). | UN | 2 | 509255 | 1018510
2 | 2.8 | X |  | ALISTADO DE PISO UNIFICADO E= 0.02.(Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | M2 | 39 | 16257 | 634023
2 | 2.9 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO INTERIOR con piezas de gres esmaltado de 60cm x 60cm x 1cm, de la gama media. (Incluye características de absorción de agua E<3% y resistencia al deslizamiento medio; soporte de mortero de cemento; colocación en capa fina con adhesivo cementoso tipo C1 TE con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L en color blanco para juntas de 2mm; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta aplicación). | M2 | 45 | 103169 | 4642605
2 | 2.10 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA en gres porcelánico de 80mm, de la gama básica. (Incluye colocación en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal tipo C1 en color gris; rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado tipo CG 2 W A, de color blanco, para juntas de espesor entre 2mm y 15mm; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta aplicación) | M | 28 | 20634 | 577752
2 | 2.11 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE BAÑO con dimensiones de 2.25m x 1.2m. (Incluye fases de construcción: obra negra como estructura y mampostería; obra gris con instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, revoques y estucos; y obra blanca con acabados, pintura, y montaje de sanitarios y grifería. Todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para garantizar funcionalidad y estética) | GB | 1 | 10045167 | 10045167
2 | 2.12 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA compuesta por placas asfálticas de 10 ondas con perfil ondulado y acabado en color negro, con una pendiente superior al 10%. (Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementosy accesorios necesarios para su correcta instalación) | M2 | 46.8 | 36694 | 1717279
2 | 2.13 |  | X | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA en acero A 36, con perfiles conformados en frío según norma ASTM A 36 y acabado galvanizado. La cuantía de acero es de 5 kg/m². (Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y montaje) | Kg | 195 | 86349 | 16838055
2 | 2.14 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS (Incluye: consumibles, accesorios mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | M | 18.5 | 97589 | 1805397
2 | 2.15 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO (Incluye: consumibles, accesorios mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | M | 9 | 51116 | 460044
2 | 2.16 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC situado a una altura inferior a 3 m, compuesto por lamas de PVC de 85 mm de anchura, separadas por 15 mm, con acabado en color blanco y fijación mediante varillas metálicas. (Incluye resolución de encuentros y puntos singulares, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución conforme a las especificaciones técnicas) | M2 | 43 | 112203 | 4824729
2 | 2.17 | X |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO con una proporción de mezcla de 1:4. (Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución conforme a las especificaciones técnicas) | M2 | 250 | 44547 | 11136750
2 | 2.18 | X |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS NUEVOS Y EXISTENTES EXTERIORES E INTERIORES (RESANES, ESTUCO ( DONDE APLIQUE) Y APLICACIÓN DE PINTURA TRES MANOS TIPO KORAZA O SIMILAR) (Incluye: equipo especializado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación). | M2 | 500 | 41232 | 20616000
2 | 2.19 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT TRANSLUCIDA CONTROL UV Y TEMPERATURA SIMILAR AL EXISTENTE.(Incluye todos los accesorios y soportes para su instalación, mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución) | UN | 4 | 748059 | 2992236
Subtotal | [7 empty] | 91302092
3 | Instalaciones Eléctricas
3 | 3.1 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN equipada con bornes de conexión y bases unipolares diseñadas para fusibles de intensidad máxima 40 A. (Incluye conexiones, accesorios, mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | UN | 1 | 714075 | 714075
3 | 3.2 | X |  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE CORRIENTE REGULADA: Este paquete comprende la totalidad de los servicios desde la mano de obra especializada, pasando por los materiales y herramientas menores, hasta todos los accesorios indispensables para una implementación óptima. El alcance va desde la conexión inicial hasta el punto final, incorporando elementos como conectores, sistemas de canalización, tuberías y regatas. | UN | 6 | 266099 | 1596594
3 | 3.3 | X |  | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 60 X 60 MARCA SILVANIA O SIMILAR. (Incluye redes, conexiones, accesorios, mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | UN | 6 | 195363 | 1172178
Subtotal | [7 empty] | 3482847
5 | Suministro
4 | 4.1 |  | X | REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICOS, SWITCH, VENTILADORES, TOMAS Y OTROS | UND | 20 | 57913 | 1158260
|  | X |  | LIMPIEZA PROFUNDA DE MUROS, CUBIERTA, CIELO RASOS VIDRIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD EN ALTURAS) | M2 | 500 | 21631 | 10815500
4 | 4.1 |  | X | BOLSA DE MONTO AGOTABLE destinada al suministro, instalación y/o reparación de cubierta, muros e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en la bodega, gimnasio y alojamiento de bomberos del SEI. (sitios definidos y previamente autorizados por la Aerocivil). | BMA | 1 | 5000000 | 5000000
Subtotal | [7 empty] | 16973760
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 114863995
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 852506
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 115716501
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
33100C1560 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BASE SEI UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SANTIAGO VILLA DE FLANDES, TOLIMA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 1.1 |  | X | REPLANTEO, LOCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISEÑO DEFINITIVO DE LA CIMENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN, CON SUS RESPECTIVOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES (Incluye: equipo técnico especializado, materiales para delineado, mano de obra especializada, herramienta de diseño y todos los recursos necesarios para su correcta elaboración). | Gl | 1
1 | 1.2 |  | X | DESMONTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y VENTANERÍA. (muros en bloque o ladrillo, reforzados o no, revoques, enchapes e instalaciones embebidas. Incluye: trasiego, cargue, transporte interno y disposición final en sitio autorizado). | M2 | 20.5
Subtotal
2. | Alojamiento de oficiales
2 | 2.1 | X |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICAR destinada para fundaciones y cimientos, incluyendo zapata de cimentación y viga de cimentación. (Incluye retiro del material excavado, disposición final conforme a las normativas, y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 6
2 | 2.2 | X |  | CONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO con dimensiones de 0,3m x 0,3m x 0,3m. (Incluye armaduras de espera para la columna, alambre de atar, separadores, formaleta con capacidad resistente de 210 Kg/cm², equipo técnico, materiales, mano de obra, figurado del acero (corte y doblez), armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, desencofrado; y todos los elementos necesarios para una correcta elaboración). | M3 | 0.26
2 | 2.3 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO con dimensiones de 0,2m x 0,2m (400cm²). (Incluye acero de refuerzo, formaleta con capacidad resistente de 280 Kg/cm², equipo técnico, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 1.08
2 | 2.4 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO de dimensiones 0,3m x 0,3m. (Incluye acero de refuerzo, formaleta con capacidad resistente de 210 Kg/cm²; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 4.5
2 | 2.5 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO de 15cm de espesor. (Incluye concreto con resistencia característica f'c=210 kg/cm² (21 MPa), refuerzo con malla electrosoldada, juntas de dilatación; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M3 | 5.85
2 | 2.6 | X |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA ALOJAMIENTO utilizando bloque de concreto de dimensiones 40cm x 20cm x 20cm. (Incluye consideración de una merma del 5% en bloques; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta ejecución). | M2 | 58
2 | 2.7 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PVC de dimensiones 1.2m x 1.2m. (Incluye marco y estructura en PVC, vidrio de 4mm de espesor, mosquitero integrado; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta instalación y acabado). | UN | 2
2 | 2.8 | X |  | ALISTADO DE PISO UNIFICADO E= 0.02.(Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | M2 | 39
2 | 2.9 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO INTERIOR con piezas de gres esmaltado de 60cm x 60cm x 1cm, de la gama media. (Incluye características de absorción de agua E<3% y resistencia al deslizamiento medio; soporte de mortero de cemento; colocación en capa fina con adhesivo cementoso tipo C1 TE con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L en color blanco para juntas de 2mm; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta aplicación). | M2 | 45
2 | 2.10 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA en gres porcelánico de 80mm, de la gama básica. (Incluye colocación en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal tipo C1 en color gris; rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado tipo CG 2 W A, de color blanco, para juntas de espesor entre 2mm y 15mm; y todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para una correcta aplicación) | M | 28
2 | 2.11 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE BAÑO con dimensiones de 2.25m x 1.2m. (Incluye fases de construcción: obra negra como estructura y mampostería; obra gris con instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, revoques y estucos; y obra blanca con acabados, pintura, y montaje de sanitarios y grifería. Todos los materiales, mano de obra, herramienta menor y elementos necesarios para garantizar funcionalidad y estética) | GB | 1
2 | 2.12 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA compuesta por placas asfálticas de 10 ondas con perfil ondulado y acabado en color negro, con una pendiente superior al 10%. (Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementosy accesorios necesarios para su correcta instalación) | M2 | 46.8
2 | 2.13 |  | X | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA en acero A 36, con perfiles conformados en frío según norma ASTM A 36 y acabado galvanizado. La cuantía de acero es de 5 kg/m². (Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y montaje) | Kg | 195
2 | 2.14 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS (Incluye: consumibles, accesorios mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | M | 18.5
2 | 2.15 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO (Incluye: consumibles, accesorios mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | M | 9
2 | 2.16 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC situado a una altura inferior a 3 m, compuesto por lamas de PVC de 85 mm de anchura, separadas por 15 mm, con acabado en color blanco y fijación mediante varillas metálicas. (Incluye resolución de encuentros y puntos singulares, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución conforme a las especificaciones técnicas) | M2 | 43
2 | 2.17 | X |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO con una proporción de mezcla de 1:4. (Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución conforme a las especificaciones técnicas) | M2 | 250
2 | 2.18 | X |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS NUEVOS Y EXISTENTES EXTERIORES E INTERIORES (RESANES, ESTUCO ( DONDE APLIQUE) Y APLICACIÓN DE PINTURA TRES MANOS TIPO KORAZA O SIMILAR) (Incluye: equipo especializado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación). | M2 | 500
2 | 2.19 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT TRANSLUCIDA CONTROL UV Y TEMPERATURA SIMILAR AL EXISTENTE.(Incluye todos los accesorios y soportes para su instalación, mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución) | UN | 4
Subtotal
3 | Instalaciones Eléctricas
3 | 3.1 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN equipada con bornes de conexión y bases unipolares diseñadas para fusibles de intensidad máxima 40 A. (Incluye conexiones, accesorios, mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | UN | 1
3 | 3.2 | X |  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE CORRIENTE REGULADA: Este paquete comprende la totalidad de los servicios desde la mano de obra especializada, pasando por los materiales y herramientas menores, hasta todos los accesorios indispensables para una implementación óptima. El alcance va desde la conexión inicial hasta el punto final, incorporando elementos como conectores, sistemas de canalización, tuberías y regatas. | UN | 6
3 | 3.3 | X |  | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 60 X 60 MARCA SILVANIA O SIMILAR. (Incluye redes, conexiones, accesorios, mano de obra, materiales, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución). | UN | 6
Subtotal
5 | Suministro
4 | 4.1 |  | X | REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICOS, SWITCH, VENTILADORES, TOMAS Y OTROS | UND | 20
|  | X |  | LIMPIEZA PROFUNDA DE MUROS, CUBIERTA, CIELO RASOS VIDRIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD EN ALTURAS) | M2 | 500
4 | 4.1 |  | X | BOLSA DE MONTO AGOTABLE destinada al suministro, instalación y/o reparación de cubierta, muros e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en la bodega, gimnasio y alojamiento de bomberos del SEI. (sitios definidos y previamente autorizados por la Aerocivil). | BMA | 1
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :