## PPTO VALLEDUPAR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO |  |  | PRESUPUESTO AÑO 2023
VERSION: | 1 | CODIGO: ICFE-P6-F26 | FECHA DE EMISIÓN: |  |  | 2023-07-14
ZONA |  | 5 |  | VALLEDUPAR |  | CESAR
OBRA: |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR | ÁREA m2: |  | 1490
UNIDAD:
*El registro de Precios de Insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor de transporte. El Interesado debe verificar esta condición con su Proveedor.
ITEM | No. Memorias | ACTIVIDADES | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1,00 |  | PRELIMINARES
1,01 | 1.1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL en polisombra verde, altura: 2,10 m. Incluye puerta de acceso, bases en concreto, mantenimiento durante la ejecución de la obra, desmonte al finalizar y retiro de sobrantes a botadero autorizado. | m | 93.93 | 21700 | 2038281
1,02 | 1.2 | DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS (en todos los materiales existentes). Incluye lineales, demolición de bordillos, guardaescoba y demás acabados existentes en piso, así como el trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a escombrera autorizada, segun normatividad ambiental. | m2 | 129.6 | 20200 | 2617920
1,03 | 1.5 | Demolición de manto y alistado existentes en cubierta y canales de desagüe. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, procedimiento y herramientas adecuadas para conservar estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a escombrera autorizada, segun normativa ambiental. | m2 | 150.19 | 16100 | 2418059
1,04 | 1.14 | DESMONTE DE TEJA tipo canaleta 90 de asbesto cemento. Incluye trabajo en alturas contempla lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación. | m2 | 239.52 | 22300 | 5341296
1,05 | 1.15 | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales y dilataciones, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), procedimiento y herramientas adecuadas para conservar muro y estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2 | 111.87 | 19400 | 2170278
1,06 | 1.16 | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería) y elementos de fijación, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2 | 337.76 | 7000 | 2364320
1,07 | 1.1 | DESMONTE DE APARTOS ELECTRICOS.Desmonte de salidas e iluminacion en baños (balas) y cocina (roseta) | un | 10 | 8600 | 86000
|  | TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 17036154
2,00 |  | RED DE DESAGUES
2,01 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°. | un | 20 | 111700 | 2234000
2,02 | 2 | Suministro e instalación de Bajante rectangular tipo RAIMAX o similar Aguas lluvias 4". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes de fijación a muro. | m | 198 | 84100 | 16651800
2,03 | 3 | Suministro e instalación de Rejilla tragante en aluminio de 5" x 4" con sosco. | un | 20 | 27300 | 546000
2,04 | 4 | PERFORACION CON SACA-NUCLEOS PARA TUBERIA DE 4" - e:0,15 , incluye resane y sellado con Sikadur o equialente. | un | 20 | 39600 | 792000
2,05 | 5 | DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 3" A 6" (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | m | 118.8 | 11800 | 1401840
2,06 | 6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TUBERIA PVC DE 4" | m | 198 | 3400 | 673200
2,07 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios. | m | 25.3 | 44500 | 1125850
|  | TOTAL RED DE DESAGUES |  |  |  | 23424690
3,00 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
3,01 | 13,1 | Suministro e instalación de Salida de iluminación en tubo conduit PVC Plus+SCH 40 de 3/4", 2 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. | un | 8 | 111300 | 890400
3,02 | 13,2 | Suministro e instalación de Salida de iluminación en tubo conduit PVC Plus+SCH 40 de 3/4", 5 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. | un | 2 | 128500 | 257000
|  | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 1147400
4,00 |  | LUMINARIAS
4,01 | 14,1 | Suministro, montaje y conexión de panel LED circular 8" 12W - 120 V de incrustar en cielo raso. Incluye accesorios de conexión y fijación. | un | 2 | 24500 | 49000
4,02 | 14,2 | Suministro, montaje y conexión de bala LED de incrustar, 3W, para cielo raso en madera de lavamanos. | un | 8 | 18900 | 151200
|  | TOTAL LUMINARIAS |  |  |  | 200200
5,00 |  | MAMPOSTERIA
5,01 | 3.3 | Cambio de piezas de ladrillo a la vista en fachada. Incluye mortero 1:3 y trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización) | m2 | 10 | 63900 | 639000
|  | TOTAL MAMPOSTERIA |  |  |  | 639000
6,00 |  | MORTEROS, PAÑETES Y RESANES
6,01 | 16.1 | Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones. | m2 | 270.9 | 22600 | 6122340
6,02 | 16.3 | Pañete fachadas espesor variable, con mortero impermeabilizado. Incluye retiro de material existente, movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en alturas), así como los lineales, filos y dilataciones. | m2 | 11.87 | 37100 | 440377
|  | TOTAL MORTEROS, PAÑETES Y RESANES |  |  |  | 6562717
7,00 |  | IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA
7,01 | 17.1 | Suministro e instalación de teja en canaleta 43 Eternit o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación. | m2 | 239.52 | 87600 | 20981952
7,02 | 17.3 | Impermeabilizacion de viga canales en manto asfaltico de 3mm, con acabado pintura reflectiva de aluminio, incluye preparación de superficie, tratamiento de fisuras, manto asfáltico, imprimación o puente de adherencia, sellos, media cañas, antepecho a altura minima de 30 cm, poyos, lineales, cuello de bajantes, implementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 62.16 | 85600 | 5320896
|  | TOTAL IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA |  |  |  | 26302848
8,00 |  | CIELO RASOS
8,01 | 18.1 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño. | m2 | 337.76 | 96900 | 32728944
|  | TOTAL CIELO RASOS |  |  |  | 32728944
9,00 |  | ACABADOS DE PISO Y PARED
9,01 | 19.1 | ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado, espesor variable. Incluye lineales, baños, cocinas y patio de ropas. | m2 | 150.19 | 21800 | 3274142
|  | TOTAL ACABADOS DE PISO Y PARED |  |  |  | 3274142
10,00 |  | CARPINTERIA METALICA
10,01 | 23.1 | Mantenimiento de BARANDA EN METAL Y MADERA en circulaciones, escaleras y otros (elementos verticales y horizontales). Incluye corte, desmonte y reposición de secciones corroídas o deterioradas, reposición y/o refuerzo de fijaciones existentes, intervención de muro, piso o placa para anclajes, morteros o concretos de reparación para lleno de anclaje, soldadura west arco o similar, remoción de acabado existente, resanes o curado de imperfecciones, pulida de superficie, anticorrosivo, acabado en esmalte Pintulux o similar, desmonte y reinstalación de piezas de madera, restauración de las mismas y acabado en laca transparente, y todos los elementos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. | m | 35.85 | 43500 | 1559475
10,02 | 23.3 | Mantenimiento de VENTANERÍA y otros (elementos verticales y horizontales). Incluye corte, desmonte y reposición de secciones corroídas o deterioradas, reposición y/o refuerzo de fijaciones existentes, intervención de muro, piso o placa para anclajes, morteros o concretos de reparación para lleno de anclaje, soldadura west arco o similar, remoción de acabado existente, resanes o curado de imperfecciones, pulida de superficie, anticorrosivo, acabado en esmalte Pintulux o similar, desmonte y reinstalación de piezas de madera, restauración de las mismas y acabado en laca transparente, y todos los elementos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. | m2 | 173.04 | 53500 | 9257640
|  | TOTAL CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 10817115
11,00 |  | ESTUCO Y PINTURA
11,01 | 25.2 | VINILO TIPO 2 Pintuco o similar, Bajo placa. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue a botadero autorizado de la pintura existente en deterioro. Color blanco, según diseño. | m2 | 270.9 | 22600 | 6122340
11,02 | 25.3 | PINTURA exterior Fachadas Tipo KORAZA Pintuco o Similar, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Koraza. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), retiro y cargue a botadero autorizado de la pintura existente en deterioro, resanes puntuales en mortero impermeabilizado, así como la pintura de: filos, dilataciones y lineales. Colores institucionales, (marfil y verde ciprés). | m2 | 275.74 | 28600 | 7886164
|  | TOTAL ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 14008504
12,00 |  | OBRAS EXTERIORES
12,01 | 26,3 | Lavado hidrófugo con acido nítrico o similar e impermeabilización con Sika transparente 10 años o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), en fachada de ladrillo, cargue y retiro de material desmontado a botadero autorizado. | m2 | 439.12 | 11200 | 4918144
|  | TOTAL OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 4918144
13,00 |  | PROTECCION Y ASEO GENERAL
13,01 | 28.1 | Aseo General durante y a la entrega de la obra. ( incluye trasiego horizontal y vertical, retiro de escombros a botadero autorizado.) | m2 | 1490 | 3400 | 5066000
|  | TOTAL PROTECCION Y ASEO GENERAL |  |  |  | 5066000
|  | COSTOS DIRECTO |  |  |  | 146125858
|  | ADMINISTRACION |  |  | 25% | 36531464.5
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 1461258.58
|  | UTILIDAD |  |  | 4% | 5845034.32
|  | IVA/UTILIDAD |  |  | 19% | 1110556.5208
|  | TOTAL |  |  |  | 191074171.9208

## PPTO MURILLO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO |  |  | PRESUPUESTO AÑO 2023
VERSION: | 1 | CODIGO: ICFE-P6-F26 | FECHA DE EMISIÓN: |  |  | 2023-07-24
ZONA |  | 5 |  | SANTA MARTA |  | MAGDALENA
OBRA: |  | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA | ÁREA m2: |  | 358
UNIDAD: |  | SECCIONAL SANTA MARTA
*El registro de Precios de Insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor de transporte. El Interesado debe verificar esta condición con su Proveedor.
ITEM | No. Memorias | ACTIVIDADES | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1,00 |  | PRELIMINARES
1,01 | 1.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL en polisombra verde, altura: 2,10 m. Incluye puerta de acceso, bases en concreto, mantenimiento durante la ejecución de la obra, desmonte al finalizar y retiro de sobrantes a botadero autorizado. | m | 110 | 21700 | 2387000
1,02 | 1.14 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE INTERIOR (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales, dilataciones, procedimiento y herramientas adecuadas para conservar en buen estado los muros y estructura, trasiego horizontal y vertical, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2 | 73 | 19400 | 1416200
1,03 | 1.15 | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales y dilataciones, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), procedimiento y herramientas adecuadas para conservar muro y estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2 | 97 | 19400 | 1881800
1,04 | 1.16 | DEMOLICIÓN PAÑETE BAJO PLACA (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales y dilataciones, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), procedimiento y herramientas adecuadas para conservar muro y estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2 | 47 | 16600 | 780200
1,05 | 1.21 | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería) y elementos de fijación, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | m2 | 339 | 7000 | 2373000
1,06 | 1.24 | Desmonte de tanque plástico capacidad entre 500 a 2000 litros (para almacenamiento de agua), ubicado en cubierta. Incluye retiro de tuberías y accesorios de instalación, anulación de puntos, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado o disposición final definida por el ICFE. | un | 10 | 66000 | 660000
1,07 | 1.26 | DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar edificación, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado. | m2 | 306 | 14200 | 4345200
1,08 |  | DESMONTE DE APARTOS ELECTRICOS.Desmonte de salidas e iluminacion en baños (balas) y cocina (roseta) | un | 38 | 8600 | 326800
1,09 | 1.27 | Sellamiento punto bajante aguas lluvias entre 3" y 4" en viga canal, Incluye relleno con SIKA BOOM a una altura aprox.de 20cm, mortero, aditivos impermeabilizantes y de adherencia para garantizar el correcto sellado. | un | 18 | 25700 | 462600
1,10 | 1.28 | DESMONTE MARCO DE ESCOTILLA METÁLICA. Medidas: entre 0,70 x 0,70 m y 1,00 x 1,00 m, Incluye marco, ángulos protectores de borde y demás elementos que la conformen, el mantenimiento y/o resane en pañete impermeabilizado sobre la superficie afectada cubriendo filos y espesores de placa que conforman el acceso, así como el trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en alturas), trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | un | 2 | 21600 | 43200
|  | TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 14676000
2,00 |  | ACERO Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS
2,01 | 4,1 | Estructura perfil lamina delgada PHR C ASTM A500 grado 50. Calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, aplicación de anticorrosivo y esmalte. | kg | 1603.43 | 18200 | 29182426
2,02 | 4,2 | Suministro e instalación de ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A-36. Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección anti fuego, anticorrosivo premium, acabado en esmalte sintetico tipo Pintulux | kg | 175.28 | 15200 | 2664256
2,03 | 4,3 | Suministro e instalación de TENSORES Y TIRANTILLOS ROSCADOS 3/8"SAE 1020. Incluye tuerca, contratuerca, arandelas, soldadura, anticorrosivo, esmalte sintetico y demás accesorios para su correcta instalación. Elementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados. | kg | 34.21 | 13600 | 465256
2,04 | 4,4 | Suministro e instalación de Anclaje epóxico 1/2". Incluye perforación con taladro y broca, adhesivo epóxico, perno, tuerca y arandela galvanizado SAE 1045, según diseño. | kg | 9.68 | 13400 | 129712
|  | TOTAL ACERO Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS |  |  |  | 32441650
3,00 |  | RED DE DESAGUES
3,01 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 3". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°. | un | 1 | 34200 | 34200
3,02 | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°. | un | 16 | 111700 | 1787200
3,03 | 3 | Suministro e instalación de Bajante Aguas lluvias PVC-S 4". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes de fijación a muro. | m | 99 | 61900 | 6128100
3,04 | 4 | Suministro e instalación de Bajante Aguas lluvias PVC-S 3". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes de fijación a muro. | m | 3.3 | 51500 | 169950
3,05 | 5 | Suministro e instalación de Rejilla tragante en aluminio de 5" x 4" con sosco. | m | 16 | 27300 | 436800
3,06 | 6 | PERFORACION CON SACA-NUCLEOS PARA TUBERIA DE 4" - e:0,15 , incluye resane y sellado con Sikadur o equialente. | un | 17 | 39600 | 673200
3,07 | 7 | DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 3" A 6" (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | m | 79.2 | 11800 | 934560
3,08 | 8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TUBERIA PVC DE 4" | m | 99 | 3400 | 336600
3,09 | 9 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería y registro red white de 3/4") | un | 10 | 224000 | 2240000
|  | TOTAL RED DE DESAGUES |  |  |  | 12740610
4,00 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
4,01 | 13,2 | Suministro e instalación de Salida de iluminación en tubo conduit PVC Plus+SCH 40 de 3/4", 5 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. | un | 38 | 128500 | 4883000
|  | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 4883000
5,00 |  | LUMINARIAS
5,01 | 14,1 | Suministro, montaje y conexión de panel LED circular 8" 12W - 120 V de incrustar en cielo raso. Incluye accesorios de conexión y fijación. | un | 38 | 24500 | 931000
|  | TOTAL LUMINARIAS |  |  |  | 931000
6,00 |  | MORTEROS, PAÑETES Y RESANES
6,01 | 12.2 | Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones. | m2 | 75 | 22600 | 1695000
6,02 | 12.3 | Pañete fachadas espesor variable, con mortero impermeabilizado. Incluye retiro de material existente, movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en alturas), así como los lineales, filos y dilataciones. | m2 | 99 | 37100 | 3672900
6,03 | 12.5 | Pañete liso 1:3 bajo placa. Incluye resanes, filos, dilataciones y lineales. | m2 | 50 | 23100 | 1155000
|  | TOTAL MORTEROS, PAÑETES Y RESANES |  |  |  | 6522900
7,00 |  | IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA
7,01 | 11.1 | Impermeabilizacion de placas de cubierta y viga canales en manto asfaltico de 3mm, con acabado pintura reflectiva de aluminio, incluye preparación de superficie, tratamiento de fisuras, manto asfáltico, imprimación o puente de adherencia, sellos, media cañas, antepecho a altura minima de 30 cm, poyos, lineales, cuello de bajantes, implementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Durabilidad garantizada: mayor a 10 años. | m2 | 245 | 85600 | 20972000
7,02 | 11.2 | Alistado para placa de cubierta en Mortero 1:4 Impermeabilizado espesor variable. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendientado mínimo 3%, trabajo y seguridad en alturas. | m2 | 209 | 36200 | 7565800
7,03 | 11.3 | Suministro e instalación de teja en Fibrocemento Eternit o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación. | m2 | 312 | 33900 | 10576800
7,04 | 11.4 | Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación. | m | 46 | 66000 | 3036000
7,05 | 11.5 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 desarrollo 0.55 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + sikaflex 1A o similar + todos los elementos necesarios para la correcta instalación). Incluye trabajo y seguridad en alturas. | m | 126 | 108500 | 13671000
7,06 | 11.6 | Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja. Incluye trabajo y seguridad en alturas. | m | 91 | 32200 | 2930200
7,07 | 11.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ANCLAJE FIJO SEGÚN RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 anclaje permanente instalado sobre estructuras de hormigón para el uso por parte de trabajadores en alturas con riesgo de caída. : 1. Ficha técnica de cada uno de sus componentes 2. Protocolo de instalación. 3. Hoja de vida y certificación de los instaladores.4. Prueba de carga no destructiva a 3600 lbs.5.Video de la prueba de cada punto de anclaje. 6.Certificado de calibración del equipo con el cual se hacen las pruebas de carga. 7.Placa de identificación y certificación del punto de anclaje. | un | 52 | 600000 | 31200000
|  | TOTAL IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA |  |  |  | 89951800
8,00 |  | CIELO RASOS
8,01 | 15.1 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño. | m2 | 371 | 96900 | 35949900
|  | TOTAL CIELO RASOS |  |  |  | 35949900
9,00 |  | CARPINTERIA METALICA
9,01 | 19.8 | Suministro e instalación de Tapa o escotilla para salida a la cubierta, Medidas: entre 0,70 x 0,70 m y 1,00 x 1,00 m, en lámina Alfajor de 1/8". Incluye anclajes, marco en ángulo de 1/8" x 2", bisagras, falleba y candado, trabajo y seguridad en alturas. Acabado en anticorrosivo y esmalte negro tipo Pintuco o similar. | un | 2 | 438200 | 876400
|  | TOTAL CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 876400
10,00 |  | ESTUCO Y PINTURA
10,01 | 16.4 | VINILO TIPO 2 Pintuco o similar, Bajo placa. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue a botadero autorizado de la pintura existente en deterioro. Color blanco, según diseño. | m2 | 25 | 22600 | 565000
10,02 | 16.6 | GRANIPLAST (esgrafiado) Fachadas - Colores Pastel, según diseño. Tipo Pintuco o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales. | m2 | 102 | 41400 | 4222800
|  | TOTAL ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 4787800
11,00 |  | PROTECCION Y ASEO GENERAL
11,01 | 20.1 | Suministro e instalación de protección para pisos de porcelanato y piso laminado del interior de los apartamentos, consistente en una capa de plástico o yumbolon y cartón corrugado, dicha protección se debe mantener en buen estado durante la ejecución de la obra, en todo caso, el contratista deberá garantizar el buen estado del piso existente. | m2 | 358 | 7200 | 2577600
11,02 | 31.1 | Aseo General durante y a la entrega de la obra. ( incluye trasiego horizontal y vertical, retiro de escombros a botadero autorizado.) | m2 | 358 | 3400 | 1217200
|  | TOTAL PROTECCION Y ASEO GENERAL |  |  |  | 3794800
|  | COSTOS DIRECTO |  |  |  | 207555860 |  |  | 353681718
|  | ADMINISTRACION |  |  | 25% | 51888965
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 2075558.6
|  | UTILIDAD |  |  | 4% | 8302234.4
|  | IVA/UTILIDAD |  |  | 19% | 1577424.536
|  | TOTAL |  |  |  | 271400042.536
[7 empty] | 462474214.4568 |  | 462474214.4568
98.6%
[7 empty] | 469028951.74 | VALOR TOTAL GRUPO 2