## OFERTA ECONOMICA
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR). (Conforme Anexo Técnico).
GRUPO AÉREO DEL CARIBE / GACAR
OFERTA ECONOMICA VIGENCIA 2023/2024
VIGENCIA 2023
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD GACAR
1.1 MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO
| 1.1.1 | Mantenimiento pozo con sistema a presión con compresor y desinfección de pozo. | UND | 1
| 1.1.2 | Mantenimiento preventivo prueba de bombeo a pozo de abastecimiento | UND | 1
2. PLANTA DESALINIZADORA UNIDAD
2.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
| 2.1.1 | Mantenimiento 02 filtros de propileno. | UND | 1
| 2.1.2 | Mantenimiento sistemas de dosificación y tablero eléctrico de la planta | UND | 1
| 2.1.3 | Mantenimiento preventivo de cisternas | UND | 1
| 2.1.4 | Mantenimiento preventivo control corrosión | UND | 1
| 2.1.5 | Mantenimiento Correctivo MEMBRANA LEWABRANE RO S440 | UND | 1
| 2.1.6 | Mantenimiento preventivo de tanques elevados | UND | 1
| 2.1.7 | Mantenimiento preventivo de los sistemas de induccion quimica | UND | 1
3.MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS
| 3.1 | Mantenimiento preventivo 05 electrobomba de 1 HP (Bigth y automotores) | UND | 1
| 3.2 | Mantenimiento preventivo 05 electrobomba de 3 HP (Bigth y Villagules) | UND | 1
4. SISTEMA DE FILTRACIÒN RADAR
4.1 SISTEMA DE PURIFICACIÓN ULTRAVIOLETA
| 4.1.1 | Mantenimiento preventivo del sistema electrico (tablero electrico, electrobombas y cableado). | UND | 1
| 4.1.2 | Mantenimiento preventivo de filtro 2 ´´ micras | UND | 1
| 4.1.3 | Mantenimiento preventivo de Electrobombas 1 HP | UND | 1
| 4.1.4 | Mantenimiento sistema de lámpara ultravioleta | UND | 1
5. PLANTA POTABILIZADORA (PORVENIR)
5.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
| 5.1.1 | Mantenimiento preventivo equipo de succión 0.5 HP | UND | 1
| 5.1.2 | Mantenimiento preventivo control de corrosión y pintura de los elementos afectados | UND | 1
| 5.1.3 | Mantenimiento correctivo de 02 sistemas de presión 3 HP, incluye tablero de control(encofrado) | UND | 1
7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL RADAR (CROMAGLASS)
7.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
| 7.1.1 | Mantenimiento preventivo de tanques y conexiones | UND | 1
| 7.1.2 | Mantenimiento preventivo (Eliminación de lodos) | UND | 1
| 7.1.3 | Mantenimiento preventivo (aplicación de bacterias para descomposición de lodos) | UND | 1
| 7.1.4 | Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico principal | UND | 1
| 7.1.5 | Mantenimiento preventivo 01 equipo de succión 1 HP | UND | 1
| 7.1.6 | Mantenimiento preventivo 01 equipo de succión 0.5 HP | UND | 1
TOTAL VIGENCIA 2023
VIGENCIA 2024
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNI | VALOR TOTAL
1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD GACAR
1.1 MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO
| 1.1.1 | Mantenimiento pozo con sistema a presión con compresor y desinfección de pozo. | UND | 1
| 1.1.3 | Mantenimiento preventivo prueba de bombeo a pozo de abastecimiento | UND | 1
2. PLANTA DESALINIZADORA UNIDAD
2.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
| 2.1.1 | Mantenimiento 02 filtros de propileno. | UND | 1
| 2.1.2 | Mantenimiento sistemas de dosificación y tablero eléctrico de la planta | UND | 1
| 2.1.3 | Mantenimiento preventivo de cisternas | UND | 1
| 2.1.4 | Mantenimiento preventivo control corrosión | UND | 1
| 2.1.5 | Mantenimiento Correctivo MEMBRANA LEWABRANE RO S440 | UND | 1
| 2.1.6 | Mantenimiento preventivo de tanques elevados | UND | 1
| 2.1.7 | Mantenimiento preventivo de los sistemas de induccion quimica | UND | 1
3.MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS
| 3.1 | Mantenimiento preventivo 05 electrobomba de 1 HP (Bigth y automotores) | UND | 1
| 3.2 | Mantenimiento preventivo 05 electrobomba de 3 HP (Bigth y Villagules) | UND | 1
4. SISTEMA DE FILTRACIÒN RADAR
4.1 SISTEMA DE PURIFICACIÓN ULTRAVIOLETA
| 4.1.1 | Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico (tablero eléctrico, electrobombas y cableado). | UND | 1
| 4.1.2 | Mantenimiento preventivo de filtro 2 ´´ micras | UND | 1
| 4.1.3 | Mantenimiento preventivo de Electrobombas 1 HP | UND | 1
| 4.1.4 | Mantenimiento sistema de lámpara ultravioleta | UND | 1
5. PLANTA POTABILIZADORA (PORVENIR)
5.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
| 5.1.1 | Mantenimiento preventivo equipo de succiòn 0,5 HP | UND | 1
| 5.1.2 | Mantenimiento preventivo control de corrosión y pintura de los elementos afectados | UND | 1
| 5.1.3 | Mantenimiento correctivo de 02 sistemas de presión 3 HP, incluye tablero de control(encofrado) | UND | 1
6. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLAGULES
6.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
| 6.1.1 | Mantenimiento preventivo 02 equipos de succiòn 1 HP | UND | 1
| 6.1.2 | Mantenimiento preventivo soplador 1,5 HP | UND | 1
| 6.1.3 | Mantenimiento preventivo 02 bombas centrifugas 1 HP sumergible | UND | 1
| 6.1.4 | Mantenimiento preventivo equipo de presiòn 1 HP | UND | 1
| 6.1.5 | Mantenimiento preventivo 01 equipo de succiòn 0,5 HP | UND | 1
| 6.1.6 | Mantenimiento preventivo control de corrosión y pintura de los elementos afectados | UND | 1
| 6.1.7 | Mantenimiento preventivo Compresor | UND | 1
| 6.1.8 | Mantenimiento preventivo tablero de control | UND | 1
| 6.1.9 | Mantenimiento preventivo de los sistemas de induccion quimica | UND | 1
7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL RADAR (CROMAGLASS)
7.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
| 7.1.1 | Mantenimiento preventivo de tanques y sus conexiones | UND | 1
| 7.1.2 | Mantenimiento preventivo (Eliminación de lodos) | UND | 1
| 7.1.3 | Mantenimiento preventivo (aplicación de bacterias para descomposición de lodos. | UND | 1
| 7.1.4 | Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico principal | UND | 1
| 7.1.5 | Mantenimiento preventivo 01 equipo de succiòn 1 HP | UND | 1
| 7.1.6 | Mantenimiento preventivo 01 equipo de succiòn 0.5 HP | UND | 1
8.POZOS SÈPTICOS Y TRAMPAS DE GRASAS
8.1 MANTENIMIENTO
| 8.1.1 | Mantenimiento y desinfección a los tres (03) pozos sépticos (02 Radar y 01 Porvenir) | UND | 1
| 8.1.2 | Matenimiento preventivo de 08 sistemas de acumulaciòn de grasas (Comedor de Soldados, Casino y zona operativa) | UND | 1
TOTAL VIGENCIA 2024
TOTAL VIGENCIA 2023+2024
“Nota: 1. Teniendo en cuenta que el presente proceso se adjudicará por el valor total del Presupuesto oficial y se ejecutará por monto agotable, el valor total de la oferta económica deberá presentarse por el valor total del presupuesto en el SECOP II, anexando el formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario de cada uno de losservicios de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios que se deberán mantener durante el plazo de ejecución del Contrato.
Nota: 2. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta, con el fin de realizar la evaluación de acuerdo con el factor de evaluación determinado en los Pliegos de condiciones”
Nota 3: Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán presentar la oferta en plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin superar este, discriminando en el formulario económico los valores unitarios por cada ítem
Nota 4: Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de rechazo
Nota 5: Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, mediante la sumatoria de valores unitarios por ítems
Nota 6: El servicio contratado, se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo a prioridades y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado si fuere necesario, conforme a los precios unitarios ofertados por la empresa seleccionada.
LA LEY 47 DE 1993 por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina.
ARTICULO 22. Exclusión del impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:
a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él;
b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea;
c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio;
d) La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago