ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Fecha: _________

Señores

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Referencia: Proceso de Selección de Mínima Cuantía N° 67 de 2023

El suscrito __________________________________, obrando en representación de _____________________________ (o en nombre propio), me permito presentar propuesta para el proceso de la referencia, cuyo objeto es la “Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ventiladores y enfriadores evaporativos instalados en los campus del instituto tecnológico metropolitano- ITM.”, establecido en la presente invitación pública, manifiesto lo siguiente:

No me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo previsto por los artículos 127 de la Constitución Política, 8o. de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias.

Manifiesto expresamente haber leído y conocer las condiciones previstas en la presente invitación.

En caso de que me fuere adjudicado el proceso, me comprometo a suscribir el (los) contrato (s) correspondiente (s), dentro del término establecido para ello en la invitación.

Esta oferta una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta que se prepare el (los) contrato (s) y se firme formalmente.

La propuesta consta de (______) folios, debidamente numerados. (Indicar si existen folios con identificación alfanumérica).

Mi propuesta se RESUME así:

Nombre completo del proponente: ______________________________________

Cédula de ciudadanía o NIT: ______________________________

Representante legal y número de identificación: _____________________________

Correo electrónico: _______________________________

Dirección: _________________________________

Teléfono: _____________________________________

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre y país de origen de cada una de las partes que lo conforman)

Las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección:

Dirección: _____________________________________________________

Ciudad: _________________Teléfono(s): __________________________

Dirección de correo electrónico________________________________

Atentamente,

Firma: ____________________________________________________

Nombre: _________________________________________________

C.C: ______________________________

Nota. (La carta debe venir firmada por el proponente o por el representante legal debidamente facultado.)

ANEXO No 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

MEDELLÍN

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 67 DE 2023

OBJETO Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ventiladores y enfriadores evaporativos instalados en los campus del instituto tecnológico metropolitano- ITM.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. |
| --- | --- | --- |
|  | Mantenimientos Preventivo |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo de ventiladores de cualquier tipo (Pared, piso, techo) y las diferentes marcas. Consiste en la limpieza general, lubricación y ajustes. Limpieza Lubricación Verificación de partes eléctricas, mecánicas y electrónicas Verificación de cuellos Verificación de corriente Verificación de voltaje Verificación funcionamiento del motor Verificación del sistema giratorio | 667 |
| 2 | Mantenimiento preventivo de Enfriadores evaporativos, consiste en la limpieza interna y externa, limpieza y lubricación del ventilador, limpieza y lubricación de la turbina, limpieza del tanque donde va el agua, chequeo de voltaje y amperaje, limpieza y revisión de las rodachinas, chequeo del cableado. | 43 |
| 3 | Mantenimiento correctivo de ventiladores de cualquier tipo (Pared, piso, techo) y las diferentes marcas. | 1 |
| 4 | Mantenimiento correctivo de Enfriadores evaporativos, consiste en la reparación del equipo cuando este falle. | 1 |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 3,1 | Par de cuerdas | 1 |
| 3,2 | Perillas de suiche | 1 |
| 3,3 | Campana de tiradera | 1 |
| 3,4 | Resistencia térmica | 1 |
| 3,5 | Sistema giratorio | 1 |
| 3,6 | Suiche de velocidades | 1 |
| 3,7 | Cables siliconados | 1 |
| 3,8 | Motor drive | 1 |
| 3,9 | Cuellos | 1 |
| 3,10 | Aspas | 1 |
| 3,11 | Canastas | 1 |
| 3,12 | Aro de canastas | 1 |
| 3,13 | Bobina | 1 |
| 3,14 | Inducido | 1 |
| 3,15 | Mano de obra para el mantenimiento correctivo de ventiladores de cualquier tipo (Pared, piso, techo) y las diferentes marcas. | 1 |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENFRIADORES EVAPORATIVOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 4,1 | Tarjeta electrónica | 1 |
| 4,2 | Motor | 1 |
| 4,3 | Turbina | 1 |
| 4,4 | Bomba de agua | 1 |
| 4,5 | Tanque de agua | 1 |
| 4,6 | Filtro de celdek | 1 |
| 4,7 | Control remoto | 1 |
| 4,8 | Carcasa | 1 |
| 4,9 | Rejilla pre filtro | 1 |
| 4,10 | Sistema giratorio | 1 |
| 4,11 | Ruedas | 1 |
| 4,12 | Mano de obra para el mantenimiento correctivo de Enfriadores evaporativos, consiste en la reparación del equipo cuando este falle. | 1 |

Los mantenimientos preventivos se realizarán a la cantidad especifica de los ventiladores y enfriadores evaporativos de la institución, en las diferentes sedes por un valor de 34.135.900 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS) IVA INCLUIDO.

Para los mantenimientos correctivos se realizarán una bolsa de 5.950.000 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL) IVA INCLUIDO.  y será ejecutado a demanda de acuerdo con las necesidades que presente la Institución, en las cantidades requeridas se hará la solicitud al contratista; frente a lo anterior los proponentes deben presentar su propuesta económica en la cantidad por unidad.

En la tabla anterior se encuentran los valores unitarios de alguna de las actividades que se podrán requerir dentro de los mantenimientos correctivos, esta tabla deberá ser igualmente presentada en la oferta económica por parte del contratista, la no entrega de la misma se considerará como oferta incompleta siendo esto causal de rechazo.

El alcance de los mantenimientos de los ventiladores y enfriadores evaporativos se cuenta principalmente con las actividades que se relacionan en la tabla de especificaciones, sin embargo y si es necesario para la operación el funcionamiento adecuado y oportuno de cada uno de los equipos a intervenir, se realizará la evaluación conjunta de otros requerimientos que se puedan presentar.

Las siguientes son las actividades que se deberán desarrollar para el cumplimiento del objeto a contratar:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en realizar revisiones a cada uno de los equipos dependiendo de las características particulares de los mismos.

El mantenimiento y las actividades que se ejecuten en pro de estos, deben registrarse en una ficha técnica, donde se indiquen las partes que se revisen en cada uno de los equipos y de esta forma garantizar una rutina adecuada en las visitas; la cual tendrá que contar con la firma de la supervisión o apoyo que para tal fin se designe.

Mantenimiento preventivo de ventiladores de cualquier tipo (Pared, piso, techo) y las diferentes marcas, consiste principalmente en la limpieza general, lubricación y ajustes; además se deben realizar las siguientes actividades; para lo cual el contratista deberá contar con los insumos, herramientas, equipos y personal capacitado para su desarrollo:

- Limpieza

- Lubricación

- Verificación de partes eléctricas, mecánicas y electrónicas.

- Verificación de cuellos

- Verificación de corriente

- Verificación de voltaje

- Verificación funcionamiento del motor

- Verificación del sistema giratorio

En el caso de los enfriadores evaporativos, el mantenimiento preventivo consiste principalmente en la limpieza interna y externa, limpieza y lubricación del ventilador la turbina, limpieza del tanque donde va el agua, chequeo de voltaje y amperaje, limpieza y revisión de las rodachinas, chequeo del cableado.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El servicio de mantenimiento correctivo consiste en reparar los equipos cuando uno de éstos presente una falla técnica, o cuando a través de los mantenimientos preventivos se identifique la necesidad de la reposición de una pieza para garantizar su adecuado funcionamiento del ventilador o enfriador evaporativo.

El contratista atenderá la solicitud en un plazo máximo de un (1) día y si por la prestación del servicio se requiere de una atención inmediata tendrá un plazo máximo de dos (2) horas, para lo cual deberá contar con los insumos, personal, elementos, herramientas y equipo mínimos necesarios para atender el requerimiento realizado por el supervisor.

El mantenimiento correctivo incluye evaluar, desinstalar e instalar los diferentes equipos para su respectivo mantenimiento correctivo, dentro del cual puede ser necesario el cambio de algunos de los siguiente componente o elementos, las cuales se encuentran en las siguientes tablas:

ITEMS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES:

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 3,1 | Par de cuerdas |
| 3,2 | Perillas de suiche |
| 3,3 | Campana de tiradera |
| 3,4 | Resistencia térmica |
| 3,5 | Sistema giratorio |
| 3,6 | Suiche de velocidades |
| 3,7 | Cables siliconados |
| 3,8 | Motor drive |
| 3,9 | Cuellos |
| 3,10 | Aspas |
| 3,11 | Canastas |
| 3,12 | Aro de canastas |
| 3,13 | Bobina |
| 3,14 | Inducido |

ITEMS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENFRIADORES EVAPORATIVOS:

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 4,1 | Tarjeta electrónica |
| 4,2 | Motor |
| 4,3 | Turbina |
| 4,4 | Bomba de agua |
| 4,5 | Tanque de agua |
| 4,6 | Filtro de celdek |
| 4,7 | Control remoto |
| 4,8 | Carcasa |
| 4,9 | Rejilla pre filtro |
| 4,10 | Sistema giratorio |
| 4,11 | Ruedas |

Las tablas anteriores corresponden a los elementos, repuesto o piezas que se podrán requerir dentro de los mantenimientos correctivos de los ventiladores y enfriadores evaporativos, esta tabla deberá ser igualmente presentada en la oferta económica por parte del contratista, la no entrega de la misma se considerará como oferta incompleta siendo esto causal de rechazo.

Para que el contratista cumpla con el objeto del contrato deberá realizar todas las actividades inherentes a los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con el tipo de elementos a intervenir y las especificaciones técnicas de cada uno de ellos.

Este tipo de mantenimiento se realiza luego de haberse realizado previamente un diagnóstico técnico o si se presenta una falla inesperada del equipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato, y deberá contar con las recomendaciones técnicas según las características y cuidado de cada uno de los equipos, esto con el fin de garantizar una óptima operación y funcionamiento de los mismos.

Como parte de los mantenimientos correctivos se encuentra el servicio técnico cuando se presenta un daño o falla de los equipos, este parte de una revisión inicial con el fin de identificar las posibles causas que generan las fallas para dar solución normalizando el sistema o también en caso de que estas sean afectadas por una afectación provocada; de todas maneras se deberá evaluar el daño y finalmente entregar un informe técnico donde se informe características y el estado de los mismos, esto con el fin de que el supervisión tome decisiones al respecto. .

Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm, atendiendo cualquier solicitud de servicio en el momento que se presente una falla que afecte o ponga en riesgo el funcionamiento de los equipos.

El servicio de mantenimiento correctivo incluye repuestos por parte del adjudicatario De acuerdo con el análisis del mercado, establecido en las especificaciones técnicas por los proveedores ELCTRONICA MEDELLIN, TECHNIC SERVICE Y DPT.

Sin embargo y como parte del presupuesto se encuentra la discriminación de los ítems de los capítulos 3 y 4 correspondientes a los elementos que pueden ser utilizados en el mantenimiento correctivo, los cuales deberán ser discriminados e incluidos por el contratista en la oferta económica que presente, la no entrega de la misma se considerará como oferta incompleta siendo esto causal de rechazo.

Para los mantenimientos correctivos o reposiciones de equipos que sean afectados, la entidad estima dentro del presupuesto los ítem 3 (correctivos ventiladores) e ítem 4 (correctivos enfriadores evaporativos) por un monto estimado de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) antes de IVA y DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) antes de IVA respectivamente; los repuestos deberán ser nuevos, originales, no remanufacturados, teniendo en cuenta el modelo, marca, tipología, entre otros de los equipos existentes, de acuerdo con el informe diagnóstico, el contratista deberá presentar previamente los repuestos a adquirir con fichas técnicas, los cuales serán verificados y  aprobados por la supervisión o el apoyo a la supervisión que se designe para tal fin antes de instalarlos en el equipo.

Los mantenimientos preventivos y correctivos se deben realizar de acuerdo con la programación o cuando se requieran en atención a un reporte generado a partir de un mantenimiento preventivo o cuando se presente una necesidad no prevista, que requiera evaluación e intervención del contratista; estas solicitudes podrán ser realizadas por la Institución por medio de correo electrónico, mensaje de datos, llamadas o por WhatsApp, de lunes a viernes entre 8:00 am y 4:00 pm, dichos requerimientos deberán ser atendidos de acuerdo con la programación de operación de los campus dependiendo del equipo que sea afectado; por lo tanto, dentro del valor de la propuesta, el contratista debe incluir lo necesario para la prestación de este servicio, razón por la cual el contratista debe garantizar disponibilidad del personal profesional, técnico y operativo, equipos y herramientas para prestar los servicios requeridos para los mantenimientos.

Las actividades que se realicen como parte de los mantenimientos preventivos y correctivos deberán contar con una garantía mínima de cuatro (4) meses y un (1) año respectivamente.

El servicio a contratar, debe contemplar la mano de obra especializada en mantenimiento de equipos de refrigeración tipo ventiladores, enfriadores, humidificadores con personal idóneo directamente contratado, dicho personal deberá estar debidamente capacitado para la realización del mantenimiento, y el cambio de partes y repuestos que por desgaste natural se requieran para el correcto funcionamiento; de igual manera deberá contar con equipos, herramientas e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades

# IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:

| Nombre o razón social del proponente |  |
| --- | --- |
| NIT del proponente: |  |
| Nombre del representante legal |  |
| Dirección completa del proponente: |  |
| Ciudad - Departamento - País: |  |
| Teléfono fijo: |  |
| Teléfono Celular |  |
| Fax: |  |
| Correo electrónico 1: Correo electrónico 2: |  |

| # NOMBRE DEL PROPONENTE # CC o NIT | # NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL # Tipo y número de documento de identidad |
| --- | --- |

(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)

ANEXO No 3

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

(No necesita autenticación notarial)

MINIMA CUANTIA No. 67 de 2023

Señores:

Instituto Tecnológico Metropolitano

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _______________________, certifica que a ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002)

Cordialmente,

Nombre y Apellidos

Revisor Fiscal (SI APLICA)

Tarjeta Profesional No.

Firma

Número de identificación:

Nombre del representante legal: _____________________________

Cédula de ciudadanía: ____________________________________

Firma Representante Legal_____________________

ANEXO No 4

RELACION DE EXPERIENCIA

| No CONTRATO | CONTRATANTE | VALOR CONTRATADO | OBJETO DEL CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN | SI FUE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL – ACLARAR % DE PARTICIPACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones o copias de contratos expedidas por el respectivo contratante y se debe diligenciar el presente anexo, y aportar las certificaciones y/o contratos que demuestren la información relacionada:

Nombre del proponente: ______________________________________

NIT: _____________________________________

Nombre del representante legal: _____________________________

Cédula de ciudadanía: ____________________________________

| # NOMBRE DEL PROPONENTE # CC o NIT | # NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL # Tipo y número de documento de identidad |
| --- | --- |

ANEXO No 5

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Señores

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO “ITM”

Municipio de Medellín

Ciudad

REFERENCIA:	Proceso de Invitación Publica Nro.MC 67 de 2023

Con la expedición del presente certificado se declara no estar incurso en las prohibiciones mencionadas en la invitación publica y al presentar la propuesta, se afirma bajo la gravedad del juramento que no se está inmerso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagrados en los artículos 8, 9, 10 y 58 ordinal 6 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios), el cual se conoce y se acata.

Nombre del proponente: ______________________________________

NIT: _____________________________________

Nombre del representante legal: _____________________________

Cédula de ciudadanía: ____________________________________

| # NOMBRE DEL PROPONENTE # CC o NIT | # NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL # Tipo y número de documento de identidad |
| --- | --- |

# ANEXO 6

# MULTAS O SANCIONES

# Señores

# INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

# Medellín

# ASUNTO:	MÍNIMA CUANTÍA No. 67 DE 2023

| No. | CONTRATO | RESOLUCIÓN MULTA | FECHA DE EJECUTORIADA LA MULTA | RESOLUCIÓN SANCIÓN | FECHA DE EJECUTORIADA LA SANCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| # NOMBRE DEL PROPONENTE # CC o NIT | # NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL # Tipo y número de documento de identidad |
| --- | --- |

# Dada en la ciudad de____________________ a los ____________ (____) días del mes de _______ de 2023

# (Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta en caso de que el proponente tenga multas y/o sanciones. Si no tiene multas y/o sanciones deberá presentar la siguiente declaración)

# ANEXO No. 6A

# Señores

# INTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

# Medellín

# ASUNTO: MÍNIMA CUANTÍA No. 67 DE 2023 – DECLARACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES

# Yo___________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ________________ y actuando en calidad de representante legal de _______________ identificado con NIT No. _______________, declaro bajo la gravedad del juramento que la sociedad comercial que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos contractuales cualquiera que sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

# Cordialmente,

| # NOMBRE DEL PROPONENTE # CC o NIT | # NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL # Tipo y número de documento de identidad |
| --- | --- |

# Dada en la ciudad de____________________ a los ____________ (____) días del mes de _______ de 2023

Anexo No. 7

[CIUDAD, fecha]

Señores

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM

Medellín, CO

ASUNTO: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN PROCESO No. MC 67 DE 2023

Por medio de la presente, yo [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL], identificado con [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####], actuando en calidad de representante legal de la sociedad [NOMBRE DEL PROPONENTE] identificado con [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####], suscribo COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN con el ITM, así

Nos comprometemos, en todo momento, a apoyar la acción del Estado Colombiano, puntualmente al INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, en fortalecer la transparencia y responsabilidad en la rendición de cuentas, por tal razón asumimos, sin desconocer nuestra obligación con el cumplimiento del Marco Normativo de la República de Colombia, los siguientes compromisos:

- NO DAREMOS NI OFRECEREMOS SOBORNOS ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público y/o contratista en relación con la propuesta que presentamos en el presente proceso de selección, compromiso que se extenderá a la eventual ejecución del contrato en el caso de llegar a ser los adjudicatarios de tal. De igual manera, no permitiremos que nadie, empleados, contratistas, representantes o cualquier otra persona con la que tengamos relación, lo haga en nuestro nombre.

- REVELAREMOS de forma clara y total los nombres de todo beneficiario de los pagos efectuados en nuestro nombre relacionados con el presente proceso de selección, pagos ordinarios realizados o por realizar, pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario de nuestros empleados o de otras empresas, públicas o privadas.

- IMPARTIREMOS instrucciones a todos nuestros colaboradores sobre la obligación de cumplir en todo momento con el marco normativo colombiano, especialmente con aquellas normas que rigen el presente proceso de selección y la eventual relación contractual derivada de éste, PROHIBIÉNDOLES dar u ofrecer sobornos y/o halagos, de manera directa o indirecta, a ningún colaborador del ITM y que puedan influir sobre la adjudicación del presente proceso de selección.

- NO REALIZAREMOS ACTOS O PACTOS ÍLICITOS que conlleven a la materialización de cualquier daño en contra del ITM y del presente proceso de selección.

- BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO presentamos en el presente proceso de selección este COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.

- DENUNCIAREMOS ante las autoridades competentes, cualquier acto, de cualquiera de nuestros colaboradores, que incumpla los anteriores compromisos, de igual manera RECONOCEMOS la obligación del ITM de PONER EN CONOCIMIENTO a las autoridades y a comenzar los procedimientos sancionatorios según sea el caso, en caso de evidenciar el incumplimiento de alguna de los compromisos acá adquiridos.

Cordialmente,

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] # [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####] | [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####] Representante Legal |
| --- | --- |

FORMATO No. 8

[CIUDAD, fecha]

Señores

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM

Medellín, CO

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONSULTA REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES PROCESO No. MC 67 DE 2023

Por medio de la presente, yo [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL], identificado con [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####], actuando en calidad de representante legal de la sociedad [NOMBRE DEL PROPONENTE] identificado con [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####], autorizo al INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, identificado con NIT 800214750-7, para consultar mis antecedentes en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, y demás registros públicos sobre inhabilidades establecidas en la Ley, para efectos de participar en el presente proceso de selección y eventualmente, en el caso de resultar adjudicataria la sociedad que represento, firmar el contrato derivado. La recolección y el tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en https://www.itm.edu.co//wp-content/uploads/Calidad/Politicas_tratamiento_y_proteccion_de_datos_personales_ITM_Resolucion_395_de_2014.pdf

Cordialmente,

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] # [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####] | [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] [TIPO DE DOCUMENTO] No. [####] Representante Legal |
| --- | --- |