## Formato 2 S1
FORMATO 2
PROPUESTA ECONÓMICA
SEÑORES INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO MEDELLÍN CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTIA No. MC 67 DE 2023 PrestacPrestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ventiladores y enfriadores evaporativos instalados en los campus del instituto tecnológico metropolitano- ITM
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO SIN IVA | NUMERO DE MANTENIENTOS | % DEL IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
Mantenimientos Preventivo
1 | Mantenimiento preventivo de ventiladores de cualquier tipo (Pared, piso, techo) y las diferentes marcas. Consiste en la limpieza general, lubricación y ajustes. Limpieza Lubricación Verificación de partes eléctricas, mecánicas y electrónicas Verificación de cuellos Verificación de corriente Verificación de voltaje Verificación funcionamiento del motor Verificación del sistema giratorio | un |  | 667
2 | Mantenimiento preventivo de Enfriadores evaporativos, consiste en la limpieza interna y externa, limpieza y lubricación del ventilador, limpieza y lubricación de la turbina, limpieza del tanque donde va el agua, chequeo de voltaje y amperaje, limpieza y revisión de las rodachinas, chequeo del cableado. | un |  | 43
3 | Mantenimiento correctivo de ventiladores de cualquier tipo (Pared, piso, techo) y las diferentes marcas. (NO MODIFICAR) | gl | 3000000 | 1 | 19% | 570000 | 3570000 | 3000000
4 | Mantenimiento correctivo de Enfriadores evaporativos, consiste en la reparación del equipo cuando este falle. (NO MODIFICAR) | gl | 2000000 | 1 | 19% | 380000 | 2380000 | 2000000
VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO SIN IVA | % DEL IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
3.1 | Par de cuerdas | 1
3.2 | Perillas de suiche | 1
3.3 | Campana de tiradera | 1
3.4 | Resistencia térmica | 1
3.5 | Sistema giratorio | 1
3.6 | Suiche de velocidades | 1
3.7 | Cables siliconados | 1
3.8 | Motor drive | 1
3.9 | Cuellos | 1
3.1 | Aspas | 1
3.11 | Canastas | 1
3.12 | Aro de canastas | 1
3.13 | Bobina | 1
3.14 | Inducido | 1
3.15 | Mano de obra para el mantenimiento correctivo de ventiladores de cualquier tipo (Pared, piso, techo) y las diferentes marcas. | 1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENFRIADORES EVAPORATIVOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO SIN IVA | % DEL IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
4.1 | Tarjeta electrónica | 1
4.2 | Motor | 1
4.3 | Turbina | 1
4.4 | Bomba de agua | 1
4.5 | Tanque de agua | 1
4.6 | Filtro de celdek | 1
4.7 | Control remoto | 1
4.8 | Carcasa | 1
4.9 | Rejilla pre filtro | 1
4.1 | Sistema giratorio | 1
4.11 | Ruedas | 1
4.12 | Mano de obra para el mantenimiento correctivo de Enfriadores evaporativos, consiste en la reparación del equipo cuando este falle. | 1
ANEXOS TÉCNICOS CONFORME SE ESTABLECEN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
_________________________________________ NOMBRE DEL PROPONENTE CC o NIT | [5 empty] | ________________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL