## ANEXO TECNICO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
ANEXO TECNICO REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES 2023
ITEM | DESCRIPCION Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Guantes de nitrilo sin polvo, calibre medio, talla L. Fecha de venicmiento minima de 1 año al momento de la entrega. Caja por 100 unidades. 121 cajas | caja x 100 und | 691 | 411218/421322
Guantes de nitrilo sin polvo, calibre medio, talla M. Fecha de venicmiento minima de 1 año al momento de la entrega. Caja por 100 unidades. 470 cajas
Guantes de nitrilo sin polvo, calibre medio, talla S. Fecha de venicmiento minima de 1 año al momento de la entrega. Caja por 100 unidades. 100 cajas
2 | Hipoclorito de Sodio al 15%, Garrafa por 20 litros. Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 1 año. | Galon x 20L | 9 | 121615/411218
3 | Glutaraldehido 2%, con aditivo galon x 3.8L.Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento minimo 1 año al momento de entrega. | Galón x 3,8 L | 9 | 121615/411218
4 | Amonio cuaternario quinta generación, Fecha de venicmiento minima de 1 año al momento de la entrega. Con certificado de calidad, adjuntar hoja de seguridad y ficha tecnica. Galón 3.8L | Galón x 3,8 L | 18 | 121615/411218
5 | Peróxido de hidrógeno al 30%, con certificado de análisis, con fecha de vencimiento minimi 1 año al momento de la entrega. Con certificado de calidad, adjuntar hoja de seguridad y ficha tecnica. Galón por 3,8 L | Galón x 3,8 L | 7 | 121615/411218
6 | Cartuchos para mascara antigases 3M, para vapores orgánicos y gases ácidos ref. 6006, paquete x 2 und. Fecha de vencimiento minimo de 2 años. | Paquete x 2 unidades | 6 | 411218
7 | Detergente alcalino para lavado de material de laboratorio, Extran o similar, galon aprox. 5 L | Galón x 5 L | 1 | 411218
8 | Detergente líquido Neutro Libre de Fosfatos, para lavado de material de laboratorio. Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 18 meses. Galon por 5 L | Galón x 5 L | 26 | 411218
9 | Alfileres entomológicos No. 1 0.40 mm x 37 mm, paquete x 100und | Paquete x 100 unidades | 3 | 411218
10 | Frasco plástico de transporte de 250 cm3 (Tapa rosca con malla y compuerta lateral de latex) | Unidad | 60 | 411218
11 | Viales polipropileno transparente con tapa Rosca (Unidad) 5ml | Unidad | 200 | 411218
12 | Bolsas de sellado hermetico 30x40cm, paquete x100 unidades | Paquete x 100 unidades | 13 | 411218
13 | Bolsas de sellado hermetico 20x24cm, paquete x 100 und | Paquete x 100 unidades | 10 | 411218
14 | Bolsas de sellado hermetico 10 x 15cm, paquete x 100 und. | Paquete x 100 unidades | 18 | 411218
15 | Neveras de icopor capacidad 46 Lt. Unidad. | Unidad | 3 | 411218
16 | Neveras de icopor capacidad 10 Lt. Unidad. | Unidad | 10 | 411218
17 | Cinta de enmascarar rollo 36 mm x 40 metros.20 und | Unidad | 40 | 411218
Cinta de enmascarar rollo 18 mm x 40 metros.20 und
18 | Tubo plástico conico con tapa rosca de 50 ml paquete x 25 unidades . 2 paquetes | Paquete x 25 unidades | 4 | 411218
Tubo plástico conico con tapa rosca de 15 ml paquete x 25 unidades. 2 paquetes
19 | COMPRESAS NO ESTERILES 45 X 45 cm- unidad | Paquete x 5 unidades | 600 | 411218
20 | Probeta plastica graduada de 1000 mL, esterilizable, con pico. | Unidad | 3 | 411218
21 | Cajas Petri en vidrio de borosilicato, dimensión 90-100 x 15 mm, esterilizables en autoclave. Incluye base y cubierta. | Unidad | 500 | 411218
22 | Puntas para pipeta en Tipbox, redondas, 1-10 mL. Embalaje por 18 puntas, compatibles con micropipeta Brand Transferpette S 1-10 ml. | Unidad | 5 | 411218
23 | Rastrillos bacteriologicos en polipropileno, esteril, autoclavable, dimension 140*35mm. Unidad. | Unidad | 2000 | 411218
24 | Asas de inoculacion desechables con aro 1ul calibrado, paquete con cierre a presion. Adjuntar certificado de calibracion. Unidad | Unidad | 4250 | 411218
25 | Asas de inoculacion desechables con aro 10ul calibrado. paquete con cierre a presion. Adjuntar certificado de calibracion. Unidad | Unidad | 4000 | 411218
26 | Rollo Papel Kraft calidad 72 gr/m² 110cm x 300m | Unidad | 8 | 411218
27 | Esponja abraciva, medidas aproximadas 140 mm de largo x 100 mm de ancho x 7 mm de alto, no deja residuos, color verde. Unidad | Unidad | 65 | 411218
28 | Cubeta plastica de 10L, dimensiones aproximadas 30x25x18 cm. Esterilizable en autoclave a 121 °C. Unidad | Unidad | 5 | 411218
29 | Palos (clips de chips) plasticos selladores de bolsas estériles plasticas, largo aproximado de 15 a 20 cm. Unidad | Unidad | 50 | 411218
30 | Tenedores Material Acero inoxidable Medidas Largo aprox. 20 cm-unidad | Unidad | 24 | 411218
31 | Cucharas Soperas Material Acero Inoxidable Medidas largo aprox. 20cm grado quirurgico- unidad | Unidad | 24 | 411218
32 | Jabon liquido antigrasa, galon x 3.8L | Galón x 3,8 L | 9 | 411218
33 | Puntas para pipeta, sueltas, 0,5-5 ml, bolsas por 200 unidades, compatibles con micropipeta Brand | Bolsa x 200 unidades | 10 | 411218
34 | Puntas amarillas 20-200ul bolsas por 1000 unidades.Compatibles con micropipetas Accumax/Brand | Bolsa x 100 unidades | 8 | 411218
35 | Toalla, non-woven (Sin tejido o generación de pelusa en polyester cellulose, paquete x 300 unidades 23 x 23 cm. | Unidad | 7 | 411218
36 | Laminilla cubreobjetos de 24X60mm. Caja x 100 ud. | Caja x 100 unidades | 3 | 411218
37 | Papel vinipel rollo industrial de 500mts x 50 cm | Unidad | 12 | 411218
38 | Papel aluminio rollo industrial 300mt x 30cm. | Unidad | 7 | 411218
39 | viales plásticos de 200ul cónicos con tapa, bolsa x 1000 unids. | Bolsa x 1000 unidades | 1 | 411218
40 | Gradilla de separación magnética compatible con viales de 2ml. | Unidad | 2 | 411218
41 | Empaque para triple embalaje categoria A, que cumpla con las condiciones P620 | Unidad | 8 | 411218
42 | Nevera en icopor de capacidad de 20 litros. | Unidad | 10 | 411218
43 | Tubos eppendorf de 1.5ml transparentes con tapa, graduados certificados libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Paquete x 500 unidades. | Bolsa x 500 unidades | 15 | 411218
44 | Bolsas de sellado hermetico de 8 x 12cm aprox, paquete x 100und | Paquete x 100 unidades | 3 | 411218
45 | Viales criogenicos PP de 2 ml con tapa rosca externo, graduados, con franja mate para rotulacion, esterilizados, con base para soporte y resistencia termica. 500 unidades por embalaje | Bolsa x 500 unidades | 1 | 411218
46 | Papel crepado de alta calidad. Rollo de 60 cmx 50 mts. | Unidad | 4 | 411218
47 | Ampollas bioindicadoras para control de proceso de autoclavado. Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega, con certificado de análisis. CAJA X 100 | Caja x 100 unidades | 2 | 121615/411161
48 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN PAQUETE X 20 und | Paquete x 20 unidades | 350 | 411218
49 | Probeta graduada de 500 mL, plasticas | Unidad | 4 | 411218
50 | Erlenmeyer capacidad 2000 mL en vidrio borosilicato, cuello estrecho reforzado, corto, graduado, resistente a temperaturas de esterilizacion y calentamiento directo, boca simple estrecha. Unidad | Unidad | 1 | 411218
51 | Cinta indicadora para esterilizar rollo | Unidad | 5 | 411218
52 | ASAS RECTAS O AGUJAS DE INOCULACION paquete x 25 unidades | Paquete x 25 unidades | 10 | 411218
53 | Puntas plásticas amarillas en pp, para micropipeta Boeco de 5 a 50ul . BOLSA x1000 unidades | Bolsa x 1000 unidades | 1 | 411218
54 | Balones volumetricos vidrio ambar 50ml clase A con tapa de Polipropileno o Polietileno o esmerilada | Unidad | 5 | 411218
55 | Balones volumetricos vidrio 10ml clase A con tapa de Polipropileno o Polietileno o esmerilada | Unidad | 5 | 411218
56 | capilares (micropipeta desechable) de 5uL con certificado de conformidad exactitud ≤0,5%, reproducibilidad ≤1%, caja x 200 unidades | Caja x 200 unidades | 1 | 411218
57 | Frascos ambar tapa azul, graduados, capacidad de 100 a150ml. Unidad | Unidad | 10 | 411218
58 | Neveras de icopor capacidad minimo 1Lt. Unidad. | Unidad | 10 | 411218
59 | Vasos de precipitados (beaker) en polipropileno, capacidad 100 ml, forma baja. 20unidades | Unidad | 60 | 411218
| Vaso de precipitado de 100ml en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico. 20 unidades |  |  | 411218
| Vaso de precipitado de 10 ml en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico. 20 unidades |  |  | 411218
60 | Bureta de vidrio boro 3.3 con llave lateral de 25 mL.Clase AS . Ajustadas por vertido 'Ex' division 0,05 ml. Limite de error +/- 0,05 ml. Con certificado de calibración por lote. Unidad | Unidad | 1 | 411218
61 | Balón volumétrico de 1000 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado individual y tapón plástico. Límite de error +/- 0,6 ml. | Unidad | 2 | 411218
62 | Cubetas de muestra de vidrio, cuadradas de 1 pulg, volumen de muestra 10 ml por 2 unidades para uso en espectofotométro DR 6000 | Unidad | 2 | 411218
63 | Pack de 6 cubetas de vidrio redondas, volumen de muestra de 10 ml con tapones para usar con los turbidímetros portátiles de Hach de la serie 2100 | Unidad | 1 | 411218
64 | Frasco Winkler en vidrio borosilicato 3.3 con tapa, de 100 ml Aprox | Unidad | 15 | 411218
65 | Barras agitadoras encapsulas de 2 cm en PTFE blanco cumplir con requisitos de certificación de la FDA. | unidad | 5 | 411218
66 | Tubos Nessler de 50 ml en vidrio de borosilicato para comparaciòn visual de color. Unidad (capacidad máxima 50 ml) | Unidad | 10 | 411218
67 | BUTIRÓMETRO FUNKE GERBER para leche en polvo, 2,50 g de muestra, temperatura de 65 °C, escala de 0 a 35%, en vidrio BOROSILICATO 3.3. unidad | Unidad | 5 | 411218
68 | Filtro de fase móvil, Nylon, 47 mm x 0.45 mm paquete por 100 | Bolsa x 100 unidades | 2 | 411218
69 | Filtro de jeringa de muestra acrodisc Nylon Acrodisc, 25 mm x 0.2 mm paquete por 200 | Bolsa x 200unidades | 2 | 411218
70 | Filtro solvent 2um, ss por 1/16in ID | unidad | 4 | 411218
71 | Puntas amarillas para micropipeta de 10-100 microlitros, bolsas X 1000und | Bolsa x 1000 unidades | 1 | 411218
72 | lancetas estériles caja x 200 unidades | Caja x 200 unidades | 100 | 411218
73 | Algodón x 500g. | Rollo | 20 | 411218
74 | Embudos de filtración plasticos capacidad 10-20ml, diámetro aproximado 35-45mm . Und | Unidad | 6 | 411218
75 | Silica Gel en perlas o esferas con indicador de saturación a base de Dióxido de Silicio (SiO2), color naranja (presentación por 1 kg) | Frasco x 1 k | 3 | 121615/411218
76 | Coagulasa plasma de conejo con EDTA. Caja por 6 viales o 10 viales para reconstituir con 5ml de diluyente, volumen total minimo de reactivo 30ml por caja. Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 1 año. | Caja | 6 | 121615/411158
77 | Reactivo de Kovacs (Indol), frasco por 100 mL. Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 1 año. | frasco x 100 ml | 3 | 121615/411158
78 | Agua Peptona Alcalina, medio deshidratado, frasco por 500 g. Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 2 años. | Frasco x 500g | 1 | 121615/411158
79 | Diclorhidrato de Tetrametil P-Fenilendiamina (N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina), Frasco por 25g, Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 2 años. | Frasco x 25 g | 1 | 121615/411158
80 | Agar Sangre de Cordero al 5% , caja por 20 placas de agar, Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 2 meses. | Caja x 20 placas | 1 | 121615/411158
81 | Caldo BHI (Infusión Cerebro Corazon), medio deshidratado, frasco por 500 g. Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 2 años. | Frasco x 500g | 2 | 121615/411158
82 | Skin Milk powder, medio deshidratado, frasco por 500 g. Con certificado de analisis, ficha de seguridad y tiempo minimo de vencimiento 2 años. | Frasco x 500g | 2 | 121615/411158
83 | Medio Glucosa OF, medio deshidratado, frasco por 500 g. Con certificado de análisis, ficha de seguridad y tiempo mínimo de vencimiento 2 años. | Frasco x 500g | 1 | 121615/411158
84 | Agar Chocolate suplementado en placa, caja por 20 placas de agar,adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia, fecha de vencimiento de 6 meses mínimo a partir de la entrega, entrega parcial acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto. | Caja x 20 placas | 1 | 121615/411158
85 | Agar Tripticasa de soya con sangre de cordero al 5% en placa, caja por 20 placas de agar,adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia, fecha de vencimiento de 6 meses mínimo a partir de la entrega, entregas parciales previo acuerdo con LSP sujeto a fecha de vencimiento. | Caja x 20 placas | 2 | 121615/411158
86 | Agar Thayer Martin en placa, caja por 20 placas de agar, adjuntar al producto certificado de análisis, fichas de seguridad y tarjeta de emergencia, fecha de vencimiento de 6 meses mínimo a partir de la entrega, entregas parciales previo acuerdo con LSP sujeto a fecha de vencimiento. | Caja x 20 placas | 2 | 121615/411158
87 | Inmunocromatografia cuarta generacion para la deteccion de anticuerpos y antigeno p24 de HIV simultaneamente en suero, plasma o sangre total.por 30 test en caset Con fecha de vencimiento mayor a 1 año. 25 unidades | Test x 30 | 25 | 121615/411158/411160
| Inmunocromatografia para la deteccion de antigeno de superficie de la Hepatits B por 30 test en suero, plasma, en caset.Con fecha de vencimiento mayor a 1 año. 25 unidades |  | 25
| Inmunocromatografia para la deteccion cualitativa de anticuerpos contra el treponema pallidum, por 30 test en suero, en caset, con fecha de vencimiento mayor a 1 año. 25 unidades |  | 25
| Inmunocromatografia para la deteccion de anticuerpos de la Hepatits A por 30 test en suero o plasma .Con fecha de vencimiento mayor a 1 año. 2 unidades |  | 2
| Inmunocromatografia para la deteccion de anticuerpos de la Hepatits C por 30 test en suero o plasma .Con fecha de vencimiento mayor a 1 año. 5 unidades |  | 5
| Inmunocromatografia tercera generacion para la detección de anticuerpos de HIV en suero, plasma o sangre total.por 30 test en caset Con fecha de vencimiento mayor a 1 año. 1 unidad |  | 1
88 | Prueba para diagnostico de Virus respiratorios Inmunofluorescencia indirecta ensayo cualitativo para la identificación de: influenza A, influenza B, Virus sincitial respiratorios, Adenovirus,Parainfluenza Tipo 1,2 y 3 que incluya láminas de montaje y solución salina tamponada con fosfato PBS 10X 0.1molar pH 7,2 y controles. Con fecha de vencimiento mayor a 1 año. | Unidad | 10 | 121615/411158/4111160
89 | Control de calidad interno para SARS COV 2 MOLECULAR . 4 unidades | unidad | 4 | 121615/411161
| Control calidad interno para HIV pruebas rapidas. 3 unidades |  | 3
| Control calidad interno para AgSHB pruebas rapidas. 3 unidades |  | 3
| Control calidad interno para hepatitis A pruebas rapidas. 3 unidades |  | 3
| Control calidad interno para hepatitis C pruebas rapidas. 3 unidades |  | 3
| Control calidad interno para pruebas treponemicas pruebas rapidas. 3 unidades |  | 3
90 | Prueba inmunoenzimatica de captura para determinar anticuerpos IgM frente al virus de DENGUE en suero/plasma humano. Con fecha de vencimiento mayor a 1 año, Kit por 96 pruebas | Equipos en la modalidad de comodato que cumpla con las siguientes características: Automatizado para el procesamiento de pruebas de ELISA (TSH, T4LIBRE, DENGUE, LEPTOSPIROSIS, HBSAG, HIV, TSH NEONATAL) No usuario dependiente, con capacidad para procesar como mínimo dos microplacas de 96 pozos. Con capacidad de mínimo 100 tubos por carga, que incluya lavador, incubador, con sensor de nivel líquido, detección de coagulo, de espuma y alarmas. que incluya perforador manual para filtros de TSH Neonatal. Con Software para la gestión y análisis de los datos de control de calidad, Interfaz gráfica, gestión de datos de control de calidad interno, externo e Inter laboratorio, fácil configuración de datos de control de calidad, dispositivos, marca de reactivos y método. Debe incluir consumibles bonificados, un PC, UPS e impresora, asistencia de ingeniero y asesor en la zona de Nariño. Equipo Automatizado bajo la técnica de quimioluminiscencia Para procesamiento de prubas de HIV, Antigeno de superficie para Hepatitis B, Hepatitis C, hepatitis A, HTLV I-II, Chagas, Treponema, anti HBC, Toxoplasma IgM, Herpes HSV1/2 IgM. Con capacidad de mínimo 180 pruebas por hora, mínimo 120 muestras de suero, orina y plasma. con mantenimiento diario automatico, Software para la gestión y análisis de los datos de control de calidad, Interfaz gráfica, gestión de datos de control de calidad interno, externo e Inter laboratorio, fácil configuración de datos de control de calidad, dispositivos, marca de reactivos y método, que incluya consumibles bonificados, controles y calibradores bonificados, asistencia de ingeniero y asesor en la zona de Nariño. | 1 | 121615/411158/411160
| kit T4 libre, para la determinacion cuantitativa de la concentracion de tiroxina libre en suero humano por ensayo inmunoenzimometrico con microplacas. Caja x 96 test |  | 1
| kit TSH en suero, para la determinacion cuantitativa de la concentracion de Hormona Estimulante de la Tiroides en suero humano por ensayo inmunoenzimometrico con microplacas. Caja x 96 test |  | 1
| TSH NEONATAL. para la determinacion cuantitativa de HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES EN SANGRE SECA sobre papel de filtro, pozos fracccionables, controles y calibradores de matriz humana, kit con 2 juegos de controles por 3 niveles de diferente concentracion bajas, normales y altas, presentacion del kit 480 test |  | 6
| Enzimoinmunoanalisis para la deteccion cualitativa y la determinacion cuantitativa de anticuerpos IgM especificos para diagnóstico de leptospirosis en suero y plasma humanos, con absorbente RF incluido en el kit, con pocillos recubiertos con antigeno control. |  | 1
| HIV Ab/Ag , Ensayo tecnología de la quimioluminiscencia para la determinación cualitativa del antígeno p24 del VIH 1 y de los anticuerpos específicos contra el VIH 1(grupo M y grupo O) y/o el VIH TIPO 2 en muestras de suero o plasma humano. Kit por 200 pruebas |  | 5
| HBsAg Ensayo tecnología de la quimioluminiscencia para la determinación cualitativa del antígeno de superficie de la hepatitis viral B (HBsAg) en muestras de suero o plasma humano. Kit por 200 pruebas |  | 5
| HCV Ensayo tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa contra el virus de la hepatitis C anti HCV en muestras de suero o plasma humano. Kit por 100 pruebas |  | 5
| HTLV-I/II Ensayo tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa de los anticuerpos específicos contra el virus linfotrópico de células T humanas (HTLV) de tipo I y tipo II (anti-HTLV-I y anti-HTLV-II) en muestras de suero o plasma humano. Kit por 200 pruebas |  | 5
| CHAGAS Ensayo tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa de los anticuerpos contra el Trypanozoma cruzi en muestras de suero o plasma humano. Kit por 100 pruebas |  | 8
| Treponema tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa de anticuerpos específicos totales dirigidos contra Treponema pallidum en muestras de suero o plasma humano. Kit por 200 pruebas |  | 5
| Anti-HBc tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa de los anticuerpos totales dirigidos contra el antígeno del core del virus de la hepatitis B (anti-HBc) en muestras de suero o plasma humano. Kit por 100 pruebas |  | 8
| Anti-HAV tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa de anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis A (anti-HAV) en muestras de suero o plasma humano. Caja x 100 test |  | 1
| Tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa de los anticuerpos IgM dirigidos contra Herpes 1/2 en muestras de suero o plasma humano. Kit por 100 pruebas. |  | 1
| Tecnología quimioluminiscencia para la determinación cualitativa de los anticuerpos IgM dirigidos contra el Toxoplasma gondii en muestras de suero o plasma humano. Kit por 100 pruebas. |  | 1
91 | Estandar carbonato de calcio, con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido fabricante del material de referencia acreditado para este material con ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con fecha de vencimiento mayor a 2 años. frasco 50 g o 100 gr. | FRASCO X 50g o 100gr | 2 | 121615/411158/411161
| Estandar de cloruro de sodio con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido fabricante del material de referencia acreditado para este material con ISO 17034, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con fecha de vencimiento mayor a 1 año. frasco 80 g. | FRASCO X 80g | 1
| Solucion EDTA 0,1 N, con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, con certificado de trazabilidad y analisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con fecha de vencimiento mayor a 18 meses. frasco por 1L. | FRASCO X 1L | 2