## OFERTA ECONOMICA
LOTE No. 1 | INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS CONSTELLATION Y CENTURION |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490080 | 42295114 | PUNTAS KELMAN 0.9 mm, MICROTIP 30° (CONSTELLATION) | PUNTAS KELMAN 0.9 mm, MICROTIP 30° (CONSTELLATION) | UNIDAD | 114016 | 21663 | 135679 |  | 0 | 0
2 | 1196490081 | 42295114 | CAPUCHONES PARA FACO 30 GRADOS (CONSTELLATION) | CAPUCHONES PARA FACO 30 GRADOS (CONSTELLATION) | UNIDAD | 74892 | 14229 | 89121 |  | 0 | 0
3 | 1196490083 | 42294513 | PACK DE FACO SIN PUNTA 0.9 MM. | PACK DE FACO SIN PUNTA 0.9 MM. | UNIDAD | 373000 | 70870 | 443870 |  | 0 | 0
4 | 1196491038 | 42294523 | CABLE BIPOLAR | CABLE BIPOLAR | UNIDAD | 235855 | 44812 | 280667 |  | 0 | 0
5 | 1128599473 | 42294513 | SISTEMA DE ENTRADA (TRES CANULAS DE INFUSION) 25 Ga | SISTEMA DE ENTRADA (TRES CANULAS DE INFUSION) 25 Ga | UNIDAD | 145314 | 27610 | 172924 |  | 0 | 0
6 | 1196491045 | 42294513 | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 25 Ga | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 25 Ga | UNIDAD | 266036 | 50547 | 316583 |  | 0 | 0
7 | 1196491040 | 42294513 | SISTEMA DE ENTRADA (TRES CANULAS DE INFUSION) 23 Ga | SISTEMA DE ENTRADA (TRES CANULAS DE INFUSION) 23 Ga | UNIDAD | 145314 | 27610 | 172924 |  | 0 | 0
8 | 1196491042 | 42294513 | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 23 Ga | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 23 Ga | UNIDAD | 373000 | 70870 | 443870 |  | 0 | 0
9 | 1196491043 | 42294513 42294500 | CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | UNIDAD | 177730 | 33769 | 211499 |  | 0 | 0
10 | 1196491044 | 42294513 42294500 | CANULA CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | CANULA CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | UNIDAD | 61479 | 11681 | 73160 |  | 0 | 0
11 | 1196491047 | 42294513 | PINZAS DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA ILM 25 Ga | PINZAS DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA ILM 25 Ga | UNIDAD | 618144 | 117447 | 735591 |  | 0 | 0
12 | 1196491048 | 42294513 | PINZAS END GRASPING 25 Ga | PINZAS END GRASPING 25 Ga | UNIDAD | 619261 | 117660 | 736921 |  | 0 | 0
13 | 1196491050 | 42294513 | PINZAS MAX GRIP 25 Ga | PINZAS MAX GRIP 25 Ga | UNIDAD | 769046 | 146119 | 915165 |  | 0 | 0
14 | 1196491049 | 42294513 | PINZAS ASERRADAS 25 Ga | PINZAS ASERRADAS 25 Ga | UNIDAD | 769046 | 146119 | 915165 |  | 0 | 0
15 | 1196491051 | 42294513 | TIJERAS CURVAS 25 Ga | TIJERAS CURVAS 25 Ga | UNIDAD | 824936 | 156738 | 981674 |  | 0 | 0
16 | 1196491052 | 42294513 | FIBRA ENDOLASER VECTOR : 25GA ARTICULATING ILLUMINATED LASER PROBE W/RFID | FIBRA ENDOLASER VECTOR : 25GA ARTICULATING ILLUMINATED LASER PROBE W/RFID | UNIDAD | 931128 | 176914 | 1108042 |  | 0 | 0
17 | 1196490521 | 42295114 | PUNTA PARA FACO FRAGMENTACION O FACO POSTERIOR | PUNTA PARA FACO FRAGMENTACION O FACO POSTERIOR | UNIDAD | 394583 | 74971 | 469554 |  | 0 | 0
18 | 1196490929 | 42294513 | ENDODIATERMIA 25 Ga (Uso adecuado en 20 y 23 Ga) | ENDODIATERMIA 25 Ga (Uso adecuado en 20 y 23 Ga) | UNIDAD | 177730 | 33769 | 211499 |  | 0 | 0
19 | 1196490039 | 42294513 | PAK COMBINADO 7500 cpm 25+ Ga (con cánulas valvuladas) | PAK COMBINADO 7500 cpm 25+ Ga (con cánulas valvuladas) | UNIDAD | 1244112 | 236381 | 1480493 |  | 0 | 0
20 | 1196491651 | 42294513 | FMS Fluidica ACTIVA + punta Balanced 45° + CAPUCHONES ROSADOS | FMS Fluidica ACTIVA + punta Balanced 45° + CAPUCHONES ROSADOS | UNIDAD | 385641 | 73272 | 458913 |  | 0 | 0
21 | 1196491653 | 42294513 | Bolsa Solución Salina Balanceada 500 ml para centurion | Bolsa Solución Salina Balanceada 500 ml para centurion | UNIDAD | 34000 | 0 | 34000 |  | 0 | 0
22 | 1196491654 | 42294513 | Pieza de Vitrectomia Anterior 4000 cpm 23/25 Ga | Pieza de Vitrectomia Anterior 4000 cpm 23/25 Ga | UNIDAD | 439000 | 83410 | 522410 |  | 0 | 0
23 | 1196490108 | 42294513 | Pieza de vitrectomia posterior Constellation | Pieza de vitrectomia posterior Constellation | UNIDAD | 807000 | 153330 | 960330 |  | 0 | 0
24 | 1196491655 | 42294513 | Punta de I/A angulada reusable INTREPID 0.3MM | Punta de I/A angulada reusable INTREPID 0.3MM | UNIDAD | 754515 | 143358 | 897873 |  | 0 | 0
25 | 1196491656 | 42294513 | INTREPID TRANSFORMER IA HP | INTREPID TRANSFORMER IA HP | UNIDAD | 106191 | 20176 | 126367 |  | 0 | 0
26 | 1196490522 | 42294513 | KIT VFC (INYECCION Y EXTRACCION SILICON) 20/23/25+ Ga PARA SISTEMA CONSTELLATION - ALCON | KIT VFC (INYECCION Y EXTRACCION SILICON) 20/23/25+ Ga PARA SISTEMA CONSTELLATION - ALCON | UNIDAD | 363285 | 69024 | 432309 |  | 0 | 0
27 | 1196491270 | 42294513 | PUNTA I/A POLIMERO CURVA | PUNTA I/A POLIMERO CURVA | UNIDAD | 81599 | 15504 | 97103 |  | 0 | 0
28 | 1196490082 | 42294513 | PIEZA VITRECTOMIA ANTERIOR PARA COSTELLATION | PIEZA VITRECTOMIA ANTERIOR PARA COSTELLATION. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD | 562254 | 106828 | 669082 |  | 0 | 0
29 | 1196490016 | 42294513 | ESCLEROTOMO | ESCLEROTOMO PARA INSICION EN ESCLERA . ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD | 570078 | 108315 | 678393 |  | 0 | 0
30 | 1196490777 | 42294513 | PIC DE 23 A 25 G PARA CORTES EN RETINA | PIC DE 23 A 25 G PARA CORTES EN RETINA | UNIDAD | 177730 | 33769 | 211499 |  | 0 | 0
31 | 1196490819 | 42294513 | FIBRA ENDOLUZ DE 25G | FIBRA ENDOLUZ DE 25G | UNIDAD | 381000 | 72390 | 453390 |  | 0 | 0
32 | 1196490486 | 42294513 | ENDOILUMINADOR CHANDELIER 25 G | ENDOILUMINADOR CHANDELIER 25 G | UNIDAD | 406000 | 77140 | 483140 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 1 | [6 empty] | 15919210 |  |  | 0
LOTE No. 2 | FLUORESCEINA TIRILLAS SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490190 | 42183060 | FLUORESCEINA TIRILLAS | FLUORESCEINA TIRILLAS SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | UNIDAD | 1006 | 0 | 1006 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 2 | [6 empty] | 1006 |  |  | 0
LOTE No. 3 | LENTES I SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490202 | 42294217 | LENTES DE FIJACION ESCLERAL | LENTES DE FIJACION ESCLERAL | UNIDAD | 401000 | 0 | 401000 |  | 0 | 0
2 | 1196491438 | 42294517 | LENTES INTRAOCULAR PLEGABLE DE +30 A +40 DIOPTRIAS | LENTES INTRAOCULAR PLEGABLE DE +30 A +40 DIOPTRIAS | UNIDAD | 252000 | 0 | 252000 |  | 0 | 0
3 | 1196490193 | 42294517 | LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES | LENTE DE UNA SOLA PIEZA ACRÍLICO HIDROFOBICO. CHROMOPHORO (FILTRO PARA LA LUZ AZUL). CON FILTRO U.V. TIPO DE ÓPTICA. BICONVEXO ZONA OPTICA. 5.5 MM. +/- 0.5 MM. LONGITUD 13.0 MM +/- 0.5 MM. SRK. 118 A 119 RANGO DIOPTRÍAS +6.00 / +30.0 PROFUNDIDAD DE CÁMARA. 5.50 +/- 1 CARTUCHO INDEPENDIENTE, NO PRECARGADO. DIÁMETRO DE INCISIÓN PARA IMPLANTE EFECTIVO: MÁXIMO 2.2 MM LA PRESENTACIÓN DE LA LENTE POR SER HIDROFÓBICA NO DEBE VENIR SUSPENDIDA EN NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA IOL SERT QUE POSEE EL EQUIPO DE FACO DEL HOSPITAL | UNIDAD | 622000 | 0 | 622000 |  | 0 | 0
4 | 1196490872 | 42294517 | LENTE INTRAOCULAR TORICO | LENTE DE UNA SOLA PIEZA ACRÍLICO HIDROFÓBICO CON FILTRO PARA LUZ AZUL Y UV, TIPO DE ÓPTICA BICONVEXO, ZONA ÓPTICA DE 6MM, LONGITUD DE 13 MM +- 0.5MM SRK 119.2, CONSTANTE ULTRASONIDO 119, RANGO DIOPTRÍAS +6.00 - + 30.0 , TORICIDAD DE T3 A T9 , CORRECCIÓN DE ASTIGMATISMO DE 1.03 A 4.11. CARTUCHO INDEPENDIENTE, NO PRECARGADO. | UNIDAD | 1551000 | 0 | 1551000 |  | 0 | 0
5 |  | 42294517 | CARTUCHO PARA LENTE INTRAOCULAR | CARTUCHO PARA LENTE INTRAOCULAR | UNIDAD | 18000 | 3420 | 21420 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 3 | [6 empty] | 2847420 |  |  | 0
LOTE No .4 | DISPOSITIVOS MEDICOS VALVULAS DE AHMED PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURQUICOS DE GLAUCOMA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196420034 | 42295505 | VALVULAS DE AHMED | EL DISPOSITIVO AHMED® ESTÁ COMPUESTO POR UN MECANIS­MO VALVULAR Y UNA PLACA. EL MECANISMO VALVULAR ESTÁ FORMADO POR UN TUBO DE DRENAJE DE SILICONA Y UN CUER­PO DE SILICONA QUE ALOJA UNA MEMBRANA VALVULAR DE ELASTÓMERO DE SILICONA | UNIDAD | 2347380 | 0 | 2347380 | 2347380 | 0 | 2347380
| TOTAL PRECIO LOTE No. 4 | [6 empty] | 2347380 |  |  | 2347380
LOTE No. 5 | INSUMOS Y DISPOSITIVOS I MEDICOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490542 | 42294511 | TREPANOS DE BARRON DONANTE Y RECEPTOR VARIOS DIAMETROS DESDE 7,0 A 9,0 (50 DONANTES Y 50 RECEPTOR) | TREPANOS DE BARRON DONANTE Y RECEPTOR VARIOS DIAMETROS DESDE 7,0 A 9,0 (50 DONANTES Y 50 RECEPTOR) | UNIDAD | 536197 | 101877 | 638074 |  | 0 | 0
2 | 1196490688 | 42294511 42294500 | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 15 GRADOS | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 15 GRADOS | UNIDAD | 27208 | 5170 | 32378 |  | 0 | 0
3 | 1196490688 | 42294511 42294500 | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 1 mm | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 1 mm | UNIDAD | 47901 | 9101 | 57002 |  | 0 | 0
4 | 1196490682 | 42294511 42294500 | CUCHILLETES OFTALMICOS CRESCENT | CUCHILLETES OFTALMICOS CRESCENT | UNIDAD | 47829 | 9088 | 56917 |  | 0 | 0
5 | 1196491059 | 42294511 42294500 | CUCHILLETES FACOEMULSIFICACION 2.2 MM. | CUCHILLETES FACOEMULSIFICACION 2.2 MM. | UNIDAD | 47079 | 8945 | 56024 |  | 0 | 0
6 | 1196460071 | 42294500 | POLIPROPILENO 10-0 | POLIPROPILENO 10-0 | UNIDAD | 53494 | 0 | 53494 |  | 0 | 0
7 | 1196460361 | 42294500 | POLIPROPILENO 10-0 C/A | POLIPROPILENO 10-0 C/A | UNIDAD | 53494 | 0 | 53494 |  | 0 | 0
8 | 1196490488 | 42294500 | RETRACTOR DE IRIS REUSABLE | RETRACTOR DE IRIS REUSABLE | UNIDAD | 153052 | 29080 | 182132 |  | 0 | 0
9 | 1216890326 | 42294500 | SET DE CRAWFORD ADULTO | SET DE CRAWFORD ADULTO | UNIDAD | 210979 | 40086 | 251065 |  | 0 | 0
10 | 1216890327 | 42294500 | SET DE CRAWFORD PEDIATRICO | SET DE CRAWFORD PEDIATRICO | UNIDAD | 210979 | 40086 | 251065 |  | 0 | 0
11 | 1196460761 | 42292900 | SUTURA SEDA NEGRATRENZADA CALIBRE 7/0 AGUJA REDONDA DE 6 A 7 MM LONGITUD DE HEBRA DE 30 A 45 CMS | EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE ESTÉRIL AGUJA ESPATULADA DE 6 A 7 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 7.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 30CM A 45 CM. FÁCIL MANEJO USOS: OFTALMOLOGIA | UNIDAD | 38833 | 0 | 38833 |  | 0 | 0
12 | 1196490263 | 42294526 | SET DE SILICON PARA CORRECCION DE PTOSIS | SET DE SILICON PARA CORRECCION DE PTOSIS | UNIDAD | 216353 | 41107 | 257460 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 5 | [6 empty] | 1927938 |  |  | 0
LOTE No. 6 | PROTESIS OCULARES |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1270020003 | 42295505 | SUMINISTRO Y ADAPTACION PROTESIS OCULARES/ EPITESIS | FABRICADAS EN FORMA INDIVIDUAL Y PERSONALIZADA PARA CADA PACIENTE A LA MEDIDA EN MATERIAL POLIMETILMETACRILATO TERMOACABADO | UNIDAD | 1020104 | 0 | 1020104 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 6 | [6 empty] | 1020104 |  |  | 0
LOTE No. 7 | BANDAS DE SILICON 240 SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490540 | 42294500 | BANDAS DE SILICON 240 | BANDAS DE SILICON 240 | UNIDAD | 72657 | 0 | 72657 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 7 | [6 empty] | 72657 |  |  | 0
LOTE No. 8 | INSUMOS Y DISPOSITIVOS III MEDICOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490524 | 42294501 | ANILLOS PARA SIMBLEFARON | ANILLOS PARA SIMBLEFARON | UNIDAD | 48524 | 9220 | 57744 |  | 0 | 0
2 | 1198010069 | 42294501 | CONFORMADORES CONJUNTIVALES ADULTO Y PEDIATRICO( 14,16,18,20 MM) | CONFORMADORES CONJUNTIVALES ADULTO Y PEDIATRICO( 14,16,18,20 MM) | UNIDAD | 185000 | 0 | 185000 |  | 0 | 0
3 | 1196490239 | 42295505 | IMPLANTES OCULARES DE METILMETACRILATO VARIOS DIAMETROS (14,16,18,20 MM) | IMPLANTES OCULARES DE METILMETACRILATO VARIOS DIAMETROS (14,16,18,20 MM) | UNIDAD | 254256 | 48309 | 302565 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 8 | [6 empty] | 545309 |  |  | 0
LOTE No. 9 | BANDA DE SILICON No. 41 SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196491671 | 4229450 | BANDA DE SILICON No. 41 | BANDA DE SILICON No. 41 | UNIDAD | 105000 | 0 | 105000 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 9 | [6 empty] | 105000 |  |  | 0
LOTE No. 10 | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196420018 | 42294500 | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR DIÁMETROS 11, 12 Y 13 MM | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR DIÁMETROS 11, 12 Y 13 MM | UNIDAD | 296217 | 0 | 296217 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 10 | [6 empty] | 296217 |  |  | 0
LOTE No. 11 | TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490320 | 42294522 | TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA VARIOS CALIBRES 0,3 A 1,0 | TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA VARIOS CALIBRES 0,3 A 1,0 | UNIDAD | 115000 | 0 | 115000 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 11 | [6 empty] | 115000 |  |  | 0
LOTE No. 12 | PROTECTOR DE SONDA PARA ECOGRAFIA UBM SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  | PROTECTOR DE SONDA PARA ECOGRAFIA UBM SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490870 | 42294512 | PROTECTOR DE SONDA PARA ECOGRAFIA UBM | PROTECTOR DE SONDA PARA ECOGRAFIA UBM | UNIDAD | 104836 | 19919 | 124755 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 12 | [6 empty] | 124755 |  |  | 0
LOTE No. 13 | PROTECTORES PLASTICOS OCULARES SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1176010096 | 42262008 | PROTECTORES PLASTICOS OCULARES | PROTECTORES PLASTICOS OCULARES | UNIDAD | 1200 | 228 | 1428 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 13 | [6 empty] | 1428 |  |  | 0
LOTE No. 14 | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1128599550 | 42183018 | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE | UNIDAD | 632228 | 120123 | 752351 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 14 | [6 empty] | 752351 |  |  | 0
LOTE No. 15 | ANILLOS SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490184 | 42294517 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 90-120-150-160- ZONA OPTICA 5.0 MM. | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 90-120-150-160- ZONA OPTICA 5.0 MM. | UNIDAD | 648166 | 0 | 648166 |  | 0 | 0
2 | 1196490355 | 42294517 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 210 ó 220 ZONA OPTICA 5.0 MM. | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 210 ó 220 ZONA OPTICA 5.0 MM. | UNIDAD | 818177 | 0 | 818177 |  | 0 | 0
3 | 1196490354 | 42294517 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 90-120-160- ZONA OPTICA 6.0 MM. | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 90-120-160- ZONA OPTICA 6.0 MM. | UNIDAD | 626915 | 0 | 626915 |  | 0 | 0
4 | 1196491666 | 42294517 | ANILOS INTRAESTROMALES SINUSOIDAL ASD 320°. DIAMETRO 5.7 | ANILOS INTRAESTROMALES SINUSOIDAL ASD 320°. DIAMETRO 5.7 | UNIDAD | 1508846 | 0 | 1508846 |  | 0 | 0
5 | 1196491667 | 42294517 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 160/200-300 C Y 160/200-300W. SONA OPTICA 6 MM. | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 160/200-300 C Y 160/200-300W. SONA OPTICA 6 MM. | UNIDAD | 881931 | 0 | 881931 |  | 0 | 0
6 | 1196491668 | 42294517 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 160/150-250C Y 160/150-250W. ZONA OPTICA 6.0 MM. | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 160/150-250C Y 160/150-250W. ZONA OPTICA 6.0 MM. | UNIDAD | 881931 | 0 | 881931 |  | 0 | 0
7 | 1196490353 | 42294517 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 210 - ZONA OPTICA 6.0 MM. | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 210 - ZONA OPTICA 6.0 MM. | UNIDAD | 764252 | 0 | 764252 |  | 0 | 0
8 | 1196491224 | 42295505 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 325°, ZONA ÓPTICA 5 MM CON TRIANGULO ESCALENO - GROSOR 200-300 | ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 325°, ZONA ÓPTICA 5 MM CON TRIANGULO ESCALENO - GROSOR 200-300 | UNIDAD | 1434466 | 0 | 1434466 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 15 | [6 empty] | 7564684 |  |  | 0
LOTE No. 16 | LENTES INTRAOCULARES SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490546 | 42294517 | LENTE INTRAOCULAR DE AFAQUIA DE FIJACION/ENCLAVAMIENTO IRIDIANO | LENTE INTRAOCULAR DE AFAQUIA DE FIJACION/ENCLAVAMIENTO IRIDIANO | UNIDAD | 704217 | 0 | 704217 |  | 0 | 0
2 | 1196490198 | 4229451 | LENTES INTRAOCULARES RIGIDOS | LENTES INTRAOCULARES RIGIDOS | UNIDAD | 44712 | 0 | 44712 |  | 0 | 0
3 | 1196490800 | 42295505 | LENTES INTRAOCULAR FAQUICO DE CAMARA ANTERIOR | LENTES INTRAOCULAR FAQUICO DE CAMARA ANTERIOR | UNIDAD | 514000 | 0 | 514000 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 16 | [6 empty] | 1262929 |  |  | 0
LOTE No. 17 | LENTES INTRAOCULARES FAQUICOS |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490465 | 42294217 | LENTE INTRAOCULAR FAQUICO DE IMPLANTE RETRO-IRIDIANO PRELENTICULAR TORICO | FABRICADO EN COLÁMERO UN TIPO DE COLÁGENO DERIVADO DEL PORCINO E HIDROXIETILMETACRILATO UN MATERIAL HIDRÓFILO, FLEXIBLE Y BIOCOMPATIBLE ASOCIADO A UN CROMÓFORO QUE ABSORBE LA LUZ UV, ESTÁ DISEÑADO COMO UN LENTE FÁQUICO REFRACTIVO CON UNA ZONA ÓPTICA CÓNCAVA CONVEXA CON DISPOSICIÓN EN DOMO EN SU CARA ANTERIOR PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON EL CRISTALINO, CUENTA CON HÁPTICAS DE FORMA RECTANGULAR EN FORMA DE PLATO MONO PIEZA, DISEÑADO PARA IMPLANTARSE EN LA CÁMARA POSTERIOR APOYANDO SUS HÁPTICAS SOBRE EL SULCUS CILIAR | UNIDAD | 5831719 | 0 | 5831719 |  | 0 | 0
2 | 1196491427 | 42294217 | LENTE INTRAOCULAR FAQUICO DE IMPLANTE RETRO-IRIDIANO PRELENTICULAR ESFERICO | FABRICADO EN COLÁMERO UN TIPO DE COLÁGENO DERIVADO DEL PORCINO E HIDROXIETILMETACRILATO UN MATERIAL HIDRÓFILO, FLEXIBLE Y BIOCOMPATIBLE ASOCIADO A UN CROMÓFORO QUE ABSORBE LA LUZ UV, ESTÁ DISEÑADO COMO UN LENTE FÁQUICO REFRACTIVO CON UNA ZONA ÓPTICA CÓNCAVA CONVEXA CON DISPOSICIÓN EN DOMO EN SU CARA ANTERIOR PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON EL CRISTALINO, CUENTA CON HÁPTICAS DE FORMA RECTANGULAR EN FORMA DE PLATO MONO PIEZA, DISEÑADO PARA I MPLANTARSE EN LA CÁMARA POSTERIOR APOYANDO SUS HÁPTICAS SOBRE EL SULCUS CILIAR | UNIDAD | 4282987 | 0 | 4282987 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO LOTE No. 17 | [6 empty] | 10114706 |  |  | 0
LOTE No. 18 | LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE 3 PIEZAS |  |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 1196490984 | 42294517 | LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE 3 PIEZAS PARA CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION DESDE +6 DIOPTRÍAS HASTA + 30.00 DIOPTRÍAS. | LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE 3 PIEZAS PARA CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION DESDE +6 DIOPTRÍAS HASTA + 30.00 DIOPTRÍAS. | UNIDAD | 497000 | 0 | 497000 |  | 0 | 0