## NECE EQ BIO
[5 empty] | COTIZACION 1 - LA MUELA |  |  |  | COTIZACION 2 - IMCOLMEDICA |  |  |  | COTIZACIÓN 3- ARDENTAL |  |  |  | COTIZACIÓN 4- PROGYME |  |  |  | COTIZACIÓN 5- EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA |  |  |  | COTIZACIÓN 6- INSTRUMENTALIA |  |  |  | COTIZACIÓN 7 - KASALAB S.A.S |  |  |  | COTIZACIÓN 8 - LAB BRANDS
ESM | ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NECESIDAD REAL | APROBADO PAA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA
CACOM-3, CACOM-4, CATAM | 1 | Unidad odontológica | 3 | 1 | 19500000 | No registra
ESM FAC | 2 | Kit piezas de mano | 18 | 3 | 3500000
GACAS, GAAMA. CACOM-3 | 3 | Rayos X Periapical | 3 | 2 | 54750420
CEOFA | 4 | Lubricador de piezas | 1 | 1 | 8951261
CACOM-1, CACOM-2, GACAS, CAMAN, CACOM-6 | 5 | Lampara de fotocurado | 8 | 3 | 1445294
CEOFA, EMAVI | 6 | Escaler ultrasónico | 3 | 3 | 3610588
DMEFA, GAORI, DIMAE | 7 | Cuenta celulas | 3 | 3 |  |  |  |  | 1123411
DMEFA | 8 | Equipo de organos de pared | 3 | 2 |  |  |  |  | 4407145
DMEFA | 9 | Equipo de organos de pared RETINO | 1 | 1 |  |  |  |  | 7287596
CEOFA , DMEFA | 10 | Sillón de procedimientos | 2 | 1
DMEFA | 11 | Kit Tanque crio 500ml | 1 | 1 | [12 empty] | 3990000 |  | 2023-02-16 |  | 3990000 |  | 2023-02-16 |  | 3990000 |  | 2023-02-16 |  | 3990000 |  | 2023-02-16 |  | 3990000 |  | 2023-02-16
| 12 | Refrigerador conservación reactivos laboratorio clínico | 1 | 1 | [16 empty] | 45500000 | 8645000 | 2023-04-19 |  | 104000000 | 19760000 | 2023-04-20 |  | 43000000 | 8170000 |  |  | 39600000 | 7524000 | 2023-02-17
Note on V19: CT. ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ: TSG49RPGA - REFRIGERADOR DE LABORATORIO SERIE TSG DE 1387 LITROS MARCA THERMO SCIENTIFIC
Note on AH19: CT. ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ: Modelo HYC-1378

## 150´ proceso 105
[5 empty] | COTIZACION 1 - LA MUELA |  |  | COTIZACION 2 - IMCOLMEDICA |  |  | COTIZACIÓN 3- ARDENTAL |  |  | COTIZACIÓN 4- PROGYME |  |  | COTIZACIÓN 5- EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA |  |  |  | COTIZACIÓN 6- INSTRUMENTALIA |  |  |  | COTIZACIÓN 7 - KASALAB S.A.S |  |  |  | COTIZACIÓN 8 - LAB BRANDS
ESM | ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NECESIDAD REAL | APROBADO PAA | VALOR UNITARIO SIN IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | FECHA COTIZACIÓN | TIEMPO DE IMPORTACIÓN / FECHA
CACOM-4 | 1 | Unidad odontológica | 3 | 1 | 19800000
CEOFA | 2 | Lubricador de piezas | 1 | 1 | 9353200
GACAS, CAMAN, CACOM-6 | 3 | Lampara de fotocurado | 8 | 10 | 2196100
CEOFA, EMAVI | 4 | Escaler ultrasónico | 3 | 5 | 3965000
DMEFA, GAORI, DIMAE | 5 | Cuenta celulas | 3 | 0 |  |  |  | 1123411
DMEFA | 6 | Equipo de organos de pared | 3 | 0 |  |  |  | 4407145
DMEFA | 7 | Equipo de organos de pared RETINO | 1 | 0 |  |  |  | 7287596
CEOFA | 8 | Sillón de procedimientos | 2 | 2 | 18795300
DMEFA | 9 | Kit Tanque crio 500ml | 1 | 0 | [9 empty] | 3845060 |  |  | 3990000 |  | 2023-02-16 |  | 3990000 |  | 2023-02-16 |  | 3990000 |  | 2023-02-16 |  | 3990000 |  | 2023-02-16
| 10 | Refrigerador conservación reactivos laboratorio clínico | 1 | 0 | [12 empty] | 45500000 | 8645000 | 2023-04-19 |  | 104000000 | 19760000 | 2023-04-20 |  | 43000000 | 8170000 |  |  | 39600000 | 7524000 | 2023-02-17
42151900 42281502 42152008 42152000
Note on R17: CT. ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ: TSG49RPGA - REFRIGERADOR DE LABORATORIO SERIE TSG DE 1387 LITROS MARCA THERMO SCIENTIFIC
Note on AD17: CT. ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ: Modelo HYC-1378

## 440´ proceso
TOTAL
| ÍTEM | EQUIPO | NECESIDAD REAL | CANTIDAD AUTORIZADA CPA | PRECIO DE REFERENCIA |  | LA MUELA | SERVIMEDICAL | TECNICA ELECTROMEDICA | ULTRASCHALL | IMCOLMEDICA | IMPULMEDICOS | RX SA | SOLUCIONES INTEGRALES ESTERILIZACIÓN | KASALAB | LAB BRANDS
LOTE 1 | 1 | Autoclave a vapor (20 – 25 litros) | 5 | 3 | 32650874.6025 | 97952623.8075 | 31535000 | 31059000 |  | 33179944.14 | 34829554.27 |  |  | 38500000 |  |  | 94605000
LOTE 2 | 2 | Kit piezas de mano | 26 | 7 | 4238000 | 29666000 | 4641000 | [6 empty] | 3835000 |  |  | 32487000
| 3 | Rayos X Periapical (odontológico) | 4 | 4 | 31178000 | 124712000 | 31178000 | [5 empty] | 22610000 | 7850000 |  |  | 124712000
| 4 | Escarificador portable | 1 | 1 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | [6 empty] | - |  |  | 11800000
LOTE 3 | 5 | Digitalizador placas de fósforo de uso odontológicas | 8 | 8 | 33102613.3333 | 264820906.6667 | 49880000 |  |  |  |  | 25627840 | 23800000 | 18861500 |  |  | 399040000
LOTE 4 | 6 | Lámpara de luz frontal | 1 | 1 | 7996149.07 | 7996149.07 |  |  |  | 2975000 | 7996149.07 | [5 empty] | 0
LOTE 5 | 7 | Cuenta células | 3 | 3 | 2271222.2333 | 6813666.7 | 1667000 |  |  |  | 1427916.7 |  |  | 3718750 |  |  | 5001000
LOTE 6 | 8 | Refrigerador de alto rendimiento para laboratorio clínico | 1 | 1 | 49641700 | 49641700 | [8 empty] | 59500000 | 39783400 | 59500000
LOTE 7 | 9 | Equipo de órganos de pared | 11 | 7 | 5677015.5725 | 39739109.0075 | 6230000 |  | 5270034 | 5873621.24 | 5334407.05 |  |  | 6223700 |  |  | 43610000
| 10 | Equipo de órganos de pared con retinoscopio | 1 | 1 | 8015791.06 | 8015791.06 | 8433000 |  | 8279068 |  | 7335305.18 | [5 empty] | 8433000
LOTE 8 | 11 | Tanque de Crioterapia | 1 | 1 | 8175000 | 8175000 | 8175000 | [9 empty] | 8175000
[6 empty] | 649332946.3117 | 153539000 | 31059000 | 13549102 | 42028565.38 | 56923332.27 | 25627840 | 46410000 | 78988950 |  |  | 787363000
|  | PRESUPUESTO INICIAL | 449000000
|  | SALDO PRIMER PROCESO | 73929550
522929550
150000000
76070450
73929550

## 440´ proceso (2)
[5 empty] | 12376681 | 10400572.2689
| ÍTEM | EQUIPO | NECESIDAD REAL | CANTIDAD AUTORIZADA CPA | PRECIO DE REFERENCIA |  | LA MUELA | SERVIMEDICAL | TECNICA ELECTROMEDICA | ULTRASCHALL | IMCOLMEDICA | CASABLANCA | LV& INGENIERIA | IMPULMEDICOS | RX SA | KASALAB | LAB BRANDS
LOTE 1 | 1 | Autoclave a vapor (20 – 25 litros) | 5 | 3 | 26991153 | 80973459 | $ 26.500.000 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 26100000 |  | 27882306 | $ 29.268.533 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | $ 8.500.000 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | $ 8.434.125 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE 2 | 2 | Kit piezas de mano | 26 | 7 | 3900000 | 27300000 | 3900000
| 3 | Escarificador portable | 1 | 1 | 11800000 | 11800000 | 11800000
LOTE 3 | 4 | Rayos X Periapical (odontológico) | 4 | 4 | 23000000 | 92000000 | 23000000 | [6 empty] | 21536000 | 22610000
| 5 | Digitalizador placas de fósforo de uso odontológicas | 8 | 8 | 30268000 | 242144000 | 39000000 | [6 empty] | 47997000 | $ 23.800.000 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE 4 | 6 | Lámpara de luz frontal | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | $2.975.000 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | $6.719.453 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 13340928 | 14211192
LOTE 5 | 7 | Cuenta células | 3 | 3 | 1433465 | 4300395 | 1667000 |  |  |  | 1199930
LOTE 6 | 8 | Refrigerador de alto rendimiento para laboratorio clínico | 1 | 1 | 49641700 | 49641700 | [9 empty] | 59500000 | 39783400
LOTE 7 | 9 | Equipo de órganos de pared | 11 | 7 | 4430671 | 31014697 | 6230000 |  | 4428600 | 2581389 | 4482695 | $ 1.648.733 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 9350250
| 10 | Equipo de órganos de pared con retinoscopio | 1 | 1 | 7184774 | 7184774 | 8433000 |  | 6957200 | $2.304.007 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 6164122 | 9534242 | 8691082
LOTE 8 | 11 | Tanque de Crioterapia | 1 | 1 | 12866885 | 12866885 | 13567333 | [5 empty] | 12166437
[6 empty] | 559225910 | 107597333 | 26100000 | 11385800 | 30463695 | 11846747 |  |  | 69533000 | 22610000
|  | PRESUPUESTO INICIAL | 449000000
|  | SALDO PRIMER PROCESO | 73929550
522929550
150000000
76070450
73929550
CONVENCIONES
CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS
NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS

## 440´ proceso (3)
TOTAL
| ÍTEM | EQUIPO | NECESIDAD REAL | CANTIDAD AUTORIZADA CPA | PRECIO DE REFERENCIA |  | LA MUELA | SERVIMEDICAL | TECNICA ELECTROMEDICA | ULTRASCHALL | IMCOLMEDICA | IMPULMEDICOS | RX SA | KASALAB | LAB BRANDS
LOTE 1 | 1 | Autoclave a vapor (20 – 25 litros) | 5 | 3 | 27437709.75 | 82313129.25 | 26500000 | 26100000 |  | 27882306 | 29268533 |  |  |  |  | 79500000
LOTE 2 | 2 | Kit piezas de mano | 26 | 7 | 3900000 | 27300000 | 3900000 | [8 empty] | 27300000
| 3 | Rayos X Periapical (odontológico) | 4 | 4 | 26200000 | 104800000 | 26200000 |  |  |  |  | 21536000 | 22610000 |  |  | 104800000
| 4 | Escarificador portable | 1 | 1 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | [8 empty] | 11800000
LOTE 3 | 5 | Digitalizador placas de fósforo de uso odontológicas | 8 | 8 | 29445333.3333 | 235562666.6667 | 43000000 |  |  |  |  | 47997000 | 23800000 |  |  | 344000000
LOTE 4 | 6 | Lámpara de luz frontal | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | $2.975.000 | 6719453 |  |  |  |  | 0
LOTE 5 | 7 | Cuenta células | 3 | 3 | #REF! | #REF! | 1667000 |  |  |  | 1199930 |  |  |  |  | 5001000
LOTE 6 | 8 | Refrigerador de alto rendimiento para laboratorio clínico | 1 | 1 | 49641700 | 49641700 | [7 empty] | 59500000 | 39783400 | 59500000
LOTE 7 | 9 | Equipo de órganos de pared | 11 | 7 | 4430671 | 31014697 | 6230000 |  | 4428600 | 2581389 | 4482695 |  |  |  |  | 43610000
| 10 | Equipo de órganos de pared con retinoscopio | 1 | 1 | 7184774 | 7184774 | 8433000 |  | 6957200 | 2304007 | 6164122 |  |  |  |  | 8433000
LOTE 8 | 11 | Tanque de Crioterapia | 1 | 1 | 8175000 | 8175000 | 8175000 | [8 empty] | 8175000
[6 empty] | #REF! | 135905000 | 26100000 | 11385800 | 32767702 | 47834733 | 69533000 | 46410000 |  |  | 692119000
|  | PRESUPUESTO INICIAL | 449000000
|  | SALDO PRIMER PROCESO | 73929550
522929550
150000000
76070450
73929550

## Caracterist Refri
| COTIZACIÓN 5- EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA | COTIZACIÓN 6- INSTRUMENTALIA | COTIZACIÓN 7 - KASALAB S.A.S | COTIZACIÓN 8 - LAB BRANDS
MARCA | THERMO SCIENTIFIC
MODELO | TSG49RPGA |  |  | HYC-1378
Refrigerador para uso en laboratorio clínico
alimentación 110V/60hz, | 115 V 60 Hz Tipo de enchufe: NEMA 5-15 P |  |  | 115 V / 60 Hz
Refrigerador con pared de asilamiento
con una capacidad/volumen de almacenamiento bruto mínimo de 150 litros y volumen neto/útil de 95 litros mínimo. | 1387 L |  |  | 1378 Lts
Temperatura de trabajo interna entre 2 y 8 °C.
Protección de congelación Grado A.
Tiempo de duración de conservación de frio por corte de suministro eléctrico, mínimo 24 horas.
De contar con código vigente de la OMS – “PQS 003 Refrigerators and freezers”.
Debe incluir canastillas internas para almacenar las vacunas,
control electrónico automatizado de temperatura,
seguro de llave (cierre de puerta).
Equipo debe tener base rodable o ruedas incorporadas para facilitar su movimiento.
Debe incluir elevador de voltaje o estabilizador de voltaje según aplique, para garantizar su buen funcionamiento. | Incluye: Regulador de voltaje
Debe incluir un termómetro de máximas y mínimas externo al equipo para control redundante de la temperatura e histórico de la variación de la misma
REGISTRO SANITARIO INVIMA VIGENTE |  |  |  | 2015029618 del 30/julio/2015
DIMENSIONES NUESTRAS?? | Dimensiones (L x W x H) Exterior: 32x52.7x81 pulg. (813x1339x2057 mm) |  |  | 1440 x 910 x 1980 mm
TIPO REFRIGERANTE | Refrigerante: R290 |  |  | Libre de CFC
Estilo de la puerta; | vidrio |  |  | ( 2 ) Dos puertas de Vidrio
Interior: | Acero blanco pintado |  |  | En acero inoxidable
Estantería: | 8 |  |  | 12/ -
Seguridad de acceso: | Cerradura de puerta con llave |  |  | Puerta con seguro y llave
Tipo de control: | Microprocesador digital |  |  | Por microprocesador
No. de puertas: | 2 batientes |  |  | ( 2 ) Dos puertas
Contactos de alarma remota
Iluminación interior | LED |  |  | LED
INCLUYE CERTIFICADO CALIBRACIÓN |  |  |  | SI
VARIACION DE LA TEMPERATURA | ⁺⁄⁻ 5 ⁰C |  |  | ⁺⁄⁻ 3 ⁰C
DESCONGELAMIENTO | ADAPTATIVO |  |  | AUTOMATICO
CERTIFICACIONES | cULus ENERGYSTAR |  |  | CE. ISO13485, ISO9001, ISO14001
SEGURIDAD |  |  |  | Cinco condiciones para alarmas: Alta o baja temperatura, falla eléctrica, error en cualquiera de los sensores, puerta entreabierta, bajo voltaje en la batería de backup.