## LOTE 1
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | GRUPO NACIONAL GENETICA (BOGOTA) | NOROCCIDENTE | SUROCCIDENTE | BOGOTÁ | ORIENTE | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 1 | 1 | Puntas para pipetas, con o sin baja retención, con filtro anti aerosol, estériles, libres de DNAsas y RNAsas, Puntas largas (estrecha o fit), volumen nominal 10 µL compatibles con pipetas monocanal Capp, Gilson, Select Bioproducts, Socorex modelo Acura manual 825 y para pipetas multicanal Brand, Select Bioproducts y Labnet. | Caja de 10 racks de 96 unidades | 20 | 30 | 30 | 30 | 5 | 115 | SI | Un rack (caja) sellado en empaque original que indique número de ítem, marca, referencia y oferente.

## LOTE 2
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | GRUPO NACIONAL GENETICA (BOGOTA) | BOGOTÁ | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 2 | 2 | Puntas para pipetas, con o sin baja retención, con filtro anti aerosol, estériles, libres de DNAsas y RNAsas, Volumen nominal 20 µL, compatibles con pipetas monocanal Gilson Pipetman, Capp, Select Bioproducts y Brand | Caja de 10 racks de 96 unidades | 7 | 5 | 12 | SI | Un rack (caja) sellado en empaque original que indique número de ítem, marca, referencia y oferente.

## LOTE 3
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | GRUPO NACIONAL GENETICA (BOGOTA) | NOROCCIDENTE | SUROCCIDENTE | BOGOTÁ | ORIENTE | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 3 | 3 | Puntas para pipetas, con o sin baja retención, con filtro anti aerosol, estériles, libres de DNAsas y RNAsas, Volumen nominal 100 µL, compatibles con pipetas monocanal Gilson Pipetman, Capp, Select Bioproducts, Socorex modelo Acura manual 825 y Brand. | Caja de 10 racks de 96 unidades | 7 | 10 | 5 | 35 | 1 | 58 | SI | Un rack (caja) sellado en empaque original que indique número de ítem, marca, referencia y oferente.

## LOTE 4
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | BOGOTÁ | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 4 | 4 | Puntas para pipetas, con o sin baja retención, con filtro anti aerosol, estériles, libres de DNAsas y RNAsas, Volumen nominal 100 µL, compatibles con pipetas multicanal Brand. | Caja de 10 racks de 96 unidades | 20 | 20 | SI | Un rack (caja) sellado en empaque original que indique número de ítem, marca, referencia y oferente.

## LOTE 5
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | GRUPO NACIONAL GENETICA (BOGOTA) | NOROCCIDENTE | BOGOTÁ | ORIENTE | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 5 | 5 | Puntas para pipetas, con o sin baja retención, con filtro anti aerosol, estériles, libres de DNAsas y RNAsas, Volumen nominal de 200 µL, compatible con pipetas monocanal Gilson Pipetman, Capp, Labnet, Bioproducts, y Brand. | Caja de 10 racks de 96 unidades | 10 | 10 | 30 | 1 | 51 | SI | Un rack (caja) sellado en empaque original que indique número de ítem, marca, referencia y oferente.

## LOTE 6
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | BOGOTÁ | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 6 | 6 | Puntas para pipetas, con o sin baja retención, con filtro anti aerosol, estériles, libres de DNAsas y RNAsas, Volumen nominal de 200 µL, compatible con pipetas multicanal Brand y Multimate. | Caja de 10 racks de 96 unidades | 10 | 10 | SI | Un rack (caja) sellado en empaque original que indique número de ítem, marca, referencia y oferente.

## LOTE 7
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | GRUPO NACIONAL GENETICA (BOGOTA) | SUROCCIDENTE | BOGOTÁ | ORIENTE | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 7 | 7 | Puntas para pipetas, con o sin baja retención, con filtro anti aerosol, estériles, libres de DNAsas y RNAsas, Volumen nominal de 1000 µL, compatible con pipetas monocanal Gilson Pipetman, Capp, Select Bioproducts, Labmat, Brand. | Caja de 10 racks de 96 unidades o de 100 unidades | 10 | 5 | 10 | 1 | 26 | SI | Un rack (caja) sellado en empaque original que indique número de ítem, marca, referencia y oferente.

## LOTE 8
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | NOROCCIDENTE | ORIENTE | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 8 | 8 | Puntas conductivas sensibles a nivel de líquido, con filtro, no estériles, para uso en la unidad robótica TECAN Freedom Evo. Volumen 50 µL. Referencia 30032114 | Caja x 2304 puntas en Rack por 96 puntas | 0 | 3 | 3 | NO | NO APLICA
LOTE 8 | 9 | Puntas conductivas sensibles a nivel de líquido, con filtro, no estériles, para uso en la unidad robótica TECAN Freedom Evo. Volumen 10 µL. Referencia 30104804 | Caja x 2304 puntas en Rack por 96 puntas | 5 | 2 | 7 | NO | NO APLICA

## LOTE 9
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | GRUPO NACIONAL GENETICA (BOGOTA) | NOROCCIDENTE | NORORIENTE | SUROCCIDENTE | NORTE | SUR | BOGOTÁ | ORIENTE | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 9 | 10 | Puntas conductivas sensibles a nivel de líquido, con filtro, no estériles, para uso en la unidad robótica Hamilton STARlet ID. Volumen 50 µL. Ref. 235948 | Caja x 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO APLICA
LOTE 9 | 11 | Puntas conductivas sensibles a nivel de líquido, con filtro, no estériles, para uso en la unidad robótica Hamilton STARlet ID. Volumen 300 µL. Ref. 235903 | Caja x 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO APLICA
LOTE 9 | 12 | Puntas conductivas sensibles a nivel de líquido, con filtro, no estériles, para uso en la unidad robótica Hamilton STARlet ID. Volumen 1000 µL. Ref. 235905 | Caja x 5760 (3840) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO APLICA

## LOTE 10
LOTES | ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | NORORIENTE | SUROCCIDENTE | NORTE | SUR | BOGOTÁ | ORIENTE | CANTIDAD TOTAL | REQUIERE MUESTRA (SI/NO) *Esto aplicará solo hasta que el proceso contractual este publicado en SECOP y de acuerdo la cronograma del proceso. | CANTIDAD A ENTREGAR DE MUESTRA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
LOTE 10 | 13 | Puntas plásticas sin filtro, incoloras, volumen nominal 10 µl o 20 µl, compatibles con pipetas monocanal de 10 µl marcas Eppendorf y Nichiryo. | Bolsa x 1000 unidades | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 15 | SI | Veinte (20) unidades en sobre individual sellado, rotulado con número de ítem, marca, volumen, referencia y oferente.
LOTE 10 | 14 | Puntas plásticas sin filtro, incoloras, volumen nominal de 200 µL compatibles con pipetas marca Brand modelos Transferpette, Labmate. | Bolsa x 1000 unidades | 3 | 12 | 2 | 20 | 15 | 3 | 55 | SI | Veinte (20) unidades en sobre individual sellado, rotulado con número de ítem, marca, volumen, referencia y oferente.
LOTE 10 | 15 | Puntas plásticas sin filtro, incoloras, volumen nominal de 1000 µL, compatibles con pipetas marca Brand, modelos Transferpette, Labmate | Bolsa x 1000 unidades | 6 | 8 | 5 | 26 | 20 | 1 | 66 | SI | Veinte (20) unidades en sobre individual sellado, rotulado con número de ítem, marca, volumen, referencia y oferente.